## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 | 0.4575 | 0.0275 | 588 | 1485.6 | 74 | 84 | 94.4 | 204.8 | 35.2 | 35 | 96.4 | 97.8 | 16 | 16 | 148.8 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 7.2 | 1092
01 - 02 | 0.455 | 0.025 | 487.2 | 1372.8 | 57.6 | 76.8 | 87.6 | 154.4 | 21.6 | 22.2 | 81.2 | 82.2 | 12.8 | 13 | 134 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7.2 | 1029.6
02 - 03 | 0.455 | 0.0275 | 460.8 | 1639.2 | 57.6 | 70.8 | 83.6 | 143.2 | 20.4 | 20.6 | 79.2 | 79.8 | 12.4 | 12.6 | 124 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 7.2 | 1317.6
03 - 04 | 0.4525 | 0.025 | 460.8 | 1591.2 | 58 | 68.4 | 80 | 144 | 18.8 | 18.8 | 74 | 74 | 12.8 | 12.8 | 122.8 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 7.2 | 1275.6
04 - 05 | 0.465 | 0.025 | 472.8 | 1507.2 | 51.6 | 66 | 79.2 | 144 | 18.4 | 18.6 | 79.2 | 78.8 | 12.8 | 12.6 | 118 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6 | 7.2 | 1190.4
05 - 06 | 0.455 | 0.0275 | 530.4 | 1608 | 55.2 | 70.8 | 83.6 | 172.8 | 20.8 | 20.6 | 86 | 83.8 | 14.4 | 14.4 | 123.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 7.2 | 1276.8
06 - 07 | 0.4525 | 0.025 | 640.8 | 1699.2 | 66 | 82.8 | 92 | 212.8 | 26.8 | 26.4 | 103.2 | 103.6 | 18.8 | 18.2 | 140.8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 7.2 | 1292.4
07 - 08 | 0.5625 | 0.0275 | 712.8 | 1725.6 | 72.4 | 94.8 | 104.4 | 239.2 | 40.8 | 39.2 | 119.2 | 118.2 | 18.4 | 18.6 | 154.8 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 10.8 | 1250.4
08 - 09 | 0.4875 | 0.025 | 847.2 | 1615.2 | 75.6 | 118.8 | 113.2 | 269.6 | 59.6 | 60.4 | 131.2 | 129.8 | 25.2 | 25 | 179.6 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 57.6 | 1058.4
09 - 10 | 0.4575 | 0.025 | 890.4 | 1632 | 75.6 | 134.4 | 140 | 280.8 | 58.8 | 58.6 | 132.8 | 133.2 | 27.2 | 26.8 | 183.2 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 86.4 | 1045.2
10 - 11 | 0.45 | 0.025 | 907.2 | 1456.8 | 78 | 133.2 | 142.8 | 284.8 | 53.6 | 53 | 135.6 | 135.6 | 33.6 | 33.6 | 187.2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 108 | 874.8
11 - 12 | 0.4475 | 0.0275 | 892.8 | 1449.6 | 78 | 116.4 | 138.4 | 271.2 | 49.6 | 50.2 | 138 | 136.6 | 38.4 | 37.8 | 194.8 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 85.2 | 847.2
12 - 13 | 0.45 | 0.0275 | 897.6 | 1596 | 76.8 | 130.8 | 140.4 | 268.8 | 49.6 | 49.8 | 143.2 | 144.4 | 34 | 34.6 | 193.2 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 61.2 | 987.6
13 - 14 | 0.4625 | 0.025 | 900 | 1552.8 | 78.8 | 127.2 | 142.4 | 269.6 | 44.8 | 45 | 140 | 139 | 35.6 | 35.6 | 198.4 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 126 | 949.2
14 - 15 | 0.4525 | 0.0275 | 876 | 1531.2 | 78.8 | 126 | 137.2 | 259.2 | 44.8 | 44.6 | 148 | 148.2 | 37.2 | 37 | 190.4 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 86.4 | 933.6
15 - 16 | 0.45 | 0.0275 | 837.6 | 1456.8 | 81.2 | 123.6 | 140 | 270.4 | 37.6 | 37.8 | 148 | 148.2 | 35.6 | 35.4 | 191.6 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 24 | 854.4
16 - 17 | 0.4525 | 0.0275 | 828 | 1459.2 | 78 | 124.8 | 144.8 | 264.8 | 40.4 | 40.4 | 149.2 | 149.2 | 30.4 | 31 | 182.8 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 22.8 | 861.6
17 - 18 | 0.465 | 0.0275 | 828 | 1617.6 | 82.8 | 118.8 | 150.4 | 260.8 | 39.6 | 39.6 | 156.4 | 155.6 | 29.2 | 29.4 | 204 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 22.8 | 992.4
18 - 19 | 0.45 | 0.0275 | 847.2 | 1936.8 | 89.2 | 122.4 | 152.8 | 270.4 | 38.4 | 38.8 | 146.4 | 147.6 | 27.2 | 27.2 | 203.2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 21.6 | 1306.8
19 - 20 | 0.455 | 0.025 | 859.2 | 1855.2 | 91.2 | 126 | 145.2 | 262.4 | 36.8 | 36.8 | 144.8 | 144.4 | 25.2 | 25.4 | 220 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 21.6 | 1202.4
20 - 21 | 0.45 | 0.0275 | 864 | 1692 | 90.8 | 132 | 141.2 | 266.4 | 36.4 | 36 | 145.2 | 145.2 | 22.4 | 22.4 | 226.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 9.6 | 1041.6
21 - 22 | 0.4525 | 0.025 | 840 | 1886.4 | 85.2 | 127.2 | 143.6 | 264.8 | 39.2 | 39.2 | 148 | 147 | 23.6 | 23.8 | 222.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 9.6 | 1244.4
22 - 23 | 0.455 | 0.0275 | 775.2 | 1816.8 | 81.2 | 114 | 129.6 | 237.6 | 34.8 | 35.2 | 152 | 153.4 | 18.4 | 18.6 | 205.6 | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 9.6 | 1226.4
23 - 00 | 0.455 | 0.025 | 664.8 | 1776 | 76 | 96 | 102.8 | 199.2 | 28 | 28 | 135.6 | 136.4 | 17.2 | 17 | 160.8 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 8.4 | 1286.4
Сумма | 11.0475 | 0.6325 | 17908.8 | 38959.2 | 1789.6 | 2586 | 2909.6 | 5616 | 894.8 | 894.8 | 3012.8 | 3012 | 578.8 | 578.8 | 4210.4 | 4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023.2 | 822 | 26437.2
реактивная энергия
ПС 110 кВ Поселковая | [23 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,2 Поселковая ТСН 1 ао | 0,2 Поселковая ТСН 2 ао | 10 Поселковая Т 1 ап | 10 Поселковая Т 2 ап | 10 Поселковая-База ГРЭС ао | 10 Поселковая-Микрорайон 1-1 ао | 10 Поселковая-МКР 2-1 ао | 10 Поселковая-Поселок 1 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао | 10 Поселковая-Поселок 2 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 3 ао | 10 Поселковая-Поселок 3 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 4 ао | 10 Поселковая-Поселок 4 ао RS | 10 Поселковая-Поселок 6 ао | 10 Поселковая-РРС ао | 10 Поселковая-Рыбхоз ао | 10 Поселковая-Станция 2 ао | 10 Поселковая-Станция 2 ап | 10 Поселковая-Судский рейд ао | 10 Поселковая-Судский рейд ап | 10 Поселковая-Уйта ао | 10 Поселковая-ФШБ 1 ао | 10 Поселковая-ФШБ 2 ао
00 - 01 |  |  | 344.4 | 1293.6 | 50 | 36 | 49.6 | 113.6 | 14.4 | 14 | 51.2 | 51.6 | 22.8 | 22.8 | 50 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 1113.6
01 - 02 |  |  | 303.2 | 1248 | 42 | 34.8 | 48 | 92 | 6.8 | 7.2 | 43.2 | 43.4 | 22 | 22.2 | 47.6 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 1080
02 - 03 |  |  | 305.6 | 1430.4 | 43.6 | 37.2 | 46 | 92 | 6.8 | 6.6 | 44 | 44 | 22.4 | 22.2 | 44.4 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 1269.6
03 - 04 |  |  | 300 | 1411.2 | 43.6 | 36 | 46.8 | 92.8 | 6.8 | 6.8 | 42.8 | 42.6 | 22 | 22.2 | 46 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 1249.2
04 - 05 |  |  | 290.4 | 1324.8 | 40.4 | 36 | 46.8 | 88 | 6.8 | 6.8 | 42.8 | 43.4 | 22.4 | 22.4 | 42.8 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 1167.6
05 - 06 |  |  | 299.2 | 1425.6 | 41.2 | 36 | 48 | 88.8 | 6.8 | 7.2 | 46 | 45.2 | 22.4 | 22.4 | 44.8 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 1263.6
06 - 07 |  |  | 298.8 | 1442.4 | 42.4 | 36 | 46.4 | 89.6 | 6.8 | 6.6 | 46 | 46 | 22.4 | 22.2 | 47.6 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 1279.2
07 - 08 |  |  | 304.4 | 1351.2 | 41.2 | 36 | 47.6 | 99.2 | 6.4 | 6.6 | 46 | 46.2 | 21.2 | 21.4 | 46.4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 1.2 | 1189.2
08 - 09 |  |  | 366 | 1168.8 | 42.8 | 39.6 | 46.8 | 111.2 | 6 | 6 | 47.2 | 47.2 | 24 | 24 | 51.6 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 46.8 | 999.6
09 - 10 |  |  | 393.2 | 1180.8 | 42.4 | 43.2 | 52 | 112 | 7.6 | 7.4 | 49.2 | 48.8 | 24.8 | 24.6 | 55.2 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 64.8 | 994.8
10 - 11 |  |  | 416.4 | 1060.8 | 43.6 | 42 | 51.6 | 115.2 | 7.2 | 7.2 | 53.6 | 53.6 | 30 | 29.6 | 56.4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 75.6 | 864
11 - 12 |  |  | 405.2 | 1053.6 | 44.8 | 40.8 | 48.8 | 111.2 | 6 | 6.2 | 57.2 | 56.6 | 34.8 | 34.4 | 59.6 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 60 | 838.8
12 - 13 |  |  | 400.4 | 1219.2 | 44.4 | 42 | 48.4 | 114.4 | 7.6 | 7.4 | 61.6 | 61.6 | 30.8 | 31.6 | 57.2 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 42 | 1009.2
13 - 14 |  |  | 441.6 | 1219.2 | 44.4 | 43.2 | 49.6 | 117.6 | 7.6 | 7.4 | 60 | 60 | 29.2 | 29.2 | 61.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 85.2 | 1008
14 - 15 |  |  | 415.6 | 1212 | 43.6 | 42 | 47.6 | 116 | 8 | 8.2 | 63.2 | 62.8 | 30.4 | 29.8 | 55.2 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 63.6 | 1009.2
15 - 16 |  |  | 355.2 | 1132.8 | 44.4 | 39.6 | 47.6 | 112.8 | 7.2 | 7.2 | 65.6 | 66 | 32 | 31.6 | 56.4 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 7.2 | 932.4
16 - 17 |  |  | 354.4 | 1135.2 | 44 | 42 | 49.6 | 114.4 | 7.6 | 7.4 | 63.6 | 63.8 | 28.8 | 29.8 | 52 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 4.8 | 937.2
17 - 18 |  |  | 360.4 | 1260 | 46.4 | 40.8 | 53.6 | 113.6 | 6 | 6.6 | 67.2 | 66.6 | 26.8 | 26.6 | 62 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 6 | 1048.8
18 - 19 |  |  | 356.8 | 1461.6 | 48.4 | 44.4 | 53.2 | 116 | 6.4 | 6 | 57.2 | 58.2 | 24.4 | 24.4 | 57.6 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 3.6 | 1256.4
19 - 20 |  |  | 362.8 | 1399.2 | 48 | 44.4 | 52.8 | 115.2 | 8 | 7.8 | 58.4 | 57.8 | 26 | 26.2 | 65.2 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4.8 | 1190.4
20 - 21 |  |  | 336 | 1257.6 | 46 | 43.2 | 50.4 | 111.2 | 6.8 | 7.2 | 51.6 | 52.6 | 24 | 24.2 | 63.6 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1065.6
21 - 22 |  |  | 329.6 | 1416 | 43.6 | 42 | 51.2 | 108.8 | 7.2 | 6.8 | 48.8 | 48.8 | 24 | 24 | 58.8 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 1228.8
22 - 23 |  |  | 323.2 | 1399.2 | 43.2 | 39.6 | 47.2 | 104 | 6 | 6.4 | 47.6 | 47.8 | 23.6 | 23.4 | 51.2 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 1226.4
23 - 00 |  |  | 318.8 | 1392 | 43.2 | 37.2 | 45.2 | 98.4 | 6 | 5.6 | 53.6 | 53 | 22 | 22 | 43.6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 1236
Сумма | 0 | 0 | 0 | 30895.2 | 1057.6 | 954 | 1174.8 | 2548 | 172.8 | 172.6 | 1267.6 | 1267.6 | 613.2 | 613.2 | 1276.4 | 1599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.8 | 465.6 | 26457.6
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 по ПС Поселковая
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.3 | 16.3 | 16.3 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.9 | 16.9 | 16.9
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 61.9 | 61.9 | 61.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 64.3 | 64.3 | 64.3
Ток холостого хода | I x, % | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.63 | 0.63 | 0.63
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 11 | 11 | 11 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 4 | 10 | 22
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 460.8 | 890.4 | 840 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1591.2 | 1632 | 1886.4 | 2.052 | 2.5224 | 2.7264 | P
| Q н, квар | 300 | 393.2 | 329.6 |  |  | Q н, квар | 1411.2 | 1180.8 | 1416 | 1.7112 | 1.574 | 1.7456 | Q
| S н, кВА | 549.8515 | 973.3542 | 902.3504 |  |  | S н, кВА | 2126.8293 | 2014.3765 | 2358.7202
Коэффициент загрузки | К з | 0.054985 | 0.097335 | 0.090235 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.21268 | 0.20144 | 0.23587
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.4871 | 16.8865 | 16.804 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 19.8085 | 19.5091 | 20.4774
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 64.3257 | 71.4216 | 69.9566 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 111.8528 | 106.8233 | 123.0865

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Поселковая |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч