## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Хохлово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 | 0.03 | 0.043125 | 816 | 244 | 114 | 0 | 0 | 434.4 | 5.6 | 36.4 | 25.6 | 180 | 32.4 | 237.6
01 - 02 | 0.03375 | 0.043125 | 700 | 236 | 132 | 0 | 0 | 339.6 | 6 | 29.2 | 24 | 154.8 | 28.2 | 230.4
02 - 03 | 0.03375 | 0.043125 | 516 | 164 | 111.6 | 0 | 0 | 180.8 | 5.6 | 28.4 | 26.4 | 146 | 29.4 | 159.6
03 - 04 | 0.03375 | 0.045 | 548 | 160 | 98.4 | 0 | 0 | 230 | 5.2 | 28.8 | 26.8 | 138 | 29.4 | 153.6
04 - 05 | 0.03375 | 0.043125 | 588 | 176 | 118.8 | 0 | 0 | 239.6 | 5.6 | 26.8 | 25.2 | 153.2 | 28.8 | 168
05 - 06 | 0.03 | 0.043125 | 552 | 192 | 118.8 | 0 | 0 | 171.6 | 5.2 | 28.4 | 26 | 179.6 | 33 | 187.2
06 - 07 | 0.03375 | 0.043125 | 608 | 256 | 115.2 | 0 | 0 | 170.4 | 6 | 30.8 | 28.4 | 231.6 | 37.2 | 248.4
07 - 08 | 0.03375 | 0.045 | 556 | 252 | 91.2 | 0 | 0 | 66 | 5.6 | 37.6 | 37.2 | 284 | 46.8 | 249.6
08 - 09 | 0.03 | 0.04125 | 948 | 336 | 256.8 | 0 | 0 | 226.4 | 5.2 | 100.8 | 37.6 | 281.6 | 54.6 | 328.8
09 - 10 | 0.03375 | 0.04125 | 1112 | 404 | 325.2 | 0 | 0 | 326.4 | 7.6 | 96.8 | 34.8 | 277.6 | 62.4 | 399.6
10 - 11 | 0.03 | 0.04125 | 1068 | 384 | 279.6 | 0 | 0 | 350.8 | 9.6 | 86 | 33.2 | 260 | 64.2 | 373.2
11 - 12 | 0.03 | 0.04125 | 1168 | 372 | 340.8 | 0 | 0 | 378.8 | 8.4 | 115.2 | 30.8 | 254 | 58.2 | 362.4
12 - 13 | 0.03375 | 0.043125 | 896 | 272 | 172.8 | 0 | 0 | 304.8 | 8 | 63.6 | 33.6 | 269.6 | 60.6 | 264
13 - 14 | 0.03 | 0.039375 | 1160 | 420 | 325.2 | 0 | 0 | 412.4 | 8.4 | 101.2 | 20.4 | 256.4 | 53.4 | 415.2
14 - 15 | 0.03375 | 0.043125 | 860 | 400 | 279.6 | 0 | 0 | 203.2 | 8.4 | 66.4 | 0 | 259.6 | 57.6 | 393.6
15 - 16 | 0.03 | 0.04125 | 944 | 452 | 344.4 | 0 | 0 | 190 | 8 | 85.6 | 0 | 280 | 53.4 | 441.6
16 - 17 | 0.03 | 0.04125 | 1088 | 368 | 322.8 | 0 | 0 | 347.6 | 7.6 | 89.6 | 0 | 274.4 | 61.8 | 360
17 - 18 | 0.03375 | 0.043125 | 1000 | 300 | 177.6 | 0 | 0 | 418.4 | 5.6 | 62.8 | 4.4 | 280.4 | 64.2 | 297.6
18 - 19 | 0.03 | 0.043125 | 984 | 340 | 219.6 | 0 | 0 | 368 | 5.6 | 70 | 0 | 278 | 58.2 | 333.6
19 - 20 | 0.03375 | 0.04125 | 776 | 308 | 198 | 0 | 0 | 178.8 | 6 | 54.4 | 0 | 290.4 | 62.4 | 302.4
20 - 21 | 0.03 | 0.043125 | 880 | 312 | 182.4 | 0 | 0 | 270.8 | 5.6 | 55.6 | 0 | 308 | 71.4 | 304.8
21 - 22 | 0.045 | 0.045 | 976 | 272 | 128.4 | 0 | 0 | 398.4 | 6 | 62 | 14.8 | 320.4 | 60 | 266.4
22 - 23 | 0.03375 | 0.04125 | 1112 | 344 | 199.2 | 0 | 0 | 487.6 | 5.2 | 52.8 | 38.8 | 289.6 | 51.6 | 339.6
23 - 00 | 0.03 | 0.04125 | 980 | 340 | 192 | 0 | 0 | 454.8 | 6 | 46 | 34 | 231.6 | 33 | 332.4
Сумма | 0.78 | 1.02 | 20836 | 7304 | 4844.4 | 0 | 0 | 7149.6 | 156 | 1455.2 | 502 | 5878.8 | 1192.2 | 7149.6
реактивная энергия
ПС 35 кВ Хохлово | [13 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,2 Хохлово ТСН 1 ао | 0,2 Хохлово ТСН 2 ао | 10 Хохлово Т 1 ап | 10 Хохлово Т 2 ап | 10 Хохлово-Газовая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ао | 10 Хохлово-Кольцевая ап | 10 Хохлово-Котельная 1 ао | 10 Хохлово-Котельная 2 ао | 10 Хохлово-Поселок 1 ао | 10 Хохлово-Поселок 3 ао | 10 Хохлово-Поселок 5 ао | 10 Хохлово-Торф 1 ао | 10 Хохлово-Фабрика ао
00 - 01 |  |  | 580 | 144 | 135.6 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 15.6 | 31.6 | 52.4 | 23.4 | 172.8
01 - 02 |  |  | 544 | 168 | 151.2 | 0 | 0 | 314 | 0 | 15.2 | 31.2 | 52.4 | 22.8 | 189.6
02 - 03 |  |  | 440 | 92 | 136.8 | 0 | 0 | 206.8 | 0 | 16 | 34 | 53.6 | 24 | 111.6
03 - 04 |  |  | 452 | 88 | 121.2 | 0 | 0 | 241.2 | 0 | 15.6 | 32.8 | 52.8 | 24 | 102
04 - 05 |  |  | 464 | 120 | 140.4 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 15.2 | 32.8 | 52 | 22.8 | 139.2
05 - 06 |  |  | 416 | 144 | 141.6 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 15.2 | 33.2 | 51.6 | 24 | 162
06 - 07 |  |  | 400 | 156 | 139.2 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 15.2 | 32.8 | 56 | 23.4 | 180
07 - 08 |  |  | 292 | 104 | 109.2 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 15.2 | 33.6 | 62.4 | 24.6 | 130.8
08 - 09 |  |  | 556 | 208 | 232.8 | 0 | 0 | 205.2 | 0 | 67.6 | 31.2 | 54.4 | 25.2 | 240
09 - 10 |  |  | 660 | 272 | 272.4 | 0 | 0 | 274 | 1.6 | 63.2 | 30.4 | 58 | 28.2 | 300
10 - 11 |  |  | 668 | 244 | 261.6 | 0 | 0 | 296.8 | 2.4 | 52.4 | 30.8 | 60.8 | 27 | 273.6
11 - 12 |  |  | 740 | 240 | 308.4 | 0 | 0 | 314 | 3.2 | 77.2 | 26.8 | 57.6 | 24.6 | 264
12 - 13 |  |  | 556 | 148 | 175.2 | 0 | 0 | 274.8 | 2.4 | 46.4 | 31.2 | 63.2 | 24 | 169.2
13 - 14 |  |  | 756 | 264 | 288 | 0 | 0 | 342.8 | 2.4 | 92.4 | 17.2 | 60.8 | 22.8 | 294
14 - 15 |  |  | 544 | 248 | 272.4 | 0 | 0 | 181.6 | 2 | 52.4 | 0 | 61.6 | 25.8 | 276
15 - 16 |  |  | 572 | 280 | 313.2 | 0 | 0 | 162.8 | 2.8 | 74 | 0 | 60 | 22.8 | 312
16 - 17 |  |  | 696 | 228 | 301.2 | 0 | 0 | 303.6 | 2 | 68.8 | 0 | 60.4 | 24 | 252
17 - 18 |  |  | 612 | 212 | 189.6 | 0 | 0 | 351.2 | 0 | 41.6 | 0.4 | 66.8 | 26.4 | 238.8
18 - 19 |  |  | 600 | 240 | 217.2 | 0 | 0 | 318.8 | 0 | 42 | 0 | 60.4 | 22.8 | 267.6
19 - 20 |  |  | 436 | 216 | 201.6 | 0 | 0 | 167.6 | 0 | 18.4 | 0 | 72.4 | 27.6 | 243.6
20 - 21 |  |  | 472 | 220 | 177.6 | 0 | 0 | 246.8 | 0 | 15.2 | 0 | 64.4 | 27.6 | 247.2
21 - 22 |  |  | 532 | 188 | 142.8 | 0 | 0 | 336 | 0 | 15.2 | 10.8 | 62.4 | 25.2 | 217.2
22 - 23 |  |  | 648 | 240 | 199.2 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 13.6 | 31.2 | 54 | 24.6 | 268.8
23 - 00 |  |  | 620 | 236 | 188.4 | 0 | 0 | 375.6 | 0 | 14 | 28.8 | 54.4 | 21 | 261.6
Сумма | 0 | 0 | 13256 | 4700 | 4816.8 | 0 | 0 | 6356 | 18.8 | 877.6 | 500.8 | 1404.8 | 588.6 | 5313.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Хохлово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч