## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мочала | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Мочала-ТСН ао RS | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 | 0.546 | 181.5 | 45.6 | 50.1 | 35 | 50.85 | 0
01 - 02 | 0.456 | 131.4 | 0 | 46.8 | 32.9 | 51.6 | 0
02 - 03 | 0.408 | 122.1 | 0 | 45.6 | 30.6 | 45.75 | 0
03 - 04 | 0.522 | 125.4 | 0 | 45.3 | 28.1 | 51.75 | 0
04 - 05 | 0.408 | 163.2 | 0 | 46.7 | 29.3 | 87.45 | 0
05 - 06 | 0.546 | 188.4 | 0 | 49.2 | 30.6 | 108.75 | 0
06 - 07 | 0.396 | 204.9 | 0 | 60.2 | 35.5 | 109.2 | 0
07 - 08 | 0.678 | 247.8 | 0 | 78 | 41.7 | 128.7 | 0
08 - 09 | 1.842 | 263.7 | 0 | 103.9 | 44.6 | 115.8 | 0
09 - 10 | 0.624 | 262.5 | 0 | 117.8 | 45.1 | 99.9 | 0
10 - 11 | 1.188 | 218.1 | 0.24 | 95.2 | 48.7 | 74.25 | 0
11 - 12 | 1.644 | 276.6 | 61.92 | 94 | 48.4 | 72.6 | 0
12 - 13 | 0.822 | 239.1 | 24.56 | 98.4 | 47.8 | 68.55 | 0
13 - 14 | 0.408 | 228.9 | 22.96 | 88.4 | 45.9 | 72.15 | 0
14 - 15 | 0.57 | 210.9 | 0 | 83.5 | 43.9 | 84.15 | 0
15 - 16 | 0.612 | 210.9 | 1.52 | 84.1 | 45.5 | 80.25 | 0
16 - 17 | 1.152 | 202.8 | 0 | 71.5 | 44.7 | 87.15 | 0
17 - 18 | 0.642 | 261.3 | 0 | 82.8 | 46.7 | 132.3 | 0
18 - 19 | 0.438 | 273.6 | 0 | 90.3 | 49.4 | 134.7 | 0
19 - 20 | 0.444 | 288 | 0.96 | 98.6 | 52.8 | 136.2 | 0
20 - 21 | 0.432 | 317.7 | 19.04 | 102.8 | 53 | 143.7 | 0
21 - 22 | 0.492 | 279.3 | 0 | 115.6 | 48.7 | 115.8 | 0
22 - 23 | 0.636 | 204.3 | 0 | 93.1 | 40.5 | 70.95 | 0
23 - 00 | 1.05 | 205.2 | 29.52 | 80.5 | 37 | 58.35 | 0
Сумма | 16.956 | 5307.6 | 206.32 | 1922.4 | 1006.4 | 2180.85 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Мочала-ТСН ао RS | 10 Мочала Т1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.65 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.35 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.15 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.45 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.45 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.15 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мочала |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч