## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [21 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Сычево ао | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 130.2 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 20 | 10.4 | 0 | 36.8 | 93.8 | 0 | 0 | 478.1 | 478.1
01 - 02 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 125.7 | 0 | 0 | 26.4 | 26.7 | 17 | 9.4 | 0 | 33.2 | 92 | 0 | 0 | 411.6 | 411.6
02 - 03 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6 | 144.9 | 0 | 0 | 43.8 | 43.5 | 16 | 26.6 | 0 | 31.2 | 113.2 | 0 | 0 | 438.2 | 438.55
03 - 04 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 139.8 | 0 | 0 | 44.4 | 44.4 | 16 | 28.3 | 0 | 31.2 | 108.4 | 0 | 0 | 427 | 427
04 - 05 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 46.2 | 46.2 | 16 | 29.6 | 0 | 32.8 | 96.2 | 0 | 0 | 433.3 | 433.3
05 - 06 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8 | 133.5 | 0 | 0 | 44.4 | 44.7 | 16 | 28 | 0 | 33.2 | 100 | 0 | 0 | 460.6 | 460.25
06 - 07 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 169.5 | 0 | 0 | 28.2 | 28.2 | 17 | 10.3 | 0 | 39.6 | 130.2 | 0 | 0 | 571.9 | 571.9
07 - 08 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4 | 203.4 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 26 | 9.5 | 0 | 57.6 | 148 | 0 | 0 | 712.6 | 712.6
08 - 09 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224.7 | 0 | 0 | 36.6 | 36.3 | 25 | 10.6 | 0 | 62.8 | 163.8 | 0 | 0 | 788.2 | 788.2
09 - 10 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231.3 | 0 | 0 | 33.6 | 33.9 | 22 | 10.5 | 0 | 65.6 | 167.2 | 0 | 0 | 714.7 | 714.7
10 - 11 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8 | 199.8 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 20 | 16.5 | 0 | 66 | 135.2 | 0 | 0 | 742.7 | 742.35
11 - 12 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4 | 191.4 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 21 | 11.4 | 0 | 63.2 | 131.4 | 0 | 0 | 719.6 | 719.95
12 - 13 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 194.1 | 0 | 0 | 36.6 | 36.3 | 23 | 12.3 | 0 | 62 | 134.8 | 0 | 0 | 615.3 | 614.95
13 - 14 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 186.6 | 0 | 0 | 34.8 | 34.8 | 22 | 12.5 | 0 | 61.6 | 127.6 | 0 | 0 | 444.5 | 444.85
14 - 15 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6 | 186.6 | 0 | 0 | 36.6 | 36.9 | 21 | 14.8 | 0 | 43.6 | 144.2 | 0 | 0 | 594.3 | 594.3
15 - 16 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 170.4 | 0 | 0 | 36.6 | 36.6 | 21 | 14.8 | 0 | 42.4 | 129.2 | 0 | 0 | 651.7 | 652.05
16 - 17 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 170.4 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 22 | 15.1 | 0.5 | 41.6 | 130.2 | 0 | 0 | 601.3 | 601.3
17 - 18 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 34.2 | 33.9 | 21 | 11.6 | 0 | 46.8 | 140.8 | 0 | 0 | 666.4 | 666.4
18 - 19 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 189.9 | 0 | 0 | 41.4 | 41.4 | 24 | 17 | 0 | 35.6 | 155.2 | 0 | 0 | 725.2 | 724.5
19 - 20 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 192.6 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 26 | 13.3 | 0 | 38.4 | 155.6 | 0 | 0 | 726.6 | 726.95
20 - 21 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 211.5 | 0 | 0 | 39.6 | 39.9 | 26 | 13.5 | 0 | 48.8 | 163.8 | 0 | 0 | 753.9 | 753.9
21 - 22 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 239.4 | 0 | 0 | 40.8 | 40.5 | 27 | 13.2 | 0 | 68 | 172.4 | 0 | 0 | 784.7 | 784.7
22 - 23 | 0.128 | 0.12 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 251.1 | 0 | 0 | 48 | 48.3 | 27 | 20.8 | 0 | 64 | 190 | 0 | 0 | 757.4 | 757.75
23 - 00 | 0.112 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4 | 203.4 | 0 | 0 | 39 | 39 | 22 | 16 | 0 | 54.4 | 151 | 0 | 0 | 637.7 | 637.35
Сумма | 2.896 | 2.904 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 4405.8 | 4405.2 | 0 | 0 | 907.8 | 908.1 | 514 | 376 | 0.5 | 1160.4 | 3274.2 | 0 | 0 | 14857.5 | 14857.5
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [21 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Сычево ао | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | [5 empty] | 0 | 0 | 155.4 | 155.1 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 9 | 6.2 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 471.8 | 471.8
01 - 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 153.6 | 153.9 | 0 | 0 | 22.8 | 23.1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 423.5 | 423.85
02 - 03 | [5 empty] | 0 | 0 | 169.8 | 169.8 | 0 | 0 | 33 | 33 | 9 | 21.8 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 455.7 | 455.7
03 - 04 | [5 empty] | 0 | 0 | 167.4 | 167.4 | 0 | 0 | 33.6 | 33.3 | 7 | 24.2 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 445.9 | 445.55
04 - 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 162.6 | 162.3 | 0 | 0 | 33 | 33.3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 452.9 | 453.25
05 - 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 31.8 | 31.8 | 1 | 22.6 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 438.2 | 437.85
06 - 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 158.4 | 158.7 | 0 | 0 | 20.4 | 20.1 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 96.4 | 0 | 0 | 441 | 441.35
07 - 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 152.4 | 152.1 | 0 | 0 | 20.4 | 20.7 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 464.1 | 464.1
08 - 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 150.6 | 150.9 | 0 | 0 | 21 | 20.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 480.2 | 479.85
09 - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 165.6 | 165.9 | 0 | 0 | 20.4 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 461.3 | 461.65
10 - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 174.6 | 174.3 | 0 | 0 | 26.4 | 26.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 521.5 | 521.15
11 - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 181.8 | 181.5 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 567 | 567
12 - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 177.6 | 178.2 | 0 | 0 | 24.6 | 24.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 503.3 | 503.65
13 - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 157.8 | 157.2 | 0 | 0 | 24 | 23.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 358.4 | 358.4
14 - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 147.6 | 147.6 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 447.3 | 446.95
15 - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 135 | 135.3 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 2 | 5.6 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 467.6 | 467.95
16 - 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 136.2 | 136.2 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 5 | 7.2 | 0.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 469.7 | 469.7
17 - 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 137.4 | 137.4 | 0 | 0 | 23.4 | 23.7 | 3 | 7.4 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 463.4 | 463.4
18 - 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 483 | 482.3
19 - 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 119.4 | 119.1 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 464.1 | 464.45
20 - 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 124.2 | 124.5 | 0 | 0 | 22.2 | 21.9 | 2 | 12.2 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 463.4 | 463.4
21 - 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 2 | 11.4 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0 | 483 | 483.35
22 - 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 154.2 | 153.9 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6 | 15.6 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 499.1 | 499.1
23 - 00 | [5 empty] | 0 | 0 | 156.6 | 156.9 | 0 | 0 | 25.8 | 26.1 | 8 | 14.4 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 501.2 | 500.85

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч