## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [13 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Подольская-ТСН 1 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 |  | 0 | 305.4 | 46.14 | 64.72 | 79.8 | 11.9 | 4 | 0 | 26.4 | 0.9 | 0 | 0.15 | 70.8
01 - 02 |  | 0 | 250.2 | 42.6 | 62.72 | 72.15 | 10.7 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.3 | 58.05
02 - 03 |  | 0 | 240.9 | 40.8 | 58 | 76.05 | 9.8 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.15 | 56.1
03 - 04 |  | 0 | 233.7 | 37.26 | 56.88 | 73.5 | 9.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.3 | 0.15 | 54.75
04 - 05 |  | 0 | 249.3 | 54.96 | 55.44 | 70.5 | 9.4 | 4.1 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0.3 | 56.4
05 - 06 |  | 0 | 272.7 | 63.9 | 60.08 | 74.25 | 10.6 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 58.35
06 - 07 |  | 0 | 364.5 | 75.42 | 77.76 | 108.3 | 12.5 | 3.8 | 0 | 0.1 | 1.05 | 0.3 | 0.3 | 83.55
07 - 08 |  | 0 | 461.4 | 84.36 | 78.4 | 159.75 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0.15 | 114
08 - 09 |  | 0 | 515.1 | 72.18 | 96.64 | 199.05 | 15.7 | 4.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.3 | 122.85
09 - 10 |  | 0 | 437.4 | 48.18 | 102.48 | 163.35 | 15.5 | 3.8 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0.15 | 99.3
10 - 11 |  | 0 | 492 | 47.4 | 93.92 | 212.4 | 14.2 | 4.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 115.65
11 - 12 |  | 0 | 482.1 | 53.82 | 96.4 | 158.85 | 15.4 | 3.9 | 0.1 | 40.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 109.35
12 - 13 |  | 0 | 371.7 | 69.18 | 84.32 | 63.15 | 14.5 | 4 | 0 | 48.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 83.1
13 - 14 |  | 0 | 211.5 | 53.4 | 93.92 | 0.15 | 14.8 | 4.1 | 0.1 | 39.8 | 1.95 | 0 | 0.3 | 0
14 - 15 |  | 0 | 358.8 | 76.5 | 98.16 | 0 | 15.8 | 4 | 0 | 52.2 | 2.25 | 0 | 0.3 | 106.8
15 - 16 |  | 0 | 433.2 | 73.98 | 80.4 | 145.35 | 14.8 | 2.6 | 0 | 42.9 | 1.65 | 0 | 0.15 | 68.7
16 - 17 |  | 0 | 379.2 | 55.02 | 85.36 | 136.35 | 15.1 | 0.2 | 0 | 39.9 | 1.65 | 0 | 0.3 | 44.1
17 - 18 |  | 0 | 434.1 | 52.2 | 84.96 | 129.9 | 14.8 | 0.9 | 0 | 43.6 | 2.4 | 0 | 0.15 | 103.2
18 - 19 |  | 0 | 480 | 66.12 | 91.28 | 139.5 | 19 | 4.5 | 0 | 48.6 | 2.25 | 0 | 0.15 | 106.65
19 - 20 |  | 0 | 481.5 | 73.2 | 87.04 | 142.5 | 16 | 4.4 | 0 | 48.8 | 4.05 | 0 | 0.15 | 103.2
20 - 21 |  | 0 | 489.3 | 79.5 | 83.92 | 144.45 | 18.8 | 4.5 | 0 | 52.5 | 5.55 | 0 | 0 | 97.65
21 - 22 |  | 0 | 492 | 75 | 94.72 | 149.25 | 16.2 | 3.1 | 0 | 49.1 | 4.95 | 0 | 0.15 | 96.6
22 - 23 |  | 0 | 446.4 | 55.56 | 93.6 | 134.1 | 14.9 | 0.1 | 0 | 42.9 | 5.1 | 0.3 | 0.15 | 97.05
23 - 00 |  | 0 | 383.7 | 53.7 | 75.52 | 110.4 | 12.2 | 0 | 0 | 38 | 3.45 | 0.15 | 0.15 | 88.5
Сумма | 0 | 0 | 9266.1 | 1450.38 | 1956.64 | 2743.05 | 339.4 | 80.4 | 0.2 | 613.3 | 49.95 | 1.2 | 4.95 | 1994.7
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [13 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Подольская-ТСН 1 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч