## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устюжна | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
| Мощность по фидерам по часовым интервалам | [28 empty] | Т1 | Т2
активная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [30 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-1 ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-2 ао | 10 Устюжна Т 1 ап | 10 Устюжна Т 2 ап | 10 Устюжна-Авангард ао | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао | 10 Устюжна-Самойлово ао | 10 Устюжна-Сафронцево ао | 10 Устюжна-Слуды ао | 10 Устюжна-СХТ ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао | 110 Устюжна СОМВ ап | 110 Устюжна Т 1 ап | 110 Устюжна Т 2 ап | 110 Устюжна-Покровская ао | 110 Устюжна-Покровская ап | 110 Устюжна-Устюженская ао | 110 Устюжна-Устюженская ап | 35 Устюжна-Мочальская ао | 35 Устюжна-Подольская ап | АЧР | Никола Т2 | Подольская Т1+Т2
00 - 01 | 2.12 | 2.8 | 0.122 | 0.917 | 0.001 | 1240 | 1350 | 44 | 737.6 | 747.2 | 625.2 | 625.2 | 97.875 | 44.25 | 143.5 | 55 | 174 | 144.25 | 117.5 | 408 | 414.4 | 0 | 0 | 1441 | 1166 | 9774.6 | 0 | 0 | 12698.4 | 181.5 | 336.6 | 3.1093 | 31.2 | 305.4
01 - 02 | 2.2 | 2.7 | 0.03 | 0.964 | 0.001 | 1110 | 1190 | 43.125 | 672 | 674.8 | 544.8 | 544.8 | 85.875 | 17.25 | 132 | 52 | 155 | 135.25 | 117 | 353.6 | 353.2 | 0 | 0 | 1265 | 1034 | 9655.8 | 0 | 0 | 12210 | 131.4 | 276.6 | 2.7159 | 26.4 | 250.2
02 - 03 | 2.04 | 2.8 | 0.12 | 0.824 | 0.001 | 1040 | 1140 | 43.125 | 616 | 620 | 513.6 | 513.6 | 82.875 | 16 | 125.25 | 51 | 149 | 131.25 | 108.75 | 343.2 | 345.2 | 0 | 0 | 1188 | 990 | 9537 | 0 | 0 | 11952.6 | 122.1 | 284.7 | 2.5869 | 43.8 | 240.9
03 - 04 | 2.08 | 2.6 | 0.03 | 0.869 | 0.001 | 990 | 1070 | 45.375 | 580 | 582.4 | 478.8 | 479.4 | 89.4375 | 16 | 128.5 | 44 | 145 | 115.5 | 93.75 | 326.4 | 327.6 | 0 | 0 | 1144 | 935 | 9180.6 | 0 | 0 | 11457.6 | 125.4 | 278.1 | 2.4663 | 44.4 | 233.7
04 - 05 | 2.12 | 2.9 | 0.138 | 0.87 | 0.002 | 1020 | 1110 | 41.5 | 582.4 | 578.8 | 494.4 | 493.2 | 130.3125 | 15 | 150.5 | 41 | 142 | 116.75 | 119 | 312.8 | 313.6 | 0 | 0 | 1210 | 979 | 9048.6 | 0 | 6.6 | 11437.8 | 163.2 | 295.5 | 2.6044 | 46.2 | 249.3
05 - 06 | 2.08 | 2.9 | 0.03 | 0.869 | 0.001 | 1140 | 1220 | 45.75 | 628 | 622 | 571.2 | 571.8 | 159.5625 | 17.75 | 162.5 | 57 | 153 | 131.25 | 120.75 | 311.2 | 309.2 | 0 | 0 | 1353 | 1056 | 9391.8 | 0 | 0 | 12038.4 | 188.4 | 317.1 | 2.8635 | 44.4 | 272.7
06 - 07 | 2.08 | 2.8 | 0.118 | 0.87 | 0.001 | 1370 | 1590 | 48.875 | 802.4 | 781.2 | 752.4 | 752.4 | 160.6875 | 18 | 250.5 | 93 | 185 | 152.25 | 142.75 | 353.6 | 349.6 | 0 | 0 | 1595 | 1375 | 10045.2 | 0 | 0 | 13358.4 | 204.9 | 392.7 | 3.5571 | 28.2 | 364.5
07 - 08 | 2.12 | 2.8 | 0.016 | 0.914 | 0.001 | 1650 | 2210 | 29.375 | 1011.2 | 1001.2 | 967.2 | 967.8 | 171.5625 | 22.75 | 260.5 | 149 | 249 | 174.25 | 223.75 | 612 | 590 | 0 | 0 | 1936 | 1881 | 10718.4 | 0 | 0 | 15001.8 | 247.8 | 496.8 | 4.6152 | 35.4 | 461.4
08 - 09 | 2.16 | 2.9 | 0.12 | 0.969 | 0.001 | 1930 | 2570 | 31 | 1216 | 1197.2 | 1052.4 | 1052.4 | 158.0625 | 43.75 | 281.75 | 165 | 262 | 218.75 | 303.5 | 786.4 | 774.8 | 0 | 0 | 2211 | 2211 | 11345.4 | 0 | 0 | 16354.8 | 263.7 | 551.7 | 5.334 | 36.6 | 515.1
09 - 10 | 2.2 | 2.7 | 0.016 | 1.021 | 0.001 | 2070 | 2590 | 50.5 | 1320 | 1323.2 | 1009.2 | 1008 | 166.6875 | 49.25 | 339 | 122 | 263 | 227 | 292 | 832.8 | 836.8 | 0 | 0 | 2365 | 2211 | 11411.4 | 0 | 0 | 16585.8 | 262.5 | 471 | 5.4049 | 33.6 | 437.4
10 - 11 | 2.24 | 2.6 | 0.014 | 1.066 | 0.001 | 2000 | 2500 | 38 | 1243.2 | 1240.8 | 937.2 | 937.8 | 181.3125 | 87 | 283.75 | 101 | 240 | 209 | 297.25 | 894.4 | 887.6 | 0 | 0 | 2244 | 2156 | 10645.8 | 0 | 0 | 15589.2 | 218.1 | 530.4 | 5.2606 | 38.4 | 492
11 - 12 | 2.28 | 2.9 | 0.124 | 1.07 | 0.001 | 1920 | 1990 | 8.125 | 1230.4 | 1240 | 589.2 | 589.8 | 185.0625 | 60.25 | 233.5 | 101 | 246 | 194.5 | 257 | 817.6 | 835.2 | 0 | 0 | 2222 | 1705 | 9959.4 | 0 | 0 | 14374.8 | 276.6 | 515.7 | 4.7149 | 33.6 | 482.1
12 - 13 | 2.4 | 2.6 | 0.016 | 1.204 | 0 | 1830 | 1430 | 0 | 1138.4 | 1140 | 262.8 | 261 | 196.125 | 31.5 | 241.5 | 87 | 254 | 213.25 | 222.75 | 620 | 620.8 | 0 | 0 | 2090 | 1221 | 10414.8 | 6.6 | 0 | 14150.4 | 239.1 | 408.3 | 3.9147 | 36.6 | 371.7
13 - 14 | 2.28 | 2.6 | 0.016 | 1.072 | 0.001 | 1830 | 1560 | 0 | 1127.2 | 1133.2 | 297.6 | 297.6 | 186.5625 | 66.25 | 235 | 115 | 226 | 228 | 303 | 608.8 | 612 | 0 | 0 | 2090 | 1342 | 11088 | 0 | 6.6 | 14962.2 | 228.9 | 246.3 | 3.8686 | 34.8 | 211.5
14 - 15 | 2.36 | 2.7 | 0.104 | 1.18 | 0.001 | 1700 | 1360 | 0 | 1053.6 | 1055.6 | 292.8 | 293.4 | 157.875 | 13 | 170.75 | 12 | 216 | 262.5 | 247.75 | 643.2 | 638.4 | 0 | 0 | 1936 | 1177 | 8890.2 | 0 | 0 | 12375 | 210.9 | 395.4 | 3.6758 | 36.6 | 358.8
15 - 16 | 2.36 | 2.6 | 0.016 | 1.165 | 0.002 | 1700 | 1860 | 0 | 1068 | 1064.8 | 810 | 810 | 133.875 | 0 | 175.25 | 39 | 222 | 273.75 | 244.5 | 596 | 597.2 | 0 | 0 | 1925 | 1595 | 9781.2 | 0 | 0 | 13787.4 | 210.9 | 469.8 | 4.2431 | 36.6 | 433.2
16 - 17 | 2.32 | 2.7 | 0.12 | 1.115 | 0.001 | 1770 | 2220 | 37.625 | 1116.8 | 1114.4 | 1250.4 | 1249.8 | 148.125 | 0 | 141.5 | 51 | 217 | 252.75 | 236.5 | 560 | 564.8 | 0 | 0 | 2002 | 1903 | 9867 | 0 | 0 | 14308.8 | 202.8 | 417.6 | 4.6321 | 38.4 | 379.2
17 - 18 | 2.24 | 2.6 | 0.016 | 1.062 | 0.001 | 1800 | 2260 | 44.375 | 1162.4 | 1158.4 | 1232.4 | 1233 | 150.9375 | 0 | 197.25 | 55 | 233 | 220 | 257 | 525.6 | 525.6 | 0 | 0 | 2090 | 1936 | 10243.2 | 0 | 0 | 14830.2 | 261.3 | 468.3 | 4.8076 | 34.2 | 434.1
18 - 19 | 2.4 | 2.6 | 0.016 | 1.213 | 0.001 | 1860 | 2360 | 42.5 | 1120 | 1127.2 | 1312.8 | 1312.8 | 177.1875 | 19.75 | 237.5 | 48 | 270 | 233.75 | 195.25 | 573.6 | 572.8 | 0 | 0 | 2156 | 2013 | 10256.4 | 0 | 0 | 14968.8 | 273.6 | 521.4 | 5.0253 | 41.4 | 480
19 - 20 | 2.28 | 2.6 | 0.108 | 1.039 | 0.001 | 1890 | 2290 | 41 | 1071.2 | 1070.8 | 1240.8 | 1240.8 | 216.9375 | 35.75 | 222.75 | 37 | 279 | 243 | 215.75 | 582.4 | 584 | 0 | 0 | 2189 | 1958 | 10157.4 | 0 | 6.6 | 14817 | 288 | 521.1 | 4.9947 | 39.6 | 481.5
20 - 21 | 2.16 | 2.7 | 0.014 | 0.998 | 0.001 | 1890 | 2320 | 39.5 | 1064.8 | 1065.6 | 1263.6 | 1262.4 | 210.375 | 32 | 218.75 | 50 | 308 | 241 | 221 | 582.4 | 578.8 | 0 | 0 | 2244 | 1991 | 9853.8 | 0 | 0 | 14572.8 | 317.7 | 528.9 | 5.078 | 39.6 | 489.3
21 - 22 | 2.2 | 2.6 | 0.106 | 0.962 | 0.001 | 1890 | 2400 | 51.875 | 1050.4 | 1052.4 | 1288.8 | 1289.4 | 189.5625 | 29.5 | 191.5 | 108 | 319 | 260 | 207.25 | 606.4 | 608.4 | 0 | 0 | 2189 | 2046 | 9999 | 0 | 0 | 14757.6 | 279.3 | 532.8 | 5.1144 | 40.8 | 492
22 - 23 | 2.08 | 2.8 | 0.016 | 0.869 | 0.001 | 1750 | 2240 | 39 | 940 | 952.4 | 1214.4 | 1213.8 | 166.3125 | 27 | 173.75 | 123 | 310 | 265.5 | 161.75 | 576 | 576 | 0 | 0 | 1980 | 1914 | 10216.8 | 0 | 0 | 14605.8 | 204.3 | 494.4 | 4.6954 | 48 | 446.4
23 - 00 | 2.16 | 5.4 | 0.112 | 0.919 | 0.002 | 1530 | 1930 | 33.625 | 869.6 | 874.4 | 980.4 | 981 | 134.25 | 23.25 | 149.5 | 129 | 254 | 220.75 | 147 | 535.2 | 538.8 | 0 | 0 | 1760 | 1661 | 4910.4 | 3220.8 | 1247.4 | 6870.6 | 205.2 | 422.7 | 4.1045 | 39 | 383.7
Сумма | 52.96 | 67.9 | 1.538 | 24.021 | 0.026 | 38920 | 44760 | 798.25 | 23421.6 | 23418 | 19982.4 | 19981.2 | 3737.4375 | 685.25 | 4846.25 | 1885 | 5471 | 4864.25 | 4852.5 | 13361.6 | 13354.8 | 0 | 0 | 44825 | 38456 | 236392.2 | 3227.4 | 1267.2 | 328066.2 | 5307.6 | 10173.9
реактивная энергия
ПС 110 кВ Устюжна | [30 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Устюжна ТСН 1 ао | 0,4 Устюжна ТСН 2 ао | 0,4 Устюжна-Бытовое помещение ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-1 ао | 0,4 Устюжна-Мегафон Линия-2 ао | 10 Устюжна Т 1 ап | 10 Устюжна Т 2 ап | 10 Устюжна-Авангард ао | 10 Устюжна-Горсеть ао | 10 Устюжна-Горсеть ао RS | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао | 10 Устюжна-з.д.ЖБИ ао RS | 10 Устюжна-Кр.Жуковец ао | 10 Устюжна-к.с.Соболево ао | 10 Устюжна-к.с.Степачево ао | 10 Устюжна-Самойлово ао | 10 Устюжна-Сафронцево ао | 10 Устюжна-Слуды ао | 10 Устюжна-СХТ ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао | 10 Устюжна-Сырзавод ао RS | 110 Устюжна СОМВ ао | 110 Устюжна СОМВ ап | 110 Устюжна Т 1 ап | 110 Устюжна Т 2 ап | 110 Устюжна-Покровская ао | 110 Устюжна-Покровская ап | 110 Устюжна-Устюженская ао | 110 Устюжна-Устюженская ап | 35 Устюжна-Мочальская ао | 35 Устюжна-Подольская ап |  | Никола Т2 | Подольская Т1+Т2
00 - 01 | [5 empty] | 950 | 1190 | 60.625 | 516 | 516.4 | 465.6 | 466.2 | 114.1875 | 37 | 156.5 | 30 | 142 | 127.25 | 209 | 380.8 | 385.2 | 0 | 0 | 1166 | 1067 | 0 | 2956.8 | 620.4 | 0 | 47.25 | 30.3 |  | 25.2 | 5.1
01 - 02 | [5 empty] | 950 | 1150 | 59.75 | 509.6 | 509.2 | 453.6 | 453 | 111.9375 | 16 | 148.25 | 33 | 146 | 134.25 | 218 | 343.2 | 342.8 | 0 | 0 | 1100 | 1034 | 0 | 2851.2 | 646.8 | 0 | 43.8 | 27.75 |  | 22.8 | 4.95
02 - 03 | [5 empty] | 950 | 1210 | 62.125 | 506.4 | 508.8 | 465.6 | 466.2 | 114.9375 | 15.75 | 160.5 | 34 | 145 | 136 | 219.5 | 377.6 | 376 | 0 | 0 | 1111 | 1089 | 0 | 2772 | 514.8 | 0 | 43.65 | 38.1 |  | 33 | 5.1
03 - 04 | [5 empty] | 930 | 1190 | 65.5 | 500.8 | 500 | 471.6 | 471.6 | 120.375 | 16.5 | 154.5 | 30 | 138 | 121.5 | 203.5 | 368 | 368 | 0 | 0 | 1089 | 1056 | 0 | 3220.8 | 1016.4 | 0 | 44.55 | 38.55 |  | 33.6 | 4.95
04 - 05 | [5 empty] | 930 | 1200 | 62.625 | 496 | 496.4 | 472.8 | 472.2 | 142.125 | 16 | 164 | 29 | 132 | 113.25 | 224.25 | 360.8 | 361.2 | 0 | 0 | 1100 | 1089 | 0 | 3471.6 | 1227.6 | 0 | 56.7 | 38.1 |  | 33 | 5.1
05 - 06 | [5 empty] | 950 | 1190 | 62.5 | 492.8 | 492 | 482.4 | 483 | 155.0625 | 16.25 | 165 | 30 | 131 | 127.75 | 224.75 | 328.8 | 330.4 | 0 | 0 | 1133 | 1056 | 0 | 3313.2 | 1042.8 | 0 | 73.35 | 36.75 |  | 31.8 | 4.95
06 - 07 | [5 empty] | 930 | 1200 | 62 | 516.8 | 510.4 | 478.8 | 478.8 | 139.125 | 15.5 | 175.5 | 52 | 124 | 123.75 | 217.75 | 348 | 346.4 | 0 | 0 | 1122 | 1100 | 0 | 3207.6 | 884.4 | 0 | 69.3 | 25.35 |  | 20.4 | 4.95
07 - 08 | [5 empty] | 850 | 1310 | 40.25 | 513.6 | 520 | 476.4 | 477 | 120.9375 | 15.5 | 169 | 67 | 111 | 114.25 | 261.75 | 425.6 | 418 | 0 | 0 | 1034 | 1210 | 0 | 2970 | 567.6 | 0 | 58.2 | 25.35 |  | 20.4 | 4.95
08 - 09 | [5 empty] | 900 | 1430 | 36.875 | 576 | 567.6 | 496.8 | 495.6 | 111.5625 | 23.75 | 149.5 | 77 | 110 | 125 | 325.75 | 508.8 | 501.2 | 0 | 0 | 1089 | 1320 | 0 | 2310 | 13.2 | 396 | 48.15 | 25.8 |  | 21 | 4.8
09 - 10 | [5 empty] | 920 | 1470 | 51.625 | 583.2 | 587.6 | 508.8 | 509.4 | 112.5 | 30.25 | 171.75 | 60 | 113 | 124.25 | 322 | 534.4 | 538 | 0 | 0 | 1133 | 1364 | 0 | 2112 | 0 | 646.8 | 48.45 | 25.35 |  | 20.4 | 4.95
10 - 11 | [5 empty] | 940 | 1480 | 46.375 | 554.4 | 548.4 | 510 | 509.4 | 126.1875 | 61.25 | 148.75 | 45 | 121 | 122.25 | 322.25 | 578.4 | 571.6 | 0 | 0 | 1133 | 1375 | 0 | 2362.8 | 39.6 | 422.4 | 40.65 | 31.35 |  | 26.4 | 4.95
11 - 12 | [5 empty] | 960 | 1320 | 10 | 612.8 | 615.2 | 350.4 | 350.4 | 124.875 | 36.75 | 148.5 | 50 | 148 | 122 | 301.5 | 554.4 | 567.6 | 0 | 0 | 1199 | 1199 | 0 | 2824.8 | 250.8 | 52.8 | 39 | 28.35 |  | 23.4 | 4.95
12 - 13 | [5 empty] | 850 | 1000 | 0 | 516.8 | 519.2 | 207.6 | 207.6 | 137.8125 | 15.5 | 155.75 | 30 | 138 | 126.5 | 273 | 402.4 | 402.4 | 0 | 0 | 1067 | 924 | 52.8 | 1557.6 | 171.6 | 805.2 | 33 | 29.7 |  | 24.6 | 5.1
13 - 14 | [5 empty] | 900 | 1150 | 0 | 539.2 | 542.8 | 223.2 | 223.8 | 132.75 | 47.75 | 131.75 | 51 | 117 | 149 | 359.75 | 451.2 | 449.2 | 0 | 0 | 1100 | 1045 | 184.8 | 1518 | 0 | 1016.4 | 34.65 | 28.95 |  | 24 | 4.95
14 - 15 | [5 empty] | 910 | 1130 | 0 | 520.8 | 520.8 | 246 | 246 | 135.9375 | 10.25 | 133.5 | 7 | 127 | 187.75 | 335.25 | 470.4 | 466.4 | 0 | 0 | 1100 | 1012 | 0 | 1768.8 | 171.6 | 699.6 | 37.2 | 30.3 |  | 25.2 | 5.1
15 - 16 | [5 empty] | 860 | 1160 | 0 | 519.2 | 514.4 | 390 | 390 | 115.125 | 0 | 127.5 | 12 | 115 | 183 | 292 | 433.6 | 437.6 | 0 | 0 | 1034 | 1067 | 0 | 343.2 | 0 | 1993.2 | 34.5 | 28.35 |  | 23.4 | 4.95
16 - 17 | [5 empty] | 900 | 1260 | 28.375 | 580.8 | 584 | 619.2 | 618.6 | 109.5 | 0 | 99.5 | 23 | 112 | 157.5 | 267.5 | 364 | 372 | 0 | 0 | 1100 | 1177 | 13.2 | 250.8 | 0 | 2244 | 35.7 | 31.5 |  | 26.4 | 5.1
17 - 18 | [5 empty] | 900 | 1260 | 51 | 585.6 | 579.2 | 627.6 | 628.2 | 102.9375 | 0 | 118.25 | 15 | 111 | 134.25 | 277.5 | 345.6 | 343.2 | 0 | 0 | 1100 | 1199 | 145.2 | 66 | 0 | 2626.8 | 50.25 | 28.35 |  | 23.4 | 4.95
18 - 19 | [5 empty] | 960 | 1340 | 45.375 | 607.2 | 612 | 657.6 | 657 | 117.75 | 7 | 155.25 | 9 | 117 | 140.5 | 237 | 392 | 389.6 | 0 | 0 | 1166 | 1232 | 39.6 | 2296.8 | 0 | 422.4 | 62.25 | 30.3 |  | 25.2 | 5.1
19 - 20 | [5 empty] | 960 | 1360 | 45.375 | 555.2 | 556.8 | 639.6 | 640.2 | 141 | 19 | 161 | 10 | 122 | 144.5 | 246.75 | 408.8 | 410 | 0 | 0 | 1177 | 1254 | 0 | 2917.2 | 250.8 | 0 | 69.45 | 27.15 |  | 22.2 | 4.95
20 - 21 | [5 empty] | 920 | 1260 | 42.375 | 537.6 | 535.2 | 624 | 624 | 137.4375 | 17.5 | 149.75 | 13 | 111 | 151.5 | 245.5 | 344 | 348.4 | 0 | 0 | 1144 | 1177 | 0 | 3379.2 | 831.6 | 0 | 55.8 | 27 |  | 22.2 | 4.8
21 - 22 | [5 empty] | 950 | 1250 | 51.375 | 560 | 560 | 595.2 | 595.2 | 121.3125 | 17 | 137.5 | 29 | 108 | 157.25 | 228.25 | 373.6 | 369.6 | 0 | 0 | 1133 | 1155 | 0 | 3326.4 | 805.2 | 0 | 40.2 | 26.4 |  | 21.6 | 4.8
22 - 23 | [5 empty] | 900 | 1250 | 44.75 | 493.6 | 498.8 | 579.6 | 579 | 111.9375 | 16.5 | 136.75 | 42 | 128 | 174.75 | 206.25 | 388.8 | 388.8 | 0 | 0 | 1067 | 1155 | 0 | 3207.6 | 739.2 | 0 | 34.65 | 32.1 |  | 27 | 5.1
23 - 00 | [5 empty] | 1000 | 1340 | 47.5 | 539.2 | 532 | 585.6 | 585 | 119.8125 | 17 | 154.25 | 49 | 146 | 180.25 | 218.75 | 408 | 403.2 | 0 | 0 | 1188 | 1221 | 145.2 | 1768.8 | 514.8 | 1557.6 | 36.15 | 30.9 |  | 25.8 | 5.1
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22170 | 30100 | 976.375 | 12933.6 | 12927.2 | 11628 | 11627.4 | 2977.125 | 468 | 3572.5 | 827 | 3013 | 3378.25 | 6237.5 | 9891.2 | 9886.8 | 0 | 0 | 26785 | 27577 | 580.8 | 56773.2 | 10309.2 | 12883.2 | 0 | 0
Потери в трансформаторах Т-1,Т-2 20.06.2018 г. ПС Устюжна
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 19 | 19 | 19 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.3 | 20.3 | 20.3
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 66.62 | 66.62 | 66.62 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 69.9 | 69.9 | 69.9
| P кз вс, кВт | 70.72 | 70.72 | 70.72 |  |  | P кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1
| P кз сн, кВт | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  | P кз сн, кВт | 57.8 | 57.8 | 57.8
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.91 | 0.91 | 0.91
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.08 | 17.08 | 17.08 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16 | 16 | 16
| U к в-с, % | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | U к с-н, % | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 990 | 2070 | 1890 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1070 | 2590 | 2400 | 4 | 2.4635 | 2.2031
| Q н нн, квар | 930 | 920 | 950 |  |  | Q н нн, квар | 1190 | 1470 | 1250 | 10 | 5.3935 | 2.4638
| S н нн, кВА | 1358.3078 | 2265.2373 | 2115.325 |  |  | S н нн, кВА | 1600.3125 | 2978.0866 | 2706.0118 | 22 | 5.1021 | 2.2611
| Р н cн, кВт | 125.4 | 262.5 | 279.3 |  |  | Р н cн, кВт | 278.1 | 471 | 532.8
| Q н cн, квар | 44.55 | 48.45 | 34.65 |  |  | Q н cн, квар | 38.55 | 25.35 | 26.4
| S н сн, кВА | 133.0784 | 266.9338 | 281.4411 |  |  | S н сн, кВА | 280.7592 | 471.6817 | 533.4537
| S нагр, кВА | 1481.1701 | 2525.5597 | 2382.3094 |  |  | S нагр, кВА | 1823.9267 | 3406.7276 | 3198.5173
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.13583 | 0.22652 | 0.21153 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.16003 | 0.29781 | 0.2706
| К з сн | 0.013308 | 0.026693 | 0.028144 |  |  | К з сн | 0.028076 | 0.047168 | 0.053345
| К з | 0.14812 | 0.25256 | 0.23823 |  |  | К з | 0.18239 | 0.34067 | 0.31985
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.3777 | 22.9519 | 22.4977 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 22.4446 | 27.748 | 26.76
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 113.2271 | 178.9171 | 167.2015 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 139.7519 | 260.6936 | 237.6906
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.675 | 10.675 | 10.675 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.15 | 10.15 | 10.15
| U к с, % | -0.545 | -0.545 | -0.545 |  |  | U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05
| U к н, % | 6.405 | 6.405 | 6.405 |  |  | U к н, % | 5.85 | 5.85 | 5.85
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 41.08 | 41.08 | 41.08 |  | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 43.1 | 43.1 | 43.1
| P кз с, кВт | 29.64 | 29.64 | 29.64 |  |  | P кз с, кВт | 31 | 31 | 31
| P кз н, кВт | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  | P кз н, кВт | 26.8 | 26.8 | 26.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устюжна |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч