## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Лукинское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао | 10 Лукинское - Анишино ао | 10 Лукинское - Лукинское ао | 10 Лукинское - Лукинское (к-с) ао | 10 Лукинское - Олисово ао | 10 Лукинское - Полятино ао | 10 Лукинское Т 1 ап | 10 Лукинское Т 2 ап
00 - 01 | 0.175 | 0 | 4.4 | 31.4 | 26.4 | 7 | 6 | 70.5 | 6.24
01 - 02 | 0.2 | 0 | 3.8 | 28 | 24.2 | 6.8 | 6.4 | 63 | 6.36
02 - 03 | 0.175 | 0 | 3.8 | 25.2 | 29.6 | 7 | 6 | 66 | 6.36
03 - 04 | 0.2 | 0 | 3.6 | 26 | 14.2 | 7.2 | 5.6 | 49.5 | 6.6 | 56.1
04 - 05 | 0.175 | 0 | 3.6 | 24.6 | 29 | 6 | 5.8 | 64.5 | 5.4
05 - 06 | 0.2 | 0 | 4 | 29.6 | 49.8 | 6.2 | 6.2 | 90 | 5.4
06 - 07 | 0.175 | 0 | 4.2 | 45.6 | 46.4 | 6.4 | 6 | 103.5 | 5.52
07 - 08 | 0.175 | 0 | 7 | 60.4 | 40.2 | 7.4 | 6.4 | 115.5 | 6.36
08 - 09 | 0.175 | 0 | 7 | 62 | 30.6 | 10 | 6.2 | 106.5 | 7.44
09 - 10 | 0.175 | 0 | 8 | 64.8 | 25.4 | 6.4 | 7 | 106.5 | 5.4 | 111.9
10 - 11 | 0.175 | 0 | 7.6 | 59.2 | 22.8 | 5.8 | 6.6 | 96 | 5.04
11 - 12 | 0.175 | 0 | 4.8 | 45.8 | 23 | 6.4 | 6 | 81 | 5.4
12 - 13 | 0.15 | 0 | 3.8 | 39.8 | 18.8 | 7 | 2.6 | 66 | 5.88
13 - 14 | 0.225 | 0 | 4.8 | 48 | 21.6 | 7 | 0 | 75 | 5.88
14 - 15 | 0.225 | 0 | 4.8 | 44.2 | 23.4 | 6.2 | 0 | 73.5 | 5.28
15 - 16 | 0.225 | 0 | 4.4 | 38.8 | 18.6 | 6 | 2 | 66 | 5.04
16 - 17 | 0.1 | 0 | 5.2 | 40.6 | 16.2 | 8.6 | 7 | 69 | 6.72
17 - 18 | 0.075 | 0 | 5.6 | 42.2 | 40.6 | 6.6 | 6.6 | 96 | 5.64
18 - 19 | 0.075 | 0 | 5.8 | 48.8 | 46 | 8.6 | 6.4 | 108 | 7.2
19 - 20 | 0.075 | 0 | 5 | 54.2 | 44 | 8.6 | 7.2 | 111 | 6.72
20 - 21 | 0.075 | 0 | 5.4 | 54.4 | 32 | 7.2 | 5.8 | 99 | 5.88
21 - 22 | 0.075 | 0 | 4.8 | 49.4 | 22.8 | 7.4 | 6.2 | 82.5 | 6.12 | 88.62
22 - 23 | 0.075 | 0 | 4.8 | 45.2 | 21.8 | 7.2 | 5.8 | 79.5 | 6
23 - 00 | 0.075 | 0 | 4.2 | 38.8 | 24.8 | 6.6 | 5.6 | 73.5 | 5.76
Сумма | 3.625 | 0 | 120.4 | 1047 | 692.2 | 169.6 | 129.4 | 2011.5 | 143.64
реактивная энергия
ПС 35 кВ Лукинское | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Лукинское ТСН 1 ао | 0,4 Лукинское ТСН 2 ао | 10 Лукинское - Анишино ао | 10 Лукинское - Лукинское ао | 10 Лукинское - Лукинское (к-с) ао | 10 Лукинское - Олисово ао | 10 Лукинское - Полятино ао | 10 Лукинское Т 1 ап | 10 Лукинское Т 2 ап
00 - 01 | [7 empty] | 66 | 6.12
01 - 02 | [7 empty] | 64.5 | 6.12
02 - 03 | [7 empty] | 75 | 6.12
03 - 04 | [7 empty] | 69 | 6.36 | 75.36
04 - 05 | [7 empty] | 76.5 | 6
05 - 06 | [7 empty] | 88.5 | 5.76
06 - 07 | [7 empty] | 84 | 5.52
07 - 08 | [7 empty] | 78 | 4.92
08 - 09 | [7 empty] | 64.5 | 4.56
09 - 10 | [7 empty] | 61.5 | 4.32 | 65.82
10 - 11 | [7 empty] | 60 | 4.32
11 - 12 | [7 empty] | 60 | 4.68
12 - 13 | [7 empty] | 46.5 | 4.44
13 - 14 | [7 empty] | 46.5 | 4.68
14 - 15 | [7 empty] | 48 | 3.72
15 - 16 | [7 empty] | 34.5 | 3.6
16 - 17 | [7 empty] | 49.5 | 4.08
17 - 18 | [7 empty] | 61.5 | 3.96
18 - 19 | [7 empty] | 63 | 4.08
19 - 20 | [7 empty] | 57 | 3.24
20 - 21 | [7 empty] | 48 | 2.88
21 - 22 | [7 empty] | 43.5 | 3.48 | 46.98
22 - 23 | [7 empty] | 43.5 | 3.84
23 - 00 | [7 empty] | 48 | 4.44
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 111.24

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Лукинское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч