## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сазоново | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [9 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Сазоново Т 2 ап | 10 Сазоново ТСН 1 ао | 10 Сазоново ТСН 2 ао | 10 Сазоново-Агрострой ао | 10 Сазоново-Завод 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ап | 10 Сазоново-Луч 2 ао | 10 Сазоново-Луч 2 ап | 10 Сазоново-Центральная ао
00 - 01 | 321.6 | 0.1125 | 0 | 172 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4
01 - 02 | 336 | 0.1 | 0 | 151.2 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2
02 - 03 | 362.4 | 0.1125 | 0 | 143.6 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4
03 - 04 | 348 | 0.1125 | 0 | 128 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
04 - 05 | 300 | 0.1 | 0 | 116.8 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2
05 - 06 | 412.8 | 0.1125 | 0 | 123.6 | 265.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8
06 - 07 | 460.8 | 0.1 | 0 | 160.8 | 270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
07 - 08 | 506.4 | 0.1125 | 0 | 198.4 | 276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4
08 - 09 | 511.2 | 0.1125 | 0 | 220.4 | 268.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
09 - 10 | 504 | 0.1 | 0 | 236 | 268.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 436.8 | 0.1 | 0 | 228.8 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 381.6 | 0.1 | 0 | 214 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 362.4 | 0.0875 | 0 | 186 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 444 | 0.1 | 0 | 201.2 | 243.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 74.4 | 0.125 | 0 | 27.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0
15 - 16 | 0 | 0.1625 | 0 | 186 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 0
16 - 17 | 0 | 0.15 | 0.0025 | 186 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 440.4 | 0
17 - 18 | 0 | 0.15 | 0 | 181.2 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 0
18 - 19 | 0 | 0.1375 | 0 | 183.2 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 0
19 - 20 | 0 | 0.1625 | 0 | 175.2 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 12.6
20 - 21 | 0 | 0.15 | 0 | 175.6 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 404.4 | 21
21 - 22 | 0 | 0.1625 | 0 | 175.2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 24
22 - 23 | 0 | 0.1625 | 0 | 175.2 | 170.2 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 24
23 - 00 | 0 | 0.675 | 0 | 168 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 22.8
Сумма | 5762.4 | 3.5 | 0.0025 | 4113.6 | 5014 | 0 | 0 | 0 | 3704.4 | 346.2
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сазоново | [9 empty] | за 20.06.2018
Время | 10 Сазоново Т 2 ап | 10 Сазоново ТСН 1 ао | 10 Сазоново ТСН 2 ао | 10 Сазоново-Агрострой ао | 10 Сазоново-Завод 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ао | 10 Сазоново-Луч 1 ап | 10 Сазоново-Луч 2 ао | 10 Сазоново-Луч 2 ап | 10 Сазоново-Центральная ао
00 - 01 | 362.4 |  |  | 126.8 | 205 |  |  |  |  | 30.6
01 - 02 | 362.4 |  |  | 125.6 | 208.8 |  |  |  |  | 30
02 - 03 | 374.4 |  |  | 126.4 | 218.8 |  |  |  |  | 31.2
03 - 04 | 369.6 |  |  | 119.2 | 212 |  |  |  |  | 39
04 - 05 | 362.4 |  |  | 111.6 | 218.2 |  |  |  |  | 34.8
05 - 06 | 427.2 |  |  | 111.2 | 285.8 |  |  |  |  | 31.2
06 - 07 | 427.2 |  |  | 109.6 | 283.2 |  |  |  |  | 34.8
07 - 08 | 439.2 |  |  | 116.4 | 284.4 |  |  |  |  | 38.4
08 - 09 | 446.4 |  |  | 128.4 | 289.2 |  |  |  |  | 29.4
09 - 10 | 417.6 |  |  | 132.8 | 286.4 |  |  |  |  | 0
10 - 11 | 417.6 |  |  | 142 | 276.2 |  |  |  |  | 0
11 - 12 | 367.2 |  |  | 141.2 | 227.2 |  |  |  |  | 0
12 - 13 | 316.8 |  |  | 117.2 | 202.8 |  |  |  |  | 0
13 - 14 | 410.4 |  |  | 132.4 | 279 |  |  |  |  | 0
14 - 15 | 72 |  |  | 17.6 | 271.6 |  |  |  |  | 0
15 - 16 | 0 |  |  | 118.4 | 287 |  |  |  |  | 0
16 - 17 | 0 |  |  | 130.4 | 246.2 |  |  |  |  | 0
17 - 18 | 0 |  |  | 130 | 212.2 |  |  |  |  | 0
18 - 19 | 0 |  |  | 127.2 | 211 |  |  |  |  | 0
19 - 20 | 0 |  |  | 123.6 | 212.4 |  |  |  |  | 13.2
20 - 21 | 0 |  |  | 124 | 220 |  |  |  |  | 24.6
21 - 22 | 0 |  |  | 121.6 | 223.8 |  |  |  |  | 29.4
22 - 23 | 0 |  |  | 128.8 | 215.6 |  |  |  |  | 30
23 - 00 | 0 |  |  | 122 | 218 |  |  |  |  | 27.6
Сумма | 5572.8 | 0 | 0 | 2884.4 | 5794.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сазоново |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч