## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Аксеново | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  | 0.436 | 0.322 | 141.9 | 186.4 | 105.4 | 0 | 53.4 | 0 | 1.6 | 21.3 | 31.1 | 0 | 47.6 | 62.6 | 0 | 3.15
01 - 02 |  | 0.492 | 0.378 | 143.1 | 178 | 105 | 0 | 48.4 | 0 | 1.7 | 24.9 | 27.6 | 0 | 43.7 | 64.6 | 0 | 3.15
02 - 03 |  | 0.372 | 0.247 | 137.7 | 173.6 | 98 | 0 | 52.6 | 0 | 1.7 | 20.5 | 29.1 | 0 | 44.2 | 60.2 | 0 | 2.7
03 - 04 |  | 0.404 | 0.281 | 130.5 | 165.6 | 93.2 | 0 | 53.4 | 0 | 1.6 | 16.9 | 29.4 | 0 | 41.2 | 55.4 | 0 | 2.55
04 - 05 |  | 0.424 | 0.307 | 154.8 | 176.4 | 104 | 0 | 79.6 | 0 | 1.7 | 15.3 | 29.9 | 0 | 40.7 | 55.6 | 0 | 2.55
05 - 06 |  | 0.34 | 0.217 | 165.9 | 192.8 | 111 | 0 | 86.8 | 0 | 1.7 | 16.6 | 30.9 | 0 | 49.1 | 57.6 | 0 | 2.85
06 - 07 |  | 0.732 | 1.397 | 193.5 | 228.8 | 130 | 0 | 87 | 0 | 1.6 | 21.7 | 35.3 | 0 | 61.6 | 77.4 | 0 | 5.4
07 - 08 |  |  | 1.016 | 224.4 | 250 | 142.6 | 0 | 100.2 | 0 | 1.6 | 28.3 | 38.3 | 0 | 67.1 | 86.6 | 0 | 7.2
08 - 09 |  |  | 0.73 | 240 | 293.2 | 165.8 | 0 | 95 | 0 | 1.5 | 42.1 | 50.1 | 0 | 75.1 | 92.2 | 0 | 7.65
09 - 10 |  |  | 0.532 | 241.2 | 294 | 165.6 | 0 | 101.4 | 0 | 1.6 | 30.7 | 54.7 | 0 | 71.2 | 95.8 | 0 | 10.8
10 - 11 |  |  | 0.463 | 228 | 286.8 | 161.8 | 0 | 84.4 | 0 | 1.5 | 28.7 | 52 | 0 | 70.7 | 101.4 | 0 | 11.55
11 - 12 |  |  | 0.648 | 224.1 | 265.6 | 147.4 | 0 | 80.4 | 0 | 1.6 | 25.9 | 46.2 | 0 | 69.7 | 107 | 0 | 8.4
12 - 13 |  |  | 0.729 | 238.8 | 277.6 | 148.2 | 0 | 81 | 0 | 1.6 | 34 | 45.1 | 0 | 82.1 | 113.6 | 0 | 8.7
13 - 14 |  |  | 1.096 | 227.7 | 270 | 134.2 | 0 | 81 | 0 | 1.5 | 31.6 | 44.2 | 0 | 89.3 | 104.8 | 0 | 8.4
14 - 15 |  |  | 0.326 | 241.8 | 240.4 | 126.6 | 0 | 87.8 | 0 | 1.5 | 27.9 | 48.3 | 0 | 88.6 | 91.2 | 0 | 7.5
15 - 16 |  |  | 0.32 | 466.5 | 0 | 79.4 | 0 | 103.4 | 0 | 1.6 | 36.3 | 46.2 | 0 | 89.4 | 100.6 | 0 | 8.1
16 - 17 |  |  | 0.541 | 540 | 0 | 89.2 | 0 | 126.4 | 0 | 1.6 | 41 | 47.2 | 0 | 100.7 | 119.2 | 0 | 11.4
17 - 18 |  |  | 0.326 | 568.2 | 0 | 107.2 | 0 | 140.2 | 0 | 1.5 | 39.5 | 48.1 | 0 | 99.2 | 121.4 | 0 | 8.1
18 - 19 |  |  | 0.814 | 554.1 | 0 | 103 | 0 | 123.2 | 0 | 1.6 | 39.2 | 48.1 | 0 | 95.3 | 133.2 | 0 | 7.05
19 - 20 |  |  | 1.116 | 554.7 | 0 | 120.8 | 0 | 115.2 | 0 | 1.6 | 34.9 | 54.2 | 0 | 98.1 | 117.2 | 0 | 9.3
20 - 21 |  |  | 1.656 | 656.4 | 0 | 216.2 | 0 | 107.6 | 0 | 1.5 | 43.4 | 53.2 | 0 | 90.6 | 129.6 | 0 | 10.65
21 - 22 |  |  | 1.01 | 633 | 0 | 186.4 | 0 | 103.8 | 0 | 1.6 | 41.7 | 58 | 0 | 95.2 | 130.8 | 0 | 12.45
22 - 23 |  |  | 1.33 | 599.4 | 0 | 167.4 | 0 | 93.8 | 0 | 1.6 | 39.9 | 62.1 | 0 | 100.5 | 120.8 | 0 | 10.2
23 - 00 |  |  | 0.912 | 507.6 | 0 | 140 | 0 | 82.2 | 0 | 1.5 | 37.8 | 47.9 | 0 | 90.5 | 96 | 0 | 9.3
Сумма | 0 | 3.2 | 16.714 | 8013.3 | 3479.2 | 3148.4 | 0 | 2168.2 | 0 | 38.1 | 740.1 | 1057.2 | 0 | 1801.4 | 2294.8 | 0 | 179.1
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аксеново | [16 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Аксеново ТСН 1 ао RS | 0,4 Аксеново ТСН 2 ао RS | 0,4 Аксеново-Жилой дом ао RS | 10 Аксеново Т 1 ап RS | 10 Аксеново Т 2 ап RS | 10 Аксеново-Восход ао RS | 10 Аксеново-Восход ап RS | 10 Аксеново-Закат ао RS | 10 Аксеново-Закат ап RS | 10 Аксеново-Мастерские ао RS | 10 Аксеново-Мусора ао RS | 10 Аксеново-Пиево ао RS | 10 Аксеново-Пиево ап RS | 10 Аксеново-Пронино ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ао RS | 10 Аксеново-Шалимово ап RS | 10 Аксеново-Шиловка ао RS
00 - 01 |  | 0.276 | 0.211 | 200.4 | 183.2 | 112.4 | 0 | 72.2 | 0 | 8.4 | 30.7 | 31 | 0 | 32.8 | 91.4 | 0 | 4.05
01 - 02 |  | 0.236 | 0.178 | 202.8 | 187.6 | 116.8 | 0 | 72.4 | 0 | 8.5 | 31 | 29.9 | 0 | 32.9 | 93.2 | 0 | 4.35
02 - 03 |  | 0.312 | 0.242 | 202.2 | 187.2 | 116.6 | 0 | 72.6 | 0 | 8.8 | 30.6 | 29.9 | 0 | 32.6 | 93 | 0 | 4.05
03 - 04 |  | 0.296 | 0.225 | 191.1 | 173.6 | 107.4 | 0 | 69 | 0 | 8.6 | 27.5 | 28.5 | 0 | 30.2 | 88.4 | 0 | 4.05
04 - 05 |  | 0.236 | 0.169 | 195.3 | 170 | 106.2 | 0 | 78.4 | 0 | 8.6 | 24.3 | 27.1 | 0 | 28.7 | 86.2 | 0 | 3.9
05 - 06 |  | 0.296 | 0.219 | 195.9 | 171.2 | 106.6 | 0 | 78.4 | 0 | 8.6 | 24.5 | 27.3 | 0 | 29.2 | 87.4 | 0 | 3.9
06 - 07 |  | 0.196 | 0.413 | 186.9 | 168.4 | 106.6 | 0 | 71.8 | 0 | 8.3 | 23.5 | 26.5 | 0 | 28.5 | 85.6 | 0 | 3.9
07 - 08 |  |  | 0.278 | 182.1 | 167.6 | 107.2 | 0 | 68.2 | 0 | 8 | 22.9 | 26.1 | 0 | 27.9 | 85.6 | 0 | 3.45
08 - 09 |  |  | 0.299 | 174 | 169.2 | 110.2 | 0 | 60.4 | 0 | 7.6 | 23.4 | 25 | 0 | 26.9 | 84.6 | 0 | 3.75
09 - 10 |  |  | 0.292 | 176.4 | 156.4 | 95.4 | 0 | 61.4 | 0 | 7.7 | 23.6 | 26.1 | 0 | 27.9 | 85.6 | 0 | 3.75
10 - 11 |  |  | 0.214 | 177.6 | 162.8 | 101 | 0 | 62.2 | 0 | 7.7 | 23.8 | 26.2 | 0 | 28.3 | 86.2 | 0 | 3.9
11 - 12 |  |  | 0.301 | 181.5 | 163.6 | 102.6 | 0 | 64.4 | 0 | 7.8 | 23.9 | 26.9 | 0 | 27.3 | 86.8 | 0 | 4.35
12 - 13 |  |  | 0.361 | 182.4 | 165.6 | 104 | 0 | 62.6 | 0 | 7.9 | 25.3 | 27.7 | 0 | 27.4 | 88.4 | 0 | 4.5
13 - 14 |  |  | 0.358 | 177.3 | 161.2 | 100 | 0 | 62 | 0 | 7.7 | 24.1 | 26.5 | 0 | 28 | 85.4 | 0 | 3.9
14 - 15 |  |  | 0.201 | 201.6 | 150.8 | 102.4 | 0 | 69.6 | 0 | 7.9 | 24.7 | 28 | 0 | 27.9 | 87.2 | 0 | 4.05
15 - 16 |  |  | 0.21 | 332.4 | 0 | 62.6 | 0 | 85.4 | 0 | 7.8 | 26.2 | 27.9 | 0 | 28.1 | 90 | 0 | 4.05
16 - 17 |  |  | 0.253 | 340.2 | 0 | 66 | 0 | 85.8 | 0 | 7.5 | 26.3 | 27.8 | 0 | 28.4 | 94.2 | 0 | 4.2
17 - 18 |  |  | 0.196 | 355.8 | 0 | 69.8 | 0 | 95.6 | 0 | 7.7 | 26.6 | 27 | 0 | 28.5 | 95.6 | 0 | 4.05
18 - 19 |  |  | 0.32 | 343.5 | 0 | 69.6 | 0 | 79.4 | 0 | 7.7 | 26.3 | 27 | 0 | 29.3 | 98.8 | 0 | 4.05
19 - 20 |  |  | 0.217 | 337.5 | 0 | 72.6 | 0 | 75.4 | 0 | 7.8 | 25.6 | 27 | 0 | 29.8 | 94.2 | 0 | 4.35
20 - 21 |  |  | 0.408 | 370.2 | 0 | 123.8 | 0 | 67.6 | 0 | 7.7 | 25.5 | 27 | 0 | 27.6 | 86 | 0 | 4.2
21 - 22 |  |  | 0.304 | 354.3 | 0 | 109.4 | 0 | 66.2 | 0 | 7.8 | 25.7 | 26.2 | 0 | 28.8 | 85.2 | 0 | 4.35
22 - 23 |  |  | 0.313 | 351.3 | 0 | 104.4 | 0 | 65.4 | 0 | 7.7 | 27 | 27 | 0 | 27.7 | 87 | 0 | 3.9
23 - 00 |  |  | 0.305 | 366 | 0 | 109.4 | 0 | 68.4 | 0 | 7.8 | 30.2 | 26.8 | 0 | 29 | 89.4 | 0 | 4.2
Сумма | 0 | 1.848 | 6.487 | 5978.7 | 2538.4 | 2383 | 0 | 1714.8 | 0 | 191.6 | 623.2 | 656.4 | 0 | 693.7 | 2135.4 | 0 | 97.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Аксеново |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч