## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вешняки | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [17 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ао RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ао RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 0.279 | 0.221 | 115.2 | 0 | 32.2 | 0 | 51.2 | 0 | 39.4 | 0 | 19.8 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 80.4
01 - 02 | 0.279 | 0.198 | 101.8 | 0 | 28.4 | 0 | 50.2 | 0 | 39.6 | 0 | 19.6 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 76
02 - 03 | 0.28 | 0.196 | 92.2 | 0 | 27.8 | 0 | 52.6 | 0 | 39.2 | 0 | 19.4 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 74.4
03 - 04 | 0.28 | 0.255 | 88.2 | 0 | 26.4 | 0 | 49.8 | 0 | 38 | 0 | 19.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 70
04 - 05 | 0.281 | 0.252 | 88.8 | 0 | 26.2 | 0 | 42.2 | 0 | 37.6 | 0 | 14.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 63.6
05 - 06 | 0.28 | 0.198 | 104.6 | 0 | 24.6 | 0 | 45.4 | 0 | 38.2 | 0 | 7.6 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 185.2 | 0 | 64.8
06 - 07 | 0.279 | 0.152 | 111.4 | 0 | 30.6 | 0 | 60.8 | 0 | 39.2 | 0 | 7.4 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 103.6
07 - 08 | 0.276 | 0.143 | 141.2 | 0 | 42.6 | 0 | 71.8 | 0 | 64.8 | 0 | 8 | 0 | 79.4 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 126
08 - 09 | 0.274 | 0.14 | 166 | 0 | 71.6 | 0 | 87.2 | 0 | 64.4 | 0 | 8.4 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 313.6 | 0 | 186.8
09 - 10 | 0.274 | 0.143 | 176 | 0 | 69.6 | 0 | 79.6 | 0 | 51 | 0 | 9.8 | 0 | 146.6 | 0 | 0 | 302.8 | 0 | 219.2
10 - 11 | 0.275 | 0.145 | 167.8 | 0 | 65.2 | 0 | 80.4 | 0 | 54.2 | 0 | 7.2 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 297.6 | 0 | 188.4
11 - 12 | 0.278 | 0.147 | 158.2 | 0 | 84.8 | 0 | 67.6 | 0 | 50.2 | 0 | 7 | 0 | 109 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 194.4
12 - 13 | 0.336 | 0.133 | 159.4 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 7 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 209.6 | 0 | 147.6
13 - 14 | 0.278 | 0.129 | 173.8 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 7.2 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 130.4
14 - 15 | 0.283 | 0.132 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 45.2 | 0 | 7 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 256.4 | 0 | 95.2
15 - 16 | 0.317 | 0.192 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7.2 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 90.8
16 - 17 | 0.305 | 0.186 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 7 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 222 | 0 | 100
17 - 18 | 0.294 | 0.139 | 183 | 0 | 9 | 0 | 1.6 | 0 | 46.4 | 0 | 7.2 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 227.6 | 0 | 82.8
18 - 19 | 0.286 | 0.137 | 179.2 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 0 | 7.2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 80.8
19 - 20 | 0.292 | 0.162 | 197 | 0 | 42.8 | 0 | 0.6 | 0 | 42.8 | 0 | 7.2 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 106.4
20 - 21 | 0.294 | 0.17 | 197.6 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 7.2 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 234 | 0 | 98.8
21 - 22 | 0.296 | 0.19 | 202.6 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 7.2 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 240 | 0 | 90.4
22 - 23 | 0.293 | 0.196 | 174.6 | 0 | 23.2 | 0 | 135.8 | 0 | 40.2 | 0 | 7 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 346 | 0 | 75.6
23 - 00 | 0.311 | 0.183 | 162.8 | 0 | 26.4 | 0 | 88.6 | 0 | 39 | 0 | 7.4 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 286.4 | 0 | 69.2
Сумма | 6.92 | 4.139 | 3708.2 | 0 | 821.2 | 0 | 988 | 0 | 1093 | 0 | 234.2 | 0 | 1664.8 | 0 | 0 | 5706 | 0 | 2615.6
реактивная энергия
ПС 35 кВ Вешняки | [17 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Вешняки ТСН 1 ао RS | 0,4 Вешняки ТСН 2 ао RS | 10 Вешняки - Бор ао RS | 10 Вешняки - Бор ап RS | 10 Вешняки - Искра ао RS | 10 Вешняки - Искра ап RS | 10 Вешняки - Миндюкино ао RS | 10 Вешняки - Миндюкино ап RS | 10 Вешняки - Парус 1 ао RS | 10 Вешняки - Парус 1 ап RS | 10 Вешняки - Парус 2 ао RS | 10 Вешняки - Парус 2 ап RS | 10 Вешняки - Сказка ао RS | 10 Вешняки - Сказка ап RS | 10 Вешняки Т1 ао RS | 10 Вешняки Т1 ап RS | 10 Вешняки Т2 ао RS | 10 Вешняки Т2 ап RS
00 - 01 | 0.248 | 0.032 | 134.8 | 0 | 41.6 | 0 | 16.4 | 0.2 | 8.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 148 | 0 | 42
01 - 02 | 0.254 | 0.032 | 129.8 | 0 | 41.4 | 0 | 15.8 | 0.2 | 6.2 | 0.4 | 19.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 142.4 | 0 | 42
02 - 03 | 0.251 | 0.008 | 128.8 | 0 | 43.4 | 0 | 15 | 0.4 | 9.2 | 0.2 | 19.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 143.6 | 0 | 45.2
03 - 04 | 0.242 | 0.034 | 129.4 | 0 | 42.6 | 0 | 11.2 | 4.6 | 7.2 | 0.2 | 19.8 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 144.8 | 0 | 47.6
04 - 05 | 0.245 | 0.034 | 126.4 | 0 | 43 | 0 | 11.4 | 2.4 | 6.4 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 141.2 | 0 | 43.2
05 - 06 | 0.241 | 0.033 | 127.2 | 0 | 42.8 | 0 | 9.2 | 3.8 | 7.8 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 143.6 | 0 | 37.2
06 - 07 | 0.244 | 0.012 | 122.4 | 0 | 41.2 | 0 | 6.6 | 4.8 | 7.4 | 0.6 | 7.6 | 0 | 0.2 | 12.2 | 0 | 136.8 | 0 | 36.4
07 - 08 | 0.235 | 0 | 117.4 | 0 | 38.6 | 0 | 3.4 | 8.2 | 4.2 | 0.2 | 7.4 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 127.6 | 0 | 32.8
08 - 09 | 0.245 | 0 | 110.4 | 0 | 37 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 0.8 | 6.6 | 0 | 0.4 | 7 | 0 | 116 | 0 | 35.2
09 - 10 | 0.247 | 0 | 113.8 | 0 | 37.4 | 0 | 5 | 2.6 | 3.4 | 0.8 | 6.6 | 0 | 1 | 3.4 | 0 | 120 | 0 | 38.8
10 - 11 | 0.239 | 0 | 116.6 | 0 | 38.4 | 0 | 5.6 | 3.4 | 4.4 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 128 | 0 | 37.6
11 - 12 | 0.239 | 0 | 119 | 0 | 39.8 | 0 | 3.8 | 4.8 | 6 | 0.6 | 7 | 0 | 0.2 | 10.4 | 0 | 132.8 | 0 | 36.8
12 - 13 | 0.222 | 0 | 122.4 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 126.4 | 0 | 35.6
13 - 14 | 0.217 | 0 | 121.4 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 7 | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 124 | 0 | 34
14 - 15 | 0.192 | 0 | 133.4 | 0 | 0.2 | 0 | 5.8 | 0 | 3.6 | 2.4 | 7.8 | 0 | 0.4 | 9 | 0 | 142.4 | 1.6 | 2
15 - 16 | 0.133 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 7.2 | 0 | 10 | 1.8 | 0 | 129.6 | 1.2 | 14.4
16 - 17 | 0.069 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.4 | 7.2 | 0 | 8.2 | 0.2 | 0 | 124.8 | 0 | 12
17 - 18 | 0.151 | 0 | 124 | 0 | 11.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 22.8
18 - 19 | 0.188 | 0 | 126 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6.4 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 28.8
19 - 20 | 0.151 | 0 | 131 | 0 | 37.8 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 5.6 | 7.6 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 49.2
20 - 21 | 0.097 | 0 | 122 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.6 | 7.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 122.8 | 0 | 44.4
21 - 22 | 0.165 | 0 | 124.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6 | 7.4 | 0 | 1.4 | 14.4 | 0 | 126 | 0 | 30
22 - 23 | 0.235 | 0.016 | 119.6 | 0 | 33.6 | 0 | 27.8 | 0 | 1.8 | 3.4 | 7 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 144.8 | 0 | 25.6
23 - 00 | 0.272 | 0.025 | 119.2 | 0 | 39.4 | 0 | 32.4 | 3.4 | 0.8 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 15.8 | 4.4 | 148 | 0 | 32.8
Сумма | 5.022 | 0.226 | 2970.4 | 0 | 775.6 | 0 | 173.2 | 42.4 | 94.6 | 73.8 | 231.6 | 0 | 57.4 | 229.6 | 4.4 | 3200.8 | 2.8 | 806.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вешняки |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч