## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Кольцо ао RS | 10 Домозерово-Кольцо ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.532 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 452.4 | 0 | 604.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 43.2 | 0 | 33.6 | 0 | 107.6 | 0 | 44.2 | 0 | 375.2 | 0 | 49.6 | 0 | 403.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 600.6
01 - 02 | 0.52 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 434.4 | 0 | 556.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 41.6 | 0 | 33.8 | 0 | 98 | 0 | 45.2 | 0 | 360 | 0 | 40.8 | 0 | 374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.6 | 0 | 553
02 - 03 | 0.512 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 520.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 37.6 | 0 | 31.6 | 0 | 93.2 | 0 | 43.2 | 0 | 345.8 | 0 | 38.4 | 0 | 347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 519.4
03 - 04 | 0.508 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 385.2 | 0 | 489.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 36 | 0 | 32.8 | 0 | 87.8 | 0 | 37 | 0 | 316.8 | 0 | 33.2 | 0 | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 488.6
04 - 05 | 0.508 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 384 | 0 | 488.4 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 38.4 | 0 | 30.4 | 0 | 84.6 | 0 | 38.6 | 0 | 314 | 0 | 35.6 | 0 | 330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.8 | 0 | 487.2
05 - 06 | 0.508 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 540 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 51.2 | 0 | 31.8 | 0 | 95.8 | 0 | 45.6 | 0 | 358.4 | 0 | 39.2 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.6 | 0 | 537.6
06 - 07 | 0.516 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 631.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 54.8 | 0 | 19.4 | 0 | 104.4 | 0 | 52.4 | 0 | 383.2 | 0 | 51.2 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.6 | 0 | 625.8
07 - 08 | 0.552 | 0 | 0.056 | 0 |  |  | 0 | 721.2 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 | 62.8 | 0 |  |  | 133.2 | 0 | 67 | 0 | 384.4 | 0 | 62.4 | 0 | 460.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 716.8
08 - 09 | 0.504 | 0 | 0.028 | 0 |  |  | 0 | 825.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 62.8 | 0 |  |  | 164.2 | 0 | 84.8 | 0 | 283.6 | 0 | 69.6 | 0 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 0 | 823.2
09 - 10 | 0.516 | 0 | 0.028 | 0 |  |  | 0 | 823.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 65.6 | 0 |  |  | 163.8 | 0 | 84.2 | 0 | 245.6 | 0 | 72.4 | 0 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.8 | 0 | 819
10 - 11 | 0.524 | 0 | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 867.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 62 | 0 |  |  | 185.4 | 0 | 84 | 0 | 250 | 0 | 69.6 | 0 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 866.6
11 - 12 | 0.548 | 0 | 0.028 | 0 |  |  | 0 | 838.8 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 63.2 | 0 |  |  | 185.6 | 0 | 74 | 0 | 434.6 | 0 | 74.4 | 0 | 507.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 835.8
12 - 13 | 0.54 | 0 | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 852 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 74.4 | 0 |  |  | 177.4 | 0 | 73.8 | 0 | 454.6 | 0 | 69.2 | 0 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 851.2
13 - 14 | 0.532 | 0 | 0.028 | 0 |  |  | 0 | 825.6 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 73.2 | 0 |  |  | 166 | 0 | 71.8 | 0 | 444.2 | 0 | 66.4 | 0 | 522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 824.6
14 - 15 | 0.672 | 0 | 0.048 | 0 |  |  | 0 | 894 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 66.4 | 0 |  |  | 166.4 | 0 | 67.6 | 0 | 395.4 | 0 | 66 | 0 | 503 | 0 | 283.5 | 0 | 0 | 400.4 | 0 | 837.2
15 - 16 | 0.944 | 0 | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 1312.8 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 |  |  | 160.4 | 0 | 67.6 | 0 | 419.6 | 0 | 70 | 0 | 507.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.4
16 - 17 | 0.892 | 0 | 0.072 | 0 |  |  | 0 | 1387.2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 |  |  | 168.8 | 0 | 65.4 | 0 | 431.8 | 0 | 68 | 0 | 540.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.4
17 - 18 | 0.656 | 0 | 0.048 | 0 |  |  | 0 | 864 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0 | 69.6 | 0 |  |  | 165.2 | 0 | 65.6 | 0 | 410 | 0 | 82.4 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 858.2
18 - 19 | 0.272 | 0 | 0.016 | 0 |  |  | 0 | 420 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 33.2 | 0 |  |  | 76 | 0 | 36.2 | 0 | 212.4 | 0 | 38.4 | 0 | 270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 0 | 420
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 10.756 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 2748 | 0 | 14463.6 | 25.5 | 0 | 6.8 | 0 | 1080 | 0 | 213.4 | 0 | 2583.8 | 0 | 1148.2 | 0 | 6819.6 | 0 | 1096.8 | 0 | 8504.4 | 0 | 283.5 | 0 | 0 | 7532 | 0 | 13816.6
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Кольцо ао RS | 10 Домозерово-Кольцо ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 1.024 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 166.8 | 0 | 316.8 | 3.5 | 0 | 1.5 | 0 | 41.6 | 0 | 26.8 | 0 | 76.4 | 0 | 30 | 0 | 96 | 0 | 26 | 0 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6 | 0 | 347.2
01 - 02 | 1.024 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 320.4 | 3.5 | 0 | 1.7 | 0 | 41.6 | 0 | 26.4 | 0 | 79 | 0 | 29.8 | 0 | 95.6 | 0 | 26 | 0 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 341.6
02 - 03 | 1.012 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 320.4 | 3.5 | 0 | 1.6 | 0 | 39.2 | 0 | 25.6 | 0 | 79.6 | 0 | 30.6 | 0 | 91.2 | 0 | 25.6 | 0 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 340.2
03 - 04 | 0.992 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 298.8 | 3.4 | 0 | 1.6 | 0 | 36 | 0 | 24.2 | 0 | 78 | 0 | 28.8 | 0 | 84.4 | 0 | 22.4 | 0 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 316.4
04 - 05 | 0.98 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 290.4 | 3.4 | 0 | 1.6 | 0 | 34.4 | 0 | 22.4 | 0 | 79 | 0 | 26.6 | 0 | 81.4 | 0 | 21.6 | 0 | 161.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 308
05 - 06 | 0.964 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 132 | 0 | 289.2 | 3.3 | 0 | 1.7 | 0 | 33.6 | 0 | 21.2 | 0 | 79 | 0 | 27.8 | 0 | 76.6 | 0 | 21.2 | 0 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 315
06 - 07 | 1.02 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 72 | 0 | 279.6 | 3.5 | 0 | 1.6 | 0 | 34.8 | 0 | 12 | 0 | 77.6 | 0 | 26.4 | 0 | 87 | 0 | 20.4 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 319.2
07 - 08 | 1 | 0 | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 276 | 3.4 | 0 | 1.4 | 0 | 35.2 | 0 |  |  | 76.8 | 0 | 26 | 0 | 86 | 0 | 19.2 | 0 | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 320.6
08 - 09 | 0.968 | 0 | 0.004 | 0 |  |  | 0 | 328.8 | 3.3 | 0 | 1.6 | 0 | 34.8 | 0 |  |  | 89.6 | 0 | 39.6 | 0 | 98.6 | 0 | 23.6 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 378
09 - 10 | 0.948 | 0 | 0.004 | 0 |  |  | 0 | 337.2 | 3.3 | 0 | 1.6 | 0 | 34.8 | 0 |  |  | 101.6 | 0 | 38.2 | 0 | 102.8 | 0 | 23.6 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 376.6
10 - 11 | 0.96 | 0 | 0.004 | 0 |  |  | 0 | 356.4 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0 | 37.6 | 0 |  |  | 100.6 | 0 | 44.2 | 0 | 103.6 | 0 | 25.2 | 0 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0 | 397.6
11 - 12 | 0.964 | 0 | 0.004 | 0 |  |  | 0 | 360 | 3.3 | 0 | 1.6 | 0 | 34.4 | 0 |  |  | 105.8 | 0 | 36.2 | 0 | 83.8 | 0 | 24.4 | 0 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 396.2
12 - 13 | 0.984 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 352.8 | 3.4 | 0 | 1.6 | 0 | 36 | 0 |  |  | 101.8 | 0 | 33 | 0 | 87.2 | 0 | 24.8 | 0 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 389.2
13 - 14 | 0.976 | 0 | 0.004 | 0 |  |  | 0 | 351.6 | 3.3 | 0 | 1.6 | 0 | 36.4 | 0 |  |  | 96.8 | 0 | 37 | 0 | 85 | 0 | 23.6 | 0 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 390.6
14 - 15 | 1.016 | 0 | 0.028 | 0 |  |  | 0 | 374.4 | 3.4 | 0 | 1.6 | 0 | 38.8 | 0 |  |  | 93.6 | 0 | 34.4 | 0 | 91.4 | 0 | 24 | 0 | 194 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 124.6 | 0 | 365.4
15 - 16 | 1.044 | 0 | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 477.6 | 3.3 | 0 | 1.6 | 0 | 39.6 | 0 |  |  | 88.6 | 0 | 36.6 | 0 | 89.6 | 0 | 23.6 | 0 | 185.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 397.6
16 - 17 | 1.044 | 0 | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 475.2 | 3.3 | 0 | 1.6 | 0 | 38.8 | 0 |  |  | 86.6 | 0 | 29.4 | 0 | 91.4 | 0 | 23.2 | 0 | 181.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.6
17 - 18 | 0.98 | 0 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 357.6 | 3.4 | 0 | 1.7 | 0 | 38 | 0 |  |  | 94.2 | 0 | 30.6 | 0 | 85 | 0 | 26.4 | 0 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 399
18 - 19 | 0.488 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.8 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0 | 19.6 | 0 |  |  | 48.2 | 0 | 16 | 0 | 44.4 | 0 | 13.2 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 197.4
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч