## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 0.69 | 0.24 | 192 | 204 | 66.6 | 0 | 106.8 | 46.8 | 0 | 97.6 | 79.2 | 0 | 0 | 294 | 0 | 312.9 | 298.2 | 0 | 331.8 | 0
01 - 02 | 1.785 | 1.05 | 144 | 186 | 62.6 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 93.6 | 76 | 0 | 0 | 273 | 0 | 289.8 | 278.25 | 0 | 306.6 | 0
02 - 03 | 2.01 | 1.02 | 132 | 186 | 60.4 | 0 | 94.8 | 0.2 | 0 | 92.8 | 68.8 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 275.1 | 270.9 | 0 | 292.95 | 0
03 - 04 | 1.125 | 0.105 | 126 | 186 | 57.2 | 0 | 92.4 | 0.2 | 0 | 91.2 | 66.4 | 0 | 0 | 254.1 | 0 | 270.9 | 259.35 | 0 | 288.75 | 0
04 - 05 | 0.735 | 0.105 | 144 | 210 | 58.6 | 0 | 106.2 | 14.4 | 0 | 104 | 69.6 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 275.1 | 244.65 | 0 | 291.9 | 0
05 - 06 | 0.435 | 0.105 | 168 | 246 | 66.2 | 0 | 126.6 | 23.2 | 0 | 124.8 | 80 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 298.2 | 263.55 | 0 | 312.9 | 0
06 - 07 | 0.42 | 0.09 | 204 | 306 | 75.6 | 0 | 136.2 | 23.6 | 0 | 171.2 | 100.8 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 331.8 | 324.45 | 0 | 347.55 | 0
07 - 08 | 0.63 | 0.09 | 234 | 366 | 101.6 | 0 | 183 | 25.2 | 0 | 187.2 | 110.4 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 415.8 | 408.45 | 0 | 431.55 | 0
08 - 09 | 0.42 | 0.09 | 276 | 408 | 121.8 | 0 | 206.4 | 28.8 | 0 | 210.4 | 124 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 495.6 | 508.2 | 0 | 513.45 | 0
09 - 10 | 0.435 | 0.09 | 264 | 414 | 123.2 | 0 | 217.8 | 32 | 0 | 201.6 | 110.4 | 0 | 0 | 529.2 | 0 | 514.5 | 530.25 | 0 | 532.35 | 0
10 - 11 | 0.42 | 0.075 | 330 | 372 | 107.2 | 0 | 249.6 | 111.2 | 0 | 132 | 108 | 0 | 0 | 493.5 | 0 | 485.1 | 494.55 | 0 | 502.95 | 0
11 - 12 | 1.065 | 0.105 | 294 | 378 | 100.4 | 0 | 224.4 | 89.2 | 0 | 156.8 | 105.6 | 0 | 0 | 474.6 | 0 | 464.1 | 476.7 | 0 | 480.9 | 0
12 - 13 | 1.035 | 0.075 | 204 | 336 | 98.4 | 0 | 183 | 4.2 | 0 | 159.2 | 99.2 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 413.7 | 334.95 | 0 | 430.5 | 0
13 - 14 | 1.965 | 0.12 | 228 | 276 | 113.2 | 0 | 211.8 | 0 | 0 | 68.8 | 116.8 | 0 | 0 | 359.1 | 0 | 396.9 | 364.35 | 0 | 409.5 | 0
14 - 15 | 1.74 | 0.135 | 216 | 210 | 101.4 | 0 | 202.2 | 0 | 0 | 8.8 | 109.6 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 348.6 | 366.45 | 0 | 361.2 | 0
15 - 16 | 2.43 | 0.135 | 252 | 318 | 109.6 | 0 | 205.8 | 28 | 0 | 112.8 | 116 | 0 | 0 | 331.8 | 0 | 344.4 | 334.95 | 0 | 354.9 | 0
16 - 17 | 1.515 | 0.105 | 300 | 378 | 112 | 0 | 181.2 | 73.4 | 0 | 207.2 | 116 | 0 | 0 | 329.7 | 0 | 323.4 | 333.9 | 0 | 330.75 | 0
17 - 18 | 1.005 | 0.12 | 300 | 372 | 112.2 | 0 | 171 | 67 | 0 | 202.4 | 121.6 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 331.8 | 323.4 | 0 | 341.25 | 0
18 - 19 | 0.66 | 0.105 | 324 | 366 | 123.4 | 0 | 184.2 | 68.8 | 0 | 188.8 | 131.2 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 327.6 | 325.5 | 0 | 337.05 | 0
19 - 20 | 0.405 | 0.105 | 360 | 354 | 125.6 | 0 | 171 | 107.6 | 0 | 188 | 128.8 | 0 | 0 | 357 | 0 | 401.1 | 361.2 | 0 | 410.55 | 0
20 - 21 | 0.39 | 0.105 | 366 | 366 | 111.6 | 0 | 180.6 | 106.8 | 0 | 190.4 | 147.2 | 0 | 0 | 342.3 | 0 | 344.4 | 349.65 | 0 | 351.75 | 0
21 - 22 | 0.39 | 0.12 | 360 | 366 | 116.8 | 0 | 178.8 | 102 | 0 | 192 | 145.6 | 0 | 0 | 338.1 | 0 | 224.7 | 344.4 | 0 | 226.8 | 0
22 - 23 | 0.405 | 0.105 | 324 | 330 | 105.6 | 0 | 156 | 92.8 | 0 | 177.6 | 123.2 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 231 | 434.7 | 0 | 233.1 | 0
23 - 00 | 0.615 | 0.12 | 276 | 264 | 91.2 | 0 | 130.2 | 85.4 | 0 | 140 | 98.4 | 0 | 0 | 363.3 | 0 | 218.4 | 368.55 | 0 | 223.65 | 0
Сумма | 22.725 | 4.515 | 6018 | 7398 | 2322.4 | 0 | 3996.6 | 1130.8 | 0 | 3499.2 | 2552.8 | 0 | 0 | 8500.8 | 0 | 8334.9 | 8599.5 | 0 | 8644.65 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 210 | 204 | 73.4 | 0 | 121.8 | 61 | 0.6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 207.9 | 92.4 | 14.7 | 194.25 | 0
01 - 02 |  |  | 144 | 198 | 73.8 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 207.9 | 80.85 | 25.2 | 196.35 | 0
02 - 03 |  |  | 150 | 210 | 73.8 | 0 | 123.6 | 0.4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 126 | 0 | 207.9 | 96.6 | 14.7 | 195.3 | 0
03 - 04 |  |  | 144 | 198 | 69.2 | 0 | 121.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 77.6 | 0 | 2.1 | 128.1 | 0 | 205.8 | 106.05 | 8.4 | 194.25 | 0
04 - 05 |  |  | 162 | 204 | 67.6 | 0 | 122.4 | 26.4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 199.5 | 87.15 | 22.05 | 186.9 | 0
05 - 06 |  |  | 186 | 210 | 68 | 0 | 123 | 52.6 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 201.6 | 77.7 | 27.3 | 187.95 | 0
06 - 07 |  |  | 186 | 210 | 66.6 | 0 | 120.6 | 49.4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 12.6 | 96.6 | 0 | 186.9 | 45.15 | 49.35 | 171.15 | 0
07 - 08 |  |  | 180 | 204 | 64.8 | 0 | 116.4 | 47.2 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 37.8 | 58.8 | 0 | 172.2 | 34.65 | 49.35 | 155.4 | 0
08 - 09 |  |  | 174 | 222 | 64.2 | 0 | 147.6 | 45.6 | 0 | 0 | 72 | 0 | 33.6 | 52.5 | 0 | 153.3 | 29.4 | 45.15 | 128.1 | 6.3
09 - 10 |  |  | 180 | 222 | 68.6 | 0 | 140.4 | 44.4 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 21 | 71.4 | 0 | 176.4 | 42 | 39.9 | 154.35 | 0
10 - 11 |  |  | 228 | 234 | 69.2 | 0 | 162.6 | 96 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 21 | 77.7 | 0 | 182.7 | 44.1 | 43.05 | 161.7 | 1.05
11 - 12 |  |  | 228 | 222 | 67.6 | 0 | 144 | 91.6 | 0.4 | 0 | 78.4 | 0 | 23.1 | 86.1 | 0 | 189 | 49.35 | 47.25 | 170.1 | 0
12 - 13 |  |  | 132 | 204 | 64.8 | 0 | 124.2 | 2.2 | 0.8 | 0 | 71.2 | 0 | 6.3 | 84 | 0 | 168 | 48.3 | 26.25 | 150.15 | 0
13 - 14 |  |  | 138 | 192 | 70.6 | 0 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 8.4 | 86.1 | 0 | 130.2 | 47.25 | 31.5 | 99.75 | 11.55
14 - 15 |  |  | 144 | 150 | 69.2 | 0 | 148.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 80 | 0 | 18.9 | 65.1 | 0 | 128.1 | 39.9 | 34.65 | 92.4 | 13.65
15 - 16 |  |  | 168 | 192 | 67 | 0 | 151.2 | 32.6 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 25.2 | 60.9 | 0 | 117.6 | 36.75 | 36.75 | 80.85 | 16.8
16 - 17 |  |  | 198 | 234 | 68.6 | 0 | 146.4 | 67.6 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 27.3 | 50.4 | 4.2 | 86.1 | 31.5 | 35.7 | 52.5 | 21
17 - 18 |  |  | 204 | 228 | 68.2 | 0 | 135.6 | 67.2 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 12.6 | 77.7 | 6.3 | 88.2 | 37.8 | 38.85 | 53.55 | 25.2
18 - 19 |  |  | 198 | 240 | 68.4 | 0 | 149.4 | 62.2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 10.5 | 81.9 | 4.2 | 81.9 | 38.85 | 38.85 | 53.55 | 17.85
19 - 20 |  |  | 234 | 228 | 72.2 | 0 | 145.2 | 95.2 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 2.1 | 121.8 | 0 | 115.5 | 74.55 | 27.3 | 75.6 | 21
20 - 21 |  |  | 222 | 210 | 66 | 0 | 135.6 | 87.2 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 4.2 | 100.8 | 8.4 | 79.8 | 51.45 | 38.85 | 57.75 | 17.85
21 - 22 |  |  | 216 | 210 | 64.6 | 0 | 128.4 | 88.4 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 14.7 | 79.8 | 14.7 | 27.3 | 38.85 | 38.85 | 21 | 17.85
22 - 23 |  |  | 222 | 216 | 68 | 0 | 139.2 | 89.4 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 8.4 | 94.5 | 6.3 | 44.1 | 44.1 | 40.95 | 24.15 | 15.75
23 - 00 |  |  | 234 | 222 | 70.4 | 0 | 130.8 | 95.8 | 0 | 0 | 76 | 0 | 16.8 | 115.5 | 2.1 | 81.9 | 80.85 | 35.7 | 54.6 | 15.75
Сумма | 0 | 0 | 4482 | 5064 | 1644.8 | 0 | 3261 | 1202.8 | 2.8 | 0 | 1826.4 | 0 | 306.6 | 2205 | 46.2 | 3439.8 | 1355.55 | 810.6 | 2911.65 | 201.6
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 г. по ПС Коротово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16 | 16 | 16 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 74.4 | 74.4 | 74.4 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 53 | 53 | 53
| ΔP кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 48.7 | 48.7 | 48.7
| ΔP кз сн, кВт | 58.3 | 58.3 | 58.3 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 38.2 | 38.2 | 38.2
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.96 | 0.96 | 0.96
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.9 | 16.9 | 16.9
| U к в-с, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  | U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3
| U к с-н, % | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | U к с-н, % | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 126 | 264 | 360 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 186 | 414 | 366 | 0.837 | 1.7217 | 1.2888 | P
| Q н нн, квар | 144 | 180 | 216 |  |  | Q н нн, квар | 198 | 222 | 210 | 0.6759 | 0.6498 | 0.5331 | Q
| S н нн, кВА | 191.3426 | 319.5246 | 419.8285 |  |  | S н нн, кВА | 271.6616 | 469.7659 | 421.9668
| Р н cн, кВт | 254.1 | 529.2 | 338.1 |  |  | Р н cн, кВт | 270.9 | 514.5 | 224.7
| Q н cн, квар | 128.1 | 71.4 | 79.8 |  |  | Q н cн, квар | 205.8 | 176.4 | 27.3
| S н сн, кВА | 284.5636 | 533.9949 | 347.3898 |  |  | S н сн, кВА | 340.2065 | 543.9 | 226.3523
| S нагр, кВА | 467.4553 | 832.0867 | 758.1829 |  |  | S нагр, кВА | 609.7639 | 1010.3637 | 636.5829
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.019134 | 0.031952 | 0.041983 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.043121 | 0.074566 | 0.066979
| К з сн | 0.028456 | 0.053399 | 0.034739 |  |  | К з сн | 0.054001 | 0.086333 | 0.035929
| К з | 0.046746 | 0.083209 | 0.075818 |  |  | К з | 0.096788 | 0.16038 | 0.10104
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.1328 | 16.4249 | 16.3459 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 11.6364 | 12.3111 | 11.6914
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 86.7084 | 92.4622 | 91.7712 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 67.4043 | 79.6819 | 69.0405
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.55 | 10.55 | 10.55
| U к с, % | -0.55 | -0.55 | -0.55 |  |  | U к с, % | -0.25 | -0.25 | -0.25
| U к н, % | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  | U к н, % | 6.35 | 6.35 | 6.35
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.1 | 45.1 | 45.1 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 31.75 | 31.75 | 31.75
| ΔP кз с, кВт | 29 | 29 | 29 |  |  | ΔP кз с, кВт | 16.95 | 16.95 | 16.95
| ΔP кз н, кВт | 29.3 | 29.3 | 29.3 |  |  | ΔP кз н, кВт | 21.25 | 21.25 | 21.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч