## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 0.155 | 0.008 | 183.2 | 192.4 | 29.85 | 0 | 81.3 | 70.9 | 106.2 | 84.4 | 0 | 141.4 | 0
01 - 02 | 0.156 | 0.008 | 168.4 | 198 | 27.75 | 0 | 78 | 61.7 | 100.1 | 96.4 | 0 | 128.8 | 0
02 - 03 | 0.157 | 0.008 | 159.6 | 208.4 | 23.85 | 0 | 78.9 | 55.7 | 95 | 111.8 | 0 | 128.1 | 0
03 - 04 | 0.157 | 0.008 | 150.4 | 215.6 | 20.55 | 0 | 73.65 | 55 | 85.7 | 128.4 | 0 | 126 | 0
04 - 05 | 0.156 | 0.008 | 156 | 296 | 20.55 | 0 | 76.35 | 58.3 | 86 | 209 | 0 | 128.8 | 0
05 - 06 | 0.157 | 0.008 | 168.4 | 320.8 | 24.9 | 0 | 83.55 | 58.8 | 90.5 | 228.8 | 0 | 135.8 | 0
06 - 07 | 0.155 | 0.008 | 209.2 | 342 | 26.25 | 0 | 107.4 | 74.7 | 101 | 240 | 0 | 159.6 | 0
07 - 08 | 0.154 | 0.008 | 272.8 | 312 | 29.4 | 0 | 131.85 | 110.9 | 123.1 | 187.8 | 0 | 207.9 | 0
08 - 09 | 0.153 | 0.007 | 330.4 | 319.6 | 38.7 | 0 | 157.2 | 134.3 | 137.2 | 181.2 | 0 | 237.3 | 0
09 - 10 | 0.152 | 0.008 | 331.6 | 297.6 | 45 | 0 | 153 | 132.7 | 141.4 | 155.2 | 0 | 252 | 0
10 - 11 | 0.152 | 0.007 | 325.6 | 282.8 | 42.45 | 0 | 150.3 | 132.3 | 142.8 | 139 | 0 | 225.4 | 0
11 - 12 | 0.154 | 0.008 | 307.6 | 352.8 | 42.3 | 0 | 149.25 | 115.2 | 145.4 | 206.4 | 0 | 217 | 0
12 - 13 | 0.153 | 0.008 | 303.2 | 370.8 | 49.2 | 0 | 149.7 | 103.7 | 137.4 | 232 | 0 | 206.5 | 0
13 - 14 | 0.153 | 0.007 | 346.4 | 356.8 | 47.55 | 0 | 168.3 | 129.8 | 140.7 | 215 | 0 | 232.4 | 0
14 - 15 | 0.153 | 0.008 | 333.6 | 285.6 | 42.45 | 0 | 151.05 | 139.5 | 126.7 | 157.8 | 0 | 212.1 | 0
15 - 16 | 0.153 | 0.008 | 318 | 304.4 | 42.45 | 0 | 156.9 | 117.9 | 120.4 | 183.2 | 0 | 245.7 | 0
16 - 17 | 0.154 | 0.007 | 341.6 | 357.6 | 49.35 | 0 | 182.25 | 109.3 | 135.1 | 221.2 | 0 | 258.3 | 0
17 - 18 | 0.154 | 0.008 | 334.4 | 367.2 | 51.3 | 0 | 171.6 | 111 | 132.9 | 233.2 | 0 | 252 | 0
18 - 19 | 0.155 | 0.007 | 326.4 | 335.2 | 50.25 | 0 | 170.25 | 105.3 | 128.5 | 205.6 | 0 | 243.6 | 0
19 - 20 | 0.155 | 0.008 | 344.8 | 272.4 | 50.1 | 0 | 179.55 | 114.4 | 131.5 | 139.6 | 0 | 262.5 | 0
20 - 21 | 0.155 | 0.007 | 374.4 | 291.6 | 58.95 | 0 | 196.2 | 118.4 | 145.2 | 145.4 | 0 | 271.6 | 0
21 - 22 | 0.155 | 0.008 | 382 | 282.4 | 58.8 | 0 | 205.35 | 117.2 | 143.6 | 137.4 | 0 | 283.5 | 0
22 - 23 | 0.155 | 0.008 | 322.8 | 278.4 | 50.4 | 0 | 168.9 | 102.9 | 145.2 | 132 | 0 | 256.9 | 0
23 - 00 | 0.155 | 0.008 | 274.4 | 240.8 | 48 | 0 | 136.2 | 89.9 | 123.4 | 116 | 0 | 213.5 | 0
Сумма | 3.708 | 0.186 | 6765.2 | 7081.2 | 970.35 | 0 | 3357 | 2419.8 | 2965 | 4086.8 | 0 | 5026.7 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 0.052 | 0.022 | 149.2 | 200.8 | 21.45 | 0 | 67.35 | 61.8 | 112 | 90.6 | 0 | 25.2 | 0
01 - 02 | 0.061 | 0.022 | 148 | 208.4 | 21.75 | 0 | 67.05 | 60.5 | 114.4 | 95.6 | 0 | 28 | 0
02 - 03 | 0.056 | 0.023 | 142 | 210.8 | 21.45 | 0 | 67.95 | 54.2 | 115.3 | 97.6 | 0 | 30.1 | 0
03 - 04 | 0.083 | 0.022 | 135.2 | 206.8 | 17.85 | 0 | 64.8 | 53.9 | 107.2 | 101.8 | 0 | 30.8 | 0
04 - 05 | 0.071 | 0.021 | 131.2 | 245.2 | 16.95 | 0 | 64.35 | 51.4 | 105 | 142.4 | 0 | 24.5 | 0
05 - 06 | 0.078 | 0.022 | 130.4 | 261.6 | 17.4 | 0 | 63.6 | 51.1 | 105.4 | 158.6 | 0 | 27.3 | 0
06 - 07 | 0.053 | 0.022 | 125.2 | 245.6 | 16.35 | 0 | 61.35 | 49.5 | 103.5 | 144.8 | 0 | 14 | 0
07 - 08 | 0.03 | 0.021 | 135.6 | 205.2 | 15.6 | 0 | 58.8 | 63.2 | 99.9 | 107.6 | 0 | 14 | 0
08 - 09 | 0.016 | 0.021 | 146.4 | 166.4 | 15.3 | 0 | 60 | 73.5 | 95.8 | 73 | 0 | 15.4 | 0
09 - 10 | 0.043 | 0.021 | 154 | 148 | 16.65 | 0 | 61.8 | 78.3 | 100.6 | 50 | 0 | 18.2 | 0
10 - 11 | 0.044 | 0.021 | 159.6 | 158.8 | 19.05 | 0 | 64.5 | 78.3 | 101.6 | 59.6 | 0 | 9.1 | 0
11 - 12 | 0.062 | 0.02 | 150.8 | 188.4 | 18.9 | 0 | 65.4 | 68.4 | 102.1 | 88.6 | 0 | 14.7 | 0
12 - 13 | 0.064 | 0.021 | 146.8 | 222.8 | 21.9 | 0 | 65.55 | 61.5 | 103.4 | 122 | 0 | 21 | 1.4
13 - 14 | 0.047 | 0.021 | 159.2 | 218 | 20.85 | 0 | 64.65 | 76 | 102.1 | 118.2 | 0 | 16.1 | 0
14 - 15 | 0.044 | 0.021 | 158 | 169.2 | 20.1 | 0 | 62.85 | 77.6 | 105.1 | 66.6 | 0 | 13.3 | 0.7
15 - 16 | 0.059 | 0.022 | 140 | 163.2 | 18.6 | 0 | 63.3 | 60.2 | 96 | 69.4 | 0 | 45.5 | 2.1
16 - 17 | 0.058 | 0.021 | 139.2 | 191.6 | 19.65 | 0 | 63.75 | 58.2 | 106.4 | 88 | 0 | 72.8 | 0
17 - 18 | 0.028 | 0.021 | 146.4 | 235.2 | 19.35 | 0 | 65.85 | 63.9 | 107.6 | 129.8 | 0 | 74.2 | 0
18 - 19 | 0.042 | 0.021 | 149.2 | 225.2 | 21.6 | 0 | 69.15 | 60.8 | 107 | 120.6 | 0 | 79.8 | 0
19 - 20 | 0.04 | 0.021 | 147.2 | 176.8 | 21.6 | 0 | 67.5 | 60.8 | 108.3 | 70.8 | 0 | 81.2 | 0
20 - 21 | 0.052 | 0.022 | 145.6 | 175.2 | 21 | 0 | 66.75 | 60.3 | 106 | 71.2 | 0 | 77 | 0
21 - 22 | 0.061 | 0.021 | 144 | 179.6 | 21.45 | 0 | 66.75 | 58.5 | 104.4 | 77.6 | 0 | 79.8 | 0
22 - 23 | 0.039 | 0.022 | 139.2 | 188.4 | 17.85 | 0 | 64.5 | 59.1 | 109.3 | 81.6 | 0 | 84.7 | 0
23 - 00 | 0.071 | 0.021 | 139.2 | 192 | 20.4 | 0 | 61.5 | 59.6 | 108.4 | 85.6 | 0 | 81.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч