## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [35 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао | 0,4 Петринево ТСН 2 ао | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 1 ро RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево Т 2 ро RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ерга рп RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Ивановское рп RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Надпорожье рп RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 10 Петринево-Углы рп RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS | АЧР
00 - 01 | 0.576 | 1.568 | 238.4 |  | 128 |  | 36 | 0 | 64.8 |  | 62.4 |  | 128 |  | 22 | 0 | 51.6 | 0 | 116.8 |  | 0 | 1346.4 | 442.2 |  | 264 |  | 3498 | 0 | 0 | 1795.2 | 0 | 2415.6 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0.6528
01 - 02 | 0.576 | 1.536 | 216 |  | 121.6 |  | 33.3 | 0 | 58.2 |  | 58.8 |  | 114.4 |  | 21.4 | 0 | 44.8 | 0 | 112 |  | 0 | 1234.2 | 409.2 |  | 250.8 |  | 3207.6 | 0 | 0 | 1643.4 | 0 | 2217.6 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 0.5993
02 - 03 | 0.576 | 1.568 | 208 |  | 120 |  | 32.7 | 0 | 54.3 |  | 56.8 |  | 110.4 |  | 19.4 | 0 | 45.2 | 0 | 113.2 |  | 0 | 1194.6 | 396 |  | 237.6 |  | 3102 | 0 | 0 | 1597.2 | 0 | 2151.6 | 0 | 1.4 | 172.2 | 0 | 0.5848
03 - 04 | 0.576 | 1.536 | 204.8 |  | 118.4 |  | 30.9 | 0 | 52.8 |  | 53.2 |  | 110.8 |  | 17.4 | 0 | 45.2 | 0 | 115.6 |  | 0 | 1194.6 | 389.4 |  | 244.2 |  | 3029.4 | 0 | 0 | 1570.8 | 0 | 2085.6 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0.5723
04 - 05 | 0.576 | 1.568 | 216 |  | 121.6 |  | 32.4 | 0 | 55.5 |  | 62 |  | 120 |  | 17.2 | 0 | 42 | 0 | 113.6 |  | 0 | 1174.8 | 396 |  | 244.2 |  | 3055.8 | 0 | 0 | 1577.4 | 0 | 2125.2 | 0 | 1.4 | 166.6 | 0 | 0.5921
05 - 06 | 0.576 | 1.536 | 227.2 |  | 145.6 |  | 35.1 | 0 | 63 |  | 88.4 |  | 129.6 |  | 18.8 | 0 | 42.8 | 0 | 124 |  | 0 | 1306.8 | 429 |  | 297 |  | 3313.2 | 0 | 0 | 1729.2 | 0 | 2303.4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0.6649
06 - 07 | 0.576 | 1.568 | 283.2 |  | 168 |  | 38.7 | 0 | 90 |  | 97.6 |  | 156 |  | 23.8 | 0 | 59.6 | 0 | 128.8 |  | 0 | 1617 | 521.4 |  | 330 |  | 4032.6 | 0 | 0 | 2138.4 | 0 | 2758.8 | 0 | 1.4 | 224 | 0 | 0.7947
07 - 08 | 0.576 | 1.568 | 337.6 |  | 185.6 |  | 48.9 | 0 | 99 |  | 107.6 |  | 182.8 |  | 27.8 | 0 | 75.2 | 0 | 144.4 |  | 0 | 1887.6 | 627 |  | 369.6 |  | 4785 | 0 | 0 | 2527.8 | 0 | 3260.4 | 0 | 1.4 | 277.2 | 0 | 0.9351
08 - 09 | 1.312 | 1.536 | 382.4 |  | 206.4 |  | 53.7 | 0 | 95.1 |  | 124.8 |  | 208.4 |  | 32.4 | 0 | 82.4 | 0 | 168 |  | 0 | 2026.2 | 719.4 |  | 402.6 |  | 5313 | 0 | 0 | 2739 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 1.0516
09 - 10 | 0.672 | 1.536 | 400 |  | 211.2 |  | 61.2 | 0 | 106.5 |  | 124 |  | 212.8 |  | 34.2 | 0 | 89.6 | 0 | 169.2 |  | 0 | 2125.2 | 732.6 |  | 422.4 |  | 5524.2 | 0 | 0 | 2857.8 | 0 | 3821.4 | 0 | 1.4 | 316.4 | 0 | 1.0797
10 - 11 | 2.24 | 1.536 | 371.2 |  | 201.6 |  | 66.9 | 0 | 99 |  | 118.4 |  | 198.4 |  | 31 | 0 | 78.4 | 0 | 164.8 |  | 0 | 2197.8 | 679.8 |  | 396 |  | 5530.8 | 0 | 0 | 2884.2 | 0 | 3735.6 | 0 | 1.4 | 291.2 | 0 | 1.0171
11 - 12 | 0.576 | 1.568 | 361.6 |  | 195.2 |  | 57.9 | 0 | 92.7 |  | 116.4 |  | 191.6 |  | 29 | 0 | 82.8 | 0 | 151.6 |  | 0 | 2178 | 666.6 |  | 376.2 |  | 5339.4 | 0 | 0 | 2838 | 0 | 3544.2 | 0 | 1.4 | 288.4 | 0 | 0.9814
12 - 13 | 1.024 | 1.632 | 201.6 |  | 177.6 |  | 53.1 | 0 | 100.5 |  | 97.2 |  | 39.6 |  | 30.2 | 0 | 80 | 0 | 137.6 |  | 0 | 2158.2 | 534.6 |  | 363 |  | 5174.4 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 3379.2 | 7 | 0 | 310.8 | 0 | 0.8258
13 - 14 | 0.704 | 1.6 | 168 |  | 193.6 |  | 53.4 | 0 | 121.2 |  | 100.4 |  | 0 |  | 35.4 | 0 | 73.6 | 0 | 147.6 |  | 6.6 | 2244 | 402.6 |  | 389.4 |  | 5286.6 | 0 | 0 | 2646.6 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 215.6 | 0 | 0.7118
14 - 15 | 0.8 | 1.6 | 168 |  | 187.2 |  | 58.8 | 0 | 114.3 |  | 92.4 |  | 0 |  | 34 | 0 | 76 | 0 | 137.2 |  | 0 | 2039.4 | 224.4 |  | 356.4 |  | 5207.4 | 0 | 0 | 2263.8 | 0 | 3531 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0.5179
15 - 16 | 0.64 | 1.568 | 164.8 |  | 184 |  | 57.9 | 0 | 117.6 |  | 90.4 |  | 0 |  | 35.6 | 0 | 70.4 | 0 | 135.2 |  | 0 | 1874.4 | 224.4 |  | 363 |  | 5055.6 | 0 | 0 | 2098.8 | 0 | 3544.2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0.5079
16 - 17 | 0.672 | 1.6 | 246.4 |  | 166.4 |  | 72.9 | 0 | 119.1 |  | 89.6 |  | 8.4 |  | 35.6 | 0 | 68.8 | 0 | 113.2 |  | 0 | 1874.4 | 297 |  | 343.2 |  | 5141.4 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 3610.2 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0.5042
17 - 18 | 0.288 | 0.8 | 313.6 |  | 185.6 |  | 197.4 | 0 | 129.6 |  | 92.8 |  | 0 |  | 35 | 0 | 84.4 | 0 | 130.4 |  | 0 | 2085.6 | 402.6 |  | 369.6 |  | 5313 | 0 | 0 | 2494.8 | 0 | 3603.6 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0.7088
18 - 19 |  |  | 428.8 |  | 188.8 |  | 199.8 | 0 | 131.7 |  | 96.4 |  | 112.4 |  | 36.4 | 0 | 88 | 0 | 131.2 |  | 0 | 2072.4 | 600.6 |  | 376.2 |  | 5379 | 0 | 0 | 2679.6 | 0 | 3689.4 | 0 | 0 | 158.2 | 0 | 0.9177
19 - 20 |  |  | 508.8 |  | 200 |  | 191.7 | 0 | 134.4 |  | 105.6 |  | 195.6 |  | 36.2 | 0 | 86 | 0 | 138.8 |  | 0 | 1914 | 693 |  | 396 |  | 5240.4 | 0 | 0 | 2593.8 | 0 | 3722.4 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 1.0159
20 - 21 |  |  | 620.8 |  | 192 |  | 193.5 | 0 | 124.5 |  | 100.4 |  | 301.6 |  | 38.2 | 0 | 82 | 0 | 141.6 |  | 0 | 5629.8 | 792 |  | 382.8 |  | 12856.8 | 0 | 0 | 6428.4 | 0 | 7616.4 | 0 | 1.4 | 156.8 | 0 | 1.1004
21 - 22 |  |  | 606.4 |  | 192 |  | 202.8 | 0 | 119.7 |  | 100.4 |  | 270.4 |  | 40.8 | 0 | 88.8 | 0 | 147.2 |  | 0 | 6111.6 | 825 |  | 382.8 |  | 13800.6 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 8078.4 | 0 | 1.4 | 201.6 | 0 | 1.1309
22 - 23 |  |  | 580.8 |  | 176 |  | 214.5 | 0 | 115.5 |  | 90.8 |  | 256 |  | 35.4 | 0 | 78.8 | 0 | 135.2 |  | 0 | 5827.8 | 811.8 |  | 363 |  | 13120.8 | 0 | 0 | 6646.2 | 0 | 7656 | 0 | 1.4 | 215.6 | 0 | 1.1064
23 - 00 |  |  | 473.6 |  | 161.6 |  | 185.1 | 0 | 103.8 |  | 80.8 |  | 206.8 |  | 32 | 0 | 66.4 | 0 | 127.6 |  | 0 | 4996.2 | 666.6 |  | 323.4 |  | 11233.2 | 0 | 0 | 5662.8 | 0 | 6573.6 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 0.9497
Сумма | 13.536 | 27.424 | 7928 | 0 | 4128 | 0 | 2208.6 | 0 | 2362.8 | 0 | 2207.6 | 0 | 3254 | 0 | 719.2 | 0 | 1682.8 | 0 | 3244.8 | 0 | 6.6 | 58311 | 12883.2 | 0 | 8243.4 | 0 | 142540.2 | 0 | 0 | 71200.8 | 0 | 92551.8 | 7 | 14 | 4555.6 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [35 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао | 0,4 Петринево ТСН 2 ао | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 1 ро RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево Т 2 ро RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ерга рп RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Ивановское рп RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Надпорожье рп RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 10 Петринево-Углы рп RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 |  |  | 228.8 | 0 | 118.4 | 0 | 35.7 | 0 | 66.6 | 0 | 71.6 | 0 | 132.8 | 0 | 15.8 | 0 | 47.6 | 0 | 104.4 | 0 | 3016.2 | 0 | 356.4 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 5260.2 | 2692.8 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 175 | 78.4 | 0
01 - 02 |  |  | 227.2 | 0 | 118.4 | 0 | 34.8 | 0 | 65.4 | 0 | 70.8 | 0 | 132 | 0 | 15.8 | 0 | 47.6 | 0 | 106 | 0 | 3036 | 0 | 356.4 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 5319.6 | 2719.2 | 0 | 2191.2 | 0 | 0 | 175 | 79.8 | 0
02 - 03 |  |  | 227.2 | 0 | 126.4 | 0 | 35.4 | 0 | 63.9 | 0 | 70.8 | 0 | 130 | 0 | 16 | 0 | 48.8 | 0 | 120 | 0 | 3128.4 | 0 | 363 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 5511 | 2811.6 | 0 | 2283.6 | 0 | 0 | 175 | 81.2 | 0
03 - 04 |  |  | 219.2 | 0 | 121.6 | 0 | 33.3 | 0 | 62.4 | 0 | 68 | 0 | 128 | 0 | 15.2 | 0 | 47.2 | 0 | 113.2 | 0 | 3135 | 0 | 343.2 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 5550.6 | 2824.8 | 0 | 2329.8 | 0 | 0 | 175 | 77 | 0
04 - 05 |  |  | 220.8 | 0 | 120 | 0 | 31.5 | 0 | 62.1 | 0 | 71.2 | 0 | 130 | 0 | 15 | 0 | 46.8 | 0 | 112 | 0 | 3115.2 | 0 | 336.6 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 5517.6 | 2818.2 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 175 | 74.2 | 0
05 - 06 |  |  | 220.8 | 0 | 124.8 | 0 | 31.5 | 0 | 63.6 | 0 | 74.8 | 0 | 129.6 | 0 | 14.8 | 0 | 46.8 | 0 | 108.8 | 0 | 3108.6 | 0 | 349.8 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 5464.8 | 2805 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 176.4 | 79.8 | 0
06 - 07 |  |  | 214.4 | 0 | 121.6 | 0 | 31.8 | 0 | 63.9 | 0 | 72.4 | 0 | 126.4 | 0 | 14.6 | 0 | 45.2 | 0 | 110.8 | 0 | 3069 | 0 | 336.6 | 0 | 132 | 0 | 0 | 5398.8 | 2765.4 | 0 | 2230.8 | 0 | 0 | 175 | 72.8 | 0
07 - 08 |  |  | 214.4 | 0 | 121.6 | 0 | 31.8 | 0 | 62.7 | 0 | 69.2 | 0 | 126.8 | 0 | 14 | 0 | 45.6 | 0 | 100 | 0 | 3042.6 | 0 | 336.6 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 5313 | 2745.6 | 0 | 2191.2 | 0 | 0 | 173.6 | 71.4 | 0
08 - 09 |  |  | 212.8 | 0 | 128 | 0 | 30.9 | 0 | 60.6 | 0 | 70 | 0 | 125.6 | 0 | 13.8 | 0 | 44.8 | 0 | 113.6 | 0 | 3016.2 | 0 | 330 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 5174.4 | 2725.8 | 0 | 2065.8 | 0 | 0 | 170.8 | 58.8 | 0
09 - 10 |  |  | 212.8 | 0 | 129.6 | 0 | 32.1 | 0 | 63.6 | 0 | 70 | 0 | 124.4 | 0 | 14 | 0 | 45.6 | 0 | 118 | 0 | 2877.6 | 0 | 336.6 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 4890.6 | 2580.6 | 0 | 1927.2 | 0 | 0 | 172.2 | 70 | 0
10 - 11 |  |  | 224 | 0 | 124.8 | 0 | 33.3 | 0 | 64.2 | 0 | 69.2 | 0 | 130.8 | 0 | 15 | 0 | 48.4 | 0 | 114.8 | 0 | 2785.2 | 0 | 349.8 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4686 | 2475 | 0 | 1801.8 | 0 | 0 | 172.2 | 72.8 | 0
11 - 12 |  |  | 224 | 0 | 121.6 | 0 | 33.9 | 0 | 68.1 | 0 | 70.8 | 0 | 130 | 0 | 14.2 | 0 | 50.4 | 0 | 110 | 0 | 2818.2 | 0 | 356.4 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4857.6 | 2501.4 | 0 | 1947 | 0 | 0 | 172.2 | 79.8 | 0
12 - 13 |  |  | 123.2 | 0 | 124.8 | 0 | 33.3 | 0 | 65.1 | 0 | 68.4 | 0 | 26 | 0 | 15.4 | 0 | 49.6 | 0 | 99.6 | 0 | 2805 | 6.6 | 264 | 0 | 244.2 | 0 | 6.6 | 5161.2 | 2574 | 13.2 | 2151.6 | 6.6 | 7 | 58.8 | 88.2 | 0
13 - 14 |  |  | 94.4 | 0 | 131.2 | 0 | 33.3 | 0 | 69.9 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46.4 | 0 | 106.4 | 0 | 2554.2 | 0 | 198 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 4732.2 | 2389.2 | 0 | 1920.6 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 26.6
14 - 15 |  |  | 94.4 | 0 | 124.8 | 0 | 33.3 | 0 | 69.3 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 46.4 | 0 | 97.6 | 0 | 2725.8 | 0 | 118.8 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 4851 | 2640 | 0 | 1874.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 54.6
15 - 16 |  |  | 96 | 0 | 128 | 0 | 34.2 | 0 | 71.7 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 47.2 | 0 | 94 | 0 | 2620.2 | 0 | 118.8 | 0 | 283.8 | 0 | 0 | 4554 | 2527.8 | 0 | 1676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6
16 - 17 |  |  | 137.6 | 0 | 124.8 | 0 | 38.1 | 0 | 69.3 | 0 | 67.6 | 0 | 4.4 | 0 | 15.2 | 0 | 45.2 | 0 | 87.6 | 0 | 2765.4 | 0 | 158.4 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 4811.4 | 2626.8 | 0 | 1808.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 54.6
17 - 18 |  |  | 171.2 | 0 | 132.8 | 0 | 113.7 | 0 | 77.7 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 50.4 | 0 | 94.4 | 0 | 2706 | 0 | 237.6 | 0 | 290.4 | 0 | 0 | 4831.2 | 2494.8 | 0 | 1861.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4
18 - 19 |  |  | 214.4 | 0 | 134.4 | 0 | 100.5 | 0 | 76.2 | 0 | 77.2 | 0 | 56 | 0 | 13.6 | 0 | 49.2 | 0 | 94.8 | 0 | 2719.2 | 0 | 356.4 | 0 | 297 | 0 | 0 | 4798.2 | 2395.8 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 1.4
19 - 20 |  |  | 270.4 | 0 | 139.2 | 0 | 102.9 | 0 | 80.7 | 0 | 81.2 | 0 | 106.8 | 0 | 16.2 | 0 | 49.6 | 0 | 97.2 | 0 | 2917.2 | 0 | 422.4 | 0 | 191.4 | 0 | 0 | 4969.8 | 2527.8 | 0 | 1887.6 | 0 | 0 | 124.6 | 82.6 | 0
20 - 21 |  |  | 321.6 | 0 | 121.6 | 0 | 99.3 | 0 | 66.6 | 0 | 68.8 | 0 | 166.4 | 0 | 15.4 | 0 | 47.6 | 0 | 90.4 | 0 | 4316.4 | 0 | 462 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 7642.8 | 3880.8 | 0 | 3247.2 | 0 | 0 | 172.2 | 64.4 | 1.4
21 - 22 |  |  | 332.8 | 0 | 120 | 0 | 100.2 | 0 | 65.1 | 0 | 66.8 | 0 | 166.8 | 0 | 16.6 | 0 | 51.6 | 0 | 89.6 | 0 | 3102 | 0 | 521.4 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 5154.6 | 2613.6 | 0 | 1993.2 | 0 | 0 | 172.2 | 109.2 | 0
22 - 23 |  |  | 313.6 | 0 | 120 | 0 | 99.3 | 0 | 63.3 | 0 | 65.2 | 0 | 153.2 | 0 | 16.8 | 0 | 49.2 | 0 | 87.2 | 0 | 2844.6 | 0 | 521.4 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 4738.8 | 2362.8 | 0 | 1841.4 | 0 | 0 | 170.8 | 128.8 | 0
23 - 00 |  |  | 270.4 | 0 | 124.8 | 0 | 92.4 | 0 | 63.6 | 0 | 69.2 | 0 | 132.8 | 0 | 12.6 | 0 | 42 | 0 | 92.4 | 0 | 2923.8 | 0 | 435.6 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 5029.2 | 2521.2 | 0 | 2026.2 | 0 | 0 | 170.8 | 100.8 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 по ПС Петринево
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.75 | 20.75 | 20.75
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 76.7 | 76.7 | 76.7 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 70.64 | 70.64 | 70.64
| ΔP кз вс, кВт | 78.8 | 78.8 | 78.8 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз сн, кВт | 63.1 | 63.1 | 63.1 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.96 | 60.96 | 60.96
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.74 | 0.74 | 0.74
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.51 | 16.51 | 16.51
| U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4-00 | 10-00 | 22-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 204.8 | 400 | 606.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 118.4 | 211.2 | 192 | 0.487 | 0.929 | 1.0014 | P
| Q н нн, квар | 219.2 | 212.8 | 332.8 |  |  | Q н нн, квар | 121.6 | 129.6 | 120 | 0.5928 | 0.5846 | 0.7342 | Q
| S н нн, кВА | 299.9861 | 453.0826 | 691.7202 |  |  | S н нн, кВА | 169.7207 | 247.7935 | 226.4155
| Р н cн, кВт | 163.8 | 316.4 | 201.6 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 1.4 | 1.4
| Q н cн, квар | 77 | 70 | 109.2 |  |  | Q н cн, квар | 175 | 172.2 | 172.2
| S н сн, кВА | 180.9957 | 324.0509 | 229.2754 |  |  | S н сн, кВА | 175 | 172.2057 | 172.2057
| S нагр, кВА | 472.864 | 770.1979 | 920.9929 |  |  | S нагр, кВА | 319.3589 | 369.1639 | 350.4061
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.029999 | 0.045308 | 0.069172 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.016972 | 0.024779 | 0.022642
| К з сн | 0.0181 | 0.032405 | 0.022928 |  |  | К з сн | 0.0175 | 0.017221 | 0.017221
| К з | 0.047286 | 0.07702 | 0.092099 |  |  | К з | 0.031936 | 0.036916 | 0.035041
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.7414 | 20.9709 | 21.155 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.8117 | 20.8352 | 20.8266
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 94.847 | 99.3481 | 103.6396 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 75.2244 | 75.78 | 75.5782
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.255 | 10.255 | 10.255
| U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | U к с, % | -0.055 | -0.055 | -0.055
| U к н, % | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  | U к н, % | 6.255 | 6.255 | 6.255
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 42.71 | 42.71 | 42.71
| ΔP кз с, кВт | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.03 | 33.03 | 33.03
| ΔP кз н, кВт | 30.5 | 30.5 | 30.5 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.93 | 27.93 | 27.93

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч