## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Поповка | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 0.198 | 0 | 184 | 66.6 | 0 | 17.82 | 47.52 | 52.2 | 0.8
01 - 02 | 0.199 | 0 | 171.6 | 60.8 | 0 | 16.98 | 44.64 | 49.2 | 0.8
02 - 03 | 0.201 | 0 | 164.4 | 58.6 | 0 | 15.36 | 40.72 | 50 | 0.7
03 - 04 | 0.2 | 0 | 157.2 | 58.4 | 0 | 13.56 | 38.48 | 47 | 0.8
04 - 05 | 0.201 | 0 | 159.6 | 61.2 | 0 | 13.08 | 37.28 | 48 | 0.7
05 - 06 | 0.196 | 0 | 172.4 | 63.8 | 0 | 14.46 | 43.28 | 51.2 | 0.7
06 - 07 | 0.199 | 0 | 214.4 | 78 | 0 | 18.36 | 55.52 | 62.7 | 0.7
07 - 08 | 0.197 | 0 | 269.2 | 104.8 | 0 | 23.4 | 68.88 | 72.2 | 0.8
08 - 09 | 0.232 | 0 | 313.2 | 118 | 0 | 24.24 | 86.4 | 84.4 | 0.7
09 - 10 | 0.273 | 0 | 308.4 | 117.8 | 0 | 27.84 | 78.64 | 83.9 | 0.8
10 - 11 | 0.177 | 0 | 284.4 | 110.8 | 0 | 28.02 | 65.68 | 79.4 | 0.8
11 - 12 | 0.177 | 0 | 280.8 | 114 | 0 | 24.84 | 68.64 | 73.3 | 0.7
12 - 13 | 0.178 | 0 | 302.4 | 122 | 0 | 28.26 | 74.32 | 77.8 | 0.8
13 - 14 | 0.181 | 0 | 193.6 | 90.4 | 0 | 26.04 | 5.76 | 69.8 | 0.8
14 - 15 | 0.291 | 0 | 34.4 | 2.2 | 0 | 29.82 | 1.68 | 0.1 | 0.6
15 - 16 | 0.327 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 30.36 | 1.6 | 0 | 0.6
16 - 17 | 0.331 |  | 29.6 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0.4 | 0.6
17 - 18 | 0.325 |  | 70.8 | 0 | 0 | 25.68 | 1.2 | 43.4 | 0.6
18 - 19 | 0.316 |  | 153.6 | 0 | 0 | 27.18 | 88.64 | 37 | 0.6
19 - 20 | 0.316 |  | 153.2 | 0 | 0 | 26.52 | 88.32 | 37.9 | 0.6
20 - 21 | 0.311 |  | 151.2 | 0 | 0 | 29.4 | 79.04 | 42 | 0.6
21 - 22 | 0.316 | 0 | 196 | 0 | 0 | 27.96 | 94.56 | 72.5 | 0.6
22 - 23 | 0.297 |  | 210 | 0 | 0 | 24.72 | 86.64 | 98 | 0.6
23 - 00 | 0.472 |  | 173.6 | 0 | 0 | 22.02 | 67.92 | 82.9 | 0.6
Сумма | 6.111 | 0 | 4380.8 | 1227.4 | 0 | 564.42 | 1265.36 | 1315.3 | 16.6
реактивная энергия
ПС 35 кВ Поповка | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Поповка ТСН 1 ао RS | 0,4 Поповка ТСН 2 ао RS | 10 Поповка Т 1 ап RS | 10 Поповка-Аннино ао RS | 10 Поповка-Аннино ап RS | 10 Поповка-Березовик ао RS | 10 Поповка-Красково ао RS | 10 Поповка-Привалино ао RS | 10 Поповка-Ретранслятор ао RS
00 - 01 | 0.238 | 0 | 244 | 72.6 | 0 | 24.72 | 78.48 | 69.1 | 0
01 - 02 | 0.239 | 0 | 244.8 | 73.4 | 0 | 24.66 | 78.8 | 69 | 0
02 - 03 | 0.241 | 0 | 244.8 | 74.2 | 0 | 24.12 | 78.16 | 69.8 | 0
03 - 04 | 0.242 | 0 | 237.2 | 73.6 | 0 | 23.58 | 75.6 | 65.8 | 0
04 - 05 | 0.243 | 0 | 236 | 72.2 | 0 | 24 | 75.36 | 65.4 | 0
05 - 06 | 0.239 | 0 | 237.2 | 72.4 | 0 | 24.06 | 76.24 | 65.5 | 0
06 - 07 | 0.239 | 0 | 232 | 71.2 | 0 | 22.8 | 74.72 | 64.6 | 0
07 - 08 | 0.235 | 0 | 229.2 | 70.4 | 0 | 21.96 | 74.4 | 63.7 | 0
08 - 09 | 0.251 | 0 | 222.8 | 68 | 0 | 21.54 | 71.76 | 62 | 0
09 - 10 | 0.269 | 0 | 226.8 | 69.4 | 0 | 22.08 | 73.52 | 63.2 | 0
10 - 11 | 0.197 | 0 | 232.4 | 72 | 0 | 22.98 | 74 | 64.1 | 0
11 - 12 | 0.197 | 0 | 239.6 | 79 | 0 | 23.4 | 73.92 | 64.7 | 0
12 - 13 | 0.197 | 0 | 252.8 | 93 | 0 | 23.34 | 73.12 | 64.7 | 0
13 - 14 | 0.2 | 0 | 151.6 | 67.2 | 0 | 23.76 | 6.08 | 54.7 | 0
14 - 15 | 0.302 | 0 | 29.2 | 1.6 | 0 | 27.48 | 0.96 | 0 | 0
15 - 16 | 0.338 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 28.5 | 0.88 | 0 | 0
16 - 17 | 0.345 |  | 28 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0.4 | 0
17 - 18 | 0.339 |  | 77.6 | 0 | 0 | 27.54 | 0.88 | 49.9 | 0
18 - 19 | 0.326 |  | 144.8 | 0 | 0 | 27.24 | 75.68 | 43.3 | 0
19 - 20 | 0.327 |  | 153.2 | 0 | 0 | 26.16 | 86.8 | 41.8 | 0
20 - 21 | 0.321 |  | 136 | 0 | 0 | 26.16 | 69.76 | 41.4 | 0
21 - 22 | 0.329 | 0 | 181.2 | 0.2 | 0 | 27.84 | 94.16 | 60.9 | 0
22 - 23 | 0.288 |  | 199.2 | 0 | 0 | 26.64 | 90.8 | 84 | 0
23 - 00 | 0.429 |  | 170.8 | 0 | 0 | 22.62 | 76.64 | 73.5 | 0
Сумма | 6.571 | 0 | 4380 | 1030.4 | 0 | 595.98 | 1480.72 | 1301.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Поповка |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч