## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Щетинское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 | 0 | 0.008 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 137.6 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | 25.8 | 15 | 56 | 126 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
01 - 02 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 73.6 | 73.6 | 23.4 | 14 | 51 | 113.25 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.016 | 0.008 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 123.6 | 0 | 0 | 66.4 | 66.8 | 21.6 | 11 | 45 | 114.75 | 0 | 0 | 0 | 0.35
03 - 04 | 0 | 0.008 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 120.8 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 20.1 | 11 | 47 | 112.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
04 - 05 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 68 | 68 | 18.6 | 10 | 49 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0.35
05 - 06 | 0.016 | 0.008 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 133.6 | 0 | 0 | 72 | 72 | 21.6 | 11 | 50 | 126 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
06 - 07 | 0 | 0.008 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 173.6 | 174 | 0 | 0 | 80 | 80 | 25.5 | 18 | 55 | 159.75 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
07 - 08 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 212.8 | 213.2 | 0 | 0 | 116 | 115.6 | 42.9 | 25 | 73 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 0.35
08 - 09 | 0.016 | 0.008 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 251.2 | 251.2 | 0 | 0 | 127.2 | 127.6 | 41.7 | 28 | 86 | 228.75 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
09 - 10 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | 256.8 | 0 | 0 | 158.4 | 158 | 42 | 27 | 116 | 234.75 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
10 - 11 | 0.336 | 0.336 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 133.6 | 134 | 38.4 | 29 | 95 | 208.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
11 - 12 | 1.104 | 1.112 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208.4 | 0 | 0 | 134.4 | 134 | 39.9 | 25 | 95 | 187.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
12 - 13 | 0.176 | 0.168 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 207.2 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2 | 35.1 | 22 | 88 | 189.75 | 0 | 0 | 0 | 0.35
13 - 14 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.6 | 0 | 0 | 152 | 152.4 | 40.5 | 18 | 112 | 203.25 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
14 - 15 | 0 | 0.008 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 207.2 | 0 | 0 | 130.4 | 130.4 | 34.5 | 12 | 96 | 199.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.35
15 - 16 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.8 | 0 | 138.4 | 138 | 0 | 0 | 253.6 | 253.6 | 41.4 | 33 | 109 | 210 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.35
16 - 17 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 417.2 | 44.4 | 20 | 123 | 231 | 0 |  | 0
17 - 18 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.4 | 407.2 | 46.5 | 21 | 121 | 218.25 | 0 |  | 0
18 - 19 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.6 | 385.2 | 39.9 | 29 | 112 | 204.75 | 0 |  | 0
19 - 20 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.4 | 406 | 45 | 30 | 103 | 228.75 | 0 |  | 0
20 - 21 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 426 | 46.2 | 34 | 109 | 237 | 0 |  | 0
21 - 22 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.8 | 456.4 | 52.8 | 38 | 126 | 240 | 0 |  | 0
22 - 23 | 0 |  | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.6 | 409.6 | 46.2 | 32 | 118 | 213.75 | 0 |  | 0
23 - 00 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.4 | 334.8 | 39 | 24 | 100 | 172.5 | 0 |  | 0
Сумма | 1.664 | 1.672 | 2.23 | 0 | 0.8 | 0 | 2868 | 2867.6 | 0 | 0 | 5080.8 | 5081.2 | 873 | 537 | 2135 | 4470 | 1.4 | 1.4 | 7 | 7
реактивная энергия
ПС 35 кВ Щетинское | [19 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао | 0,4 Щетинское ТСН 1 ао RS | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао | 0,4 Щетинское ТСН 2 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ао | 10 Щетинское Т 1 ао RS | 10 Щетинское Т 1 ап | 10 Щетинское Т 1 ап RS | 10 Щетинское Т 2 ао | 10 Щетинское Т 2 ао RS | 10 Щетинское Т 2 ап | 10 Щетинское Т 2 ап RS | 10 Щетинское-Кузнецово ао | 10 Щетинское-Петровское ао | 10 Щетинское-с.Щетинское ао | 10 Щетинское-Хмелевое ао | 35 Щетинское-Ермаково ао | 35 Щетинское-Ермаково ао RS | 35 Щетинское-Ермаково ап | 35 Щетинское-Ермаково ап RS
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 82.4 | 82.8 | 25.2 | 17 | 53 | 131.25 | 0 | 0 | 119.7 | 119.7
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 151.2 | 151.6 | 0 | 0 | 80 | 79.6 | 25.8 | 18 | 50 | 131.25 | 0 | 0 | 121.1 | 120.75
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 152.8 | 152.4 | 0 | 0 | 78.4 | 78.8 | 25.8 | 17 | 49 | 132.75 | 0 | 0 | 121.1 | 121.1
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 149.6 | 150 | 0 | 0 | 78.4 | 78 | 25.8 | 17 | 48 | 130.5 | 0 | 0 | 120.4 | 120.75
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 145.6 | 145.6 | 0 | 0 | 77.6 | 77.6 | 24 | 16 | 50 | 126.75 | 0 | 0 | 119.7 | 120.05
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 145.6 | 145.2 | 0 | 0 | 82.4 | 82.8 | 24.6 | 16 | 54 | 126 | 0 | 0 | 120.4 | 119.7
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 136.8 | 137.2 | 0 | 0 | 77.6 | 77.6 | 21.9 | 16 | 51 | 114.75 | 0 | 0 | 118.3 | 119
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 136.8 | 136.4 | 0 | 0 | 81.6 | 81.2 | 21 | 15 | 53 | 111 | 0 | 0 | 117.6 | 117.25
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 143.2 | 142.8 | 0 | 0 | 76 | 76 | 20.4 | 16 | 46 | 113.25 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 152 | 152.8 | 0 | 0 | 93.6 | 94 | 21.3 | 15 | 62 | 125.25 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 141.6 | 141.2 | 0 | 0 | 90.4 | 90.4 | 21.6 | 15 | 61 | 114 | 0 | 0 | 115.5 | 115.85
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 141.6 | 142 | 0 | 0 | 93.6 | 93.2 | 21.9 | 16 | 62 | 117 | 0 | 0 | 116.2 | 116.2
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 154.4 | 154.4 | 0 | 0 | 83.2 | 83.2 | 22.8 | 17 | 53 | 129 | 0 | 0 | 116.9 | 116.55
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 144.8 | 144.8 | 0 | 0 | 80 | 80.4 | 21.9 | 13 | 47 | 123 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 142.4 | 142 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 23.1 | 14 | 47 | 118.5 | 0 | 0 | 117.6 | 117.25
15 - 16 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 90.4 | 89.6 | 0 | 0 | 147.2 | 147.6 | 22.8 | 16 | 51 | 121.5 | 0.7 | 0.7 | 67.2 | 67.2
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.6 | 21 | 14 | 49 | 114 | 0 |  | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 21.3 | 15 | 44 | 114 | 0 |  | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 231.6 | 21.9 | 17 | 50 | 113.25 | 0 |  | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 235.2 | 23.1 | 16 | 52 | 113.25 | 0 |  | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 237.2 | 21.6 | 15 | 53 | 114 | 0 |  | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 237.2 | 21.6 | 14 | 54 | 110.25 | 0 |  | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.8 | 21.6 | 15 | 47 | 110.25 | 0 |  | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.6 | 22.2 | 15 | 47 | 117 | 0 |  | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2280 | 2279.2 | 0 | 0 | 3232 | 3232 | 544.2 | 375 | 1233 | 2871.75 | 0.7 | 0.7 | 1838.2 | 1837.85

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Щетинское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч