## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ягница | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Н-Раменье ао RS | 10 Ягница-Н-Раменье ап RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS
00 - 01 | 0.228 | 0 | 158.4 | 143.4 | 65.1 | 78.3 | 18.9 | 43.2 | 0 | 95 | 0
01 - 02 | 0.234 | 0 | 142.8 | 134 | 64.3 | 69.8 | 18.4 | 39 | 0 | 84.6 | 0
02 - 03 | 0.228 | 0 | 135.8 | 127 | 62.1 | 65 | 18.1 | 37.8 | 0 | 78.8 | 0
03 - 04 | 0.228 | 0 | 136 | 122.8 | 62.1 | 60.7 | 15.8 | 37 | 0 | 82.2 | 0
04 - 05 | 0.234 | 0 | 144 | 119.4 | 57.1 | 62.4 | 16.7 | 40.8 | 0 | 85.6 | 0
05 - 06 | 0.228 | 0 | 146.8 | 138.6 | 65.9 | 72.5 | 16.6 | 45.2 | 0 | 83.8 | 0
06 - 07 | 0.228 | 0 | 166 | 154.8 | 70 | 84.8 | 20.3 | 48.6 | 0 | 96 | 0
07 - 08 | 0.228 | 0 | 213.4 | 194.6 | 85.3 | 109.4 | 26 | 57.2 | 0 | 128.8 | 0
08 - 09 | 0.222 | 0 | 248.6 | 241.6 | 106.3 | 135 | 28.8 | 63.8 | 0 | 154.4 | 0
09 - 10 | 0.222 | 0 | 257 | 249.2 | 107.6 | 141.4 | 36.4 | 59.4 | 0 | 159.6 | 0
10 - 11 | 0.228 | 0 | 241.2 | 236.6 | 101.7 | 134.9 | 29.8 | 63.4 | 0 | 146.4 | 0
11 - 12 | 0.222 | 0 | 233.6 | 221.8 | 94.6 | 126.9 | 27.6 | 59.8 | 0 | 144.8 | 0
12 - 13 | 0.222 | 0 | 236.8 | 214.8 | 91.1 | 123.7 | 25 | 61.4 | 0 | 148.8 | 0
13 - 14 | 0.228 | 0 | 245 | 144.2 | 17.4 | 126.7 | 31.3 | 65 | 0 | 147.2 | 0
14 - 15 | 0.228 | 0 | 223 | 119.4 | 0 | 119.5 | 24 | 60.4 | 0 | 137.4 | 0
15 - 16 | 0.234 | 0 | 218.2 | 119.4 | 0 | 119.2 | 18.1 | 56.8 | 0 | 141.4 | 0
16 - 17 | 0.246 | 0 | 195.8 | 122 | 2.1 | 120 | 0 | 46.2 | 0 | 148.4 | 0
17 - 18 | 0.24 | 0 | 193.6 | 132.8 | 16.7 | 116 | 0 | 47 | 0 | 145.6 | 0
18 - 19 | 0.234 | 0 | 189.8 | 133.8 | 1.2 | 132.6 | 0 | 46.8 | 0 | 141.8 | 0
19 - 20 | 0.228 | 0 | 208.6 | 185.8 | 49.9 | 135.5 | 0.3 | 47.4 | 0 | 159.8 | 0
20 - 21 | 0.24 | 0 | 164.2 | 174.8 | 37.1 | 137.6 | 5.4 | 58.4 | 0 | 98.8 | 0
21 - 22 | 0.318 | 0 | 75.2 | 144.2 | 1.5 | 142.5 | 17.4 | 57 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.252 | 0 | 70.4 | 155.8 | 32.6 | 123 | 14.6 | 55.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.246 | 0 | 57.8 | 153.6 | 45.6 | 108 | 12.2 | 44.4 | 0 | 0.4 | 0
Сумма | 5.646 | 0 | 4302 | 3884.4 | 1237.3 | 2645.4 | 421.7 | 1241.2 | 0 | 2609.6 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ягница | [10 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Ягница ТСН 1 ао RS | 0,4 Ягница ТСН 2 ао RS | 10 Ягница Т 1 ап RS | 10 Ягница Т 2 ап RS | 10 Ягница-Большой Двор ао RS | 10 Ягница-Заповедник ао RS | 10 Ягница-Козлово ао RS | 10 Ягница-Н-Раменье ао RS | 10 Ягница-Н-Раменье ап RS | 10 Ягница-Пленишник ао RS | 10 Ягница-Пленишник ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 71 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 70.8 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 71.8 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 69.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 68.6 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 70 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 65.4 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 59.8 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 54.4 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 56.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 58.2 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 60.4 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 64.6 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 64.4 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 71 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 68.6 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 69.2 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 68.6 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 68.6 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 71 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 41 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.4 | 0 | 1364 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ягница |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч