## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 1.184 | 0.336 | 1494.4 | 1291.2 | 1.9275 | 0 | 57.6 | 57.8 | 89.2 | 89.2 | 22 | 22 | 27.2 | 27.2 | 206.4 | 206.4 | 88.8 | 88.8 | 1107.6 | 922.8 | 5.8 | 146 | 0 | 96.8 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 1500.8 | 1292.9 | 1502.2 | 1293.6
01 - 02 | 1.216 | 0.32 | 1390.4 | 1139.2 | 1.9325 | 0 | 56 | 55.8 | 88.4 | 88.4 | 21.6 | 21.4 | 26.4 | 26.6 | 175.6 | 175.4 | 49.6 | 49.4 | 1044 | 819 | 5.6 | 137.2 | 0 | 92.4 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 1398.6 | 1140.3 | 1400 | 1142.4
02 - 03 | 1.216 | 0.336 | 1368 | 1044.8 | 1.945 | 0 | 55.6 | 55.6 | 87.2 | 87.4 | 18 | 18.2 | 27.2 | 27 | 209.2 | 209.4 | 16 | 16 | 1000.2 | 773.4 | 5.8 | 123.8 | 0 | 80.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 1374.1 | 1046.5 | 1374.8 | 1047.2
03 - 04 | 1.216 | 0.352 | 1336 | 1014.4 | 1.9275 | 0 | 49.6 | 49.8 | 82 | 82 | 16 | 16 | 26.4 | 26.4 | 203.6 | 203.8 | 13.6 | 13.6 | 977.4 | 754.8 | 4.8 | 122.2 | 0 | 86.2 | 0 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0 | 1342.6 | 1017.1 | 1342.6 | 1017.8
04 - 05 | 1.248 | 0.384 | 1345.6 | 1006.4 | 1.8575 | 0 | 47.2 | 47.2 | 78.4 | 78.6 | 15.6 | 15.4 | 26.4 | 26.6 | 204 | 203.8 | 12.8 | 12.8 | 977.4 | 754.8 | 4.6 | 118.6 | 0 | 98.8 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 1352.4 | 1008 | 1353.8 | 1008
05 - 06 | 1.216 | 0.384 | 1396.8 | 1030.4 | 1.8925 | 0 | 48.4 | 48.2 | 84.4 | 84.2 | 14.8 | 14.8 | 26 | 25.8 | 178.8 | 178.8 | 12.4 | 12.6 | 984 | 753.6 | 5.6 | 137.2 | 0 | 167.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0 | 1403.5 | 1031.1 | 1404.2 | 1033.2
06 - 07 | 1.216 | 0.336 | 1384 | 1078.4 | 1.9775 | 0 | 51.6 | 51.6 | 98.4 | 98.4 | 16.4 | 16.4 | 25.6 | 25.8 | 136.8 | 136.8 | 12.4 | 12.4 | 985.2 | 756.6 | 7.4 | 168 | 0 | 189.6 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 1390.2 | 1080.1 | 1390.2 | 1079.4
07 - 08 | 1.184 | 0.32 | 1414.4 | 1110.4 | 1.9275 | 0 | 54.8 | 55 | 110.4 | 110.4 | 18.4 | 18.4 | 33.2 | 33.2 | 136.8 | 136.8 | 12.4 | 12.4 | 982.8 | 756 | 6.2 | 183.2 | 0 | 217.2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1421 | 1113 | 1422.4 | 1114.4
08 - 09 | 1.184 | 0.32 | 1433.6 | 1204.8 | 1.9525 | 0 | 61.6 | 61.4 | 134.4 | 134.2 | 22 | 22.2 | 39.6 | 39.4 | 136 | 136 | 13.6 | 13.6 | 994.2 | 782.4 | 7.6 | 214 | 0 | 216.8 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 1441.3 | 1206.1 | 1442 | 1206.8
09 - 10 | 1.184 | 0.32 | 1436.8 | 1228.8 | 1.9375 | 0 | 64.8 | 65 | 136.4 | 136.4 | 22 | 21.8 | 40.8 | 40.8 | 135.6 | 135.8 | 13.6 | 13.6 | 1011 | 806.4 | 7.6 | 210 | 0 | 198.6 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 1443.4 | 1230.6 | 1443.4 | 1232
10 - 11 | 1.168 | 0.304 | 1432 | 1225.6 | 1.9225 | 0 | 67.2 | 67.2 | 124.4 | 124.4 | 21.2 | 21.2 | 41.2 | 41.2 | 136.4 | 136 | 14 | 13.6 | 1027.2 | 819.6 | 5.2 | 208.6 | 0 | 177.8 | 0 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0 | 1440.6 | 1227.1 | 1440.6 | 1227.8
11 - 12 | 1.184 | 0.32 | 1428.8 | 1288 | 1.94 | 0 | 72.4 | 72.4 | 140 | 140.2 | 21.6 | 21.6 | 39.2 | 39.2 | 136.4 | 136.6 | 23.6 | 24 | 1062.6 | 868.2 | 5.6 | 198.2 | 0 | 130.6 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 1435 | 1289.4 | 1436.4 | 1290.8
12 - 13 | 1.184 | 0.32 | 1468.8 | 1305.6 | 1.9075 | 0 | 68 | 68 | 128.8 | 128.8 | 23.2 | 23.2 | 43.2 | 43.2 | 136 | 136.2 | 34 | 33.8 | 1070.4 | 873 | 6 | 208 | 0 | 167.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0 | 1477 | 1306.9 | 1478.4 | 1309
13 - 14 | 1.168 | 0.32 | 1518.4 | 1267.2 | 1.945 | 0 | 72 | 72 | 122 | 122 | 22 | 22 | 47.6 | 47.6 | 135.6 | 135.4 | 14 | 14 | 1064.4 | 865.2 | 5.4 | 200.6 | 0 | 220.4 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1526 | 1267.7 | 1526 | 1268.4
14 - 15 | 1.248 | 0.368 | 1401.6 | 1161.6 | 1.9425 | 0 | 73.2 | 73 | 122 | 122 | 22.4 | 22.6 | 43.6 | 43.8 | 134.4 | 134.6 | 12 | 12.2 | 957.6 | 754.8 | 6.6 | 211.6 | 0 | 210.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 1408.4 | 1164.1 | 1408.4 | 1164.8
15 - 16 | 1.248 | 0.368 | 1395.2 | 1172.8 | 1.935 | 0 | 77.2 | 77.4 | 122.8 | 122.6 | 22 | 21.8 | 46 | 46 | 135.6 | 135.4 | 12 | 11.8 | 938.4 | 752.4 | 7.2 | 222.6 | 0 | 219.2 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 1402.1 | 1173.9 | 1402.8 | 1174.6
16 - 17 | 1.184 | 0.352 | 1382.4 | 1190.4 | 1.95 | 0 | 70.8 | 70.8 | 117.2 | 117.4 | 22.8 | 22.8 | 48 | 48 | 136.8 | 136.8 | 12 | 12 | 959.4 | 767.4 | 6.8 | 227.6 | 0 | 189.6 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 1389.5 | 1191.4 | 1390.2 | 1191.4
17 - 18 | 1.2 | 0.32 | 1433.6 | 1225.6 | 1.9175 | 0 | 53.2 | 53.2 | 99.6 | 99.4 | 18.4 | 18.6 | 44.8 | 44.8 | 136.8 | 136.8 | 12 | 12.2 | 1019.4 | 816 | 7.4 | 235.8 | 0 | 202.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 1441.3 | 1228.5 | 1442 | 1230.6
18 - 19 | 1.216 | 0.336 | 1468.8 | 1273.6 | 1.925 | 0 | 50.4 | 50.2 | 89.6 | 89.6 | 18.4 | 18.2 | 47.2 | 47 | 136 | 136.2 | 14 | 13.8 | 1052.4 | 858.6 | 6.2 | 246.4 | 0 | 207.8 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 1475.6 | 1274 | 1475.6 | 1275.4
19 - 20 | 1.184 | 0.32 | 1465.6 | 1268.8 | 1.91 | 0 | 52 | 52.2 | 82.8 | 83 | 18.8 | 19 | 45.6 | 45.8 | 136 | 136 | 14.4 | 14.6 | 1052.4 | 858.6 | 6.6 | 250.6 | 0 | 202.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1473.5 | 1271.9 | 1474.2 | 1272.6
20 - 21 | 1.184 | 0.336 | 1473.6 | 1275.2 | 1.895 | 0 | 50.8 | 50.6 | 81.2 | 81 | 18 | 18 | 43.2 | 43 | 136 | 136 | 12.8 | 12.6 | 1053 | 858.6 | 8.4 | 259.4 | 0 | 213.2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 1481.9 | 1276.1 | 1482.6 | 1278.2
21 - 22 | 1.216 | 0.304 | 1457.6 | 1267.2 | 1.9375 | 0 | 52 | 52.2 | 78.4 | 78.4 | 17.6 | 17.6 | 41.6 | 41.8 | 135.2 | 135 | 11.6 | 11.6 | 1057.8 | 854.4 | 6.8 | 264.2 | 0 | 190.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1464.4 | 1269.8 | 1464.4 | 1269.8
22 - 23 | 1.184 | 0.336 | 1462.4 | 1289.6 | 1.9375 | 0 | 56.4 | 56.4 | 80 | 80.2 | 20 | 19.8 | 37.2 | 37 | 137.2 | 137.4 | 14 | 14 | 1077.6 | 877.8 | 6.6 | 264.2 | 0 | 168.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1470.7 | 1292.2 | 1471.4 | 1293.6
23 - 00 | 1.216 | 0.336 | 1438.4 | 1256 | 1.9 | 0 | 62 | 61.8 | 83.2 | 83 | 22.4 | 22.6 | 34.8 | 34.8 | 140.8 | 140.6 | 16.8 | 16.8 | 1084.8 | 881.4 | 6.8 | 220.6 | 0 | 125.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 1445.5 | 1257.2 | 1446.2 | 1258.6
Сумма | 28.848 | 8.048 | 34227.2 | 28616 | 46.2425 | 0 | 1424.8 | 1424.8 | 2461.2 | 2461.2 | 475.6 | 475.6 | 902 | 902 | 3632 | 3632 | 462.4 | 462.2 | 24541.2 | 19585.8 | 152.6 | 4778.6 | 0 | 4071.2 | 0 | 70.8 | 70.7 | 0 | 0 | 34399.4 | 28655.9 | 34414.8 | 28680.4
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  | 1155.2 | 622.4 |  |  | 19.2 | 19.4 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 328 | 328.2 | 112.4 | 112.2 | 712.2 | 443.4 | 16.4 | 117.6 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1229.9 | 661.5 | 1230.6 | 662.2
01 - 02 |  |  | 1030.4 | 404.8 |  |  | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.2 | 280.4 | 280.6 | 27.2 | 27.2 | 639.6 | 323.4 | 15.8 | 113.2 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1094.1 | 431.2 | 1093.4 | 431.2
02 - 03 |  |  | 1054.4 | 380.8 |  |  | 18.8 | 18.6 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 10 | 9.8 | 333.6 | 333.2 | 2.8 | 2.6 | 618 | 311.4 | 16.6 | 116 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1116.5 | 399.7 | 1115.8 | 399
03 - 04 |  |  | 1014.4 | 366.4 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 323.2 | 323.4 | 2.4 | 2.4 | 601.8 | 300.6 | 16.6 | 113.6 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1076.6 | 388.5 | 1076.6 | 389.2
04 - 05 |  |  | 1003.2 | 328 |  |  | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.2 | 316.4 | 316.4 | 1.2 | 1.2 | 592.2 | 273 | 14.4 | 99.2 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1062.6 | 346.5 | 1062.6 | 345.8
05 - 06 |  |  | 1006.4 | 331.2 |  |  | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 279.6 | 279.4 | 1.6 | 1.6 | 600 | 274.2 | 15.4 | 104.4 | 0 | 113.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1070.3 | 352.1 | 1069.6 | 352.8
06 - 07 |  |  | 993.6 | 364.8 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 9.6 | 9.8 | 218.8 | 218.8 | 2.8 | 3 | 620.4 | 300.6 | 16.6 | 110.8 | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1055.6 | 389.9 | 1054.2 | 389.2
07 - 08 |  |  | 966.4 | 347.2 |  |  | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 12.4 | 12.4 | 214.8 | 215 | 1.6 | 1.6 | 606 | 287.4 | 16.2 | 110.4 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1028.3 | 371.7 | 1027.6 | 371
08 - 09 |  |  | 990.4 | 400 |  |  | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 19.2 | 19.2 | 217.2 | 217.2 | 3.2 | 3 | 620.4 | 317.4 | 17 | 125.6 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1055.6 | 429.8 | 1055.6 | 429.8
09 - 10 |  |  | 1004.8 | 414.4 |  |  | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 216 | 215.8 | 3.6 | 3.6 | 643.8 | 327.6 | 16.6 | 128.4 | 0 | 124.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1070.3 | 445.9 | 1069.6 | 446.6
10 - 11 |  |  | 993.6 | 411.2 |  |  | 14.8 | 15 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 20.8 | 20.6 | 214.4 | 214.6 | 0.8 | 1.2 | 664.2 | 340.2 | 14.8 | 116 | 0 | 95.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1059.1 | 443.8 | 1058.4 | 443.8
11 - 12 |  |  | 1044.8 | 499.2 |  |  | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.4 | 216.4 | 216.4 | 6.8 | 6.8 | 725.4 | 407.4 | 16.6 | 130 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1110.9 | 535.5 | 1111.6 | 534.8
12 - 13 |  |  | 1046.4 | 488 |  |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 18.6 | 213.2 | 213.2 | 12 | 12 | 703.8 | 408 | 15.4 | 118 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1115.8 | 525 | 1114.4 | 525
13 - 14 |  |  | 1084.8 | 454.4 |  |  | 17.6 | 17.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 24.8 | 24.8 | 215.2 | 215.2 | 2.8 | 2.4 | 705 | 383.4 | 15 | 111.2 | 0 | 141.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1157.8 | 489.3 | 1157.8 | 490
14 - 15 |  |  | 948.8 | 396.8 |  |  | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 26 | 26 | 214.8 | 214.8 | 2.4 | 2.6 | 575.4 | 319.8 | 16.6 | 116 | 0 | 139.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1011.5 | 425.6 | 1010.8 | 424.2
15 - 16 |  |  | 912 | 403.2 |  |  | 21.6 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 27.2 | 27.4 | 214.4 | 214.4 | 1.6 | 1.6 | 533.4 | 320.4 | 15.8 | 119.6 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |  |  | 971.6 | 431.9 | 971.6 | 432.6
16 - 17 |  |  | 907.2 | 419.2 |  |  | 17.2 | 17 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 27.2 | 27 | 217.2 | 217 | 3.6 | 3.6 | 563.4 | 332.4 | 16.6 | 121.2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |  |  | 965.3 | 448.7 | 964.6 | 448
17 - 18 |  |  | 982.4 | 462.4 |  |  | 11.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 18.4 | 18.4 | 214.8 | 215 | 3.2 | 3.2 | 637.8 | 372.6 | 16.6 | 124.4 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1047.9 | 494.2 | 1047.2 | 495.6
18 - 19 |  |  | 1036.8 | 489.6 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 18.4 | 18.6 | 215.6 | 215.6 | 2.4 | 2.4 | 676.8 | 396.6 | 16 | 122 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1106 | 525 | 1104.6 | 523.6
19 - 20 |  |  | 1025.6 | 483.2 |  |  | 12 | 11.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 18 | 18 | 214.4 | 214.6 | 2 | 1.8 | 670.8 | 393 | 15.8 | 119.2 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1094.8 | 517.3 | 1094.8 | 518
20 - 21 |  |  | 1004.8 | 472 |  |  | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 17.2 | 17.2 | 212.4 | 212.2 | 0.4 | 0.6 | 663 | 385.2 | 15.6 | 119.6 | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1073.1 | 506.8 | 1072.4 | 506.8
21 - 22 |  |  | 988.8 | 452.8 |  |  | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 16.4 | 16.4 | 214.8 | 215 | 0.4 | 0.2 | 674.4 | 378 | 14.6 | 110.8 | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1054.2 | 488.6 | 1052.8 | 488.6
22 - 23 |  |  | 996.8 | 470.4 |  |  | 14.4 | 14.2 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 16.4 | 16.4 | 217.6 | 217.6 | 1.6 | 2 | 679.8 | 396.6 | 15.6 | 111.6 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1062.6 | 506.8 | 1062.6 | 505.4
23 - 00 |  |  | 995.2 | 448 |  |  | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 15.2 | 15.2 | 218 | 218 | 3.2 | 2.8 | 670.8 | 388.8 | 14.4 | 103.6 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1061.2 | 483 | 1061.2 | 484.4
Сумма | 0 | 0 | 24187.2 | 10310.4 | 0 | 0 | 348.8 | 348.8 | 0 | 0 | 43.6 | 43.6 | 399.6 | 399.8 | 5741.2 | 5741.6 | 202 | 201.6 | 15398.4 | 8381.4 | 381 | 2782.4 | 0 | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25751.6 | 11038.3 | 25740.4 | 11037.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч