## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нестерово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао | 10 Нестерово Т 1 ап | 10 Нестерово Т 2 ап | 10 Нестерово-Волково ао | 10 Нестерово-Катаево ао | 10 Нестерово-Ларионово ао | 10 Нестерово-Митицыно ао | 10 Нестерово-Светилово ао | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао | 35 Нестерово-Нестеровская ао | 35 Нестерово-Нестеровская ап | АЧР
00 - 01 | 0.1525 | 0.075 | 32.8 | 156 | 5 | 20 | 88 | 32.4 | 11.6 | 7.2 | 22 | 0 | 0 | 0.1862
01 - 02 | 0.155 | 0.225 | 32.8 | 136 | 4.8 | 20 | 80 | 24.4 | 10.8 | 6.8 | 19.6 | 0 | 0 | 0.1664
02 - 03 | 0.2825 | 0.05 | 32 | 123.2 | 4.8 | 19.2 | 68 | 24.8 | 10.4 | 6.4 | 18.8 | 0 | 0 | 0.1524
03 - 04 | 0.2725 | 0.225 | 31.2 | 110.4 | 4.6 | 19.6 | 67.2 | 11.6 | 11.2 | 6.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0.139
04 - 05 | 0.2775 | 0.2375 | 32.8 | 143.2 | 4.4 | 19.6 | 102.8 | 11.6 | 11.2 | 7.2 | 16 | 0 | 0 | 0.1728
05 - 06 | 0.2825 | 0.0625 | 32 | 180 | 4 | 18.8 | 126.8 | 19.6 | 12.8 | 8.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0.2108
06 - 07 | 0.2825 | 0.2 | 35.2 | 215.2 | 4.6 | 21.2 | 134.4 | 19.6 | 14.8 | 8.8 | 44.4 | 0 | 0 | 0.2478
07 - 08 | 0.2825 | 0.2 | 37.6 | 254.4 | 6.8 | 21.6 | 142 | 37.6 | 15.2 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0.2892
08 - 09 | 0.2625 | 0.3 | 40 | 256.8 | 6.8 | 24 | 139.2 | 36.8 | 16.8 | 8 | 62.4 | 0 | 0 | 0.294
09 - 10 | 0.285 | 0.05 | 40.8 | 240.8 | 6.4 | 25.2 | 124 | 38.8 | 16.8 | 8 | 59.6 | 0 | 0 | 0.2788
10 - 11 | 0.2575 | 0.2125 | 37.6 | 228.8 | 6.2 | 21.2 | 120 | 35.6 | 21.6 | 9.2 | 50.4 | 0 | 0 | 0.2642
11 - 12 | 0.265 | 0.225 | 36 | 224.8 | 5.4 | 21.6 | 122.4 | 35.6 | 19.6 | 8.4 | 45.6 | 0 | 0 | 0.2586
12 - 13 | 0.15 | 0.075 | 38.4 | 239.2 | 5.8 | 22.8 | 138 | 34 | 20 | 9.2 | 45.6 | 0 | 0 | 0.2754
13 - 14 | 0.265 | 0.2625 | 38.4 | 233.6 | 4.8 | 24.8 | 139.2 | 35.6 | 16 | 8 | 41.2 | 0 | 0 | 0.2696
14 - 15 | 0.24 | 0.1875 | 28.8 | 195.2 | 3.4 | 16 | 116.8 | 30.8 | 14.8 | 7.6 | 31.2 | 0 | 0 | 0.2206
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.36 | 0.2625 | 40 | 216 | 5.2 | 22.4 | 124 | 37.6 | 23.2 | 12 | 30.8 | 0 | 0 | 0.2552
17 - 18 | 0.2775 | 0.2625 | 44 | 264.8 | 5.6 | 25.2 | 152.4 | 50 | 25.2 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0.3064
18 - 19 | 0.29 | 0.3 | 44.8 | 264 | 6 | 26 | 156.4 | 47.6 | 25.2 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0.3052
19 - 20 | 0.355 | 0.0625 | 45.6 | 259.2 | 6.6 | 25.2 | 162.8 | 42.8 | 22.8 | 12.8 | 30 | 0 | 0 | 0.303
20 - 21 | 0.27 | 0.225 | 41.6 | 260 | 6.2 | 24.4 | 160.4 | 47.6 | 21.2 | 10.4 | 29.2 | 0 | 0 | 0.2994
21 - 22 | 0.2625 | 0.2125 | 45.6 | 231.2 | 6.2 | 25.2 | 138 | 39.6 | 21.2 | 13.6 | 31.2 | 0 | 0 | 0.275
22 - 23 | 0.2525 | 0.075 | 43.2 | 208 | 6.2 | 24 | 124.4 | 33.2 | 20.4 | 12.4 | 27.6 | 0 | 0 | 0.2482
23 - 00 | 0.3175 | 0.2125 | 38.4 | 194.4 | 4.6 | 21.6 | 111.2 | 43.2 | 18 | 11.2 | 22 | 0 | 0 | 0.2318
Сумма | 6.0975 | 4.2 | 869.6 | 4835.2 | 124.4 | 509.6 | 2838.4 | 770.4 | 400.8 | 214 | 792.4 | 0 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао | 10 Нестерово Т 1 ап | 10 Нестерово Т 2 ап | 10 Нестерово-Волково ао | 10 Нестерово-Катаево ао | 10 Нестерово-Ларионово ао | 10 Нестерово-Митицыно ао | 10 Нестерово-Светилово ао | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао | 35 Нестерово-Нестеровская ао | 35 Нестерово-Нестеровская ап
00 - 01 |  |  | 35.2 | 132 | 8.4 | 17.6 | 89.2 | 10 | 12.8 | 9.6 | 20.8 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 35.2 | 132 | 8.8 | 18 | 89.2 | 9.6 | 12.4 | 10 | 21.2 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 36 | 132.8 | 8.6 | 18 | 89.6 | 9.2 | 12.8 | 10 | 21.2 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 36 | 127.2 | 8.8 | 18 | 87.6 | 7.2 | 13.2 | 10 | 20.4 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 35.2 | 133.6 | 8.6 | 17.6 | 95.6 | 6.4 | 12.4 | 10 | 19.6 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 34.4 | 136.8 | 8.4 | 17.6 | 97.2 | 6.8 | 12.4 | 9.6 | 20.4 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 33.6 | 127.2 | 8 | 17.2 | 92 | 6.4 | 12 | 9.2 | 18.4 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 32 | 122.4 | 8 | 16.4 | 86.8 | 6 | 11.6 | 8.8 | 18.8 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 31.2 | 111.2 | 7.4 | 16.4 | 77.2 | 6 | 10.4 | 8.4 | 18.4 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 31.2 | 113.6 | 7.2 | 16.4 | 78.4 | 6.8 | 10.8 | 9.2 | 18.4 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 32 | 112.8 | 7.4 | 16 | 76.4 | 6.4 | 12.4 | 8.8 | 18.4 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 31.2 | 115.2 | 7.2 | 16.8 | 79.2 | 6.8 | 11.6 | 9.2 | 18.8 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 32 | 125.6 | 7.4 | 16.4 | 89.2 | 6.4 | 12 | 9.2 | 18.8 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 30.4 | 124.8 | 7 | 15.6 | 90 | 6.8 | 10.4 | 8.4 | 20 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 26.4 | 104 | 6.6 | 13.2 | 70.8 | 7.6 | 8.8 | 7.6 | 17.2 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 27.2 | 106.4 | 6.2 | 14.4 | 70.8 | 6 | 12 | 7.6 | 18 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 30.4 | 118.4 | 7.4 | 16 | 80 | 7.2 | 12.8 | 8.4 | 19.6 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 28.8 | 122.4 | 7 | 15.2 | 85.2 | 7.2 | 12.4 | 7.6 | 18 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 28.8 | 122.4 | 6.6 | 15.2 | 88 | 6.8 | 11.6 | 8 | 17.6 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 27.2 | 117.6 | 6.6 | 14.8 | 86 | 6 | 10.8 | 7.2 | 16 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 26.4 | 106.4 | 6.2 | 13.6 | 74 | 6.4 | 10.8 | 7.2 | 16.8 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 24.8 | 103.2 | 6.4 | 13.6 | 70 | 6 | 10.4 | 7.2 | 17.2 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 25.6 | 103.2 | 6.2 | 13.2 | 69.2 | 7.6 | 10.4 | 7.2 | 17.2 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 711.2 | 2751.2 | 170.4 | 367.2 | 1911.6 | 161.6 | 267.2 | 198.4 | 431.2 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нестерово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч