## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нифантово | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [24 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао | 10 Нифантово-Добрец ао | 10 Нифантово-Ершово ао | 10 Нифантово-Заря 1 ао | 10 Нифантово-Заря 2 ао | 10 Нифантово-Катодная ао | 10 Нифантово-Льнозавод ао | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао | 10 Нифантово-Поселок ао | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао | 10 Нифантово-Тырканово ао
00 - 01 | 0 | 1.452 | 0.192 | 0.18 | 1020 | 1018 | 3128 | 3126 | 216 | 0 | 129 | 97.2 | 151.8 | 1.6 | 0 | 333.6 | 1755.2 | 168.4 | 0 | 40 | 423.6 | 776 | 0 | 0 | 76.8 | 4.1292
01 - 02 | 0 | 1.452 | 0.192 | 0.192 | 1052 | 1054 | 3040 | 3042 | 202 | 0 | 110 | 94.8 | 154.8 | 1.2 | 0.8 | 385.2 | 1704 | 156.8 | 0 | 39.2 | 421.2 | 784 | 0 | 0 | 64.8 | 4.0796
02 - 03 | 0 | 1.404 | 0.192 | 0.192 | 972 | 970 | 3060 | 3056 | 193 | 0 | 102 | 81.6 | 152.4 | 0.8 | 0 | 330 | 1752 | 153.2 | 0 | 40 | 408 | 778.4 | 0 | 0 | 61.8 | 4.0132
03 - 04 | 0 | 1.452 | 0.192 | 0.192 | 884 | 886 | 3008 | 3010 | 188 | 0 | 104 | 75.2 | 153 | 1.2 | 0 | 256.8 | 1723.2 | 147.2 | 0 | 39.2 | 412.8 | 759.2 | 0 | 0 | 61.2 | 3.8818
04 - 05 | 0 | 1.416 | 0.192 | 0.192 | 988 | 986 | 2888 | 2888 | 192 | 0 | 109 | 65.2 | 159 | 1.2 | 0.8 | 345.6 | 1588.8 | 154.4 | 0 | 39.2 | 426 | 755.2 | 0 | 0 | 64.2 | 3.8614
05 - 06 | 0 | 1.44 | 0.192 | 0.192 | 1060 | 1062 | 2820 | 2822 | 210 | 0 | 113 | 110.4 | 162.6 | 0.4 | 0.8 | 372 | 1480 | 164.4 | 0 | 45.6 | 420 | 756.8 | 0 | 0 | 75 | 3.8654
06 - 07 | 0 | 1.416 | 0.192 | 0.192 | 1264 | 1262 | 3128 | 3126 | 255 | 0 | 140 | 189.6 | 198 | 0.8 | 0.8 | 426 | 1576 | 186 | 0 | 51.2 | 464.4 | 834.4 | 0 | 0 | 91.8 | 4.3628
07 - 08 | 0 | 1.356 | 0.192 | 0.192 | 1324 | 1324 | 3100 | 3098 | 321 | 0 | 158 | 210.4 | 249 | 0.4 | 0.8 | 358.8 | 1409.6 | 236.8 | 0 | 48.8 | 523.2 | 824.8 | 0 | 0 | 106.8 | 4.3996
08 - 09 | 0 | 1.368 | 0.192 | 0.204 | 1428 | 1430 | 3092 | 3096 | 360 | 0 | 186 | 225.6 | 287.4 | 0.8 | 0 | 366 | 1352 | 260.8 | 0 | 48.8 | 582 | 772.8 | 0 | 0 | 105.6 | 4.499
09 - 10 | 0 | 0.564 | 1.344 | 1.344 | 608 | 608 | 3700 | 3698 | 376 | 0 | 173 | 242.4 | 301.2 | 0.8 | 0.8 | 382.8 | 1083.2 | 254.4 | 0 | 48.8 | 578.4 | 778.4 | 0 | 0 | 108 | 4.2794
10 - 11 | 0 | 0 | 2.064 | 2.052 | 0 | 0 | 4148 | 4148 | 351 | 0 | 162 | 221.2 | 298.8 | 0.4 | 0.8 | 375.6 | 987.2 | 244.8 | 0 | 51.2 | 596.4 | 772 | 0 | 0 | 109.8 | 4.12
11 - 12 | 0 | 0 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 | 4204 | 4202 | 332 | 0 | 158 | 188.8 | 285 | 0.4 | 0.8 | 368.4 | 1211.2 | 217.2 | 0 | 52 | 549.6 | 748.8 | 0 | 0 | 112.2 | 4.1724
12 - 13 | 0 | 0 | 1.536 | 1.548 | 0 | 0 | 4376 | 4378 | 356 | 0 | 159 | 176.8 | 298.8 | 0.8 | 0.8 | 390 | 1436.8 | 220 | 0 | 44.8 | 537.6 | 657.6 | 0 | 0 | 118.2 | 4.3524
13 - 14 | 0 | 0 | 1.536 | 1.536 | 0 | 0 | 4216 | 4220 | 349 | 0 | 171 | 192.8 | 268.8 | 0.4 | 0.8 | 289.2 | 1428.8 | 217.2 | 0 | 46.4 | 541.2 | 612.8 | 0 | 0 | 121.2 | 4.1932
14 - 15 | 0 | 0 | 1.536 | 1.536 | 0 | 0 | 4332 | 4330 | 356 | 0 | 172 | 192 | 301.8 | 1.2 | 0.8 | 312 | 1454.4 | 225.2 | 0 | 43.2 | 544.8 | 626.4 | 0 | 0 | 121.8 | 4.3084
15 - 16 | 0 | 0 | 1.896 | 1.884 | 0 | 0 | 4312 | 4312 | 347 | 0 | 176 | 197.6 | 313.2 | 0 | 0.8 | 390 | 1390.4 | 217.2 | 0 | 40.8 | 505.2 | 638.4 | 0 | 0 | 124.2 | 4.3
16 - 17 | 0 | 0 | 1.608 | 1.608 | 0 | 0 | 4120 | 4122 | 351 | 0 | 175 | 148.4 | 316.8 | 0 | 0 | 391.2 | 1268.8 | 217.2 | 0 | 37.6 | 492 | 616.8 | 0 | 0 | 129 | 4.1062
17 - 18 | 0 | 0 | 1.512 | 1.512 | 0 | 0 | 4096 | 4096 | 361 | 0 | 179 | 148 | 291 | 0 | 0.8 | 301.2 | 1390.4 | 227.6 | 0 | 40.8 | 462 | 582.4 | 0 | 0 | 135.6 | 4.079
18 - 19 | 0 | 0 | 1.632 | 1.632 | 0 | 0 | 4136 | 4134 | 377 | 0 | 185 | 170.4 | 295.8 | 0 | 0.8 | 332.4 | 1236.8 | 224.4 | 0 | 43.2 | 416.4 | 730.4 | 0 | 0 | 146.4 | 4.1158
19 - 20 | 0 | 0 | 1.92 | 1.932 | 0 | 0 | 4228 | 4228 | 398 | 0 | 189 | 146 | 313.2 | 0 | 1.6 | 414 | 1236.8 | 241.6 | 0 | 42.4 | 411.6 | 705.6 | 0 | 0 | 153.6 | 4.211
20 - 21 | 0 | 0.024 | 0.744 | 0.744 | 996 | 994 | 3092 | 3090 | 383 | 0 | 192 | 177.6 | 345 | 0 | 2.4 | 351.6 | 1086.4 | 244.4 | 0 | 40 | 418.8 | 702.4 | 0 | 0 | 164.4 | 4.068
21 - 22 | 0 | 0.012 | 0.192 | 0.18 | 1144 | 1146 | 3128 | 3130 | 396 | 0 | 212 | 207.2 | 358.8 | 0 | 2.4 | 285.6 | 1294.4 | 244.8 | 0 | 33.6 | 410.4 | 697.6 | 0 | 0 | 156.6 | 4.2658
22 - 23 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 1180 | 1178 | 2972 | 2974 | 382 | 0 | 210 | 149.2 | 337.2 | 0 | 2.4 | 392.4 | 1177.6 | 234.8 | 0 | 36 | 404.4 | 696.8 | 0 | 0 | 150 | 4.1368
23 - 00 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 1080 | 1080 | 2308 | 2308 | 319 | 0 | 186 | 114.8 | 270 | 0 | 2.4 | 368.4 | 664 | 196.8 | 0 | 36 | 402 | 725.6 | 0 | 0 | 121.8 | 3.3708
Сумма | 0 | 13.356 | 21.504 | 21.492 | 15000 | 14998 | 84632 | 84634 | 7571 | 0 | 3850 | 3823.2 | 6263.4 | 12.4 | 22.4 | 8518.8 | 32688 | 5055.6 | 0 | 1028.8 | 11352 | 17333.6 | 0 | 0 | 2680.8
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нифантово | [24 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао | 0,23 Нифантово ТСН 1 ао RS | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао | 0,23 Нифантово ТСН 2 ао RS | 10 Нифантово Т 1 ап | 10 Нифантово Т 1 ап RS | 10 Нифантово Т 2 ап | 10 Нифантово Т 2 ап RS | 10 Нифантово-Аристово ао | 10 Нифантово-Добрец ао | 10 Нифантово-Ершово ао | 10 Нифантово-Заря 1 ао | 10 Нифантово-Заря 2 ао | 10 Нифантово-Катодная ао | 10 Нифантово-Льнозавод ао | 10 Нифантово-Парк 1 ао RS | 10 Нифантово-Парк 2 ао | 10 Нифантово-Поселок ао | 10 Нифантово-ПТФ 1 ао | 10 Нифантово-ПТФ 2 ао | 10 Нифантово-ПТФ 3 ао | 10 Нифантово-ПТФ 4 ао | 10 Нифантово-ПТФ 5 ао | 10 Нифантово-ПТФ 6 ао | 10 Нифантово-Тырканово ао
00 - 01 |  |  |  |  | 1028 | 1032 | 2896 | 2894 | 175 | 0 | 86 | 108 | 103.2 | 0 | 0 | 319.2 | 1721.6 | 97.2 | 0 | 45.6 | 516 | 734.4 | 0 | 0 | 46.8
01 - 02 |  |  |  |  | 1064 | 1060 | 2920 | 2922 | 182 | 0 | 92 | 102.4 | 108 | 0 | 0 | 355.2 | 1721.6 | 96.8 | 0 | 47.2 | 514.8 | 745.6 | 0 | 0 | 46.8
02 - 03 |  |  |  |  | 944 | 946 | 3012 | 3012 | 193 | 0 | 94 | 98.4 | 112.8 | 0 | 0 | 270 | 1787.2 | 94 | 0 | 48.8 | 493.2 | 752.8 | 0 | 0 | 48
03 - 04 |  |  |  |  | 936 | 936 | 2896 | 2898 | 194 | 0 | 93 | 102.4 | 109.8 | 0 | 0 | 242.4 | 1681.6 | 91.2 | 0 | 48.8 | 507.6 | 748 | 0 | 0 | 47.4
04 - 05 |  |  |  |  | 1032 | 1032 | 3000 | 3000 | 188 | 0 | 89 | 89.6 | 108 | 0 | 0 | 366 | 1803.2 | 92 | 0 | 48.8 | 493.2 | 744 | 0 | 0 | 48.6
05 - 06 |  |  |  |  | 1108 | 1108 | 2952 | 2950 | 189 | 0 | 89 | 113.6 | 108.6 | 0 | 0 | 411.6 | 1742.4 | 96.4 | 0 | 52 | 495.6 | 748 | 0 | 0 | 48
06 - 07 |  |  |  |  | 1176 | 1178 | 2972 | 2974 | 177 | 0 | 85 | 147.2 | 104.4 | 0 | 0 | 441.6 | 1758.4 | 95.6 | 0 | 48.8 | 502.8 | 768.8 | 0 | 0 | 48
07 - 08 |  |  |  |  | 1100 | 1100 | 2888 | 2884 | 167 | 0 | 86 | 144.8 | 102 | 0 | 0 | 354 | 1686.4 | 101.6 | 0 | 49.6 | 507.6 | 756 | 0 | 0 | 49.8
08 - 09 |  |  |  |  | 1124 | 1124 | 2824 | 2826 | 160 | 0 | 81 | 152 | 103.2 | 0 | 0 | 331.2 | 1640 | 102 | 0 | 49.6 | 547.2 | 746.4 | 0 | 0 | 48.6
09 - 10 |  |  |  |  | 492 | 492 | 3156 | 3156 | 143 | 0 | 77 | 152 | 113.4 | 0 | 0 | 381.6 | 1355.2 | 104.4 | 0 | 47.2 | 529.2 | 703.2 | 0 | 0 | 46.2
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3712 | 3712 | 173 | 0 | 90 | 132 | 117 | 0 | 0 | 391.2 | 1310.4 | 105.6 | 0 | 51.2 | 561.6 | 742.4 | 0 | 0 | 51.6
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3804 | 3804 | 167 | 0 | 89 | 108.8 | 117 | 0 | 0 | 369.6 | 1515.2 | 97.2 | 0 | 49.6 | 526.8 | 727.2 | 0 | 0 | 51
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3792 | 3792 | 161 | 0 | 89 | 111.2 | 124.8 | 0 | 0 | 354 | 1609.6 | 95.2 | 0 | 48 | 499.2 | 655.2 | 0 | 0 | 51.6
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3644 | 3646 | 153 | 0 | 82 | 124.8 | 99 | 0 | 0 | 253.2 | 1644.8 | 99.6 | 0 | 44.8 | 502.8 | 602.4 | 0 | 0 | 51
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3692 | 3694 | 154 | 0 | 83 | 134.4 | 102 | 0 | 0 | 320.4 | 1593.6 | 104 | 0 | 44.8 | 500.4 | 616.8 | 0 | 0 | 51.6
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3704 | 3704 | 152 | 0 | 83 | 132.8 | 101.4 | 0 | 0 | 380.4 | 1569.6 | 101.6 | 0 | 46.4 | 470.4 | 617.6 | 0 | 0 | 49.8
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3512 | 3510 | 148 | 0 | 79 | 86.4 | 98.4 | 0 | 0 | 358.8 | 1486.4 | 90.8 | 0 | 44.8 | 453.6 | 614.4 | 0 | 0 | 50.4
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3568 | 3570 | 147 | 0 | 79 | 86.4 | 100.8 | 0 | 0 | 273.6 | 1617.6 | 100.4 | 0 | 45.6 | 445.2 | 616.8 | 0 | 0 | 52.2
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3608 | 3606 | 154 | 0 | 83 | 112 | 106.8 | 0 | 0 | 319.2 | 1492.8 | 97.2 | 0 | 46.4 | 436.8 | 701.6 | 0 | 0 | 54
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3836 | 3838 | 171 | 0 | 89 | 117.6 | 114.6 | 0 | 0 | 411.6 | 1518.4 | 110.8 | 0 | 48.8 | 457.2 | 740 | 0 | 0 | 56.4
20 - 21 |  |  |  |  | 924 | 922 | 3220 | 3218 | 224 | 0 | 107 | 156 | 144 | 0 | 0 | 373.2 | 1577.6 | 130.8 | 0 | 56.8 | 508.8 | 799.2 | 0 | 0 | 67.8
21 - 22 |  |  |  |  | 1028 | 1028 | 2964 | 2964 | 181 | 0 | 95 | 138.4 | 126.6 | 0 | 0 | 294 | 1689.6 | 114.8 | 0 | 46.4 | 488.4 | 755.2 | 0 | 0 | 60
22 - 23 |  |  |  |  | 1112 | 1110 | 2848 | 2848 | 184 | 0 | 90 | 103.2 | 124.8 | 0 | 0 | 424.8 | 1574.4 | 110.8 | 0 | 51.2 | 480 | 755.2 | 0 | 0 | 58.2
23 - 00 |  |  |  |  | 1064 | 1066 | 2116 | 2114 | 215 | 0 | 102 | 100 | 134.4 | 0 | 0 | 386.4 | 750.4 | 104.8 | 0 | 56 | 483.6 | 802.4 | 0 | 0 | 56.4
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 г. г. по ПС Нифантово
| Т-1 | [5 empty] | Т-2
| Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
| Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
| Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20 | 20 | 20
| Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 70.18 | 70.18 | 70.18 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.51 | 71.51 | 71.51
|  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз вс, кВт | 0 | 0 | 0
|  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | P кз сн, кВт | 0 | 0 | 0
| Ток холостого хода | I x.х, % | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.64 | 0.64 | 0.64
| Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.23 | 16.23 | 16.23 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.5 | 16.5 | 16.5
|  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к в-с, % | 0 | 0 | 0
|  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  |  | U к с-н, % | 0 | 0 | 0 |  | P | Q
| Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 884 | 608 | 1144 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 3008 | 3700 | 3128 | 4 | 3.892 | 3.832
|  | Q н нн, квар | 936 | 492 | 1028 |  |  | Q н нн, квар | 2896 | 3156 | 2964 | 10 | 4.308 | 3.648
|  | S н нн, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S н нн, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888 | 22 | 4.272 | 3.992
|  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
|  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
|  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
|  | S нагр, кВА | 3676.9553 | 3841.8745 | 3560.8988 |  |  | S нагр, кВА | 3000 | 2884.441 | 2778.4888
| Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
|  | К з сн | 0 | 0 | 0 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
|  | К з | 0.3677 | 0.38419 | 0.35609 |  |  | К з | 0.3 | 0.28844 | 0.27785
| Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.7383 | 28.6086 | 27.1488 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 26.4359 | 25.9496 | 25.5206
| Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 278.4296 | 298.5548 | 264.7964 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 212.5 | 201.28 | 191.38
| Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
|  | U к с, % | -8.115 | -8.115 | -8.115 |  |  | U к с, % | -8.25 | -8.25 | -8.25
|  | U к н, % | 8.115 | 8.115 | 8.115 |  |  | U к н, % | 8.25 | 8.25 | 8.25
| Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755
|  | ΔP кз с, кВт | -35.09 | -35.09 | -35.09 |  |  | ΔP кз с, кВт | -35.755 | -35.755 | -35.755
|  | ΔP кз н, кВт | 35.09 | 35.09 | 35.09 |  |  | ΔP кз н, кВт | 35.755 | 35.755 | 35.755

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нифантово |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч