## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сизьма | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао | 10 Сизьма Т 1 ап | 10 Сизьма Т 2 ап | 10 Сизьма-Княже ао | 10 Сизьма-Копылово ао | 10 Сизьма-Овинец ао | 10 Сизьма-Шипицыно ао | 35 Сизьма-Макарово ао | 35 Сизьма-Макарово ап | 35 Сизьма-Талицы ао | 35 Сизьма-Талицы ап
00 - 01 | 0.155 | 0 | 75.2 | 105.6 | 105.6 | 21.9 | 28.8 | 24 | 0 | 0 | 380.8 | 0
01 - 02 | 0.1525 | 0 | 69.6 | 94.4 | 94.4 | 18.3 | 28.2 | 23 | 0 | 0 | 330.4 | 0
02 - 03 | 0.155 | 0 | 67.2 | 94.4 | 94.8 | 18.6 | 26.6 | 22.5 | 0 | 0 | 330.4 | 0
03 - 04 | 0.155 | 0 | 67.2 | 94 | 94 | 18.3 | 27 | 22 | 0 | 0 | 296.8 | 0
04 - 05 | 0.15 | 0 | 69.6 | 118 | 118 | 21.9 | 27 | 21 | 0 | 0 | 319.2 | 0
05 - 06 | 0.1525 | 0 | 77.6 | 130 | 130.8 | 22.5 | 30.2 | 25.5 | 0 | 0 | 369.6 | 0
06 - 07 | 0.155 | 0 | 96 | 154.8 | 155.6 | 23.1 | 40.6 | 32 | 0 | 0 | 422.8 | 0
07 - 08 | 0.1525 | 0 | 112 | 180 | 180.8 | 29.1 | 47.6 | 37 | 0 | 0 | 548.8 | 0
08 - 09 | 0.155 | 0 | 125.6 | 212 | 213.6 | 33.6 | 54.4 | 37.5 | 0 | 0 | 616 | 0
09 - 10 | 0.1525 | 0 | 129.6 | 206.4 | 207.6 | 29.4 | 63.8 | 38 | 0 | 0 | 632.8 | 0
10 - 11 | 0.1525 | 0 | 124 | 203.6 | 204.8 | 26.1 | 62 | 36.5 | 0 | 0 | 604.8 | 0
11 - 12 | 0.1525 | 0 | 119.2 | 210 | 210.8 | 28.5 | 56.2 | 35.5 | 0 | 0 | 618.8 | 0
12 - 13 | 0.1525 | 0 | 116.8 | 197.2 | 198.4 | 28.2 | 50.8 | 39 | 0 | 0 | 641.2 | 0
13 - 14 | 0.155 | 0 | 89.6 | 205.2 | 206.8 | 27.3 | 48.6 | 14 | 0 | 0 | 644 | 0
14 - 15 | 0.155 | 0 | 107.2 | 202.4 | 203.2 | 29.4 | 49.2 | 29 | 0 | 0 | 557.2 | 0
15 - 16 | 0.155 | 0 | 112 | 197.6 | 198.8 | 32.4 | 47.8 | 32.5 | 0 | 0 | 543.2 | 0
16 - 17 | 0.155 | 0 | 106.4 | 190.8 | 192 | 29.7 | 41.6 | 35.5 | 0 | 0 | 476 | 0
17 - 18 | 0.155 | 0 | 115.2 | 190.4 | 191.2 | 32.4 | 45.4 | 38 | 0 | 0 | 484.4 | 0
18 - 19 | 0.155 | 0 | 109.6 | 212 | 213.2 | 30.3 | 45.6 | 34.5 | 0 | 0 | 562.8 | 0
19 - 20 | 0.1525 | 0 | 120 | 219.2 | 220.8 | 31.5 | 47.2 | 42.5 | 0 | 0 | 590.8 | 0
20 - 21 | 0.1525 | 0 | 116.8 | 212 | 213.2 | 33.6 | 43.2 | 40.5 | 0 | 0 | 557.2 | 0
21 - 22 | 0.15 | 0 | 108 | 202.4 | 203.2 | 24.3 | 44.8 | 39.5 | 0 | 0 | 562.8 | 0
22 - 23 | 0.1525 | 0 | 105.6 | 188.4 | 189.6 | 27.6 | 38.2 | 41 | 0 | 0 | 534.8 | 0
23 - 00 | 0.15 | 0 | 87.2 | 158.8 | 160 | 21.9 | 32.2 | 33 | 0 | 0 | 436.8 | 0
Сумма | 3.68 | 0 | 2427.2 | 4179.6 | 4201.2 | 639.9 | 1027 | 773.5 | 0 | 0 | 12062.4 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сизьма | [11 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Сизьма ТСН 1 ао | 0,4 Сизьма ТСН 2 ао | 10 Сизьма Т 1 ап | 10 Сизьма Т 2 ап | 10 Сизьма-Княже ао | 10 Сизьма-Копылово ао | 10 Сизьма-Овинец ао | 10 Сизьма-Шипицыно ао | 35 Сизьма-Макарово ао | 35 Сизьма-Макарово ап | 35 Сизьма-Талицы ао | 35 Сизьма-Талицы ап
00 - 01 |  |  | 99.2 | 112 | 113.6 | 16.8 | 37.6 | 45.5 | 0 | 0 | 229.6 | 0
01 - 02 |  |  | 93.6 | 106.4 | 107.6 | 15 | 36.2 | 43.5 | 0 | 0 | 210 | 0
02 - 03 |  |  | 98.4 | 114 | 115.6 | 16.2 | 37.6 | 45.5 | 0 | 0 | 238 | 0
03 - 04 |  |  | 96.8 | 110 | 111.2 | 15.9 | 37 | 45.5 | 0 | 0 | 187.6 | 0
04 - 05 |  |  | 92.8 | 116.4 | 117.6 | 16.8 | 34.2 | 41.5 | 0 | 0 | 179.2 | 0
05 - 06 |  |  | 89.6 | 114.8 | 116.4 | 15.3 | 34 | 41 | 0 | 0 | 182 | 0
06 - 07 |  |  | 96.8 | 121.6 | 122.8 | 15.3 | 37.4 | 44.5 | 0 | 0 | 201.6 | 0
07 - 08 |  |  | 92.8 | 117.6 | 119.2 | 14.7 | 37.8 | 41 | 0 | 0 | 218.4 | 0
08 - 09 |  |  | 103.2 | 119.2 | 120.8 | 16.2 | 43.4 | 44.5 | 0 | 0 | 294 | 0
09 - 10 |  |  | 100.8 | 114.4 | 115.6 | 15.3 | 43.4 | 43 | 0 | 0 | 336 | 0
10 - 11 |  |  | 102.4 | 108.8 | 110.4 | 18 | 43 | 41.5 | 0 | 0 | 277.2 | 0
11 - 12 |  |  | 108 | 120.8 | 122.4 | 20.1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 268.8 | 0
12 - 13 |  |  | 101.6 | 118.8 | 120 | 18.3 | 40.6 | 43.5 | 0 | 0 | 232.4 | 0
13 - 14 |  |  | 70.4 | 114.8 | 116.4 | 15.6 | 40.6 | 15.5 | 0 | 0 | 291.2 | 0
14 - 15 |  |  | 99.2 | 114.8 | 116 | 18 | 42.8 | 39.5 | 0 | 0 | 260.4 | 0
15 - 16 |  |  | 100.8 | 110 | 111.6 | 15.6 | 42.8 | 42 | 0 | 0 | 268.8 | 0
16 - 17 |  |  | 105.6 | 111.2 | 112.4 | 17.1 | 41.6 | 47.5 | 0 | 0 | 229.6 | 0
17 - 18 |  |  | 108 | 124 | 125.6 | 18.3 | 42.2 | 47 | 0 | 0 | 224 | 0
18 - 19 |  |  | 102.4 | 125.6 | 127.2 | 17.1 | 41.2 | 45 | 0 | 0 | 232.4 | 0
19 - 20 |  |  | 103.2 | 125.6 | 127.2 | 18.6 | 40 | 44.5 | 0 | 0 | 235.2 | 0
20 - 21 |  |  | 99.2 | 108.8 | 110 | 18.9 | 38 | 42 | 0 | 0 | 215.6 | 0
21 - 22 |  |  | 92 | 99.2 | 100.4 | 15 | 35.4 | 41.5 | 0 | 0 | 207.2 | 0
22 - 23 |  |  | 89.6 | 97.2 | 98.8 | 16.5 | 34.2 | 39.5 | 0 | 0 | 193.2 | 0
23 - 00 |  |  | 92.8 | 100 | 101.2 | 18 | 33.6 | 41 | 0 | 0 | 179.2 | 0
Сумма | 0 | 0 | 2339.2 | 2726 | 2760 | 402.6 | 938.6 | 1009.5 | 0 | 0 | 5591.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сизьма |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч