## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 0.132 | 0.004 | 85.2 | 85.6 | 21.6 | 0 | 24.6 | 14.3 | 49 | 9.4 | 17 | 0 | 38.6
01 - 02 | 0.128 | 0 | 80 | 86 | 20.6 | 0 | 22.1 | 14.9 | 50 | 8.8 | 17 | 0 | 36.2
02 - 03 | 0.132 | 0 | 81.2 | 88.4 | 19.4 | 0 | 21.9 | 13.4 | 54.6 | 9.2 | 18 | 0 | 36.6
03 - 04 | 0.132 | 0.004 | 79.6 | 97.6 | 18.8 | 0 | 23.4 | 13.1 | 64.8 | 9.4 | 16.4 | 0 | 35.2
04 - 05 | 0.128 | 0 | 81.6 | 110.8 | 19.2 | 0 | 27.8 | 12.9 | 78.2 | 8.6 | 17.2 | 0 | 32.2
05 - 06 | 0.128 | 0 | 84.4 | 126 | 22.6 | 0 | 26 | 13 | 90.2 | 8.6 | 16.8 | 0 | 37
06 - 07 | 0.128 | 0.004 | 103.6 | 132.4 | 31.6 | 0 | 28.6 | 16 | 84.4 | 10 | 19 | 0 | 49.8
07 - 08 | 0.148 | 0 | 123.6 | 140.8 | 43.6 | 0 | 30.9 | 18.8 | 77.8 | 9.4 | 21.2 | 0 | 65
08 - 09 | 0.132 | 0.004 | 133.6 | 162 | 48.4 | 0 | 34.2 | 22.6 | 91 | 9.6 | 24.4 | 0 | 69
09 - 10 | 0.128 | 0 | 133.2 | 154.4 | 53 | 0 | 35.6 | 22.7 | 78 | 9.6 | 22 | 0 | 70.2
10 - 11 | 0.124 | 0.004 | 133.6 | 152.8 | 51.6 | 0 | 31.5 | 19.8 | 80.8 | 8.8 | 20 | 0 | 77
11 - 12 | 0.128 | 0 | 124.4 | 144 | 46.4 | 0 | 31.7 | 19.6 | 77.8 | 8.6 | 24 | 0 | 64.8
12 - 13 | 0.128 | 0.004 | 116 | 152 | 42.2 | 0 | 30.6 | 21.4 | 88 | 9.4 | 22 | 0 | 57.4
13 - 14 | 0.132 | 0 | 116 | 150.8 | 45 | 0 | 27.6 | 20.5 | 85 | 9.8 | 24.8 | 0 | 57.4
14 - 15 | 0.128 | 0.004 | 118 | 142.8 | 48 | 0 | 33.9 | 21.6 | 72.6 | 9.8 | 20.8 | 0 | 57.6
15 - 16 | 0.128 | 0 | 109.6 | 135.6 | 46.4 | 0 | 27.1 | 20.5 | 68.2 | 9.6 | 21.6 | 0 | 54.6
16 - 17 | 0.184 | 0.004 | 117.6 | 122.4 | 41.8 | 0 | 34.7 | 21.6 | 58.8 | 10.4 | 23.4 | 0 | 52.6
17 - 18 | 0.196 | 0.004 | 120.8 | 136 | 38 | 0 | 28.8 | 27.8 | 69.4 | 10.2 | 27 | 0 | 58.4
18 - 19 | 0.188 | 0 | 124 | 122.4 | 39.6 | 0 | 30.4 | 25.4 | 56.6 | 11 | 27.6 | 0 | 59
19 - 20 | 0.188 | 0.004 | 125.2 | 135.2 | 40.4 | 0 | 33.9 | 24.8 | 69.4 | 10.6 | 24.4 | 0 | 60.2
20 - 21 | 0.188 | 0 | 117.2 | 127.6 | 35 | 0 | 29.1 | 24 | 68.4 | 9.2 | 23 | 0 | 59.8
21 - 22 | 0.184 | 0.004 | 126 | 136.8 | 37.2 | 0 | 35.4 | 28.4 | 70.4 | 9 | 26.6 | 0 | 58.8
22 - 23 | 0.184 | 0 | 122.8 | 120.8 | 31 | 0 | 34.4 | 25.9 | 63.2 | 8.8 | 26 | 0 | 56.8
23 - 00 | 0.184 | 0.004 | 109.2 | 114.4 | 29.4 | 0 | 37.6 | 22.8 | 61.8 | 8.4 | 22.2 | 0 | 45
Сумма | 3.58 | 0.048 | 2666.4 | 3077.6 | 870.8 | 0 | 721.8 | 485.8 | 1708.4 | 226.2 | 522.4 | 0 | 1289.2
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 0.12 | 0 | 112.8 | 84.8 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 37.4
01 - 02 | 0.116 | 0 | 106.8 | 76.4 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 35.8
02 - 03 | 0.12 | 0 | 112.4 | 70 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37
03 - 04 | 0.124 | 0 | 111.6 | 66.8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 36.6
04 - 05 | 0.116 | 0 | 102.8 | 88.4 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 33.2
05 - 06 | 0.116 | 0 | 102.4 | 96.8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 34.4
06 - 07 | 0.116 | 0 | 110.8 | 110.4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 36.4
07 - 08 | 0.12 | 0 | 107.2 | 113.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 36
08 - 09 | 0.116 | 0 | 117.2 | 130 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 40
09 - 10 | 0.116 | 0 | 113.2 | 122.4 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 39
10 - 11 | 0.116 | 0 | 112.4 | 102.8 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 39.6
11 - 12 | 0.112 | 0 | 115.6 | 100.4 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 39.6
12 - 13 | 0.116 | 0 | 113.6 | 103.6 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8
13 - 14 | 0.116 | 0 | 110.4 | 106 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 37.2
14 - 15 | 0.12 | 0 | 114.8 | 105.6 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 38.8
15 - 16 | 0.116 | 0 | 111.2 | 102 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 37.8
16 - 17 | 0.116 | 0 | 118.4 | 96.4 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 0 | 39.2
17 - 18 | 0.12 | 0 | 118.4 | 97.6 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 40.8
18 - 19 | 0.116 | 0 | 118 | 96.4 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 40.4
19 - 20 | 0.112 | 0 | 114.8 | 80 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 39
20 - 21 | 0.112 | 0 | 110.4 | 90.4 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 37.4
21 - 22 | 0.112 | 0 | 108 | 83.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 37.4
22 - 23 | 0.108 | 0 | 105.2 | 81.2 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 35.8
23 - 00 | 0.112 | 0 | 104.8 | 77.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 36.4
Сумма | 2.784 | 0 | 2673.2 | 2282.8 | 874.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.4 | 0 | 903

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч