## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чебсара | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чебсара | [11 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Чебсара ТСН 1 ао | 0,4 Чебсара ТСН 2 ао | 10 Чебсара Т 1 ап | 10 Чебсара Т 2 ап | 10 Чебсара-Братково ао | 10 Чебсара-Думино ао | 10 Чебсара-Любомирово ао | 10 Чебсара-Покровское ао | 10 Чебсара-Поселок ао | 10 Чебсара-Ребячьево ао | 10 Чебсара-Ретранслятор ао | 10 Чебсара-Роица ао
00 - 01 | 0.275 | 0.01 | 316.8 | 89.6 | 23.7 | 44.6 | 16.9 | 68.1 | 210.4 | 0 | 42.8 | 1.8
01 - 02 | 0.275 | 0 | 304 | 84 | 20.25 | 39.4 | 15.8 | 68.7 | 199.6 | 0 | 41.6 | 2.2
02 - 03 | 0.275 | 0.01 | 292.8 | 82.4 | 20.7 | 38.2 | 15.3 | 64.2 | 192.8 | 0 | 41.6 | 2.2
03 - 04 | 0.2875 | 0.01 | 299.2 | 86.4 | 21.3 | 42.8 | 13.8 | 78.9 | 187.2 | 0 | 41.2 | 2
04 - 05 | 0.275 | 0 | 291.2 | 106.4 | 20.25 | 58.8 | 13.3 | 73.5 | 184.8 | 0 | 44.4 | 1.6
05 - 06 | 0.275 | 0.01 | 345.6 | 125.6 | 21 | 77.2 | 13.7 | 103.8 | 208.8 | 0 | 46.4 | 2
06 - 07 | 0.275 | 0.01 | 411.2 | 135.2 | 26.25 | 78.6 | 17.5 | 118.5 | 251.2 | 0 | 54.4 | 2.2
07 - 08 | 0.275 | 0 | 444.8 | 144.8 | 28.8 | 77 | 19.6 | 130.5 | 268.4 | 0 | 66 | 2.6
08 - 09 | 0.475 | 0.01 | 512 | 161.6 | 32.4 | 73.8 | 25.6 | 127.2 | 331.6 | 0 | 85.6 | 2.4
09 - 10 | 0.5 | 0 | 505.6 | 156 | 33.6 | 71.2 | 28.1 | 109.2 | 335.6 | 0 | 82.8 | 2.6
10 - 11 | 0.3125 | 0.01 | 507.2 | 152 | 34.5 | 69.4 | 27.7 | 117.9 | 328.4 | 0 | 81.6 | 2.4
11 - 12 | 0.525 | 0.01 | 489.6 | 151.2 | 35.4 | 73.4 | 24.6 | 114.6 | 318.8 | 0 | 76 | 2.6
12 - 13 | 0.2875 | 0 | 523.2 | 163.2 | 41.1 | 86.4 | 24.3 | 135.3 | 325.6 | 0 | 74 | 2.4
13 - 14 | 0.35 | 0.01 | 515.2 | 124 | 38.1 | 77.8 | 28.6 | 138.9 | 317.6 | 0 | 44.4 | 2.4
14 - 15 | 0.7625 | 0.02 | 515.2 | 64 | 36 | 66.2 | 22.6 | 123 | 330.8 | 0 | 0.4 | 2.4
15 - 16 | 0.8375 | 0.01 | 558.4 | 0 | 41.55 | 63.6 | 28.2 | 106.5 | 329.6 | 0 | 0 | 2.8
16 - 17 | 0.725 | 0.01 | 576 | 0 | 41.85 | 62.8 | 28.1 | 119.1 | 333.6 | 0 | 0.4 | 3
17 - 18 | 0.7375 | 0.01 | 627.2 | 0 | 42.3 | 74.6 | 29.3 | 128.1 | 364 | 0 | 0 | 2
18 - 19 | 0.65 | 0.01 | 716.8 | 0 | 42.15 | 86.8 | 29.5 | 133.8 | 437.2 | 0 | 0 | 1.8
19 - 20 | 0.525 | 0 | 715.2 | 0 | 42.15 | 86 | 29.9 | 133.8 | 436.8 | 0 | 0 | 2
20 - 21 | 0.6125 | 0.01 | 652.8 | 0 | 34.8 | 73.6 | 33 | 101.1 | 421.2 | 0 | 0 | 2
21 - 22 | 0.55 | 0 | 654.4 | 0 | 32.55 | 68.4 | 35 | 106.5 | 424.4 | 0 | 0 | 2
22 - 23 | 0.575 | 0.01 | 644.8 | 0 | 32.25 | 61.4 | 32.2 | 99 | 431.2 | 0 | 0 | 2.8
23 - 00 | 0.6125 | 0 | 561.6 | 0 | 28.35 | 52.8 | 22.9 | 78.3 | 387.6 | 0 | 0 | 3
Сумма | 11.25 | 0.17 | 11980.8 | 1826.4 | 771.3 | 1604.8 | 575.5 | 2578.5 | 7557.2 | 0 | 823.6 | 55.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чебсара |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч