## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чуровское | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 0.224 | 290 | 83.4 | 53.2 | 0 | 132.6 | 43.6 | 0 | 3.4 | 75 | 25.2 | 38.2
01 - 02 | 0 | 0.224 | 236 | 77.7 | 47.2 | 0 | 88.6 | 42.8 | 0 | 3.5 | 69.2 | 25.6 | 33.8
02 - 03 | 0 | 0.224 | 225.2 | 74.1 | 42.6 | 0 | 83.6 | 42.6 | 0 | 3.4 | 65.8 | 26.4 | 32.2
03 - 04 | 0 | 0.224 | 211.2 | 71.1 | 41.4 | 0 | 78.4 | 41 | 0 | 3.4 | 60.4 | 25 | 30.2
04 - 05 | 0 | 0.224 | 246.4 | 85.5 | 42.6 | 0 | 84.2 | 40.2 | 0 | 14.8 | 91.2 | 27 | 30.2
05 - 06 | 0 | 0.22 | 278 | 115.5 | 62 | 0 | 94.8 | 42.4 | 0 | 21.2 | 105.6 | 31.2 | 34.2
06 - 07 | 0 | 0.224 | 371.6 | 130.2 | 83 | 0 | 149.8 | 46 | 0 | 6.2 | 129 | 39.8 | 46.2
07 - 08 | 0 | 0.22 | 480 | 146.7 | 96.8 | 0 | 167.8 | 57.6 | 0 | 4.1 | 198.2 | 44.4 | 55.2
08 - 09 | 0 | 0.22 | 780.8 | 162.9 | 105.2 | 0 | 224.2 | 219.8 | 0 | 8.3 | 268 | 47.8 | 67.2
09 - 10 | 0 | 0.224 | 862.8 | 148.8 | 95.2 | 0 | 213.2 | 328 | 0 | 6.8 | 251.8 | 45.6 | 68.2
10 - 11 | 0 | 0.22 | 765.2 | 136.8 | 87.4 | 0 | 207.8 | 280 | 0 | 5.7 | 215 | 42.2 | 61
11 - 12 | 0 | 0.224 | 727.2 | 129.3 | 83.2 | 0 | 204 | 276.2 | 0 | 10.5 | 188.2 | 34 | 57
12 - 13 | 0 | 0.22 | 582.4 | 122.1 | 75.6 | 0 | 225.2 | 83 | 0 | 5.2 | 218.6 | 40.2 | 54.4
13 - 14 | 0 | 0.224 | 747.2 | 146.4 | 96.8 | 0 | 203.8 | 282.6 | 0 | 5.5 | 206.8 | 43 | 51.8
14 - 15 | 0 | 0.224 | 783.6 | 171.9 | 115.4 | 0 | 196.6 | 334 | 0 | 6.5 | 193.4 | 48.4 | 58.2
15 - 16 | 0 | 0.228 | 823.2 | 134.7 | 98.6 | 0 | 196.8 | 326.6 | 0 | 24.2 | 232.4 | 9.8 | 65.8
16 - 17 | 0 | 0.236 | 530.4 | 92.4 | 75.2 | 0 | 197.4 | 68.8 | 0 | 16 | 200 | 0 | 62.8
17 - 18 | 0 | 0.244 | 536 | 3.6 | 0 | 0 | 195.2 | 63.8 | 0 | 3.8 | 210.6 | 1.4 | 65.2
18 - 19 | 0 | 0.24 | 520.4 | 2.7 | 0.4 | 0 | 182.2 | 59.2 | 0 | 3.5 | 215.2 | 0.4 | 62.6
19 - 20 | 0 | 0.24 | 565.6 | 50.1 | 7.8 | 0 | 172.4 | 66 | 0 | 3.4 | 256.8 | 39.2 | 68.8
20 - 21 | 0 | 0.236 | 567.2 | 71.4 | 12.8 | 0 | 175.8 | 64.6 | 0 | 3.4 | 255 | 55.2 | 70.8
21 - 22 | 0 | 0.204 | 522 | 81.3 | 18.2 | 0 | 173.8 | 61.2 | 0 | 3.3 | 216.8 | 59.8 | 69.4
22 - 23 | 0 | 0.2 | 411.6 | 77.7 | 17.4 | 0 | 170.6 | 57.4 | 0 | 3.3 | 122.6 | 56.6 | 60.2
23 - 00 | 0 | 0.2 | 371.2 | 73.5 | 14.8 | 0 | 166.8 | 53.2 | 0 | 3.4 | 104.8 | 55.4 | 45.6
Сумма | 0 | 5.368 | 12435.2 | 2389.8 | 1372.8 | 0 | 3985.6 | 2980.6 | 0 | 172.8 | 4150.4 | 823.6 | 1289.2
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чуровское | [12 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Чуровское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чуровское ТСН 2 ао RS | 10 Чуровское Т 1 ап RS | 10 Чуровское Т 2 ап RS | 10 Чуровское-Встреча ао RS | 10 Чуровское-Встреча ап RS | 10 Чуровское-им.Кирова ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ао RS | 10 Чуровское-Келбуй ап RS | 10 Чуровское-к-с Чуровское ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-1 ао RS | 10 Чуровское-Малинуха-2 ао RS | 10 Чуровское-СХТ(Ш) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 298.8 | 64.8 | 48.8 | 0 | 98.2 | 71.4 | 0 | 0 | 106.8 | 20.4 | 25
01 - 02 | 0 | 0 | 266.8 | 61.2 | 44.8 | 0 | 74.4 | 68.8 | 0 | 0 | 100.8 | 20.6 | 23.6
02 - 03 | 0 | 0 | 276.8 | 65.7 | 47.8 | 0 | 77.6 | 71.8 | 0 | 0 | 104.6 | 21.6 | 23.6
03 - 04 | 0 | 0 | 274.8 | 56.1 | 40.8 | 0 | 75.4 | 72.2 | 0 | 0 | 103.8 | 19.6 | 24.2
04 - 05 | 0 | 0 | 270.4 | 65.1 | 37.2 | 0 | 72.4 | 67.4 | 0 | 13.4 | 108.2 | 18.2 | 23
05 - 06 | 0 | 0 | 282.8 | 76.5 | 45 | 0 | 74.2 | 66.4 | 0 | 17.6 | 120.6 | 18 | 22.6
06 - 07 | 0 | 0 | 323.2 | 79.5 | 62.8 | 0 | 94 | 70.4 | 0 | 1.2 | 137.2 | 19.8 | 24.2
07 - 08 | 0 | 0 | 376 | 82.2 | 68.6 | 0 | 96.4 | 66.4 | 0 | 0 | 189 | 18.2 | 26.8
08 - 09 | 0 | 0 | 720.8 | 96.3 | 78.6 | 0 | 109.8 | 302.2 | 0 | 1.5 | 276.6 | 20.6 | 34.8
09 - 10 | 0 | 0 | 792.4 | 92.4 | 73.8 | 0 | 107.2 | 384 | 0 | 1.9 | 266.8 | 21.2 | 37.2
10 - 11 | 0 | 0 | 594.8 | 87.6 | 66.6 | 0 | 109.4 | 241.4 | 0 | 1.2 | 209.2 | 24.2 | 37.8
11 - 12 | 0 | 0 | 556 | 96.3 | 69.8 | 0 | 114.2 | 238.8 | 0 | 7.7 | 172.6 | 22.8 | 33
12 - 13 | 0 | 0 | 467.6 | 67.5 | 48.8 | 0 | 114.8 | 95 | 0 | 0 | 231 | 23.4 | 29.2
13 - 14 | 0 | 0 | 719.2 | 84 | 67.4 | 0 | 113.8 | 360.4 | 0 | 0.4 | 215.8 | 20.8 | 31.8
14 - 15 | 0 | 0 | 776.4 | 97.8 | 83.6 | 0 | 115.6 | 419.6 | 0 | 1.1 | 210.8 | 18 | 33.6
15 - 16 | 0 | 0 | 795.2 | 78 | 63.4 | 0 | 109.4 | 404.8 | 0 | 15.3 | 248.2 | 3.8 | 35.4
16 - 17 | 0 | 0 | 502.4 | 54.3 | 50 | 0 | 116.4 | 82.4 | 0 | 8.4 | 268.4 | 0 | 37.2
17 - 18 | 0 | 0 | 484.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 109 | 77 | 0 | 0 | 269.8 | 0.6 | 31.6
18 - 19 | 0 | 0 | 441.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 99 | 70.8 | 0 | 0 | 245.8 | 0.2 | 28.2
19 - 20 | 0 | 0 | 482.8 | 15.3 | 2.6 | 0 | 97.8 | 69.4 | 0 | 0 | 291.2 | 16.4 | 27.2
20 - 21 | 0 | 0 | 455.2 | 25.5 | 6.4 | 0 | 94.6 | 67 | 0 | 0 | 270.4 | 23.2 | 26.2
21 - 22 | 0 | 0 | 382.4 | 30.9 | 10.6 | 0 | 94.6 | 65.6 | 0 | 0 | 200.8 | 25.2 | 24.4
22 - 23 | 0 | 0 | 282.8 | 28.2 | 9.4 | 0 | 98.8 | 65.2 | 0 | 0 | 98.2 | 23.4 | 24
23 - 00 | 0 | 0 | 283.6 | 26.4 | 9.2 | 0 | 100.8 | 67.2 | 0 | 0 | 95.8 | 21.8 | 22.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чуровское |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч