## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Кипелово 2 ао | 110 Шексна-Кипелово 2 ао RS | 110 Шексна-Кипелово 2 ап | 110 Шексна-Кипелово 2 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао | АЧР1 | АЧР2
00 - 01 | 1.92 | 2.08 | 0 | 0 | 196.8 | 391.2 | 20.4 | 31.6 | 156.8 | 105.2 | 2 | 202.2 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 2574 | 6864 | 6877.2 | 528 | 528 | 9530.4 | 9517.2 | 1848 | 1841.4 | 224.4 | 231 | 184.8 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13332 | 13332 | 9134.4 | 9147.6 | 0 | 0 | 2377.2 | 3102.4 | 204.4 | 386.4 | 1517.6 | 2268 | 651 | 207.2 | 2188.8 | 2642.4 | 3196.8 | 2448 | 0 | 761.76 | 800.64 | 0 | 728.64 | 1423.2 | 1695.6 | 4.32 | 1825.2 | 2131.2 | 266.4 | 806.4 | 14.587 | 2.0328
01 - 02 | 1.92 | 0.64 | 0 | 0 | 158.4 | 348 | 21 | 31.6 | 156.8 | 67.2 | 2.4 | 159.9 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1201.2 | 7207.2 | 7207.2 | 184.8 | 198 | 10269.6 | 10282.8 | 2983.2 | 2989.8 | 66 | 59.4 | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 5926.8 | 3986.4 | 3986.4 | 0 | 0 | 2167.2 | 2822.4 | 165.2 | 344.4 | 1414 | 2080.4 | 586.6 | 179.2 | 2246.4 | 2570.4 | 3117.6 | 2325.6 | 0 | 695.52 | 720 | 0 | 652.32 | 1543.2 | 1663.2 | 5.76 | 1796.4 | 2138.4 | 256.8 | 768 | 13.9667 | 3.1548
02 - 03 | 2.08 | 0.96 | 0 | 0 | 156 | 309.6 | 19.8 | 31.2 | 143.6 | 59.2 | 2.4 | 137.7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.4 | 9794.4 | 0 | 0 | 15655.2 | 15655.2 | 6811.2 | 6804.6 | 0 | 0 | 158.4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986.4 | 3986.4 | 0 | 0 | 2133.6 | 2654.4 | 159.6 | 310.8 | 1386 | 1964.2 | 586.6 | 173.6 | 2174.4 | 2556 | 3096 | 2376 | 0 | 662.4 | 702.72 | 0 | 655.2 | 1516.8 | 1699.2 | 5.76 | 1789.2 | 2124 | 268.8 | 765.6 | 13.7156 | 6.9696
03 - 04 | 1.92 | 1.12 | 0 | 0 | 144 | 295.2 | 20.4 | 29.2 | 140.8 | 54 | 2 | 126 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8104.8 | 8104.8 | 0 | 0 | 12276 | 12262.8 | 2587.2 | 2587.2 | 52.8 | 59.4 | 158.4 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 3643.2 | 0 | 0 | 2066.4 | 2531.2 | 151.2 | 294 | 1355.2 | 1873.2 | 557.2 | 162.4 | 2059.2 | 2462.4 | 3038.4 | 2246.4 | 0 | 622.08 | 666.72 | 0 | 619.2 | 1428 | 1605.6 | 11.52 | 1800 | 2127.6 | 240 | 652.8 | 13.2555 | 2.7456
04 - 05 | 1.92 | 0.96 | 0 | 0 | 134.4 | 292.8 | 16.2 | 28.4 | 142.8 | 49.6 | 2 | 126.15 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10032 | 10032 | 0 | 0 | 12540 | 12553.2 | 4844.4 | 4844.4 | 26.4 | 19.8 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748.8 | 3748.8 | 0 | 0 | 2142 | 2520 | 141.4 | 294 | 1366.4 | 1828.4 | 634.2 | 190.4 | 2037.6 | 2433.6 | 3002.4 | 2210.4 | 0 | 622.08 | 649.44 | 0 | 616.32 | 1418.4 | 1562.4 | 15.84 | 1789.2 | 2127.6 | 225.6 | 640.8 | 13.2386 | 4.9896
05 - 06 | 1.92 | 1.28 | 0 | 0 | 148.8 | 345.6 | 18.6 | 38.4 | 145.2 | 52.4 | 1.6 | 172.5 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9662.4 | 9649.2 | 0 | 0 | 11140.8 | 11127.6 | 2125.2 | 2131.8 | 118.8 | 118.8 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4065.6 | 4065.6 | 0 | 0 | 2310 | 2688 | 154 | 340.2 | 1416.8 | 1898.4 | 740.6 | 210 | 2131.2 | 2469.6 | 3088.8 | 2253.6 | 0 | 696.96 | 721.44 | 0 | 663.84 | 1430.4 | 1573.2 | 7.2 | 1782 | 2113.2 | 252 | 679.2 | 13.7323 | 2.2836
06 - 07 | 1.92 | 1.12 | 0 | 0 | 244.8 | 520.8 | 22.2 | 120.8 | 280.4 | 59.6 | 2.4 | 203.7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8210.4 | 8223.6 | 0 | 0 | 11985.6 | 11998.8 | 594 | 587.4 | 1359.6 | 1359.6 | 171.6 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 4699.2 | 0 | 0 | 2494.8 | 3169.6 | 249.2 | 516.6 | 1402.8 | 2072 | 841.4 | 268.8 | 2268 | 2584.8 | 3384 | 2491.2 | 0 | 815.04 | 970.56 | 0 | 777.6 | 1447.2 | 1692 | 7.2 | 1818 | 2149.2 | 264 | 765.6 | 15.0069 | 0.7656
07 - 08 | 1.92 | 0.96 | 0 | 0 | 432 | 792 | 23.4 | 290 | 489.6 | 62.4 | 2.8 | 259.05 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9609.6 | 9609.6 | 0 | 0 | 13860 | 13846.8 | 831.6 | 838.2 | 528 | 534.6 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5596.8 | 5583.6 | 0 | 0 | 2889.6 | 3707.2 | 436.8 | 781.2 | 1433.6 | 2203.6 | 1015 | 338.8 | 2397.6 | 2700 | 3564 | 2599.2 | 0 | 933.12 | 1159.2 | 0 | 825.12 | 1466.4 | 1760.4 | 7.2 | 1767.6 | 2113.2 | 290.4 | 924 | 16.2225 | 1.0296
08 - 09 | 1.92 | 1.12 | 0 | 0 | 784.8 | 962.4 | 28.8 | 420.4 | 619.6 | 68.4 | 10.4 | 292.8 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11668.8 | 11668.8 | 0 | 0 | 15892.8 | 15906 | 1795.2 | 1788.6 | 316.8 | 316.8 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468 | 6481.2 | 0 | 0 | 3385.2 | 4401.6 | 786.8 | 949.2 | 1456 | 2405.2 | 1150.8 | 484.4 | 2455.2 | 2944.8 | 4003.2 | 2750.4 | 0 | 1085.76 | 1486.08 | 0 | 1153.44 | 1365.6 | 1576.8 | 7.2 | 1810.8 | 2199.6 | 316.8 | 1128 | 17.8957 | 2.0196
09 - 10 | 1.92 | 1.12 | 0 | 0 | 768 | 1236 | 31.8 | 422.8 | 871.6 | 92.4 | 10.8 | 313.95 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 198 | 18638.4 | 18638.4 | 79.2 | 79.2 | 22440 | 22440 | 554.4 | 561 | 1452 | 1445.4 | 237.6 | 231 | 0 | 0 | 16262.4 | 16262.4 | 1320 | 1320 | 6204 | 6190.8 | 0 | 0 | 3385.2 | 4883.2 | 788.2 | 1230.6 | 1456 | 2511.6 | 1138.2 | 512.4 | 2671.2 | 2901.6 | 4219.2 | 3117.6 | 0 | 1216.8 | 1640.16 | 0 | 1232.64 | 1454.4 | 1868.4 | 7.2 | 1764 | 2260.8 | 314.4 | 1132.8 | 19.0587 | 0.792
10 - 11 | 1.92 | 0.96 | 0 | 0 | 784.8 | 1116 | 31.8 | 421.6 | 812.4 | 89.6 | 14.4 | 253.65 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21199.2 | 21199.2 | 0 | 0 | 24763.2 | 24763.2 | 937.2 | 930.6 | 699.6 | 706.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 21331.2 | 21318 | 0 | 0 | 4989.6 | 5002.8 | 0 | 0 | 3326.4 | 4726.4 | 782.6 | 1104.6 | 1453.2 | 2595.6 | 1097.6 | 478.8 | 2613.6 | 2908.8 | 4233.6 | 2455.2 | 0 | 1277.28 | 1631.52 | 0 | 1212.48 | 1332 | 1224 | 5.76 | 1774.8 | 2271.6 | 331.2 | 1130.4 | 18.2245 | 1.1616
11 - 12 | 1.92 | 1.44 | 0 | 0 | 998.4 | 1236 | 37.8 | 766.4 | 932 | 97.2 | 14.4 | 247.8 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20908.8 | 20908.8 | 0 | 0 | 25766.4 | 25766.4 | 699.6 | 699.6 | 818.4 | 818.4 | 211.2 | 217.8 | 0 | 0 | 27086.4 | 27099.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 3586.8 | 4838.4 | 1030.4 | 1230.6 | 1450.4 | 2629.2 | 1100.4 | 450.8 | 2563.2 | 2923.2 | 4161.6 | 2448 | 0 | 1249.92 | 1598.4 | 0 | 1290.24 | 1308 | 1141.2 | 7.2 | 1792.8 | 2217.6 | 338.4 | 1118.4 | 18.479 | 0.9108
12 - 13 | 1.92 | 1.12 | 0 | 0 | 1039.2 | 1219.2 | 33.6 | 902 | 970.4 | 93.6 | 5.6 | 195.9 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22096.8 | 22083.6 | 0 | 0 | 26690.4 | 26677.2 | 1082.4 | 1082.4 | 462 | 462 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 27720 | 27720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3679.2 | 4670.4 | 1087.8 | 1209.6 | 1489.6 | 2632 | 1115.8 | 383.6 | 2714.4 | 2844 | 4082.4 | 3283.2 | 0 | 1244.16 | 1535.04 | 0 | 1264.32 | 1471.2 | 2001.6 | 5.76 | 1796.4 | 2214 | 333.6 | 1041.6 | 19.4314 | 1.3728
13 - 14 | 2.08 | 1.12 | 0 | 0 | 1166.4 | 1269.6 | 47.4 | 910.4 | 943.2 | 98 | 12.8 | 257.25 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21621.6 | 21621.6 | 0 | 0 | 26928 | 26928 | 778.8 | 778.8 | 1306.8 | 1306.8 | 303.6 | 303.6 | 0 | 0 | 27825.6 | 27838.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3897.6 | 4804.8 | 1212.4 | 1260 | 1542.8 | 2585.8 | 1145.2 | 434 | 2714.4 | 2944.8 | 4132.8 | 3578.4 | 0 | 1211.04 | 1512 | 0 | 1280.16 | 1502.4 | 2278.8 | 5.76 | 1814.4 | 2278.8 | 340.8 | 1130.4 | 20.0458 | 1.0824
14 - 15 | 2.24 | 1.12 | 0 | 0 | 1262.4 | 1149.6 | 52.2 | 910 | 820 | 108.4 | 19.6 | 258.3 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21489.6 | 21502.8 | 0 | 0 | 27482.4 | 27495.6 | 1069.2 | 1069.2 | 805.2 | 805.2 | 250.8 | 244.2 | 0 | 0 | 27456 | 27442.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.2 | 4648 | 1314.6 | 1142.4 | 1419.6 | 2492 | 1073.8 | 456.4 | 2836.8 | 2980.8 | 4240.8 | 3600 | 0 | 1261.44 | 1609.92 | 0 | 1287.36 | 1574.4 | 2300.4 | 7.2 | 1825.2 | 2311.2 | 319.2 | 1147.2 | 20.0546 | 1.32
15 - 16 | 2.08 | 0.8 | 0 | 0 | 1224 | 1204.8 | 44.4 | 792.4 | 888 | 100 | 12 | 251.1 | 356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21648 | 21634.8 | 0 | 0 | 27456 | 27442.8 | 1636.8 | 1643.4 | 963.6 | 957 | 224.4 | 224.4 | 0 | 0 | 27376.8 | 27376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687.6 | 4771.2 | 1271.2 | 1197 | 1414 | 2522.8 | 1009.4 | 476 | 2721.6 | 2937.6 | 4212 | 3571.2 | 0 | 1232.64 | 1631.52 | 0 | 1320.48 | 1488 | 2228.4 | 7.2 | 1825.2 | 2271.6 | 307.2 | 1106.4 | 19.8719 | 1.8612
16 - 17 | 2.24 | 0.64 | 0 | 0 | 957.6 | 1128 | 38.4 | 683.2 | 841.6 | 96.4 | 8.4 | 230.25 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22228.8 | 22228.8 | 0 | 0 | 30016.8 | 30030 | 5016 | 5016 | 0 | 6.6 | 224.4 | 231 | 0 | 0 | 27060 | 27046.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276 | 4860.8 | 998.2 | 1121.4 | 1400 | 2972.2 | 883.4 | 352.8 | 2685.6 | 2894.4 | 4032 | 3448.8 | 0 | 1203.84 | 1494.72 | 0 | 1291.68 | 1478.4 | 2138.4 | 7.2 | 1792.8 | 2239.2 | 300 | 1094.4 | 19.3497 | 5.2404
17 - 18 | 2.08 | 0.96 | 0 | 0 | 885.6 | 916.8 | 25.8 | 732.8 | 661.2 | 91.6 | 3.2 | 211.35 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22044 | 22044 | 0 | 0 | 30993.6 | 30980.4 | 7537.2 | 7537.2 | 0 | 0 | 224.4 | 217.8 | 0 | 0 | 26030.4 | 26043.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183.6 | 4771.2 | 914.2 | 907.2 | 1453.2 | 3091.2 | 816.2 | 366.8 | 2548.8 | 2786.4 | 3823.2 | 3391.2 | 0 | 1133.28 | 1355.04 | 0 | 1284.48 | 1413.6 | 2077.2 | 18.72 | 1796.4 | 2178 | 285.6 | 986.4 | 18.7901 | 7.7616
18 - 19 | 2.24 | 0.96 | 0 | 0 | 768 | 914.4 | 28.2 | 611.2 | 556.8 | 88 | 2.8 | 313.8 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22545.6 | 22558.8 | 0 | 0 | 30333.6 | 30320.4 | 8131.2 | 8124.6 | 0 | 0 | 224.4 | 231 | 0 | 0 | 25291.2 | 25291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183.6 | 4905.6 | 788.2 | 907.2 | 1489.6 | 3229.8 | 905.8 | 364 | 2584.8 | 2779.2 | 3708 | 3355.2 | 0 | 1133.28 | 1254.24 | 0 | 1213.92 | 1444.8 | 2113.2 | 15.84 | 1818 | 2181.6 | 276 | 957.6 | 18.8433 | 8.3556
19 - 20 | 2.08 | 1.12 | 0 | 0 | 600 | 842.4 | 31.8 | 424 | 478 | 89.6 | 2.8 | 315.9 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20196 | 20182.8 | 0 | 0 | 26769.6 | 26782.8 | 6626.4 | 6626.4 | 13.2 | 13.2 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 24684 | 24684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247.2 | 3247.2 | 3082.8 | 4894.4 | 602 | 835.8 | 1486.8 | 3248 | 998.2 | 394.8 | 2448 | 2707.2 | 3693.6 | 2908.8 | 0 | 1038.24 | 1268.64 | 0 | 1146.24 | 1411.2 | 1742.4 | 14.4 | 1764 | 2156.4 | 266.4 | 936 | 18.0898 | 6.864
20 - 21 | 2.08 | 0.96 | 0 | 0 | 592.8 | 816 | 25.2 | 430.8 | 473.6 | 79.2 | 2.4 | 301.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9424.8 | 9424.8 | 26.4 | 26.4 | 4250.4 | 4250.4 | 52.8 | 66 | 10164 | 10170.6 | 0 | 0 | 290.4 | 283.8 | 0 | 0 | 264 | 250.8 | 22176 | 22189.2 | 0 | 0 | 21964.8 | 21951.6 | 3057.6 | 4782.4 | 596.4 | 806.4 | 1495.2 | 3166.8 | 970.2 | 386.4 | 2541.6 | 2700 | 3636 | 2829.6 | 0 | 1029.6 | 1209.6 | 0 | 1147.68 | 1509.6 | 1648.8 | 15.84 | 1800 | 2156.4 | 264 | 892.8 | 17.9237 | 10.4544
21 - 22 | 2.08 | 0.96 | 0 | 0 | 566.4 | 811.2 | 24 | 428.8 | 476 | 55.2 | 2.4 | 295.05 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10454.4 | 10454.4 | 0 | 0 | 4382.4 | 4382.4 | 0 | 0 | 10296 | 10296 | 0 | 0 | 264 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23152.8 | 23139.6 | 0 | 0 | 21859.2 | 21872.4 | 3032.4 | 4692.8 | 569.8 | 802.2 | 1478.4 | 3129 | 987 | 358.4 | 2498.4 | 2656.8 | 3607.2 | 2844 | 0 | 1002.24 | 1199.52 | 0 | 1163.52 | 1495.2 | 1666.8 | 4.32 | 1800 | 2160 | 244.8 | 852 | 17.8026 | 10.56
22 - 23 | 2.08 | 1.92 | 0 | 0 | 568.8 | 801.6 | 22.2 | 430.4 | 474.4 | 51.2 | 2 | 289.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11061.6 | 11061.6 | 0 | 0 | 4593.6 | 4580.4 | 0 | 0 | 10375.2 | 10368.6 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23496 | 23496 | 0 | 0 | 21938.4 | 21938.4 | 2982 | 4558.4 | 571.2 | 798 | 1484 | 3123.4 | 924 | 302.4 | 2412 | 2671.2 | 3477.6 | 2786.4 | 0 | 938.88 | 1088.64 | 0 | 1075.68 | 1471.2 | 1692 | 7.2 | 1807.2 | 2134.8 | 254.4 | 852 | 17.3994 | 10.6392
23 - 00 | 1.92 | 1.6 | 0 | 0 | 552 | 813.6 | 25.8 | 371.2 | 476 | 92 | 2 | 298.8 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10111.2 | 10111.2 | 0 | 0 | 4065.6 | 4078.8 | 0 | 0 | 10678.8 | 10685.4 | 0 | 0 | 250.8 | 244.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22783.2 | 22783.2 | 0 | 0 | 20671.2 | 20658 | 2797.2 | 4300.8 | 555.8 | 806.4 | 1458.8 | 2921.8 | 786.8 | 271.6 | 2239.2 | 2678.4 | 3376.8 | 2671.2 | 0 | 804.96 | 980.64 | 0 | 986.4 | 1432.8 | 1666.8 | 7.2 | 1807.2 | 2116.8 | 278.4 | 866.4 | 16.5908 | 10.9296
Сумма | 48.32 | 27.04 | 0 | 0 | 15134.4 | 19732.8 | 691.2 | 10259.6 | 12950.8 | 1900.4 | 143.6 | 5714.1 | 3003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45038.4 | 45025.2 | 315796.8 | 315796.8 | 18084 | 18097.2 | 412843.2 | 412843.2 | 100003.2 | 100003.2 | 9213.6 | 9220.2 | 5293.2 | 5286.6 | 0 | 0 | 278388 | 278374.8 | 112200 | 112186.8 | 56522.4 | 56535.6 | 89680.8 | 89680.8 | 71929.2 | 98705.6 | 15531.6 | 19576.2 | 34720 | 61444.6 | 21715.4 | 8204 | 58752 | 65678.4 | 88128 | 67989.6 | 0 | 23872.32 | 28886.4 | 0 | 24888.96 | 34826.4 | 42616.8 | 208.8 | 43156.8 | 52372.8 | 6835.2 | 22375.2
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Кипелово 2 ао | 110 Шексна-Кипелово 2 ао RS | 110 Шексна-Кипелово 2 ап | 110 Шексна-Кипелово 2 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 86.4 | 273.6 | 9.6 | 44.4 | 156 | 0 | 0 | 121.2 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8738.4 |  | 0 |  | 9517.2 | 9108 | 9108 | 0 | 0 | 52.8 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039.2 | 4052.4 | 1584 | 1584 | 132 | 118.8 | 1755.6 | 1948.8 | 123.2 | 302.4 | 1190 | 1204 | 462 | 285.6 | 1612.8 | 1598.4 | 2102.4 | 1872 | 0 | 426.24 | 512.64 | 0 | 276.48 | 1168.8 | 1623.6 | 12.96 | 1105.2 | 1454.4 | 66 | 470.4
01 - 02 |  |  |  |  | 84 | 242.4 | 9 | 42 | 137.6 | 0 | 0 | 109.2 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9279.6 |  | 0 |  | 10164 | 10771.2 | 10764.6 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 1729.2 | 0 | 0 | 369.6 | 369.6 | 1579.2 | 1612.8 | 116.2 | 268.8 | 1055.6 | 933.8 | 422.8 | 254.8 | 1555.2 | 1519.2 | 2008.8 | 1814.4 | 0 | 404.64 | 463.68 | 0 | 250.56 | 1144.8 | 1587.6 | 11.52 | 1044 | 1422 | 62.4 | 456
02 - 03 |  |  |  |  | 96 | 237.6 | 10.2 | 44.8 | 144.8 | 0 | 0 | 93.75 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9609.6 |  | 0 |  | 11932.8 | 11048.4 | 11055 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 316.8 | 330 | 1646.4 | 1601.6 | 131.6 | 260.4 | 1078 | 924 | 457.8 | 274.4 | 1641.6 | 1555.2 | 2088 | 1864.8 | 0 | 424.8 | 485.28 | 0 | 263.52 | 1212 | 1634.4 | 14.4 | 1072.8 | 1465.2 | 67.2 | 470.4
03 - 04 |  |  |  |  | 88.8 | 218.4 | 10.2 | 42.8 | 140.8 | 0 | 0 | 80.85 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8448 |  | 0 |  | 10111.2 | 8448 | 8441.4 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 554.4 | 1528.8 | 1568 | 121.8 | 243.6 | 1033.2 | 896 | 387.8 | 263.2 | 1598.4 | 1512 | 2030.4 | 1807.2 | 0 | 403.2 | 473.76 | 0 | 256.32 | 1188 | 1580.4 | 12.96 | 1101.6 | 1454.4 | 52.8 | 386.4
04 - 05 |  |  |  |  | 76.8 | 180 | 8.4 | 39.2 | 113.2 | 0 | 0 | 73.2 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9622.8 |  | 0 |  | 10692 | 10718.4 | 10731.6 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 422.4 | 409.2 | 1537.2 | 1411.2 | 109.2 | 205.8 | 1024.8 | 806.4 | 418.6 | 252 | 1519.2 | 1440 | 1958.4 | 1756.8 | 0 | 400.32 | 447.84 | 0 | 244.8 | 1113.6 | 1540.8 | 11.52 | 1062 | 1418.4 | 49.2 | 364.8
05 - 06 |  |  |  |  | 84 | 182.4 | 7.8 | 48 | 114.4 | 0 | 0 | 73.65 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9794.4 |  | 0 |  | 10203.6 | 10243.2 | 10236.6 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 303.6 | 1570.8 | 1433.6 | 114.8 | 205.8 | 1030.4 | 816.2 | 441 | 260.4 | 1512 | 1404 | 1936.8 | 1764 | 0 | 400.32 | 436.32 | 0 | 252 | 1101.6 | 1537.2 | 10.08 | 1022.4 | 1400.4 | 50.4 | 364.8
06 - 07 |  |  |  |  | 187.2 | 364.8 | 9 | 163.2 | 285.6 | 0 | 0 | 82.8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8236.8 |  | 0 |  | 9926.4 | 7180.8 | 7187.4 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 184.8 | 171.6 | 1713.6 | 1758.4 | 224 | 394.8 | 1013.6 | 891.8 | 491.4 | 305.2 | 1612.8 | 1476 | 2044.8 | 1843.2 | 0 | 417.6 | 478.08 | 0 | 273.6 | 1188 | 1598.4 | 12.96 | 1065.6 | 1465.2 | 51.6 | 396
07 - 08 |  |  |  |  | 297.6 | 556.8 | 7.8 | 268.4 | 456.4 | 0 | 0 | 98.4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10612.8 |  | 0 |  | 10916.4 | 10150.8 | 10150.8 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 237.6 | 52.8 | 66 | 1822.8 | 1982.4 | 336 | 583.8 | 988.4 | 875 | 516.6 | 330.4 | 1562.4 | 1512 | 2016 | 1821.6 | 0 | 455.04 | 509.76 | 0 | 288 | 1101.6 | 1569.6 | 11.52 | 1047.6 | 1400.4 | 50.4 | 441.6
08 - 09 |  |  |  |  | 703.2 | 676.8 | 18 | 313.6 | 547.2 | 0 | 5.6 | 119.55 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11008.8 |  | 0 |  | 12381.6 | 9596.4 | 9589.8 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | 765.6 | 739.2 | 0 | 0 | 2377.2 | 2654.4 | 757.4 | 709.8 | 1016.4 | 1027.6 | 630 | 574 | 1677.6 | 1807.2 | 2289.6 | 1800 | 0 | 524.16 | 635.04 | 0 | 351.36 | 1142.4 | 1479.6 | 14.4 | 1101.6 | 1519.2 | 69.6 | 693.6
09 - 10 |  |  |  |  | 640.8 | 892.8 | 19.2 | 303.6 | 770.8 | 0 | 5.2 | 114.15 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13490.4 |  | 0 |  | 14414.4 | 7114.8 | 7114.8 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.2 | 6.6 | 6811.2 | 6824.4 | 422.4 | 422.4 | 369.6 | 382.8 | 264 | 250.8 | 2385.6 | 2990.4 | 712.6 | 940.8 | 1030.4 | 1072.4 | 658 | 602 | 1728 | 1792.8 | 2368.8 | 2196 | 0 | 537.12 | 682.56 | 0 | 365.76 | 1185.6 | 1879.2 | 11.52 | 1004.4 | 1548 | 67.2 | 768
10 - 11 |  |  |  |  | 631.2 | 914.4 | 24.6 | 276.4 | 790.4 | 0 | 7.6 | 110.1 | 246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15074.4 |  | 0 |  | 15246 | 8527.2 | 8520.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 9477.6 | 9477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 673.2 | 2242.8 | 2844.8 | 683.2 | 957.6 | 1019.2 | 1110.2 | 565.6 | 470.4 | 1713.6 | 1800 | 2340 | 1447.2 | 0 | 551.52 | 675.36 | 0 | 351.36 | 1156.8 | 1126.8 | 12.96 | 1065.6 | 1533.6 | 63.6 | 717.6
11 - 12 |  |  |  |  | 708 | 1044 | 21.6 | 578.8 | 911.6 | 0 | 6.8 | 119.7 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15232.8 |  | 0 |  | 16922.4 | 8316 | 8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 11035.2 | 11035.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 303.6 | 2419.2 | 3035.2 | 791 | 1096.2 | 1072.4 | 1202.6 | 576.8 | 462 | 1692 | 1792.8 | 2361.6 | 1360.8 | 0 | 561.6 | 689.76 | 0 | 393.12 | 1120.8 | 1000.8 | 12.96 | 1076.4 | 1530 | 68.4 | 698.4
12 - 13 |  |  |  |  | 645.6 | 1046.4 | 10.8 | 622.8 | 952.4 | 0 | 0.4 | 94.5 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16962 |  | 0 |  | 17938.8 | 9213.6 | 9213.6 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 12038.4 | 12025.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301.6 | 2912 | 733.6 | 1096.2 | 1075.2 | 1174.6 | 516.6 | 392 | 1713.6 | 1684.8 | 2282.4 | 2311.2 | 0 | 551.52 | 635.04 | 0 | 384.48 | 1152 | 1969.2 | 12.96 | 1069.2 | 1504.8 | 72 | 597.6
13 - 14 |  |  |  |  | 813.6 | 1048.8 | 19.2 | 639.6 | 914.8 | 0 | 2.4 | 121.95 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17107.2 |  | 0 |  | 18295.2 | 8421.6 | 8434.8 | 0 | 0 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 12355.2 | 12342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2595.6 | 3080 | 905.8 | 1096.2 | 1120 | 1120 | 589.4 | 518 | 1728 | 1800 | 2361.6 | 2491.2 | 0 | 540 | 663.84 | 0 | 381.6 | 1183.2 | 2156.4 | 11.52 | 1090.8 | 1555.2 | 68.4 | 691.2
14 - 15 |  |  |  |  | 996 | 979.2 | 26.4 | 663.2 | 832.4 | 0 | 12.4 | 131.7 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17384.4 |  | 0 |  | 19206 | 9754.8 | 9741.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 11827.2 | 11853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612.4 | 3057.6 | 1099 | 1024.8 | 968.8 | 1064 | 567 | 593.6 | 1843.2 | 1864.8 | 2419.2 | 2563.2 | 0 | 551.52 | 695.52 | 0 | 381.6 | 1288.8 | 2232 | 14.4 | 1105.2 | 1587.6 | 67.2 | 736.8
15 - 16 |  |  |  |  | 1046.4 | 976.8 | 16.2 | 579.2 | 842.4 | 0 | 1.6 | 127.2 | 356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18282 |  | 0 |  | 19800 | 11682 | 11695.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 11800.8 | 11800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604 | 3113.6 | 1146.6 | 1024.8 | 932.4 | 1106 | 543.2 | 590.8 | 1756.8 | 1728 | 2376 | 2534.4 | 0 | 548.64 | 708.48 | 0 | 404.64 | 1200 | 2174.4 | 12.96 | 1072.8 | 1555.2 | 57.6 | 638.4
16 - 17 |  |  |  |  | 801.6 | 931.2 | 16.8 | 588.8 | 805.2 | 0 | 0.4 | 123.3 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17859.6 |  | 0 |  | 20328 | 13780.8 | 13780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 10639.2 | 10626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.6 | 3012.8 | 884.8 | 978.6 | 924 | 1362.2 | 473.2 | 420 | 1764 | 1742.4 | 2332.8 | 2520 | 0 | 532.8 | 666.72 | 0 | 396 | 1221.6 | 2167.2 | 14.4 | 1090.8 | 1551.6 | 56.4 | 631.2
17 - 18 |  |  |  |  | 676.8 | 729.6 | 12 | 626.8 | 634 | 0 | 0 | 96.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17978.4 |  | 0 |  | 20948.4 | 15879.6 | 15879.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 10058.4 | 10058.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 2844.8 | 732.2 | 768.6 | 1008 | 1423.8 | 420 | 411.6 | 1742.4 | 1634.4 | 2282.4 | 2404.8 | 0 | 527.04 | 643.68 | 0 | 384.48 | 1212 | 2070 | 12.96 | 1090.8 | 1526.4 | 56.4 | 528
18 - 19 |  |  |  |  | 609.6 | 612 | 10.8 | 567.6 | 472.8 | 0 | 0 | 146.55 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18150 |  | 0 |  | 20209.2 | 15826.8 | 15826.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 9926.4 | 9939.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 2721.6 | 660.8 | 655.2 | 1064 | 1465.8 | 436.8 | 386.4 | 1713.6 | 1634.4 | 2196 | 2347.2 | 0 | 515.52 | 593.28 | 0 | 319.68 | 1185.6 | 2070 | 11.52 | 1094.4 | 1504.8 | 52.8 | 523.2
19 - 20 |  |  |  |  | 362.4 | 528 | 10.2 | 310.8 | 377.2 | 0 | 0 | 160.65 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17212.8 |  | 0 |  | 18994.8 | 15298.8 | 15298.8 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.2 | 0 | 10692 | 10678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 1623.6 | 1890 | 2665.6 | 403.2 | 567 | 1055.6 | 1444.8 | 448 | 403.2 | 1663.2 | 1634.4 | 2167.2 | 1922.4 | 0 | 482.4 | 587.52 | 0 | 293.76 | 1178.4 | 1674 | 11.52 | 1090.8 | 1476 | 51.6 | 530.4
20 - 21 |  |  |  |  | 326.4 | 518.4 | 8.4 | 275.6 | 374.4 | 0 | 0 | 154.65 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.4 |  | 5451.6 |  | 0 |  | 7814.4 | 16658.4 | 16651.8 | 0 | 0 | 66 | 59.4 | 0 | 0 | 132 | 118.8 | 7233.6 | 7233.6 | 0 | 0 | 9108 | 9121.2 | 1806 | 2531.2 | 366.8 | 554.4 | 1033.2 | 1363.6 | 422.8 | 372.4 | 1670.4 | 1584 | 2145.6 | 1908 | 0 | 452.16 | 583.2 | 0 | 383.04 | 1204.8 | 1569.6 | 11.52 | 1062 | 1461.6 | 50.4 | 499.2
21 - 22 |  |  |  |  | 304.8 | 508.8 | 8.4 | 270 | 368.8 | 0 | 0 | 151.65 | 715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 897.6 |  | 105.6 |  | 0 |  | 2666.4 | 13926 | 13932.6 | 0 | 0 | 52.8 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11748 | 11734.8 | 0 | 0 | 12408 | 12421.2 | 1747.2 | 2363.2 | 344.4 | 550.2 | 1016.4 | 1297.8 | 408.8 | 322 | 1576.8 | 1490.4 | 2088 | 1900.8 | 0 | 419.04 | 551.52 | 0 | 394.56 | 1154.4 | 1551.6 | 10.08 | 1029.6 | 1447.2 | 44.4 | 441.6
22 - 23 |  |  |  |  | 300 | 501.6 | 9 | 265.6 | 367.6 | 0 | 0 | 146.25 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1755.6 |  | 0 |  | 0 |  | 2072.4 | 13516.8 | 13510.2 | 0 | 0 | 79.2 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12434.4 | 12447.6 | 0 | 0 | 12804 | 12790.8 | 1730.4 | 2273.6 | 338.8 | 541.8 | 1022 | 1311.8 | 382.2 | 257.6 | 1540.8 | 1519.2 | 2030.4 | 1886.4 | 0 | 397.44 | 506.88 | 0 | 368.64 | 1137.6 | 1562.4 | 11.52 | 1040.4 | 1425.6 | 51.6 | 458.4
23 - 00 |  |  |  |  | 259.2 | 511.2 | 9 | 225.2 | 370.8 | 0 | 0 | 150.45 | 500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1016.4 |  | 264 |  | 0 |  | 2745.6 | 13384.8 | 13384.8 | 0 | 0 | 66 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11167.2 | 11154 | 0 | 0 | 12038.4 | 12025.2 | 1663.2 | 2251.2 | 296.8 | 550.2 | 1022 | 1286.6 | 358.4 | 266 | 1519.2 | 1540.8 | 2052 | 1872 | 0 | 385.92 | 515.52 | 0 | 365.76 | 1123.2 | 1551.6 | 11.52 | 1051.2 | 1407.6 | 61.2 | 475.2
Потери в трансформаторах в режимный день 20.06.2018 г. по ПС ШЕКСНА
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 60.9 | 60.9 | 60.9 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 58.5 | 58.5 | 58.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 209 | 209 | 209 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 224 | 224 | 224
| ΔP кз вс, кВт | 181 | 181 | 181 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 191 | 191 | 191
| ΔP кз сн, кВт | 130 | 130 | 130 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 134 | 134 | 134
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | плюс Тяговая-1,2 |  |  | итог
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2
| U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | Для сводной ведомости
| U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  | P | Q |  | Р | Q |  | Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 5097.6 | 6890.4 | 6105.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4708.8 | 6019.2 | 5500.8 | 4 | 14.404 | 10.0448 |  | 2.7456 | 8.4744 |  | 17.1496 | 18.5192
| Q н нн, квар | 3628.8 | 4096.8 | 3664.8 |  |  | Q н нн, квар | 3319.2 | 3988.8 | 3391.2 | 10 | 21.178 | 13.4616 |  | 0.792 | 7.1148 |  | 21.97 | 20.5764
| S н нн, кВА | 6257.293 | 8016.3198 | 7121.033 |  |  | S н нн, кВА | 5761.0664 | 7220.8929 | 6462.1233 | 22 | 19.3316 | 11.1664 |  | 10.56 | 13.9788 |  | 29.8916 | 25.1452
| Р н cн, кВт | 2066.4 | 3385.2 | 3032.4 |  |  | Р н cн, кВт | 2531.2 | 4883.2 | 4692.8
| Q н cн, квар | 1528.8 | 2385.6 | 1747.2 |  |  | Q н cн, квар | 1568 | 2990.4 | 2363.2
| S н сн, кВА | 2570.4549 | 4141.3363 | 3499.7368 |  |  | S н сн, кВА | 2977.5153 | 5726.0924 | 5254.2446
| S нагр, кВА | 8827.4421 | 12149.4636 | 10620.3949 |  |  | S нагр, кВА | 8735.1201 | 12944.9434 | 11705.6653
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.15643 | 0.20041 | 0.17803 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.14403 | 0.18052 | 0.16155
| К з сн | 0.064261 | 0.10353 | 0.087493 |  |  | К з сн | 0.074438 | 0.14315 | 0.13136
| К з | 0.22069 | 0.30374 | 0.26551 |  |  | К з | 0.21838 | 0.32362 | 0.29264
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 69.3751 | 76.6129 | 72.9586 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 67.2122 | 76.9709 | 73.5829
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 582.3285 | 816.045 | 697.3767 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 578.7022 | 858.039 | 756.7928
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82
| U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42 |  |  | U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42
| U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  | U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 130 | 130 | 130 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 140.5 | 140.5 | 140.5
| ΔP кз с, кВт | 51 | 51 | 51 |  |  | ΔP кз с, кВт | 50.5 | 50.5 | 50.5
| ΔP кз н, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.5 | 83.5 | 83.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч