## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 20.06.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 0.136 | 0 | 97.8 | 22.8 | 43.4 | 0 | 3.6 | 29.2 | 0
01 - 02 | 0.168 | 0 | 65.7 | 22.5 | 12.5 | 0 | 3.8 | 27.8 | 0
02 - 03 | 0.14 | 0 | 81.6 | 21.3 | 30.6 | 0 | 3.6 | 27.2 | 0
03 - 04 | 0.14 | 0 | 76.8 | 20.2 | 25.3 | 0 | 3.7 | 28.8 | 0
04 - 05 | 0.136 | 0 | 110.1 | 24 | 47.1 | 0 | 3.8 | 36.6 | 0
05 - 06 | 0.136 | 0 | 123.6 | 26.1 | 53.6 | 0 | 3.5 | 41.4 | 0
06 - 07 | 0.136 | 0 | 150.3 | 29.1 | 63.7 | 0 | 4.6 | 54.8 | 0
07 - 08 | 0.148 | 0 | 159.6 | 32.1 | 64.7 | 0 | 6.5 | 57.8 | 0
08 - 09 | 0.132 | 0 | 163.8 | 41.5 | 55.6 | 0 | 5.8 | 62.4 | 0
09 - 10 | 0.132 | 0 | 175.5 | 42 | 56.8 | 0 | 7.2 | 71.4 | 0
10 - 11 | 0.136 | 0 | 162.3 | 35.7 | 53.8 | 0 | 8.1 | 66.2 | 0
11 - 12 | 0.132 | 0 | 161.4 | 32.3 | 47.1 | 0 | 6.7 | 77 | 0
12 - 13 | 0.136 | 0 | 152.1 | 34.5 | 49.1 | 0 | 5.9 | 64 | 0
13 - 14 | 0.132 | 0 | 197.4 | 34.3 | 52.2 | 0 | 5 | 107.8 | 0
14 - 15 | 0.12 | 0 | 165.9 | 30.4 | 51.2 | 0 | 4.5 | 81.4 | 0
15 - 16
16 - 17 | 0.12 | 0 | 146.1 | 36 | 56.6 | 0 | 8.2 | 46.6 | 0
17 - 18 | 0.16 | 0 | 167.1 | 41.3 | 71.7 | 0 | 7.8 | 48 | 0
18 - 19 | 0.132 | 0 | 189.3 | 40.3 | 76.8 | 0 | 7 | 66.8 | 0
19 - 20 | 0.128 | 0 | 216.9 | 44.7 | 78.2 | 0 | 7.4 | 88.8 | 0
20 - 21 | 0.124 | 0 | 203.4 | 47.6 | 69.4 | 0 | 10.4 | 77.6 | 0
21 - 22 | 0.124 | 0 | 194.7 | 42.4 | 61.6 | 0 | 11.6 | 81 | 0
22 - 23 | 0.124 | 0 | 171.3 | 39.6 | 56.9 | 0 | 11 | 65.2 | 0
23 - 00 | 0.128 | 0 | 146.7 | 33.1 | 50.5 | 0 | 8.8 | 55.6 | 0
Сумма | 3.1 | 0 | 3479.4 | 773.8 | 1228.4 | 0 | 148.5 | 1363.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 20.06.2018
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 0.02 | 0 | 98.4 | 28.8 | 29.4 | 0 | 3.6 | 37.4 | 0
01 - 02 | 0.024 | 0 | 73.2 | 29.4 | 7.5 | 0 | 4 | 33.2 | 0
02 - 03 | 0.02 | 0 | 97.5 | 29 | 31.4 | 0 | 3.9 | 33.4 | 0
03 - 04 | 0.028 | 0 | 95.4 | 28 | 31.1 | 0 | 3.9 | 33.4 | 0
04 - 05 | 0.024 | 0 | 101.1 | 28 | 33 | 0 | 3.6 | 37.2 | 0
05 - 06 | 0.024 | 0 | 110.1 | 27.4 | 38.2 | 0 | 3.4 | 41.2 | 0
06 - 07 | 0.024 | 0 | 101.1 | 26.6 | 32.2 | 0 | 3.3 | 39.6 | 0
07 - 08 | 0.024 | 0 | 92.4 | 26.2 | 30.1 | 0 | 3.5 | 32.6 | 0
08 - 09 | 0.02 | 0 | 95.7 | 26.2 | 25.2 | 0 | 3.4 | 41.2 | 0
09 - 10 | 0.016 | 0 | 103.2 | 26.1 | 25.6 | 0 | 3.6 | 48.2 | 0
10 - 11 | 0.02 | 0 | 101.1 | 26.3 | 25.7 | 0 | 4.2 | 45.4 | 0
11 - 12 | 0.02 | 0 | 116.1 | 26.3 | 24.5 | 0 | 3.5 | 62.4 | 0
12 - 13 | 0.02 | 0 | 95.1 | 26.3 | 25.5 | 0 | 3.5 | 40.2 | 0
13 - 14 | 0.016 | 0 | 136.8 | 25.3 | 24.6 | 0 | 3.6 | 84.4 | 0
14 - 15 | 0.02 | 0 | 116.1 | 24.5 | 22.7 | 0 | 3 | 66.8 | 0
15 - 16
16 - 17 | 0.012 | 0 | 81 | 24.5 | 28.8 | 0 | 3.9 | 23.8 | 0
17 - 18 | 0.02 | 0 | 89.4 | 27.5 | 32 | 0 | 4 | 26 | 0
18 - 19 | 0.012 | 0 | 95.1 | 24.7 | 30.9 | 0 | 3.2 | 36.2 | 0
19 - 20 | 0.016 | 0 | 102.3 | 24.5 | 30.9 | 0 | 3.5 | 43.6 | 0
20 - 21 | 0.008 | 0 | 85.2 | 24.6 | 23.1 | 0 | 3 | 34.4 | 0
21 - 22 | 0.008 | 0 | 79.2 | 23.3 | 22 | 0 | 3.2 | 30.8 | 0
22 - 23 | 0.008 | 0 | 72.3 | 22.3 | 22.1 | 0 | 3 | 24.6 | 0
23 - 00 | 0.012 | 0 | 71.7 | 21.6 | 21 | 0 | 2.7 | 26.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 20.06.2018
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч