## ВЭ
Параметры тр-ров ПС |  |  |  | 20.06.2018 (ЛРД)
Наименование ПС | Дисп. наим. | Тип | S ном, кВА | Pмакс | Qмакс | Sмакс | Кзагр. макс. | Кзагр. макс. N-1
|  |  |  | кВт | квар | кВА
Байдарово* 35/10кВ | Т-1 | ТМ | 1000 | 584.206 | 511.6 | 776.5508 | 0.77655 | 0.77655
| Т-2 | ТМ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77655
| Итого |  |  | 584.206 | 511.6 | 776.5508
Коврижино* 35/10/0,4кВ | Т-1 | ТМН | 1000 | 536.96 | 680.32 | 866.6956 | 0.8667 | -
| Т-2 | ТМ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Т-3 | ТМ | 2500 | 746.74 | 516 | 907.6765 | 0.36307 | -