## ГВО-свод
Приложение №72
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Сводная таблица фактических объемов нагрузки потребителей,
включенных в графики временного отключения потребления
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 20.06.2018 (МВт)
Операционная зона | Время отключения, |  | Номер очереди | [9 empty] | Потребление | Выполнение |  |  | 35%
РДУ | часы | (мин) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (МВт) | (%) |  |  | 60%
Вологодское РДУ | 01-00 | до 5 мин | 27.4 | 55.6 | 86.3 | 100.1 | 100.4 | 113.7 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 117.4 |  |  |  |  | 39.6%
|  | до 20 мин | 36.4 | 67.5 | 105.1 | 119.9 | 141.1 | 165.9 | 170.2 | 173.6 | 177.5 | 187 |  |  |  |  | 63%
|  | всего | 36.4 | 67.5 | 107.4 | 135.2 | 162.4 | 187.2 | 210.6 | 238.9 | 266.3 | 296.8 | 1439 | 20.6% | 296.8 | 0 |  | 12.3% | 22.7% | 36.2% | 45.6% | 54.7% | 63.1% | 71% | 80.5% | 89.7% | 100%
| 02-00 | до 5 мин | 27 | 55 | 85.5 | 98.8 | 99.2 | 112.4 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 116 |  |  |  |  | 39%
|  | до 20 мин | 36.2 | 66.8 | 103.8 | 118.1 | 139.1 | 163.7 | 167.9 | 172.5 | 176.9 | 186.4 |  |  |  |  | 62.6%
|  | всего | 36.2 | 66.8 | 106.1 | 133.4 | 160.3 | 185 | 213.3 | 241.5 | 270.2 | 297.6 | 1350 | 22% | 297.6 | 0 |  | 12.2% | 22.4% | 35.7% | 44.8% | 53.9% | 62.2% | 71.7% | 81.1% | 90.8% | 100%
| 03-00 | до 5 мин | 26.7 | 54.4 | 84.6 | 97.9 | 98.1 | 111.4 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 115 |  |  |  |  | 37.5%
|  | до 20 мин | 35.9 | 66.4 | 102.6 | 116.9 | 138.6 | 163.2 | 168.3 | 172.6 | 176.9 | 186.3 |  |  |  |  | 60.8%
|  | всего | 35.9 | 66.4 | 105.2 | 132.3 | 160 | 184.6 | 212.1 | 245.4 | 277.7 | 306.5 | 1406 | 21.8% | 306.5 | 0 |  | 11.7% | 21.7% | 34.3% | 43.2% | 52.2% | 60.2% | 69.2% | 80.1% | 90.6% | 100%
| 04-00 | до 5 мин | 27.1 | 55.1 | 85.4 | 98.8 | 99.1 | 112.4 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 116 |  |  |  |  | 38.8%
|  | до 20 мин | 36 | 66.7 | 103.3 | 117.6 | 139.3 | 164 | 168.2 | 173 | 177.4 | 186.8 |  |  |  |  | 62.5%
|  | всего | 36 | 66.7 | 105.5 | 132.7 | 160.3 | 184.9 | 210.2 | 239.4 | 267.5 | 298.8 | 1400 | 21.3% | 298.8 | 0 |  | 12% | 22.3% | 35.3% | 44.4% | 53.6% | 61.9% | 70.3% | 80.1% | 89.5% | 100%
| 05-00 | до 5 мин | 27.3 | 55.5 | 86.3 | 99.8 | 100.1 | 113.3 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 116.8 |  |  |  |  | 38.6%
|  | до 20 мин | 36.2 | 67.2 | 104 | 118.5 | 140.6 | 165.3 | 169.5 | 174.4 | 178.8 | 189.1 |  |  |  |  | 62.5%
|  | всего | 36.2 | 67.2 | 106.2 | 133.5 | 162.6 | 187.3 | 215.8 | 244.2 | 274.7 | 302.6 | 1436 | 21.1% | 302.6 | 0 |  | 12% | 22.2% | 35.1% | 44.1% | 53.7% | 61.9% | 71.3% | 80.7% | 90.8% | 100%
| 06-00 | до 5 мин | 25.8 | 52.4 | 81.7 | 94.8 | 95.1 | 108.3 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 113.1 |  |  |  |  | 38.2%
|  | до 20 мин | 34.7 | 64.1 | 99.8 | 114 | 136.4 | 162.5 | 166.8 | 171.6 | 176 | 189.2 |  |  |  |  | 63.9%
|  | всего | 34.7 | 64.1 | 101.9 | 128.4 | 157.8 | 183.9 | 213.3 | 238.3 | 265.2 | 296 | 1346 | 22% | 296 | 0 |  | 11.7% | 21.7% | 34.4% | 43.4% | 53.3% | 62.1% | 72.1% | 80.5% | 89.6% | 100%
| 07-00 | до 5 мин | 27.6 | 55.9 | 86.7 | 100.1 | 100.4 | 113.6 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 118.6 |  |  |  |  | 39.3%
|  | до 20 мин | 36.7 | 67.7 | 105.4 | 120 | 142 | 167.7 | 172.1 | 177 | 181.1 | 194.4 |  |  |  |  | 64.3%
|  | всего | 36.7 | 67.7 | 107.3 | 134.9 | 163.9 | 189.6 | 214.3 | 243.2 | 269.4 | 302.1 | 1458 | 20.7% | 302.1 | 0 |  | 12.1% | 22.4% | 35.5% | 44.7% | 54.3% | 62.8% | 70.9% | 80.5% | 89.2% | 100%
| 08-00 | до 5 мин | 27.3 | 55 | 84.8 | 97.2 | 97.6 | 110.9 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 116 |  |  |  |  | 37.4%
|  | до 20 мин | 36.5 | 67 | 104.2 | 118.2 | 140.3 | 165.6 | 170.1 | 174.3 | 178.5 | 191.9 |  |  |  |  | 61.9%
|  | всего | 36.5 | 67 | 106.4 | 134.4 | 163.7 | 189 | 219.5 | 249.9 | 276.1 | 310.2 | 1529 | 20.3% | 310.2 | 0 |  | 11.8% | 21.6% | 34.3% | 43.3% | 52.8% | 60.9% | 70.8% | 80.6% | 89% | 100%
| 09-00 | до 5 мин | 28.8 | 58.1 | 89.4 | 102.6 | 103.1 | 116.4 | 117 | 117 | 117 | 121.9 |  |  |  |  | 36.5%
|  | до 20 мин | 37.7 | 70.6 | 110.9 | 126 | 150.3 | 177 | 181.9 | 186.7 | 191.1 | 204.6 |  |  |  |  | 61.3%
|  | всего | 37.7 | 70.6 | 113.2 | 144.5 | 176.5 | 203.2 | 235.5 | 268.8 | 297.4 | 333.9 | 1655 | 20.2% | 333.9 | 0 |  | 11.3% | 21.1% | 33.9% | 43.3% | 52.9% | 60.9% | 70.5% | 80.5% | 89.1% | 100%
| 10-00 | до 5 мин | 28.8 | 58.1 | 89 | 102 | 102.5 | 115.8 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 121.4 |  |  |  |  | 35.7%
|  | до 20 мин | 38.2 | 71.2 | 111.6 | 126.8 | 151 | 177.7 | 182.8 | 188 | 192.2 | 205.8 |  |  |  |  | 60.4%
|  | всего | 38.2 | 71.2 | 114.5 | 146.6 | 179.1 | 205.8 | 237.3 | 272.1 | 304.9 | 340.5 | 1618.6 | 21% | 340.5 | 0 |  | 11.2% | 20.9% | 33.6% | 43.1% | 52.6% | 60.4% | 69.7% | 79.9% | 89.5% | 100%
| 11-00 | до 5 мин | 28 | 56.1 | 86.4 | 99 | 99.5 | 112.7 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 118.2 |  |  |  |  | 36.5%
|  | до 20 мин | 36.6 | 68.4 | 108.4 | 123.2 | 146.9 | 173.2 | 178.2 | 183.5 | 187.8 | 201.2 |  |  |  |  | 62.1%
|  | всего | 36.6 | 68.4 | 111.1 | 142.6 | 174.7 | 201 | 229.9 | 264.3 | 291.8 | 324.1 | 1504 | 21.5% | 324.1 | 0 |  | 11.3% | 21.1% | 34.3% | 44% | 53.9% | 62% | 70.9% | 81.5% | 90% | 100%
| 12-00 | до 5 мин | 27.9 | 55.8 | 86 | 98.4 | 98.9 | 112.2 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 117.4 |  |  |  |  | 36.9%
|  | до 20 мин | 36.4 | 68.4 | 108.2 | 122.7 | 146.4 | 172.6 | 177.4 | 181.9 | 186.2 | 197.5 |  |  |  |  | 62%
|  | всего | 36.4 | 68.4 | 110.9 | 141.6 | 173.7 | 199.8 | 228.4 | 262.6 | 289.4 | 318.5 | 1500 | 21.2% | 318.5 | 0 |  | 11.4% | 21.5% | 34.8% | 44.5% | 54.5% | 62.7% | 71.7% | 82.4% | 90.9% | 100%
| 13-00 | до 5 мин | 28.1 | 56.3 | 86.3 | 98.4 | 99 | 112.2 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 116.1 |  |  |  |  | 37.2%
|  | до 20 мин | 37.6 | 69.4 | 108.4 | 122.6 | 146.2 | 172.4 | 177 | 181.8 | 185.9 | 189.6 |  |  |  |  | 60.7%
|  | всего | 37.6 | 69.4 | 111 | 141.4 | 173.3 | 199.5 | 228.9 | 262.3 | 289.3 | 312.3 | 1524 | 20.5% | 312.3 | 0 |  | 12% | 22.2% | 35.5% | 45.3% | 55.5% | 63.9% | 73.3% | 84% | 92.6% | 100%
| 14-00 | до 5 мин | 28.5 | 57.6 | 88.3 | 101 | 101.6 | 114.9 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 119.1 |  |  |  |  | 37.1%
|  | до 20 мин | 38.4 | 71.3 | 111.1 | 125.8 | 150.4 | 176.7 | 181.6 | 187.2 | 191.2 | 195 |  |  |  |  | 60.7%
|  | всего | 38.4 | 71.3 | 113.7 | 144.8 | 177.7 | 204 | 233.9 | 269.1 | 296.3 | 321 | 1533 | 20.9% | 321 | 0 |  | 12% | 22.2% | 35.4% | 45.1% | 55.4% | 63.6% | 72.9% | 83.8% | 92.3% | 100%
| 15-00 | до 5 мин | 27.4 | 56 | 85.2 | 97.9 | 98.5 | 111.8 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 116 |  |  |  |  | 36.8%
|  | до 20 мин | 37.4 | 69.8 | 108.6 | 123.3 | 147.2 | 173.1 | 177.8 | 183.3 | 187.3 | 191.2 |  |  |  |  | 60.6%
|  | всего | 37.4 | 69.8 | 110.9 | 141.8 | 173.9 | 199.8 | 228.7 | 263.9 | 290.5 | 315.4 | 1435 | 22% | 315.4 | 0 |  | 11.9% | 22.1% | 35.2% | 45% | 55.1% | 63.3% | 72.5% | 83.7% | 92.1% | 100%
| 16-00 | до 5 мин | 26.6 | 54.7 | 83.3 | 95.5 | 96.1 | 109.4 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 113.8 |  |  |  |  | 36.4%
|  | до 20 мин | 36.4 | 68 | 106.2 | 120.4 | 144 | 169.6 | 174.2 | 179.8 | 183.9 | 188.1 |  |  |  |  | 60.1%
|  | всего | 36.4 | 68 | 108.6 | 138.1 | 169.8 | 195.3 | 227 | 261.7 | 287.9 | 312.8 | 1503 | 20.8% | 312.8 | 0 |  | 11.6% | 21.7% | 34.7% | 44.1% | 54.3% | 62.4% | 72.6% | 83.7% | 92% | 100%
| 17-00 | до 5 мин | 26.6 | 54.4 | 83.1 | 95.9 | 96.5 | 109.8 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 114 |  |  |  |  | 36.3%
|  | до 20 мин | 36.3 | 67.6 | 105.4 | 120 | 143.4 | 170 | 175.4 | 180.9 | 185.2 | 189.4 |  |  |  |  | 60.3%
|  | всего | 36.3 | 67.6 | 107.8 | 137.6 | 168.4 | 194.9 | 225.4 | 259.4 | 288.7 | 314 | 1437 | 21.9% | 314 | 0 |  | 11.6% | 21.5% | 34.3% | 43.8% | 53.6% | 62.1% | 71.8% | 82.6% | 91.9% | 100%
| 18-00 | до 5 мин | 25.7 | 54.4 | 82.1 | 94.8 | 95.4 | 108.7 | 108.9 | 108.9 | 108.9 | 112.4 |  |  |  |  | 36%
|  | до 20 мин | 35.1 | 67.3 | 104.1 | 118.5 | 141.6 | 167.9 | 175.2 | 179.9 | 184.4 | 188.1 |  |  |  |  | 60.3%
|  | всего | 35.1 | 67.3 | 106.4 | 135.3 | 165.6 | 191.9 | 221.3 | 254.1 | 285.6 | 311.9 | 1432 | 21.8% | 311.9 | 0 |  | 11.3% | 21.6% | 34.1% | 43.4% | 53.1% | 61.5% | 71% | 81.5% | 91.6% | 100%
| 19-00 | до 5 мин | 25.3 | 53.7 | 81.2 | 94.3 | 94.9 | 108.1 | 108.2 | 108.2 | 108.2 | 111.7 |  |  |  |  | 35.8%
|  | до 20 мин | 37.1 | 68.8 | 105.6 | 120.2 | 143 | 169.1 | 176.2 | 180.9 | 185.1 | 188.9 |  |  |  |  | 60.6%
|  | всего | 37.1 | 68.8 | 107.7 | 136.5 | 166.2 | 192.4 | 222 | 254.1 | 286.2 | 311.6 | 1500 | 20.8% | 311.6 | 0 |  | 11.9% | 22.1% | 34.6% | 43.8% | 53.3% | 61.7% | 71.2% | 81.5% | 91.8% | 100%
| 20-00 | до 5 мин | 26.1 | 56.3 | 84.5 | 97.2 | 97.8 | 111.2 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 114.8 |  |  |  |  | 35.9%
|  | до 20 мин | 38.6 | 72.1 | 108.9 | 123.2 | 145.6 | 171.2 | 180.4 | 184.6 | 188.3 | 192 |  |  |  |  | 60.1%
|  | всего | 38.6 | 72.1 | 111.1 | 139.3 | 168.6 | 194.3 | 231.7 | 265.2 | 295.5 | 319.6 | 1568 | 20.4% | 319.6 | 0 |  | 12.1% | 22.6% | 34.8% | 43.6% | 52.8% | 60.8% | 72.5% | 83% | 92.5% | 100%
| 21-00 | до 5 мин | 27.2 | 56.1 | 85.8 | 99 | 99.5 | 112.6 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 116.2 |  |  |  |  | 37.7%
|  | до 20 мин | 37.8 | 69.9 | 107.8 | 122.4 | 144.5 | 170.6 | 177.8 | 182 | 185.8 | 189.3 |  |  |  |  | 61.5%
|  | всего | 37.8 | 69.9 | 110.1 | 139.1 | 166.6 | 192.8 | 226.1 | 249.8 | 284.6 | 308 | 1484 | 20.8% | 308 | 0 |  | 12.3% | 22.7% | 35.7% | 45.2% | 54.1% | 62.6% | 73.4% | 81.1% | 92.4% | 100%
| 22-00 | до 5 мин | 26.6 | 54.5 | 83.7 | 96.7 | 97.1 | 110.2 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | 113.9 |  |  |  |  | 37.8%
|  | до 20 мин | 36.7 | 67.5 | 104.4 | 118.5 | 140.3 | 165.3 | 172.5 | 177.1 | 180.9 | 184.5 |  |  |  |  | 61.3%
|  | всего | 36.7 | 67.5 | 106.7 | 134.6 | 161.9 | 186.9 | 219.4 | 245.1 | 277.9 | 301.1 | 1491.7 | 20.2% | 301.1 | 0 |  | 12.2% | 22.4% | 35.4% | 44.7% | 53.8% | 62.1% | 72.9% | 81.4% | 92.3% | 100%
| 23-00 | до 5 мин | 26.5 | 53.3 | 82.5 | 95.5 | 96 | 109 | 109.2 | 109.1 | 109.1 | 112.7 |  |  |  |  | 37.9%
|  | до 20 мин | 36.5 | 66.4 | 103.7 | 117.7 | 139.4 | 164.1 | 171.4 | 175 | 178.9 | 182.6 |  |  |  |  | 61.4%
|  | всего | 36.5 | 66.4 | 105.9 | 133.8 | 160.4 | 185.2 | 214 | 239.4 | 274.2 | 297.4 | 1468 | 20.3% | 297.4 | 0 |  | 12.3% | 22.3% | 35.6% | 45% | 53.9% | 62.3% | 72% | 80.5% | 92.2% | 100%
| 24-00 | до 5 мин | 27.3 | 55 | 84.9 | 97.3 | 97.7 | 110.8 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 112.7 |  |  |  |  | 38.6%
|  | до 20 мин | 36.3 | 66.8 | 103.5 | 116.9 | 138 | 161.3 | 168.4 | 172.1 | 175.9 | 177.9 |  |  |  |  | 60.9%
|  | всего | 36.3 | 66.8 | 105.6 | 132.6 | 157.7 | 180.9 | 207.9 | 232.8 | 268.5 | 292.3 | 1438 | 20.3% | 292.3 | 0 |  | 12.4% | 22.9% | 36.1% | 45.4% | 54% | 61.9% | 71.1% | 79.6% | 91.9% | 100%

## ГВО-виды ввода
Приложение №72
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Сводные объемы ГВО по видам ввода
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 20.06.2018 г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
№ п/п | Вид ввода ГВО | Объем ввода ГВО, МВт
| Объем нагрузки ГВО отключаемых: | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | с использованием дистанционного управления | 114.8 | 113.4 | 112.6 | 113.8 | 114.7 | 109.2 | 114.9 | 111.7 | 116.7 | 115.9 | 112.4 | 111.1 | 111.3 | 112.6 | 109.5 | 106.7 | 107.4 | 104.3 | 103.9 | 106.1 | 110.9 | 109.5 | 108.9 | 111.8
2 | постоянным оперативным персоналом энергообъекта | 176.9 | 179.7 | 189.3 | 180.4 | 183.6 | 182.3 | 182.7 | 193.3 | 211 | 218.3 | 205.4 | 201.4 | 194.8 | 201.8 | 199.7 | 200.2 | 200.8 | 201.8 | 201.7 | 207.6 | 191.5 | 185.9 | 182.6 | 174.8
3 | персоналом ОВБ | 4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.4
4 | оперативным персоналом энергообъекта с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3
|  | 296.8 | 297.6 | 306.5 | 298.8 | 302.6 | 296 | 302.1 | 310.2 | 333.9 | 340.5 | 324.1 | 318.5 | 312.3 | 321 | 315.4 | 312.8 | 314 | 311.9 | 311.6 | 319.6 | 308 | 301.1 | 297.4 | 292.3
|  | 296.8 | 297.6 | 306.5 | 298.8 | 302.6 | 296 | 302.1 | 310.2 | 333.9 | 340.5 | 324.1 | 318.5 | 312.3 | 321 | 315.4 | 312.8 | 314 | 311.9 | 311.6 | 319.6 | 308 | 301.1 | 297.4 | 292.3
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 119.9 | 117.9 | 117.2 | 118.4 | 119 | 113.7 | 119.4 | 116.9 | 122.9 | 122.2 | 118.7 | 117.1 | 117.5 | 119.2 | 115.7 | 112.6 | 113.2 | 110.1 | 109.9 | 112 | 116.5 | 115.2 | 114.8 | 117.5
|  | 176.9 | 179.7 | 189.3 | 180.4 | 183.6 | 182.3 | 182.7 | 193.3 | 211 | 218.3 | 205.4 | 201.4 | 194.8 | 201.8 | 199.7 | 200.2 | 200.8 | 201.8 | 201.7 | 207.6 | 191.5 | 185.9 | 182.6 | 174.8
|  | 176.9 | 179.7 | 189.3 | 180.4 | 183.6 | 182.3 | 182.7 | 193.3 | 211 | 218.3 | 205.4 | 201.4 | 194.8 | 201.8 | 199.7 | 200.2 | 200.8 | 201.8 | 201.7 | 207.6 | 191.5 | 185.9 | 182.6 | 174.8