## ГВО по Нов.обл
Приложение 6
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 20 июня 2018 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент ГВО от потребления
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 368.6 | 0-5 | 14.846 | 17.169 | 25.802 | 25.802 | 25.802 | 25.802 | 25.802 | 25.802 | 25.802 | 25.802
|  | 0-20 | 14.846 | 17.169 | 25.815 | 34.394 | 44.232 | 44.232 | 44.232 | 44.232 | 44.232 | 44.232 | 60%
|  | Итого: | 14.846 | 17.169 | 25.815 | 34.394 | 44.232 | 48.202 | 70.571 | 73.053 | 74.507 | 75.208 | 20.4%
в т.ч.Новгородский узел | 236.37 | 0-5 | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 14.846
|  | 0-20 | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 23.425 | 23.425 | 23.425 | 23.425 | 23.425 | 23.425 | 23.425
|  | Итого: | 14.846 | 14.846 | 14.846 | 23.425 | 23.425 | 27.395 | 49.764 | 49.764 | 49.764 | 49.764
2 | 367.95 | 0-5 | 14.482 | 17.289 | 25.791 | 25.791 | 25.791 | 25.791 | 25.791 | 25.791 | 25.791 | 25.791 | 35%
|  | 0-20 | 14.482 | 17.289 | 25.804 | 34.402 | 44.171 | 44.171 | 44.171 | 44.171 | 44.171 | 44.171 | 60%
|  | Итого: | 14.482 | 17.289 | 25.804 | 34.743 | 44.512 | 49.158 | 64.246 | 69.172 | 72.922 | 73.764 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 229.89 | 0-5 | 14.482 | 14.482 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55
|  | 0-20 | 14.482 | 14.482 | 15.55 | 24.149 | 24.149 | 24.149 | 24.149 | 24.149 | 24.149 | 24.149
|  | Итого: | 14.482 | 14.482 | 15.55 | 24.149 | 24.149 | 28.795 | 43.883 | 43.883 | 43.883 | 43.883
3 | 343.82 | 0-5 | 13.952 | 15.923 | 24.087 | 24.087 | 24.087 | 24.087 | 24.087 | 24.087 | 24.087 | 24.087 | 35%
|  | 0-20 | 13.952 | 15.923 | 24.1 | 32.602 | 41.263 | 41.263 | 41.263 | 41.263 | 41.263 | 41.263 | 60%
|  | Итого: | 13.952 | 15.923 | 24.1 | 32.602 | 41.263 | 45.412 | 60.523 | 64.816 | 67.916 | 68.713 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 232.37 | 0-5 | 13.952 | 13.952 | 13.952 | 13.952 | 13.952 | 13.952 | 13.952 | 13.952 | 13.952 | 13.952
|  | 0-20 | 13.952 | 13.952 | 13.952 | 22.454 | 22.454 | 22.454 | 22.454 | 22.454 | 22.454 | 22.454
|  | Итого: | 13.952 | 13.952 | 13.952 | 22.454 | 22.454 | 26.603 | 41.714 | 41.714 | 41.714 | 41.714
4 | 346.81 | 0-5 | 13.665 | 16.329 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | 24.285 | 35%
|  | 0-20 | 13.665 | 16.329 | 24.298 | 32.867 | 41.621 | 41.621 | 41.621 | 41.621 | 41.621 | 41.621 | 60%
|  | Итого: | 13.665 | 16.329 | 24.298 | 32.867 | 41.621 | 46.052 | 61.21 | 65.205 | 68.097 | 69.509 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 212.89 | 0-5 | 13.665 | 13.665 | 13.665 | 13.665 | 13.665 | 13.665 | 13.665 | 13.665 | 13.665 | 13.665
|  | 0-20 | 13.665 | 13.665 | 13.665 | 22.234 | 22.234 | 22.234 | 22.234 | 22.234 | 22.234 | 22.234
|  | Итого: | 13.665 | 13.665 | 13.665 | 22.234 | 22.234 | 26.665 | 41.823 | 41.823 | 41.823 | 41.823
5 | 337 | 0-5 | 13.657 | 15.548 | 23.628 | 23.628 | 23.628 | 23.628 | 23.628 | 23.628 | 23.628 | 23.628 | 35.1%
|  | 0-20 | 13.657 | 15.548 | 23.641 | 32.104 | 40.504 | 40.504 | 40.504 | 40.504 | 40.504 | 40.504 | 60.1%
|  | Итого: | 13.657 | 15.548 | 23.641 | 32.104 | 40.504 | 45.811 | 60.964 | 64.603 | 67.141 | 68.217 | 20.2%
в т.ч.Новгородский узел | 224.69 | 0-5 | 13.657 | 13.657 | 13.657 | 13.657 | 13.657 | 13.657 | 13.657 | 13.657 | 13.657 | 13.657
|  | 0-20 | 13.657 | 13.657 | 13.657 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 32.8%
|  | Итого: | 13.657 | 13.657 | 13.657 | 22.12 | 22.12 | 27.427 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 63.2%
6 | 354.32 | 0-5 | 13.764 | 16.675 | 24.797 | 24.797 | 24.797 | 24.797 | 24.797 | 24.797 | 24.797 | 24.797 | 35%
|  | 0-20 | 13.764 | 16.675 | 24.81 | 33.464 | 42.575 | 42.575 | 42.575 | 42.575 | 42.575 | 42.575 | 60.1%
|  | Итого: | 13.764 | 16.675 | 24.81 | 33.464 | 42.575 | 47.117 | 62.307 | 66.585 | 69.931 | 70.749 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 220.02 | 0-5 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 13.764
|  | 0-20 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 22.418 | 22.418 | 22.418 | 22.418 | 22.418 | 22.418 | 22.418
|  | Итого: | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 22.418 | 22.418 | 26.96 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15
7 | 374.94 | 0-5 | 14.807 | 17.359 | 26.209 | 26.209 | 26.209 | 26.209 | 26.209 | 26.209 | 26.209 | 26.209 | 35%
|  | 0-20 | 14.807 | 17.359 | 26.222 | 35.254 | 44.994 | 44.994 | 44.994 | 44.994 | 44.994 | 44.994 | 60%
|  | Итого: | 14.807 | 17.359 | 26.222 | 35.254 | 44.994 | 49.877 | 64.967 | 70.094 | 73.894 | 75.074 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 243.05 | 0-5 | 14.807 | 14.807 | 14.807 | 14.807 | 14.807 | 14.807 | 14.807 | 14.807 | 14.807 | 14.807
|  | 0-20 | 14.807 | 14.807 | 14.807 | 23.839 | 23.839 | 23.839 | 23.839 | 23.839 | 23.839 | 23.839
|  | Итого: | 14.807 | 14.807 | 14.807 | 23.839 | 23.839 | 28.722 | 43.812 | 43.812 | 43.812 | 43.812
8 | 427.56 | 0-5 | 17.135 | 20.143 | 29.982 | 29.982 | 29.982 | 29.982 | 29.982 | 29.982 | 29.982 | 29.982 | 35.1%
|  | 0-20 | 17.135 | 20.143 | 29.995 | 40.373 | 51.387 | 51.387 | 51.387 | 51.387 | 51.387 | 51.387 | 60.1%
|  | Итого: | 17.135 | 20.143 | 29.995 | 40.373 | 51.387 | 57.596 | 72.775 | 79.623 | 84.009 | 85.562 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 261.56 | 0-5 | 17.135 | 17.135 | 17.135 | 17.135 | 17.135 | 17.135 | 17.135 | 17.135 | 17.135 | 17.135
|  | 0-20 | 17.135 | 17.135 | 17.135 | 27.513 | 27.513 | 27.513 | 27.513 | 27.513 | 27.513 | 27.513
|  | Итого: | 17.135 | 17.135 | 17.135 | 27.513 | 27.513 | 33.722 | 48.901 | 48.901 | 48.901 | 48.901
9 | 428.38 | 0-5 | 17.182 | 20.742 | 30.051 | 30.051 | 30.051 | 30.051 | 30.051 | 30.051 | 30.051 | 30.051 | 35.1%
|  | 0-20 | 17.182 | 20.742 | 30.064 | 40.203 | 51.405 | 51.405 | 51.405 | 51.405 | 51.405 | 51.405 | 60%
|  | Итого: | 17.182 | 20.742 | 30.064 | 40.203 | 51.405 | 57.843 | 73.163 | 80.486 | 84.178 | 85.551 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 285.06 | 0-5 | 17.182 | 17.182 | 17.182 | 17.182 | 17.182 | 17.182 | 17.182 | 17.182 | 17.182 | 17.182
|  | 0-20 | 17.182 | 17.182 | 17.182 | 27.321 | 27.321 | 27.321 | 27.321 | 27.321 | 27.321 | 27.321 | 31.9%
|  | Итого: | 17.182 | 17.182 | 17.182 | 27.321 | 27.321 | 33.759 | 49.079 | 49.079 | 49.079 | 49.079 | 57.3%
10 | 443.26 | 0-5 | 18.156 | 22.165 | 31.116 | 31.116 | 31.116 | 31.116 | 31.116 | 31.116 | 31.116 | 31.116 | 35.1%
|  | 0-20 | 18.156 | 22.165 | 31.129 | 41.008 | 53.261 | 53.261 | 53.261 | 53.261 | 53.261 | 53.261 | 60.1%
|  | Итого: | 18.156 | 22.165 | 31.129 | 41.008 | 53.261 | 61.189 | 76.406 | 83.645 | 87.337 | 88.63 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 285.2 | 0-5 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156
|  | 0-20 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 28.035 | 28.035 | 28.035 | 28.035 | 28.035 | 28.035 | 28.035
|  | Итого: | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 28.035 | 28.035 | 35.963 | 51.18 | 51.18 | 51.18 | 51.18
11 | 441.24 | 0-5 | 17.74 | 22.174 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 30.978 | 35.1%
|  | 0-20 | 17.74 | 22.174 | 30.991 | 40.844 | 53.042 | 53.042 | 53.042 | 53.042 | 53.042 | 53.042 | 60.1%
|  | Итого: | 17.74 | 22.174 | 30.991 | 40.844 | 53.042 | 61.037 | 76.315 | 83.207 | 86.9 | 88.295 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 292.24 | 0-5 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74
|  | 0-20 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 27.593 | 27.593 | 27.593 | 27.593 | 27.593 | 27.593 | 27.593 | 31.3%
|  | Итого: | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 27.593 | 27.593 | 35.588 | 50.866 | 50.866 | 50.866 | 50.866 | 57.6%
12 | 440.02 | 0-5 | 17.227 | 22.077 | 30.829 | 30.829 | 30.829 | 30.829 | 30.829 | 30.829 | 30.829 | 30.829 | 35%
|  | 0-20 | 17.227 | 22.077 | 30.842 | 40.465 | 52.807 | 52.807 | 52.807 | 52.807 | 52.807 | 52.807 | 60%
|  | Итого: | 17.227 | 22.077 | 30.842 | 40.465 | 52.807 | 60.387 | 75.663 | 81.679 | 86.619 | 88.004 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 298.29 | 0-5 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227
|  | 0-20 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85
|  | Итого: | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 26.85 | 26.85 | 34.43 | 49.706 | 49.706 | 49.706 | 49.706
13 | 431.22 | 0-5 | 17.771 | 21.665 | 30.257 | 30.257 | 30.257 | 30.257 | 30.257 | 30.257 | 30.257 | 30.257 | 35.1%
|  | 0-20 | 17.771 | 21.665 | 30.27 | 40.134 | 51.774 | 51.774 | 51.774 | 51.774 | 51.774 | 51.774 | 60%
|  | Итого: | 17.771 | 21.665 | 30.27 | 40.134 | 51.774 | 58.69 | 73.901 | 80.001 | 84.941 | 86.173 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 306.16 | 0-5 | 17.771 | 17.771 | 17.771 | 17.771 | 17.771 | 17.771 | 17.771 | 17.771 | 17.771 | 17.771
|  | 0-20 | 17.771 | 17.771 | 17.771 | 27.635 | 27.635 | 27.635 | 27.635 | 27.635 | 27.635 | 27.635 | 32%
|  | Итого: | 17.771 | 17.771 | 17.771 | 27.635 | 27.635 | 34.551 | 49.762 | 49.762 | 49.762 | 49.762 | 57.7%
14 | 433.25 | 0-5 | 19.483 | 22.463 | 30.338 | 30.338 | 30.338 | 30.338 | 30.338 | 30.338 | 30.338 | 30.338 | 35%
|  | 0-20 | 19.483 | 22.463 | 30.351 | 39.921 | 52.067 | 52.067 | 52.067 | 52.067 | 52.067 | 52.067 | 60.1%
|  | Итого: | 19.483 | 22.463 | 30.351 | 39.921 | 52.067 | 59.392 | 74.688 | 81.326 | 86.566 | 87.683 | 20.2%
в т.ч.Новгородский узел | 292.96 | 0-5 | 19.483 | 19.483 | 19.483 | 19.483 | 19.483 | 19.483 | 19.483 | 19.483 | 19.483 | 19.483
|  | 0-20 | 19.483 | 19.483 | 19.483 | 29.053 | 29.053 | 29.053 | 29.053 | 29.053 | 29.053 | 29.053
|  | Итого: | 19.483 | 19.483 | 19.483 | 29.053 | 29.053 | 36.378 | 51.674 | 51.674 | 51.674 | 51.674
15 | 415.24 | 0-5 | 18.156 | 21.207 | 28.989 | 28.989 | 28.989 | 28.989 | 28.989 | 28.989 | 28.989 | 28.989 | 34.9%
|  | 0-20 | 18.156 | 21.207 | 29.002 | 38.535 | 49.767 | 49.767 | 49.767 | 49.767 | 49.767 | 49.767 | 59.9%
|  | Итого: | 18.156 | 21.207 | 29.002 | 38.535 | 49.767 | 56.112 | 71.401 | 77.128 | 81.56 | 82.942 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 295.52 | 0-5 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 18.156
|  | 0-20 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 27.689 | 27.689 | 27.689 | 27.689 | 27.689 | 27.689 | 27.689 | 33.3%
|  | Итого: | 18.156 | 18.156 | 18.156 | 27.689 | 27.689 | 34.034 | 49.323 | 49.323 | 49.323 | 49.323 | 59.4%
16 | 428.44 | 0-5 | 18.608 | 22.125 | 30.025 | 30.025 | 30.025 | 30.025 | 30.025 | 30.025 | 30.025 | 30.025 | 35%
|  | 0-20 | 18.608 | 22.125 | 30.038 | 40.236 | 51.371 | 51.371 | 51.371 | 51.371 | 51.371 | 51.371 | 60%
|  | Итого: | 18.608 | 22.125 | 30.038 | 40.236 | 51.371 | 57.649 | 72.913 | 79.732 | 84.572 | 85.689 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 293.54 | 0-5 | 18.608 | 18.608 | 18.608 | 18.608 | 18.608 | 18.608 | 18.608 | 18.608 | 18.608 | 18.608
|  | 0-20 | 18.608 | 18.608 | 18.608 | 28.806 | 28.806 | 28.806 | 28.806 | 28.806 | 28.806 | 28.806
|  | Итого: | 18.608 | 18.608 | 18.608 | 28.806 | 28.806 | 35.084 | 50.348 | 50.348 | 50.348 | 50.348
17 | 412.3 | 0-5 | 18.22 | 20.992 | 28.945 | 28.945 | 28.945 | 28.945 | 28.945 | 28.945 | 28.945 | 28.945 | 35.1%
|  | 0-20 | 18.22 | 20.992 | 28.958 | 38.421 | 49.476 | 49.476 | 49.476 | 49.476 | 49.476 | 49.476 | 60%
|  | Итого: | 18.22 | 20.992 | 28.958 | 38.421 | 49.476 | 57.663 | 72.847 | 77.978 | 81.856 | 83.12 | 20.2%
в т.ч.Новгородский узел | 282.45 | 0-5 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22
|  | 0-20 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 27.683 | 27.683 | 27.683 | 27.683 | 27.683 | 27.683 | 27.683 | 33.6%
|  | Итого: | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 27.683 | 27.683 | 35.87 | 51.054 | 51.054 | 51.054 | 51.054 | 61.9%
18 | 410.38 | 0-5 | 17.979 | 20.208 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 35%
|  | 0-20 | 17.979 | 20.208 | 28.763 | 38.711 | 49.317 | 49.317 | 49.317 | 49.317 | 49.317 | 49.317 | 60.1%
|  | Итого: | 17.979 | 20.208 | 28.763 | 38.711 | 49.317 | 57.123 | 72.276 | 77.111 | 80.589 | 81.922 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 276.16 | 0-5 | 17.979 | 17.979 | 17.979 | 17.979 | 17.979 | 17.979 | 17.979 | 17.979 | 17.979 | 17.979
|  | 0-20 | 17.979 | 17.979 | 17.979 | 27.927 | 27.927 | 27.927 | 27.927 | 27.927 | 27.927 | 27.927
|  | Итого: | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 27.93 | 27.93 | 35.73 | 50.89 | 50.89 | 50.89 | 50.89
19 | 402.51 | 0-5 | 18.212 | 20.323 | 28.169 | 28.169 | 28.169 | 28.169 | 28.169 | 28.169 | 28.169 | 28.169 | 35%
|  | 0-20 | 18.212 | 20.323 | 28.182 | 37.262 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 60%
|  | Итого: | 18.212 | 20.323 | 28.182 | 37.262 | 48.33 | 54.498 | 69.674 | 75.092 | 79.016 | 80.396 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 277.86 | 0-5 | 18.212 | 18.212 | 18.212 | 18.212 | 18.212 | 18.212 | 18.212 | 18.212 | 18.212 | 18.212
|  | 0-20 | 18.212 | 18.212 | 18.212 | 27.292 | 27.292 | 27.292 | 27.292 | 27.292 | 27.292 | 27.292 | 33.9%
|  | Итого: | 18.212 | 18.212 | 18.212 | 27.292 | 27.292 | 33.46 | 48.636 | 48.636 | 48.636 | 48.636 | 60.4%
20 | 407.18 | 0-5 | 17.649 | 20.268 | 28.602 | 28.602 | 28.602 | 28.602 | 28.602 | 28.602 | 28.602 | 28.602 | 35.1%
|  | 0-20 | 17.649 | 20.268 | 28.615 | 38.451 | 48.879 | 48.879 | 48.879 | 48.879 | 48.879 | 48.879 | 60%
|  | Итого: | 17.649 | 20.268 | 28.615 | 38.451 | 48.879 | 56.397 | 71.587 | 77.512 | 79.928 | 81.384 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 283.1 | 0-5 | 17.649 | 17.649 | 17.649 | 17.649 | 17.649 | 17.649 | 17.649 | 17.649 | 17.649 | 17.649
|  | 0-20 | 17.649 | 17.649 | 17.649 | 27.485 | 27.485 | 27.485 | 27.485 | 27.485 | 27.485 | 27.485
|  | Итого: | 17.649 | 17.649 | 17.649 | 27.485 | 27.485 | 35.003 | 50.193 | 50.193 | 50.193 | 50.193
21 | 400.9 | 0-5 | 17.604 | 19.675 | 28.038 | 28.038 | 28.038 | 28.038 | 28.038 | 28.038 | 28.038 | 28.038 | 35%
|  | 0-20 | 17.604 | 19.675 | 28.051 | 37.89 | 48.159 | 48.159 | 48.159 | 48.159 | 48.159 | 48.159 | 60.1%
|  | Итого: | 17.604 | 19.675 | 28.051 | 37.89 | 48.159 | 54.558 | 69.766 | 75.926 | 78.643 | 80.155 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 277.59 | 0-5 | 17.567 | 17.567 | 17.567 | 17.567 | 17.567 | 17.567 | 17.567 | 17.567 | 17.567 | 17.567
|  | 0-20 | 17.567 | 17.567 | 17.567 | 27.406 | 27.406 | 27.406 | 27.406 | 27.406 | 27.406 | 27.406
|  | Итого: | 17.567 | 17.567 | 17.567 | 27.406 | 27.406 | 33.805 | 49.013 | 49.013 | 49.013 | 49.013
22 | 412.1 | 0-5 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 22.4%
|  | 0-20 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 34.1%
|  | Итого: | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 28.13 | 28.13 | 35.945 | 51.166 | 51.166 | 51.166 | 51.166 | 12.4%
в т.ч.Новгородский узел | 281.83 | 0-5 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496
|  | 0-20 | 167.5 | 316.5 | 465.5 | 616.76 | 765.76 | 914.76 | 1063.76 | 1212.76 | 1361.76 | 1510.76
|  | Итого: | 167.5 | 316.5 | 465.5 | 616.76 | 765.76 | 922.58 | 1086.8 | 1235.8 | 1384.8 | 1533.8
23 | 406.45 | 0-5 | 18.028 | 20.292 | 28.447 | 28.447 | 28.447 | 28.447 | 28.447 | 28.447 | 28.447 | 28.447 | 35%
|  | 0-20 | 18.028 | 20.292 | 28.46 | 37.953 | 48.781 | 48.781 | 48.781 | 48.781 | 48.781 | 48.781 | 60%
|  | Итого: | 18.028 | 20.292 | 28.46 | 37.953 | 48.781 | 54.822 | 70.013 | 76.838 | 80.055 | 81.43 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 275.06 | 0-5 | 18.028 | 18.028 | 18.028 | 18.028 | 18.028 | 18.028 | 18.028 | 18.028 | 18.028 | 18.028
|  | 0-20 | 18.028 | 18.028 | 18.028 | 27.521 | 27.521 | 27.521 | 27.521 | 27.521 | 27.521 | 27.521
|  | Итого: | 18.028 | 18.028 | 18.028 | 27.521 | 27.521 | 33.562 | 48.753 | 48.753 | 48.753 | 48.753
24 | 375.32 | 0-5 | 16.964 | 19.318 | 26.275 | 26.275 | 26.275 | 26.275 | 26.275 | 26.275 | 26.275 | 26.275 | 35%
|  | 0-20 | 16.964 | 19.318 | 26.288 | 35.711 | 45.067 | 45.067 | 45.067 | 45.067 | 45.067 | 45.067 | 60%
|  | Итого: | 16.964 | 19.318 | 26.288 | 35.711 | 45.067 | 50.016 | 65.122 | 71.894 | 73.612 | 75.013 | 20%
в т.ч.Новгородский узел | 246.71 | 0-5 | 16.964 | 16.964 | 16.964 | 16.964 | 16.964 | 16.964 | 16.964 | 16.964 | 16.964 | 16.964
|  | 0-20 | 16.964 | 16.964 | 16.964 | 26.387 | 26.387 | 26.387 | 26.387 | 26.387 | 26.387 | 26.387
|  | Итого: | 16.964 | 16.964 | 16.964 | 26.387 | 26.387 | 31.336 | 46.442 | 46.442 | 46.442 | 46.442