## Лист1
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
|  |  | дата: | 20 июня 2018 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.7 | 16 | 12.2
|  | Q, Мвар | 5.1 | 10.6 | 8.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.9 | 1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.3 | 0.7
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -12 | -6.5 | -10
|  | Q, Мвар | -28.7 | -11 | -11.1
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -6.8 | -7.7 | -7.6
|  | Q, Мвар | -6.1 | -4.3 | -3.9
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -2.5 | -5.3 | -4.2
|  | Q, Мвар | -1.2 | -3.1 | -2.4
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | -1.5 | -3.5 | -2.9
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -4.4 | -12.2 | -8.3
|  | Q, Мвар | -2.6 | -7.8 | -5.3
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -3 | -7.4 | -4.4
|  | Q, Мвар | -1.6 | -4.4 | -2.5
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -14.4 | -17.2 | -17.2
|  | Q, Мвар | 6.2 | 4.5 | 5
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -16.1 | -19.8 | -19.7
|  | Q, Мвар | 4.5 | 1.7 | 2.3
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -1.6 | -2.2 | -2.5
|  | Q, Мвар | 2.5 | 2 | 2.1
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -15.2 | -12.5 | -14.3
|  | Q, Мвар | 5.2 | 1.7 | 1.5
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -1.7 | -2.3 | -2.2
|  | Q, Мвар | -0.7 | -1.1 | -1.1
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -3.5 | -7.1 | -6.5
|  | Q, Мвар | 0 | -0.4 | -0.5
| Л.Зп-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.28 | 116.14 | 115.81
|  | 2 с | 117.29 | 116.14 | 115.82
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.098 | 1.701 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.549 | 0.8505 | 0.75
| Т-2 | Р, МВт | 0.702 | 0.999 | 1
|  | Q, Мвар | 0.351 | 0.4995 | 0.5
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -12.2 | -7.4 | -9.1
|  | Q, Мвар | 4.6 | 2.3 | 2.7
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 13.8 | 10 | 11.6
|  | Q, Мвар | -3.5 | -0.6 | -0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.68 | 115.22 | 114.74
|  | 2 с | 116.68 | 115.22 | 114.74
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.376 | 0.53 | 0.676
|  | Q, Мвар | 0.188 | 0.265 | 0.338
| Т-2 | Р, МВт | 0.424 | 0.47 | 0.624
|  | Q, Мвар | 0.212 | 0.235 | 0.312
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 1.6 | 2.2 | 2.5
|  | Q, Мвар | -1.4 | -0.9 | -1
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -0.8 | -1.2 | -1.2
|  | Q, Мвар | 1.9 | 1.6 | 1.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.41 | 116.17 | 115.83
|  | 2 с | 117.41 | 116.17 | 115.83
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.975 | 1.17 | 1.156
|  | Q, Мвар | 0.4875 | 0.585 | 0.578
| Т-2 | Р, МВт | 0.525 | 0.63 | 0.544
|  | Q, Мвар | 0.2625 | 0.315 | 0.272
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -2.1 | -5.9 | -4.6
|  | Q, Мвар | 3.7 | -1 | -0.8
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 3.6 | 7.7 | 6.3
|  | Q, Мвар | -2.7 | 2.2 | 1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.18 | 115.1 | 114.74
|  | 2 с | 115.18 | 115.1 | 114.74
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 5.3 | 4.2
|  | Q, Мвар | 1.6 | 3.5 | 2.8
| Т-2 | Р, МВт | 1.6 | 3.8 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.5 | 2.1
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | -2.5 | -5.3 | -4.2
|  | Q, Мвар | -1.6 | -3.5 | -2.8
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | -1.6 | -3.8 | -3.2
|  | Q, Мвар | -1.1 | -2.5 | -2.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.22 | 115.99 | 115.7
|  | 2 с | 117.22 | 115.98 | 115.68
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.816 | 1.785 | 1.428
|  | Q, Мвар | 0.408 | 0.8925 | 0.714
| Т-2 | Р, МВт | 0.884 | 1.715 | 1.372
|  | Q, Мвар | 0.442 | 0.8575 | 0.686
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 2.1 | 5.9 | 4.6
|  | Q, Мвар | -3 | 1.7 | 1.4
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -0.4 | -2.4 | -1.8
|  | Q, Мвар | 4.1 | 0.6 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.33 | 114.75 | 114.46
|  | 2 с | 115.33 | 114.75 | 114.46
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.4 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.9 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.4 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.9 | 0.9
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.7 | 1.4 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.9 | 1.2
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.3 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.2 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.28 | 116.12 | 115.79
|  | 2 с | 117.28 | 116.13 | 115.8
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.1 | 115.58 | 115.13
|  | 2 с | 115.1 | 115.58 | 115.13
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.57 | 0.9 | 0.87
|  | Q, Мвар | 0.285 | 0.45 | 0.435
| Т-2 | Р, МВт | 0.93 | 1.6 | 2.13
|  | Q, Мвар | 0.465 | 0.8 | 1.065
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 12.1 | 7.4 | 9
|  | Q, Мвар | -3.7 | -1.4 | -1.8
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -10 | -3.9 | -4.8
|  | Q, Мвар | 3.3 | 2 | 3.1
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -0.7 | -1 | -1.2
|  | Q, Мвар | 1.2 | 0.8 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.38 | 114.96 | 114.41
|  | 2 с | 116.38 | 114.96 | 114.41
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 3.4 | 2.5
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2.3 | 1.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 2 | 0.9
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.4 | 3.4 | 2.5
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2.3 | 1.7
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.2 | 3 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 2 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.25 | 116.05 | 115.75
|  | 2 с | 117.27 | 116.08 | 115.78
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.621 | 0.621 | 0.828
|  | Q, Мвар | 0.3105 | 0.3105 | 0.414
| Т-2 | Р, МВт | 0.279 | 0.279 | 0.372
|  | Q, Мвар | 0.1395 | 0.1395 | 0.186
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -0.4 | -0.7 | -0.8
|  | Q, Мвар | 1.2 | 0.9 | 0.8
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 1.2 | 1.6 | 2
|  | Q, Мвар | -0.6 | -0.2 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.37 | 114.42 | 114.24
|  | 2 с | 115.37 | 114.42 | 114.24
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.375 | 0.944 | 0.96
|  | Q, Мвар | 0.1875 | 0.472 | 0.48
| Т-2 | Р, МВт | 0.125 | 0.656 | 0.54
|  | Q, Мвар | 0.0625 | 0.328 | 0.27
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -1.2 | -1.6 | -2
|  | Q, Мвар | 1.6 | 1.2 | 1
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 1.7 | 3.2 | 3.5
|  | Q, Мвар | -1.4 | -0.3 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.33 | 114.45 | 114.31
|  | 2 с | 115.33 | 114.45 | 114.31
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.35 | 0.35
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 14.2 | 10.7 | 12.4
|  | Q, Мвар | -4 | -1 | -1.2
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -13.9 | -10.1 | -11.7
|  | Q, Мвар | 4.2 | 1.3 | 1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.95 | 115.56 | 115.12
|  | 2 с | 116.95 | 115.56 | 115.12
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.2 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.8 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.3
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 0.6 | 1.2 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.8 | 0.9
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.26 | 116.08 | 115.74
|  | 2 с | 115.42 | 114.43 | 114.23
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.1 | 2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.4 | 1.2
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.1 | 2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.4 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.23 | 116.01 | 115.71
|  | 2 с | 117.19 | 115.95 | 115.65
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.752 | 1.215 | 1.128
|  | Q, Мвар | 0.376 | 0.6075 | 0.564
| Т-2 | Р, МВт | 0.848 | 1.485 | 1.272
|  | Q, Мвар | 0.424 | 0.7425 | 0.636
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -1.7 | -3.2 | -3.5
|  | Q, Мвар | 3.1 | 2 | 1.7
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 3.3 | 5.9 | 5.9
|  | Q, Мвар | -2.1 | -0.3 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.11 | 114.58 | 114.53
|  | 2 с | 115.11 | 114.58 | 114.53
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.1 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.6 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 0.9
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.1 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 1.6 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.19 | 115.9 | 115.6
|  | 2 с | 117.14 | 115.78 | 115.49
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1 | 2.9 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2 | 1.6
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 5.7 | 6.1 | 6.2
|  | Q, Мвар | 6.9 | 4.9 | 4.5
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -3.7 | -3.1 | -3.7
|  | Q, Мвар | -5.5 | -2.9 | -2.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.99 | 115.1 | 114.83
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.16 | 115.89 | 115.51
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.114 | 0.171 | 0.192
|  | Q, Мвар | 0.057 | 0.0855 | 0.096
| Т-2 | Р, МВт | 0.086 | 0.129 | 0.208
|  | Q, Мвар | 0.043 | 0.0645 | 0.104
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -0.2 | -0.3 | -0.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.5 | 0.4
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | -0.5 | -0.2 | -0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.41 | 114.44 | 114.24
|  | 2 с | 115.41 | 114.44 | 114.24
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.344 | 2.17 | 2.016
|  | Q, Мвар | 0.672 | 1.085 | 1.008
| Т-2 | Р, МВт | 1.056 | 1.33 | 1.184
|  | Q, Мвар | 0.528 | 0.665 | 0.592
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 6 | 11.3 | 9.6
|  | Q, Мвар | -1.8 | 3.9 | 3.3
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -3.6 | -7.7 | -6.3
|  | Q, Мвар | 3.4 | -1.5 | -1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.11 | 115.59 | 115.14
|  | 2 с | 115.11 | 115.59 | 115.14
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.9 | 1.9
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.2 | 1.3
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 1.9 | 1.9
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.2 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.1 | 115.61 | 115.33
|  | 2 с | 117.11 | 115.69 | 115.41
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.5 | 4.4 | 4.4
|  | Q, Мвар | 2.4 | 2.9 | 2.9
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.5 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 0.9
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 3.5 | 4.4 | 4.4
|  | Q, Мвар | 2.4 | 2.9 | 2.9
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 1 | 1.5 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.64 | 115.87 | 115.52
|  | 2 с | 117.12 | 116.01 | 115.69
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.4 | 6.7 | 6.5
|  | Q, Мвар | 3 | 4.5 | 4.3
| Т-2 | Р, МВт | 3.7 | 6.1 | 6
|  | Q, Мвар | 2.5 | 4.1 | 4.1
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 8.3 | 2 | 5.6
|  | Q, Мвар | 26.5 | 8.6 | 8.7
| Л.Пск-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | - | - | -
| Л.Изб-3 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | - | - | -
| Л.Южн-2 | Р, МВт | -4.5 | 4.2 | 0.4
|  | Q, Мвар | -24 | -4.6 | -4.6
| Л.Южн-3 | Р, МВт | 4.4 | 6.7 | 6.5
|  | Q, Мвар | 3 | 4.5 | 4.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.97 | 115.38 | 114.94
|  | 2 с | 115.98 | 115.67 | 115.29
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -9.8 | -3.8 | -4.5
|  | Q, Мвар | 2.2 | 0.7 | 2.1
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 9.9 | 3.9 | 4.8
|  | Q, Мвар | -2.2 | -0.7 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.41 | 114.61 | 114.12
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7 | 4.1 | 3.5
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.8 | 2.3
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 2.3 | 2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.5 | 1.3
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.7 | 4.1 | 3.5
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.8 | 2.3
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.2 | 2.3 | 2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.5 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.25 | 116.05 | 115.75
|  | 2 с | 117.27 | 116.08 | 115.78
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.7 | 0.8
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 0.7 | 1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.7 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.33 | 114.79 | 114.2
|  | 2 с | 116.33 | 114.79 | 114.2
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.82 | 114.97 | 114.7
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | -0.2 | -0.3 | -0.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.3 | 0.3
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | -0.5 | -0.2 | -0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.95 | 114.7 | 114.55
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.08 | 115.49 | 115.23
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.3
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.95 | 114.69 | 114.53
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 4.6 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 3 | 1.5
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 2 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.2 | 0.6
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.3 | 4.6 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 3 | 1.5
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.5 | 2 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.2 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.23 | 115.96 | 115.71
|  | 2 с | 117.26 | 116.04 | 115.76
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7 | 2.5 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.7 | 1.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.9 | 2.2 | 2.3
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.5 | 1.6
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 3.2 | 2.4 | 3
|  | Q, Мвар | 6.4 | 3.7 | 3.6
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 0.4 | 2.4 | 1.8
|  | Q, Мвар | -3.9 | -0.4 | -0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.4 | 114.74 | 114.46
|  | 2 с | 115.4 | 114.74 | 114.45
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.6
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.27 | 116.1 | 115.78
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.092
|  | Q, Мвар | 0.025 | 0.03 | 0.046
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.24 | 0.308
|  | Q, Мвар | 0.075 | 0.12 | 0.154
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -3.3 | -5.9 | -5.9
|  | Q, Мвар | 2.6 | 0.8 | 0.5
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 3.5 | 6.3 | 6.3
|  | Q, Мвар | -2.5 | -0.5 | -0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.09 | 114.74 | 114.71
|  | 2 с | 115.09 | 114.74 | 114.71
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.888 | 7.353 | 6.808
|  | Q, Мвар | 2.444 | 3.6765 | 3.404
| Т-2 | Р, МВт | 4.512 | 9.747 | 7.992
|  | Q, Мвар | 2.256 | 4.8735 | 3.996
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 6.7 | 11.3 | 10.3
|  | Q, Мвар | 1.7 | 5.2 | 5
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 6.8 | 11.5 | 10.5
|  | Q, Мвар | 1.7 | 5.2 | 5.2
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -0.8 | -1 | -0.4
|  | Q, Мвар | -1.1 | 0.1 | 0.7
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -2 | -3 | -3.9
|  | Q, Мвар | 2.9 | 0.1 | -1.9
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1.3 | -1.7 | -1.6
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0 | 0.2
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.55 | 111.79 | 112.97
|  | 2 с | 114.55 | 111.79 | 112.97
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.9 | 3.2 | 3
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.2 | 2
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.4 | 2.3
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.6 | 1.5
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 1.9 | 3.2 | 3
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.2 | 2
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.4 | 2.3
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.6 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.02 | 113.19 | 114.1
|  | 2 с | 115.02 | 113.2 | 114.11
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.4 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.9 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 1.6 | 1.5
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.2 | 1
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 3.1 | 4.3 | 4.2
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.2 | 2.1
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 3.3 | 4.5 | 4.5
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.3 | 2.2
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -1.9 | -3.2 | -3
|  | Q, Мвар | -1.2 | -2.1 | -1.9
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -1.7 | -2.4 | -2.3
|  | Q, Мвар | -1 | -1.5 | -1.4
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.2 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.04 | 113.23 | 114.14
|  | 2 с | 115.04 | 113.23 | 114.14
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 4.9 | 4.3
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.2 | 2.8
| Т-2 | Р, МВт | 2.6 | 6.7 | 5
|  | Q, Мвар | 1.7 | 4.4 | 3.3
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 2.6 | 6.7 | 5
|  | Q, Мвар | 1.7 | 4.4 | 3.3
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 2.5 | 4.9 | 4.3
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.2 | 2.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.65 | 111.99 | 113.16
|  | 2 с | 114.66 | 112.01 | 113.18
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.3 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.6
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 3 | 4.8 | 11.3
|  | Q, Мвар | 0.7 | -2.7 | -3.9
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -9.1 | -16.7 | -14.1
|  | Q, Мвар | -3.9 | -10.6 | -8.8
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -9.8 | -18.9 | -16
|  | Q, Мвар | -2.7 | -9.3 | -7.9
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -9.8 | -19 | -16.2
|  | Q, Мвар | -2.7 | -9.4 | -8
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -5.5 | -9.6 | -8.6
|  | Q, Мвар | -0.8 | -3.6 | -3
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 3.9 | 2.6 | 2.6
|  | Q, Мвар | -1.4 | -5.6 | -6.6
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -3.4 | -4.5 | -4.5
|  | Q, Мвар | -0.2 | -1.1 | -1
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -3.3 | -4.6 | -4.5
|  | Q, Мвар | -0.1 | -1 | -0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.42 | 113.83 | 114.71
|  | 2 с | 115.42 | 113.83 | 114.72
41 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.6 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 1
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 1 | 1.6 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.9 | 112.69 | 113.72
42 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.286 | 0.462 | 0.44
|  | Q, Мвар | 0.143 | 0.231 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 1.014 | 1.638 | 1.56
|  | Q, Мвар | 0.507 | 0.819 | 0.78
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 1.7 | 2.6 | 3.4
|  | Q, Мвар | -2 | 0.6 | 2.5
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -0.4 | -0.5 | -1.5
|  | Q, Мвар | 2.8 | 0.8 | -1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.73 | 111.57 | 112.44
|  | 2 с | 114.73 | 111.57 | 112.44
43 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.8 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.6 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 2 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.3 | 1.2
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 0.6 | 2 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.3 | 1.2
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.8 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.6 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.63 | 111.95 | 113.12
|  | 2 с | 114.63 | 111.94 | 113.11
44 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.697 | 4.784 | 4.004
|  | Q, Мвар | 1.3485 | 2.392 | 2.002
| Т-2 | Р, МВт | 0.403 | 0.416 | 0.396
|  | Q, Мвар | 0.2015 | 0.208 | 0.198
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.4 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.1 | 0.9
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 2 | 3.8 | 3.1
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.4 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.34 | 111.46 | 112.7
|  | 2 с | 114.34 | 111.46 | 112.7
45 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -1.1 | -1.4 | -1.3
|  | Q, Мвар | -0.2 | -0.5 | -0.2
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 1.2 | 1.6 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.47 | 111.64 | 112.84
46 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.099 | 0.087 | 0.148
|  | Q, Мвар | 0.0495 | 0.0435 | 0.074
| Т-2 | Р, МВт | 0.201 | 0.213 | 0.252
|  | Q, Мвар | 0.1005 | 0.1065 | 0.126
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 3.6 | 5.8 | 12.2
|  | Q, Мвар | -0.2 | -3.4 | -4.5
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -3.3 | -5.4 | -11.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 3.7 | 4.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.71 | 113.8 | 115.06
|  | 2 с | 115.71 | 113.8 | 115.06
47 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.4
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.87 | 111.58 | 112.28
48 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.4 | 4.6 | 3.1
|  | Q, Мвар | 1.6 | 3.1 | 2.1
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -6.2 | -11 | -10
|  | Q, Мвар | -3.1 | -7.7 | -7.1
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | -6.2 | -11 | -10
|  | Q, Мвар | -3.1 | -7.7 | -7.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.59 | 111.98 | 113.17
49 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 9.1 | 16.6 | 14
|  | Q, Мвар | 4.7 | 11.1 | 9.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.81 | 112.45 | 113.57
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
50 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.3 | 0.25
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -3 | -4.8 | -11.3
|  | Q, Мвар | 0 | 3.4 | 4.5
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 3.3 | 5.4 | 11.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | -3.1 | -4.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.58 | 113.81 | 114.89
|  | 2 с | 115.58 | 113.81 | 114.89
51 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.1 | 0.05
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -4 | -2.6 | -2.7
|  | Q, Мвар | 2.3 | 6.5 | 7.5
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 4.1 | 2.8 | 2.8
|  | Q, Мвар | -2.2 | -6.4 | -7.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.47 | 113.37 | 114.17
|  | 2 с | 115.47 | 113.37 | 114.17
52 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.13 | 113.31 | 114.22
53 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.49 | 111.67 | 112.87
|  | 2 с | 114.58 | 111.81 | 112.99
54 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7 | 11.9 | 10.4
|  | Q, Мвар | 4.7 | 8 | 7
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 6.2 | 11 | 10
|  | Q, Мвар | 3.2 | 7.8 | 7.2
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 0.8 | 1 | 0.4
|  | Q, Мвар | 1.5 | 0.2 | -0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.49 | 111.77 | 112.98
|  | 2 с | 114.49 | 111.77 | 112.98
55 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.4
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 2 | 3 | 3.9
|  | Q, Мвар | -2.5 | 0.3 | 2.3
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -1.7 | -2.6 | -3.4
|  | Q, Мвар | 2.7 | 0.1 | -1.9
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 114.62 | 111.71 | 112.77
56 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.826 | 2.923 | 2.652
|  | Q, Мвар | 0.913 | 1.4615 | 1.326
| Т-2 | Р, МВт | 0.374 | 0.777 | 0.748
|  | Q, Мвар | 0.187 | 0.3885 | 0.374
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -2 | -3.8 | -3.2
|  | Q, Мвар | -0.2 | -1.5 | -1.1
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 4.1 | 7.5 | 6.5
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.9 | 3.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.62 | 112.08 | 113.2
|  | 2 с | 114.62 | 112.08 | 113.2
57 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.13 | 113.37 | 114.27
58 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 5.5 | 9.6 | 8.5
|  | Q, Мвар | 1.4 | 4.1 | 3.6
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -5.2 | -9.2 | -8.1
|  | Q, Мвар | -1.2 | -3.8 | -3.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.17 | 113.27 | 114.22
ПО Восточные электрические сети
59 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.814 | 1.148 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.407 | 0.574 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 1.386 | 1.652 | 2
|  | Q, Мвар | 0.693 | 0.826 | 1.1
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 9.2 | 13.7 | 13.4
|  | Q, Мвар | -1.5 | -0.2 | -0.7
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -7 | -10.9 | -10.1
|  | Q, Мвар | 2.9 | 2 | 2.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.28 | 113.79 | 113.69
|  | 2 с | 116.28 | 113.79 | 113.69
60 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.7 | 0.7
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 9.8 | 3.8 | 4.5
|  | Q, Мвар | -1.4 | 0.1 | -1.4
| Л.Луд-2 | Р, МВт | -9 | -2.9 | -3.4
|  | Q, Мвар | 1.9 | 0.5 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.26 | 114.52 | 114.12
61 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 3.6 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2.4 | 2.4
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 1.8 | 1.8
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.2 | 1.2
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 9 | 2.9 | 3.4
|  | Q, Мвар | -0.4 | 1.1 | -0.5
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -4.8 | 2.5 | 2
|  | Q, Мвар | 3.2 | 2.4 | 4.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 114.89 | 114.3 | 114.11
62 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.3 | 1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.8 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.3 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 0.7
| Л.Св-2 | Р, МВт | 1 | 1.3 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 0.7
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 2.3 | -5.9 | -5.2
|  | Q, Мвар | -3.5 | -3.2 | -4.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 114 | 113 | 113
63 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.81 | 1.26 | 1.157
|  | Q, Мвар | 0.405 | 0.63 | 0.5785
| Т-2 | Р, МВт | 0.09 | 0.14 | 0.143
|  | Q, Мвар | 0.045 | 0.07 | 0.0715
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -0.2 | -0.2 | -0.3
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.6 | 0.7
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.7 | 1.5
|  | Q, Мвар | -0.1 | 0.3 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.63 | 115.88 | 115.47
|  | 2 с | 116.63 | 115.88 | 115.47
64 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -11.9 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 4.9 | 5.2 | 0
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 12.2 | 20.7 | 14.4
|  | Q, Мвар | -4.7 | -5 | -6.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.48 | 115.09 | 115.45
|  | 2 с | 116.48 | 115.09 | 115.45
65 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.282 | 0.56 | 0.47
|  | Q, Мвар | 0.141 | 0.28 | 0.235
| Т-2 | Р, МВт | 0.318 | 0.84 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.159 | 0.42 | 0.265
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -4.1 | -6.7 | 5.2
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.4 | 1.4
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 8.6 | 14.3 | 8.6
|  | Q, Мвар | -2.3 | -4.7 | -6
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -3.8 | -6.2 | -12.7
|  | Q, Мвар | 1.1 | 4.3 | 5.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.89 | 113.75 | 115.35
|  | 2 с | 115.89 | 113.75 | 115.35
66 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.66 | 1.008 | 1.12
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.504 | 0.56
| Т-2 | Р, МВт | 0.54 | 1.092 | 0.88
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.546 | 0.44
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -1.6 | -2.7 | -2.5
|  | Q, Мвар | 1.6 | 0.8 | 0.9
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -8.7 | -14.6 | -8.8
|  | Q, Мвар | 3 | 5.3 | 6.6
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 11.5 | 19.4 | 13.2
|  | Q, Мвар | -3.9 | -4.7 | -6.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.11 | 114.06 | 115.23
|  | 2 с | 116.11 | 114.06 | 115.23
67 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.15 | 0.2
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.2 | 1.2
|  | Q, Мвар | -0.8 | -0.6 | -0.7
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -0.6 | -0.8 | -0.8
|  | Q, Мвар | 1 | 0.8 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.5 | 116.22 | 115.89
|  | 2 с | 117.5 | 116.22 | 115.89
68 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.029 | 0.025 | 0.026
|  | Q, Мвар | 0.0145 | 0.0125 | 0.013
| Т-2 | Р, МВт | 0.071 | 0.075 | 0.074
|  | Q, Мвар | 0.0355 | 0.0375 | 0.037
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -8.6 | -14.4 | -8.6
|  | Q, Мвар | 2.8 | 5.2 | 6.5
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 8.7 | 14.5 | 8.8
|  | Q, Мвар | -2.7 | -5 | -6.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.03 | 113.94 | 115.28
|  | 2 с | 116.03 | 113.94 | 115.28
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.18 | 113.91 | 115.12
70 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 4.1 | 6.7 | -5.2
|  | Q, Мвар | -0.4 | -0.3 | -0.3
| Л.Хм-1 | Р, МВт | -4 | -6.4 | 5.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.49 | 112.99 | 116.14
71 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.7 | 0.7
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.3 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.64 | 115.91 | 115.49
72 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.7
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.9 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.64 | 115.92 | 115.5
73 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.3
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 2 | -4.1 | -2.8
|  | Q, Мвар | -0.7 | -1.9 | -1.7
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | -1.8 | 4.3 | 3.1
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2.2 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.81 | 115.4 | 115.1
74 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.134 | 0.189 | 0.252
|  | Q, Мвар | 0.067 | 0.0945 | 0.126
| Т-2 | Р, МВт | 0.066 | 0.111 | 0.148
|  | Q, Мвар | 0.033 | 0.0555 | 0.074
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -3.6 | -5.8 | -12.3
|  | Q, Мвар | 0.8 | 4 | 5
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 3.8 | 6.1 | 12.7
|  | Q, Мвар | -0.6 | -3.8 | -4.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.82 | 113.77 | 115.22
|  | 2 с | 115.82 | 113.77 | 115.22
75 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.144 | 0.162 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.072 | 0.081 | 0.09
| Т-2 | Р, МВт | 0.156 | 0.438 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.078 | 0.219 | 0.21
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -11.5 | -19.5 | -13.3
|  | Q, Мвар | 4.5 | 5.1 | 6.8
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 11.8 | 20.2 | 13.9
|  | Q, Мвар | -4.3 | -4.8 | -6.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.31 | 114.57 | 115.34
|  | 2 с | 116.31 | 114.57 | 115.34
76 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.66 | 115.95 | 115.54
77 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.705 | 1.2 | 1.127
|  | Q, Мвар | 0.3525 | 0.6 | 0.5635
| Т-2 | Р, МВт | 0.795 | 1.3 | 1.173
|  | Q, Мвар | 0.3975 | 0.65 | 0.5865
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 1.6 | 2.7 | 2.5
|  | Q, Мвар | -0.2 | 0.6 | 0.5
| Л.Куд-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.2
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.2 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.11 | 113.85 | 115.06
|  | 2 с | 116.11 | 113.85 | 115.06
78 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.15
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.65 | 115.88 | 115.48
|  | 2 с | 116.65 | 115.88 | 115.48
79 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.5 | 116.17 | 115.85
|  | 2 с | 117.5 | 116.17 | 115.85
80 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.25
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.25
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 4.8 | -2.5 | -2
|  | Q, Мвар | -3 | -2.2 | -3.8
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -4.1 | 3.7 | 3.1
|  | Q, Мвар | 3.4 | 2.9 | 4.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.9 | 114.41 | 114.25
|  | 2 с | 114.9 | 114.41 | 114.25
81 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.014 | 0.011 | 0.024
|  | Q, Мвар | 0.007 | 0.0055 | 0.012
| Т-2 | Р, МВт | 0.086 | 0.089 | 0.176
|  | Q, Мвар | 0.043 | 0.0445 | 0.088
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 7 | 10.9 | 10
|  | Q, Мвар | -2.3 | -1.5 | -2.3
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -6.9 | -10.7 | -9.9
|  | Q, Мвар | 2.3 | 1.5 | 2.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.2 | 113.52 | 113.5
|  | 2 с | 116.2 | 113.52 | 113.5
82 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.222 | 0.288 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.111 | 0.144 | 0.105
| Т-2 | Р, МВт | 0.078 | 0.112 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.039 | 0.056 | 0.045
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 12.6 | 21.4 | 14.9
|  | Q, Мвар | -5.3 | -5.3 | -7
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -12.3 | -20.9 | -14.5
|  | Q, Мвар | 5.5 | 5.5 | 7.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.66 | 115.73 | 115.58
|  | 2 с | 116.66 | 115.73 | 115.58
83 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.608 | 1.058 | 0.882
|  | Q, Мвар | 0.304 | 0.529 | 0.441
| Т-2 | Р, МВт | 1.292 | 1.242 | 1.218
|  | Q, Мвар | 0.646 | 0.621 | 0.609
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 4.1 | -3.7 | -3.1
|  | Q, Мвар | -2.5 | -1.9 | -3.6
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -2.3 | 5.9 | 5.2
|  | Q, Мвар | 3.7 | 3.4 | 5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.95 | 114.87 | 114.84
|  | 2 с | 114.95 | 114.87 | 114.84
ПО Западные электрические сети
84 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.6 | 6.9 | 6.5
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.45 | 3.25
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -12.1 | -11.1 | -12.2
|  | Q, Мвар | 6.6 | 5.9 | 6.3
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 10.7 | 14.7 | 15
|  | Q, Мвар | -6.5 | -3.9 | -4.2
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 13.5 | 15.5 | 15.5
|  | Q, Мвар | -3.6 | -1.9 | -2.6
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -8.4 | -12.1 | -11.8
|  | Q, Мвар | 5.9 | 4.5 | 4.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.82 | 114.9 | 114.73
|  | 2 с | 116.82 | 114.9 | 114.73
85 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.26 | 1.8 | 1.872
|  | Q, Мвар | 0.63 | 0.9 | 0.936
| Т-2 | Р, МВт | 0.54 | 0.7 | 0.728
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.35 | 0.364
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 9.2 | 11.7 | 10.9
|  | Q, Мвар | -1.9 | -3.5 | -4.9
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -5.1 | -5.2 | -4.8
|  | Q, Мвар | 3.7 | 7 | 8
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -2.3 | -4 | -3.5
|  | Q, Мвар | -0.6 | -1.8 | -1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.42 | 112.35 | 112.87
|  | 2 с | 115.42 | 112.35 | 112.87
86 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.25
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.03 | 115.48 | 115.23
87 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.252 | 0.4 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.126 | 0.2 | 0.21
| Т-2 | Р, МВт | 0.948 | 1.6 | 1.58
|  | Q, Мвар | 0.474 | 0.8 | 0.79
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 7.8 | 10.9 | 10.6
|  | Q, Мвар | -3.1 | -2.1 | -2.6
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -6.6 | -9 | -8.6
|  | Q, Мвар | 3.9 | 3.4 | 3.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.62 | 114.09 | 114.02
|  | 2 с | 116.62 | 114.09 | 114.02
88 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.15 | 0.2
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -2.1 | 3.9 | 2.6
|  | Q, Мвар | 2.2 | 3.3 | 3.1
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 12 | 11 | 12.1
|  | Q, Мвар | -5.6 | -5 | -5.4
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -9.2 | -13.9 | -13.6
|  | Q, Мвар | 2.7 | 1.2 | 1.7
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -0.4 | -0.7 | -0.7
|  | Q, Мвар | 1 | 0.7 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.72 | 114.78 | 114.58
|  | 2 с | 116.72 | 114.78 | 114.58
89 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -4.8 | -5.6 | -5.6
|  | Q, Мвар | 2.7 | 3.1 | 3.7
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 4.9 | 5.9 | 5.8
|  | Q, Мвар | -2.6 | -3 | -3.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.03 | 112.99 | 113.11
90 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.798 | 1.638 | 1.482
|  | Q, Мвар | 0.399 | 0.819 | 0.741
| Т-2 | Р, МВт | 1.302 | 2.262 | 2.318
|  | Q, Мвар | 0.651 | 1.131 | 1.159
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 6.6 | 10.3 | 9.4
|  | Q, Мвар | -1.2 | -0.7 | -1.6
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -9.3 | -11.8 | -11.1
|  | Q, Мвар | 3.7 | 5 | 6.4
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 4.8 | 5.6 | 5.6
|  | Q, Мвар | -2.1 | -2.6 | -3.1
| Л.Оп-3 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1 | 0.9 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.92 | 112.87 | 113.03
|  | 2 с | 115.92 | 112.87 | 113.03
91 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.76 | 114.79 | 114.6
92 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.22 | 0.308 | 0.414
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.154 | 0.207
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 0.392 | 0.186
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.196 | 0.093
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | -0.3 | 0 | -0.1
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | 0 | -0.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.75 | 114.77 | 114.59
|  | 2 с | 116.75 | 114.77 | 114.59
93 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.116 | 0.106 | 0.174
|  | Q, Мвар | 0.058 | 0.053 | 0.087
| Т-2 | Р, МВт | 0.084 | 0.094 | 0.126
|  | Q, Мвар | 0.042 | 0.047 | 0.063
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -0.4 | -0.7 | -0.8
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.1 | 1.1
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 8.4 | 12 | 11.8
|  | Q, Мвар | -5.3 | -3.9 | -4.3
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -7.8 | -11 | -10.7
|  | Q, Мвар | 3.9 | 2.9 | 3.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.87 | 114.7 | 114.56
|  | 2 с | 116.87 | 114.7 | 114.56
94 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.451 | 1.078 | 1.029
|  | Q, Мвар | 0.2255 | 0.539 | 0.5145
| Т-2 | Р, МВт | 0.649 | 1.122 | 1.071
|  | Q, Мвар | 0.3245 | 0.561 | 0.5355
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 6 | 8.1 | 7.9
|  | Q, Мвар | -2.6 | -2.3 | -2.8
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -4.9 | -5.9 | -5.8
|  | Q, Мвар | 3.3 | 3.7 | 4.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.13 | 113.13 | 113.21
|  | 2 с | 116.13 | 113.13 | 113.21
95 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 6.3 | 8.7 | 8.3
|  | Q, Мвар | -3.3 | -2.9 | -3.4
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -6.1 | -8.2 | -7.9
|  | Q, Мвар | 3.5 | 3.1 | 3.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.41 | 113.66 | 113.66
96 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.15
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | -0.9 | -0.6 | -0.5
| Л.Лин-2 | Р, МВт | -0.2 | -0.5 | -0.5
|  | Q, Мвар | 1 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.92 | 114.7 | 114.56
|  | 2 с | 116.92 | 114.7 | 114.56
97 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.9 | 115.16 | 114.96
|  | 2 с | 117.01 | 115.26 | 115.04
98 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.66 | 1.584 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.792 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 0.34 | 0.616 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.308 | 0.3
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 5.1 | 5.1 | 4.8
|  | Q, Мвар | -2.4 | -5.8 | -6.8
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -4.1 | -2.9 | -2.8
|  | Q, Мвар | 3.1 | 7.3 | 8.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.44 | 112.84 | 113.53
|  | 2 с | 115.44 | 112.84 | 113.53
99 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.219 | 1.989 | 1.855
|  | Q, Мвар | 0.6095 | 0.9945 | 0.9275
| Т-2 | Р, МВт | 1.081 | 1.911 | 1.645
|  | Q, Мвар | 0.5405 | 0.9555 | 0.8225
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 2.3 | 3.9 | 3.5
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2.6 | 2.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.19 | 111.91 | 112.49
|  | 2 с | 115.19 | 111.91 | 112.49
100 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.15 | 0.2
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -6.7 | -10.3 | -9.4
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1 | 1.9
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 6.9 | 10.7 | 9.9
|  | Q, Мвар | -1.4 | -0.8 | -1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.01 | 113.06 | 113.17
|  | 2 с | 116.01 | 113.06 | 113.17
101 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.068 | 0.078 | 0.117
|  | Q, Мвар | 0.034 | 0.039 | 0.0585
| Т-2 | Р, МВт | 0.132 | 0.122 | 0.183
|  | Q, Мвар | 0.066 | 0.061 | 0.0915
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -6.4 | -8.7 | -8.3
|  | Q, Мвар | 3.7 | 3.2 | 3.7
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 6.6 | 8.9 | 8.6
|  | Q, Мвар | -3.5 | -3.1 | -3.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.53 | 113.9 | 113.86
|  | 2 с | 116.53 | 113.9 | 113.86
102 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.3 | 0.7 | 0.2
|  | Q, Мвар | 1.6 | 0.5 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 2.3 | 0.7 | 0.2
|  | Q, Мвар | 1.6 | 0.5 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.81 | 114.97 | 114.79
|  | 2 с | 116.88 | 115 | 114.82
103 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -2 | 4.1 | 2.8
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.6 | 2.4
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 2.1 | -3.9 | -2.6
|  | Q, Мвар | -1.3 | -2.5 | -2.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.79 | 115.14 | 114.89
104 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.97 | 112.91 | 113.06
Note on D679: Автор: Это справедливо в норм. режиме. При вкл. СВ-110 нагрузку по Св-2 проставить вручную.