## Лист1
Приложение 4.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
20 июнь 2018 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.10087 | 0.10087 | 6.3047 |  | 1.5233
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 3.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.055841 | 0.055841 | 3.4901
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.053001 | 0.053001 | 3.3125 |  | 1.627
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.0976
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 29 |  |  | 10.5 | 0 | 0.52741 | 0.52741 | 21.0964
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.030623 | 0.030623 | 1.9139 |  | 1.6494
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6314
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.048636 | 0.048636 | 3.0397
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 26.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.47649 | 0.47649 | 11.9122 |  | 3.0452
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 37.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.67836 | 0.67836 | 16.9589
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 15 |  |  | 6.3 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 4.092 |  | 3.3695
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 13 |  |  | 6.3 | 0 | 0.14185 | 0.14185 | 4.053
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 6 |  |  | 10.6 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 2.754 |  | 4.0898
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 21.3 |  |  | 10.7 | 0 | 0.39475 | 0.39475 | 15.7901 |  | 0.88494
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 21.6 |  |  | 10.7 | 0 | 0.40031 | 0.40031 | 25.0195
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 16 |  |  | 10.7 | 0 | 0.29653 | 0.29653 | 18.5329 |  | 1.238
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 9.0933
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5.2 |  |  | 10.6 | 0 | 0.095471 | 0.095471 | 5.9669 |  | 1.5845
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 5.4848 |  | 5.9039
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 20.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.36555 | 0.36555 | 5.8024
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3881
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 14.1 |  |  | 9.7 | 0 | 0.23689 | 0.23689 | 9.4757
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.471
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.20895 | 0.20895 | 13.0597
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4.1 |  |  | 10.6 | 0 | 0.075275 | 0.075275 | 4.7047 |  | 1.6047
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 300 |  | 21 | 116 |  | 10.3 | 60.2754 | 0.37464 | 60.65 | 30.325 |  | 92.0141
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 278 |  | 83 | 116 |  | 10.3 | 55.8552 | 1.4807 | 57.3359 | 28.668
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 1770 |  | 10.2 | 6.234 | 0 | 19.1118 | 19.1118 | 47.7794 |  | 20.5893
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 130 | 0 |  | 10.21 | 6.26 | 0 | 2.299 | 2.299 | 5.7474
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 8 | 72 |  | 34 | 10.3 | 0.47112 | 1.2845 | 1.7556 | 17.5561 |  | 7.568
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 6 | 46 |  | 35 | 10.2 | 0.36373 | 0.81268 | 1.1764 | 11.7641
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 6.6 | 13.7 |  | 36 | 10.4 | 0.41154 | 0.24678 | 0.65832 | 6.5832 |  | 9.2344
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 7.4 | 8.1 |  | 36 | 10.4 | 0.46142 | 0.14591 | 0.60733 | 6.0733
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 9.3 | 25 |  | 38 | 10.5 | 0.61211 | 0.45466 | 1.0668 | 10.6677 |  | 4.9984
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 3 | 19 |  | 39 | 10.55 | 0.20265 | 0.34719 | 0.54984 | 8.7276
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.050922 | 0.050922 | 3.1826 |  | 1.5709
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.058197 | 0.058197 | 3.6373
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 495 |  |  | 6.06 | 0 | 5.1956 | 5.1956 | 32.4727 |  | 7.9151
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 355 |  |  | 6 | 0 | 3.6893 | 3.6893 | 23.0579
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 101 |  |  | 10.4 | 0 | 1.8193 | 1.8193 | 18.1935 |  | 3.0387
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 94.8 |  |  | 10.7 | 0 | 1.7569 | 1.7569 | 27.8877
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 3.3738
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 45 |  |  | 10.6 | 0 | 0.82619 | 0.82619 | 20.6547
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 12.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.22517 | 0.22517 | 14.0729 |  | 1.2117
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.24318 | 0.24318 | 15.1987
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 92.6 |  |  | 10.7 | 0 | 1.7162 | 1.7162 | 27.2405 |  | 3.4512
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 79.6 |  |  | 10.5 | 0 | 1.4476 | 1.4476 | 22.9785
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 60 |  | 4.5 | 116 |  | 10 | 12.0551 | 0.077942 | 12.133 | 6.0665 |  | 187.0002
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 54 |  | 3.19 | 115.6 |  | 9.88 | 10.8122 | 0.054589 | 10.8667 | 5.4334
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 0 | 58 |  |  | 10.1 | 0 | 0.86359 | 0.86359 | 2.159 |  | 41.1364
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 0 | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве.
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 53.1 |  | 35 | 10 | 0 | 0.91972 | 0.91972 | 14.5987 |  | 3.4511
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 20.5 | 58.4 |  | 35 | 9.9 | 1.2427 | 1.0014 | 2.2441 | 35.6214
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 300 |  |  | 6.3 | 0 | 3.2736 | 3.2736 | 21.8238 |  | 9.5181
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 280 |  |  | 6.1 | 0 | 2.9583 | 2.9583 | 11.8334
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 41.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.75838 | 0.75838 | 12.0378 |  | 5.3674
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 26.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.48922 | 0.48922 | 7.7654
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 54 |  |  | 10.5 | 0 | 0.98207 | 0.98207 | 39.2829 |  | 1.0246
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 34 |  |  | 10.5 | 0 | 0.61834 | 0.61834 | 24.7337
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.8783
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 41.45 |  |  | 10.4 | 0 | 0.74665 | 0.74665 | 29.8661
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 76.2 |  |  | 10.5 | 0 | 1.3858 | 1.3858 | 13.8581 |  | 8.802
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 17.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.3122 | 0.3122 | 3.122
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 13.7003
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 194 |  |  | 6.1 | 0 | 2.0497 | 2.0497 | 13.6647
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 67 |  | 36 | 10.5 | 0 | 1.2185 | 1.2185 | 12.185 |  | 7.7772
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 11 | 45 |  | 36 | 10.5 | 0.68589 | 0.81839 | 1.5043 | 15.0429
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 20 |  |  | 10.5 | 0 | 0.36373 | 0.36373 | 3.6373 |  | 4.5622
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 92 |  |  | 10.6 | 0 | 1.6891 | 1.6891 | 26.811
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 169 |  |  | 10.4 | 0 | 3.0443 | 3.0443 | 30.4425 |  | 7.4557
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 18.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.32918 | 0.32918 | 13.1671 |  | 2.2958
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.18554 | 0.18554 | 7.4215 |  | 2.2485
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.19094 | 0.19094 | 7.6377
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 123.8 |  |  | 10.2 | 0 | 2.1872 | 2.1872 | 21.8716 |  | 6.957
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 76 |  |  | 10.3 | 0 | 1.3558 | 1.3558 | 13.5585
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 108.5 |  |  | 10.5 | 0 | 1.9732 | 1.9732 | 31.3213 |  | 3.842
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 44.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.79979 | 0.79979 | 12.6951
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 258.5 |  |  | 10.1 | 0 | 4.5221 | 4.5221 | 18.0885 |  | 20.2061
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 85.3 |  |  | 10.3 | 0 | 1.5218 | 1.5218 | 6.0871
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 395.7 |  |  | 10.2 | 0 | 6.9908 | 6.9908 | 17.477 |  | 12.9062
283 | Завеличье | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 359.6 |  |  | 10.2 | 0 | 6.353 | 6.353 | 15.8826
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 14.26 |  |  | 10.5 | 0 | 0.25934 | 0.25934 | 10.3736 |  | 2.3657
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 109.8 | 208 |  | 10.6 | 6.2 | 0 | 4.2496 | 4.2496 | 16.9982 |  | 19.4876
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 62 | 129 |  | 10.5 | 6.2 | 0 | 2.5129 | 2.5129 | 10.0514
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 8.1 | 43.1 |  | 34.5 | 10.5 | 0.48402 | 0.78384 | 1.2679 | 20.1248 |  | 0.41214
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 39 |  |  | 11.15 | 0 | 0.75318 | 0.75318 | 30.1273 |  | 1.8718
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 6.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.12069 | 0.12069 | 4.8276 |  | 2.5043
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 12.3 |  |  | 10.6 | 0 | 0.22582 | 0.22582 | 3.5845 |  | 6.3892
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 3.4 | 11.7 |  | 36 | 10.1 | 0.212 | 0.20468 | 0.41668 | 6.614 |  | 6.1983
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 258 |  |  | 10.3 | 0 | 4.6028 | 4.6028 | 18.411 |  | 19.5956
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 115 |  |  | 10.3 | 0 | 2.0516 | 2.0516 | 8.2065
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 145 |  |  | 10.5 | 0 | 2.637 | 2.637 | 16.4815 |  | 11.7131
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 136 |  |  | 10.4 | 0 | 2.4498 | 2.4498 | 15.3113
505 | Кебь | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 52.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.9403 | 0.9403 | 37.6118 |  | 1.6847
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 5 |  |  | 10.6 | 0 | 0.091799 | 0.091799 | 3.6719 |  | 2.2211
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 17 |  |  | 10.6 | 0 | 0.31212 | 0.31212 | 12.4846
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 45 |  |  | 10.1 | 0 | 0.78722 | 0.78722 | 49.2011 |  | 0.38751
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 28.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.50527 | 0.50527 | 31.5796
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3814
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.29857 | 0.29857 | 18.6607
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 3.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.056534 | 0.056534 | 2.2614 |  | 2.5269
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 2.4 |  |  | 10 | 0 | 0.041569 | 0.041569 | 1.6628
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.0072746 | 0.0072746 | 0.45466 |  | 1.6727
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 22.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.39574 | 0.39574 | 15.8296 |  | 0.97812
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 17.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.30614 | 0.30614 | 19.1337
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.15852 | 0.15852 | 6.3407 |  | 2.4665
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 62.1 |  |  | 10.4 | 0 | 1.1186 | 1.1186 | 27.9657 |  | 3.0814
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 4.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.086464 | 0.086464 | 2.1616
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 53 |  |  | 9.9 | 0 | 0.90881 | 0.90881 | 22.7202 |  | 2.3905
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 52 |  |  | 10 | 0 | 0.90067 | 0.90067 | 22.5167
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.085633 | 0.085633 | 5.352 |  | 1.5944
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 81.19 |  |  | 10.3 | 0 | 1.4484 | 1.4484 | 57.9376 |  | 1.1766
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 57.4 |  |  | 10.4 | 0 | 1.034 | 1.034 | 64.6228 |  | 0.64603
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 11.23 |  |  | 10.3 | 0 | 0.20034 | 0.20034 | 8.0138 |  | 2.4247
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.081839 | 0.081839 | 5.115 |  | 1.5982
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.5 |  |  | 10.6 | 0 | 0.082619 | 0.082619 | 3.3048 |  | 2.5424
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.68 |  |  | 10.7 | 0 | 0.031135 | 0.031135 | 1.946 |  | 1.6489
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4501
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 9.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.1749 | 0.1749 | 6.9961
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 13.7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.24204 | 0.24204 | 9.6815 |  | 2.383
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 11 | 639 |  | 36 | 6.2 | 0.68589 | 6.862 | 7.5479 | 18.8698 |  | 24.3123
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 25.7 | 795 |  | 36 | 6.2 | 1.6025 | 8.5373 | 10.1398 | 25.3494
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 14 |  |  | 10.5 | 0 | 0.25461 | 0.25461 | 10.1845 |  | 2.3109
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.059479 | 0.059479 | 3.7174
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 101.8 |  |  | 10.2 | 0 | 1.7985 | 1.7985 | 28.5475 |  | 4.8165
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3685
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 17.46 |  |  | 10.3 | 0 | 0.31149 | 0.31149 | 19.468
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 5.9 | 165.8 |  | 38.3 | 10.4 | 0.39139 | 2.9866 | 3.378 | 21.1125 |  | 10.959
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 12.9 | 89.6 |  | 38 | 10.4 | 0.84905 | 1.614 | 2.463 | 15.394
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 96 |  |  | 10.5 | 0 | 1.7459 | 1.7459 | 17.4591 |  | 7.0248
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 96 |  |  | 10.4 | 0 | 1.7293 | 1.7293 | 17.2928
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 78.8 | 306 |  | 10.7 | 6.3 | 0 | 4.7994 | 4.7994 | 19.1978 |  | 14.7807
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 7.8 | 598 |  | 10.7 | 6.3 | 0 | 6.6699 | 6.6699 | 26.6795
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 0 |  | 0 | 114.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Откл.-текущий ремонт. | 61.7192
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 354 |  | 0 | 113.4 |  | 0 | 69.5308 | 0 | 69.5308 | 55.6246
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 87 |  | 36.8 | 10.45 | 0 | 1.5747 | 1.5747 | 15.7469 |  | 7.6292
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 5 | 54 |  | 36.8 | 10.45 | 0.3187 | 0.9774 | 1.2961 | 12.9609
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 93.6 |  |  | 10.3 | 0 | 1.6698 | 1.6698 | 26.5053 |  | 4.9452
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 2 | 20.4 |  | 34.7 | 10.1 | 0.1202 | 0.35687 | 0.47708 | 4.7708 |  | 8.3669
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 3 | 84 |  | 35.9 | 10.1 | 0.18654 | 1.4695 | 1.656 | 16.5601
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 82.9 |  |  | 6.2 | 0 | 0.89024 | 0.89024 | 3.561 |  | 23.3044
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 191.4 |  |  | 6.2 | 0 | 2.0554 | 2.0554 | 8.2216
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 72 | 22.4 |  | 36.7 | 10.2 | 4.5768 | 0.39574 | 4.9725 | 78.9287 |  | 1.0946
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.8 | 14.4 |  | 35 | 10.3 | 0.29098 | 0.2569 | 0.54788 | 5.4788
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 13.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.24188 | 0.24188 | 3.8394 |  | 6.3731
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 6.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.11639 | 0.11639 | 1.8475 |  | 6.2212
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 15.86 |  |  | 10.1 | 0 | 0.27745 | 0.27745 | 4.404
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 24.8 |  |  | 11.1 | 0 | 0.4768 | 0.4768 | 19.072 |  | 2.1482
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 448.2 |  |  | 6.2 | 0 | 4.8131 | 4.8131 | 48.1309 |  | 5.6869
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 52.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.93281 | 0.93281 | 14.8066 |  | 5.6822
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 6.0585
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 31.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.55651 | 0.55651 | 8.8335
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 6.3631
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 14.4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.25191 | 0.25191 | 3.9986
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 3.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.063653 | 0.063653 | 0.25461 |  | 26.1863
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.12488 | 0.12488 | 0.49952 |  | 26.1251
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 705.7 |  |  | 10.1 | 0 | 12.3453 | 12.3453 | 49.3813 |  | 13.9047
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 28.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.52876 | 0.52876 | 8.393 |  | 6.0862
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 43.2 | 19.2 |  | 35.7 | 10.3 | 2.6712 | 0.34253 | 3.0138 | 30.1377 |  | 6.7025
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 44.8 |  | 35.4 | 10.1 | 0 | 0.78372 | 0.78372 | 12.44
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 12 |  |  | 10.2 | 0 | 0.212 | 0.212 | 8.4801 |  | 2.413
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 28.8 |  |  | 9.9 | 0 | 0.49384 | 0.49384 | 19.7537 |  | 2.1312
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0 | 0.29098 | 0.29098 | 18.1865 |  | 1.389
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14 |  |  | 10.2 | 0 | 0.24734 | 0.24734 | 15.4586 |  | 1.3487
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 9.7 | 0 | 0.084004 | 0.084004 | 5.2503
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 3.5998
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 33 |  |  | 10.5 | 0 | 0.60016 | 0.60016 | 15.0039
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 4.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.078202 | 0.078202 | 7.8202 |  | 0.9718
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3589
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 18 |  |  | 10.3 | 0 | 0.32112 | 0.32112 | 20.0701
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4548
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 13 |  |  | 10 | 0 | 0.22517 | 0.22517 | 14.0729
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4999
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10.4 | 0 | 0.18013 | 0.18013 | 11.2583
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.8 |  |  | 10 | 0 | 0.2217 | 0.2217 | 8.8681 |  | 2.4033
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.089201 | 0.089201 | 5.575 |  | 1.5908
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.8 |  |  | 10 | 0 | 0.083138 | 0.083138 | 3.3255 |  | 2.5419
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.55 |  |  | 9.9 | 0 | 0.1809 | 0.1809 | 7.2362 |  | 2.4441
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16 |  |  | 10.1 | 0 | 0.2799 | 0.2799 | 17.4937 |  | 1.4001
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4477
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.75 |  |  | 10.5 | 0 | 0.17732 | 0.17732 | 7.0927
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10.6 | 0 | 0.1836 | 0.1836 | 11.4748 |  | 1.4964
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6023
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.077734 | 0.077734 | 4.8584
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.090067 | 0.090067 | 5.6292 |  | 1.5899
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 9 | 64 |  | 35 | 10.2 | 0.5456 | 1.1307 | 1.6763 | 16.7628 |  | 6.9839
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 3.8 | 92 |  | 35 | 10.1 | 0.23036 | 1.6094 | 1.8398 | 11.4987
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 14 | 14 |  | 36.5 | 10.3 | 0.88508 | 0.24976 | 1.1348 | 18.0133 |  | 5.4802
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 204 |  |  | 10.2 | 0 | 3.6041 | 3.6041 | 22.5253 |  | 5.1116
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 101 |  |  | 10.2 | 0 | 1.7844 | 1.7844 | 17.8436
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 75 |  | 35 | 10.1 | 0 | 1.312 | 1.312 | 8.2002 |  | 7.8714
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 7 | 51 |  | 35 | 10.1 | 0.42435 | 0.89218 | 1.3165 | 13.1653
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 5 | 55 |  | 36 | 10.7 | 0.31177 | 1.0193 | 1.3311 | 21.1283 |  | 5.1384
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 8 |  | 36 | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 1.4549
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 17.3 |  |  | 10.1 | 0 | 0.30264 | 0.30264 | 4.8038 |  | 6.3124
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 32 |  | 36 | 10.1 | 0 | 0.5598 | 0.5598 | 5.598 |  | 5.2209
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 3 | 37 |  | 36 | 10.1 | 0.18706 | 0.64727 | 0.83433 | 13.2433
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 9 | 33 |  | 36 | 10.5 | 0.56118 | 0.60016 | 1.1613 | 11.6134 |  | 8.1917
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 62 |  | 36 | 10.1 | 0.062354 | 1.0846 | 1.147 | 7.1685
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.2287
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 22 |  |  | 10.4 | 0 | 0.39629 | 0.39629 | 15.8517
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.036027 | 0.036027 | 1.4411 |  | 2.484
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.10496 | 0.10496 | 4.1985
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14272 | 0.14272 | 2.2654 |  | 6.4723
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 15 |  |  | 10.9 | 0 | 0.28319 | 0.28319 | 7.0798 |  | 3.9168
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 63.2 |  |  | 9.97 |  |  | 1.0914 | 17.3234 |  | 5.5236
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 95.6 |  |  | 6.6 | 0 | 1.0929 | 1.0929 | 17.3469 |  | 5.5221
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 3.5 | 5 |  | 34 | 10.1 | 0.20611 | 0.087469 | 0.29358 | 4.66 |  | 6.3214
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 14 |  |  | 10.3 | 0 | 0.24976 | 0.24976 | 9.9905 |  | 2.2307
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.1445 | 0.1445 | 5.7802
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 7.2746 |  | 2.0108
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 24 |  |  | 10.4 | 0 | 0.43232 | 0.43232 | 17.2928
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 4.2 |  |  | 6.6 | 0 | 0.048012 | 0.048012 | 0.7621 |  | 6.567
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 4.9 | 56 |  | 37.2 | 10.5 | 0.31572 | 1.0184 | 1.3342 | 21.1772 |  | 3.904
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 6.3 | 53 |  | 37 | 10.6 | 0.40374 | 0.97307 | 1.3768 | 21.8541
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.334
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0 | 0.29098 | 0.29098 | 4.6188
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 46 |  |  | 10.6 | 0 | 0.84455 | 0.84455 | 33.7819 |  | 1.7805
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Откл. По режиму сети
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 34 |  |  | 10.5 | 0 | 0.61834 | 0.61834 | 9.815 |  | 5.3723
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 35 |  |  | 10.3 | 0 | 0.6244 | 0.6244 | 9.9112
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 0.7 |  |  | 10.6 | 0 | 0.012852 | 0.012852 | 0.51407 |  | 2.5203
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 5 |  |  | 10.6 | 0 | 0.091799 | 0.091799 | 3.6719
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 13.2 |  |  | 10.1 | 0 | 0.23092 | 0.23092 | 9.2367 |  | 2.3023
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.3 |  |  | 10 | 0 | 0.091799 | 0.091799 | 3.6719
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 61.1 |  |  | 10.3 | 0 | 1.09 | 1.09 | 10.9003 |  | 8.1112
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 72.8 |  |  | 10.3 | 0 | 1.2988 | 1.2988 | 12.9876
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4305
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 14 |  |  | 10.29 | 0 | 0.24952 | 0.24952 | 15.595
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 48.7 |  |  | 6.1 | 0 | 0.51454 | 0.51454 | 20.5816 |  | 1.8432
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 25.3 |  |  | 6.1 | 0 | 0.26731 | 0.26731 | 10.6923
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.5 |  |  | 10 | 0 | 0.11258 | 0.11258 | 7.0365 |  | 1.5674
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 10.16 | 0 | 0.070391 | 0.070391 | 4.3994 |  | 1.5155
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.4 |  |  | 10.06 | 0 | 0.094092 | 0.094092 | 5.8807
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.56018
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 28 |  |  | 10.1 | 0 | 0.48982 | 0.48982 | 30.614
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4228
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 15 |  |  | 9.9 | 0 | 0.25721 | 0.25721 | 16.0756
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3592
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 18 |  |  | 10.29 | 0 | 0.32081 | 0.32081 | 20.0507
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 18.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.32684 | 0.32684 | 13.0735 |  | 2.2982
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.125
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 49.3 |  |  | 6.5 | 0 | 0.55504 | 0.55504 | 34.6897
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 11.5 |  |  | 9.7 | 0 | 0.19321 | 0.19321 | 7.7284 |  | 2.3268
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.10496 | 0.10496 | 4.1985
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5803
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.099714 | 0.099714 | 6.2321
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | л.Срг-1, л.Уст-2 в ремонте. Ш-10 запитаны по линии связи | 2.625
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 45 | 256 |  | 35 | 10.2 | 2.728 | 4.5227 | 7.2507 | 29.0028 |  | 9.5493
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 0 |  | 34.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Откл.-текущий ремонт.
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5381
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 7.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14185 | 0.14185 | 8.8659
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5891
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 5.3 |  |  | 9.9 | 0 | 0.090881 | 0.090881 | 5.68
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4914
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 64.8 |  |  | 10.1 | 0 | 1.1336 | 1.1336 | 45.3437
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 11.7 |  |  | 9.9 | 0 | 0.20062 | 0.20062 | 5.0156 |  | 3.9994
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.11546 | 0.11546 | 4.6183 |  | 2.5095
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 30 | 0 |  | 37.4 | 10.7 | 1.9434 | 0 | 1.9434 | 12.146 |  | 7.8252
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 0 | 41 |  | 36.7 | 10.3 | 0 | 0.73145 | 0.73145 | 7.3145
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 23.92 |  |  | 10.3 | 0 | 0.42674 | 0.42674 | 17.0694 |  | 2.1983
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 23.05 |  |  | 10.29 | 0 | 0.41082 | 0.41082 | 6.5209 |  | 4.6062
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 89.92 |  |  | 10.26 | 0 | 1.598 | 1.598 | 25.3643
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 17 |  |  | 10.6 | 0 | 0.31212 | 0.31212 | 4.9542 |  | 5.9944
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 16.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.30844 | 0.30844 | 4.8959
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.1 | 0 | 0.18019 | 0.18019 | 7.2074 |  | 2.4448
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 97.6 |  | 34.2 | 10.1 | 0 | 1.7074 | 1.7074 | 10.6712 |  | 12.5083
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 13.8 | 101 |  | 34.2 | 10.1 | 0.81746 | 1.7669 | 2.5843 | 16.152
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3.4 |  |  | 10.38 | 0 | 0.061128 | 0.061128 | 2.4451 |  | 2.5639
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 21 |  |  | 11.04 | 0 | 0.40156 | 0.40156 | 6.3739 |  | 5.829
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 20.29 |  |  | 10.94 | 0 | 0.38447 | 0.38447 | 6.1027
221 | Рубилово | Т-1 | 2.5 | 16.8 |  | 168 |  |  | 7.76 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14113 | 0.14113 | 5.6451 |  | 2.3736
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 6.12 |  |  | 10.4 | 0 | 0.11024 | 0.11024 | 1.7499
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.8 | 46 |  | 36.65 | 10 | 0.3047 | 0.79674 | 1.1014 | 11.0145 |  | 8.2061
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.8 | 52 |  | 35.42 | 9.97 | 0.29448 | 0.89796 | 1.1924 | 11.9244
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 23.55 |  |  | 10.35 | 0 | 0.42217 | 0.42217 | 16.887 |  | 2.2028
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 14.35 |  |  | 10.52 | 0 | 0.26147 | 0.26147 | 10.459 |  | 2.3635
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 5.6 |  |  | 10.8 | 0 | 0.10475 | 0.10475 | 4.1902 |  | 2.5202
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 1.6 | 87.9 |  | 35.4 | 10.05 | 0.098103 | 1.5301 | 1.6282 | 25.8443 |  | 4.3519
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 36.4 |  | 35 | 10.07 | 0 | 0.63488 | 0.63488 | 10.0775
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  |  | 115 |  | 33.9 | 10.3 | 0 | 2.0516 | 2.0516 | 41.9477 |  | 6.539
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  |  | 106 |  | 34.5 | 10.4 | 0 | 1.9094 | 1.9094 | 39.7099
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 20.5 |  |  | 9.9 | 0 | 0.35152 | 0.35152 | 3.5152 |  | 10.1485
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 4.55 |  |  | 10.33 | 0 | 0.081409 | 0.081409 | 1.2922 |  | 6.4044
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 7.22 |  |  | 10.33 | 0 | 0.12918 | 0.12918 | 2.0505
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 38.56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.66788 | 0.66788 | 6.6788 |  | 9.3834
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 25.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.44874 | 0.44874 | 4.4874
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 10 |  |  | 10.542 | 0 | 0.18259 | 0.18259 | 7.3037 |  | 2.4424
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.13995 | 0.13995 | 5.598 |  | 2.4851
[15 empty] | 264.9134 | 121.8781
[15 empty] | 159.7529 | 87.3514
33.9631
35.1981
493.8275
278.3906