## Таблица
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 20 июня 2018 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 171.6 | 0-5 | 3.584 | 5.918 | 8.711 | 8.917 | 8.97 | 9.628 | 9.718 | 11.331 | 11.331 | 13.457 |  | 35.8%
|  | 0-20 | 3.584 | 5.918 | 8.829 | 10.829 | 12.763 | 14.174 | 16.725 | 22.259 | 24.474 | 27.68 |  | 73.64%
|  | Всего: | 3.584 | 5.918 | 8.909 | 11.733 | 15.159 | 19.353 | 22.99 | 29.438 | 32.284 | 37.588 | 21.9%
в т.ч. Южный узел | 77.1 | 0-5 | 1.58 | 3.04 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 4.57 | 4.66 | 6.27 | 6.27 | 8.4 |  | 48%
|  | 0-20 | 1.58 | 3.04 | 3.96 | 4.51 | 5.66 | 6.73 | 7.83 | 10.66 | 11.65 | 14.11 |  | 80.7%
|  | Всего: | 1.58 | 3.04 | 4.04 | 4.87 | 6.88 | 8.34 | 9.84 | 13.32 | 14.8 | 17.49 | 22.7%
2 | 164.9 | 0-5 | 3.625 | 5.893 | 8.521 | 8.704 | 8.758 | 9.391 | 9.49 | 11.013 | 11.013 | 13.157 |  | 36%
|  | 0-20 | 3.625 | 5.893 | 8.631 | 10.616 | 12.482 | 13.836 | 16.655 | 21.784 | 24.134 | 27.33 |  | 74.9%
|  | Всего: | 3.625 | 5.893 | 8.711 | 11.435 | 14.76 | 18.69 | 22.526 | 28.525 | 31.388 | 36.511 | 22.1%
в т.ч. Южный узел | 73.62 | 0-5 | 1.54 | 3.01 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 4.48 | 4.58 | 6.1 | 6.1 | 8.25 |  | 48.8%
|  | 0-20 | 1.54 | 3.01 | 3.89 | 4.44 | 5.49 | 6.52 | 7.61 | 10.35 | 11.33 | 13.8 |  | 81.6%
|  | Всего: | 1.5425 | 3.01 | 3.97 | 4.79 | 6.66 | 8.07 | 9.49 | 12.86 | 14.22 | 16.91 | 23%
3 | 165.9 | 0-5 | 3.402 | 5.751 | 8.199 | 8.366 | 8.417 | 9.038 | 9.132 | 10.511 | 10.511 | 12.541 |  | 35.6%
|  | 0-20 | 3.402 | 5.751 | 8.298 | 10.257 | 12.146 | 13.465 | 16.375 | 21.208 | 23.242 | 26.342 |  | 74.8%
|  | Всего: | 3.402 | 5.751 | 8.378 | 11.046 | 14.344 | 18.229 | 22.139 | 27.825 | 30.283 | 35.229 | 21.2%
в т.ч. Южный узел | 71.38 | 0-5 | 1.53 | 3.04 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 4.42 | 4.51 | 5.89 | 5.89 | 7.92 |  | 47.9%
|  | 0-20 | 1.53 | 3.04 | 3.85 | 4.37 | 5.45 | 6.45 | 7.52 | 10.05 | 10.98 | 13.33 |  | 80.6%
|  | Всего: | 1.5275 | 3.04 | 3.93 | 4.72 | 6.62 | 8.04 | 9.43 | 12.59 | 13.81 | 16.53 | 23.2%
4 | 155 | 0-5 | 3.258 | 5.5 | 7.884 | 8.05 | 8.095 | 8.666 | 8.769 | 10.31 | 10.31 | 12.45 |  | 36.2%
|  | 0-20 | 3.258 | 5.5 | 7.982 | 9.962 | 11.576 | 12.846 | 15.733 | 20.618 | 22.656 | 25.927 |  | 75.3%
|  | Всего: | 3.258 | 5.5 | 8.062 | 10.718 | 13.624 | 17.3 | 21.156 | 26.877 | 29.366 | 34.413 | 22.2%
в т.ч. Южный узел | 67.96 | 0-5 | 1.55 | 2.97 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 4.29 | 4.39 | 5.93 | 5.93 | 8.07 |  | 49.8%
|  | 0-20 | 1.55 | 2.97 | 3.77 | 4.32 | 5.26 | 6.21 | 7.28 | 9.88 | 10.81 | 13.28 |  | 81.9%
|  | Всего: | 1.55 | 2.97 | 3.85 | 4.67 | 6.37 | 7.7 | 9.08 | 12.29 | 13.53 | 16.22 | 23.9%
5 | 159 | 0-5 | 2.954 | 5.243 | 7.616 | 7.78 | 7.827 | 8.717 | 8.793 | 10.123 | 10.123 | 11.967 |  | 35.7%
|  | 0-20 | 2.954 | 5.243 | 7.721 | 9.668 | 11.202 | 12.779 | 15.603 | 20.26 | 22.172 | 25.094 |  | 74.9%
|  | Всего: | 2.954 | 5.243 | 7.801 | 10.38 | 13.194 | 17.101 | 20.956 | 26.476 | 28.864 | 33.524 | 21.1%
в т.ч. Южный узел | 69.04 | 0-5 | 1.3175 | 2.76 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 4.42 | 4.5 | 5.83 | 5.83 | 7.67 |  | 48.5%
|  | 0-20 | 1.3175 | 2.76 | 3.59 | 4.12 | 4.98 | 6.23 | 7.25 | 9.68 | 10.58 | 12.75 |  | 80.6%
|  | Всего: | 1.32 | 2.76 | 3.67 | 4.46 | 6.1 | 7.71 | 9.15 | 12.18 | 13.4 | 15.82 | 22.9%
6 | 157.5 | 0-5 | 2.885 | 5.186 | 7.631 | 7.796 | 7.844 | 8.847 | 8.911 | 10.048 | 10.048 | 11.88 |  | 35.6%
|  | 0-20 | 2.885 | 5.186 | 7.772 | 9.726 | 11.37 | 13.126 | 15.75 | 20.308 | 22.274 | 24.985 |  | 74.9%
|  | Всего: | 2.885 | 5.186 | 7.852 | 10.419 | 13.372 | 17.315 | 20.965 | 26.421 | 29.064 | 33.36 | 21.2%
в т.ч. Южный узел | 73.8 | 0-5 | 1.24 | 2.71 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.44 | 4.51 | 5.64 | 5.64 | 7.48 |  | 47.2%
|  | 0-20 | 1.24 | 2.71 | 3.51 | 4.05 | 4.97 | 6.35 | 7.17 | 9.42 | 10.33 | 12.49 |  | 78.8%
|  | Всего: | 1.24 | 2.71 | 3.59 | 4.39 | 6.09 | 7.83 | 9.1 | 12 | 13.45 | 15.86 | 21.5%
7 | 198 | 0-5 | 3.842 | 6.812 | 9.908 | 10.099 | 10.155 | 11.422 | 11.545 | 12.823 | 12.823 | 15.623 |  | 35.3%
|  | 0-20 | 3.842 | 6.812 | 10.139 | 12.608 | 14.738 | 17.087 | 20.389 | 25.847 | 28.178 | 32.311 |  | 73%
|  | Всего: | 3.842 | 6.812 | 10.227 | 13.567 | 17.628 | 23.36 | 27.963 | 34.523 | 37.832 | 44.246 | 22.3%
в т.ч. Южный узел | 88.67 | 0-5 | 2.08 | 4.08 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 6.27 | 6.4 | 7.68 | 7.68 | 10.48 |  | 52.5%
|  | 0-20 | 2.08 | 4.08 | 5.15 | 5.82 | 6.92 | 8.67 | 9.55 | 11.72 | 12.73 | 15.9 |  | 79.7%
|  | Всего: | 2.08 | 4.08 | 5.24 | 6.23 | 8.22 | 10.41 | 11.8 | 14.73 | 16.49 | 19.96 | 22.5%
8 | 232.8 | 0-5 | 3.558 | 6.824 | 10.11 | 10.266 | 10.332 | 11.5 | 11.62 | 12.76 | 12.76 | 16.655 |  | 35.5%
|  | 0-20 | 3.558 | 6.824 | 10.348 | 12.785 | 14.865 | 17.252 | 20.513 | 25.727 | 28.136 | 33.234 |  | 70.8%
|  | Всего: | 3.558 | 6.824 | 10.456 | 13.995 | 18.446 | 24.441 | 29.339 | 35.644 | 39.207 | 46.944 | 20.2%
в т.ч. Южный узел | 100.84 | 0-5 | 2.1 | 4.42 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 7.01 | 7.13 | 8.27 | 8.27 | 12.17 |  | 53.9%
|  | 0-20 | 2.1 | 4.42 | 5.92 | 6.66 | 7.8 | 9.67 | 10.51 | 12.64 | 13.62 | 17.86 |  | 79.1%
|  | Всего: | 2.1 | 4.42 | 6.03 | 7.11 | 9.36 | 11.69 | 13.3 | 16.15 | 18.05 | 22.59 | 22.4%
9 | 255.2 | 0-5 | 4.548 | 8.27 | 13.012 | 13.218 | 13.458 | 14.52 | 14.583 | 15.756 | 15.756 | 19.454 |  | 35.6%
|  | 0-20 | 4.548 | 8.27 | 13.345 | 16.465 | 19.179 | 21.78 | 25.549 | 31.592 | 34.689 | 39.847 |  | 73%
|  | Всего: | 4.548 | 8.27 | 13.453 | 17.928 | 23.254 | 29.385 | 35.116 | 42.33 | 46.656 | 54.617 | 21.4%
в т.ч. Южный узел | 113.86 | 0-5 | 2.29 | 4.48 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 7.19 | 7.26 | 8.39 | 8.39 | 12.09 |  | 47.6%
|  | 0-20 | 2.29 | 4.48 | 6.27 | 7.31 | 8.77 | 10.79 | 11.93 | 14.53 | 15.72 | 19.83 |  | 78.1%
|  | Всего: | 2.29 | 4.48 | 6.38 | 7.94 | 10.56 | 13.13 | 15.3 | 18.7 | 20.88 | 25.38 | 22.3%
10 | 262 | 0-5 | 5.172 | 8.809 | 13.314 | 13.524 | 13.724 | 14.697 | 14.782 | 16.175 | 16.175 | 19.968 |  | 35.8%
|  | 0-20 | 5.172 | 8.809 | 13.634 | 16.884 | 19.771 | 22.27 | 25.965 | 32.29 | 35.784 | 41.142 |  | 73.7%
|  | Всего: | 5.172 | 8.809 | 13.731 | 18.429 | 24.454 | 30.909 | 36.633 | 44.158 | 48.798 | 55.833 | 21.3%
в т.ч. Южный узел | 116.04 | 0-5 | 2.89 | 5.11 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 7.79 | 7.88 | 9.22 | 9.22 | 13.01 |  | 50.4%
|  | 0-20 | 2.89 | 5.11 | 6.95 | 7.98 | 9.32 | 11.25 | 12.39 | 15.19 | 16.28 | 20.47 |  | 79.2%
|  | Всего: | 2.89 | 5.11 | 7.05 | 8.58 | 11.19 | 13.66 | 15.77 | 19.32 | 21.28 | 25.83 | 22.3%
11 | 261.8 | 0-5 | 4.508 | 7.962 | 12.207 | 12.389 | 12.569 | 13.645 | 13.731 | 15.436 | 15.436 | 19.289 |  | 35.3%
|  | 0-20 | 4.508 | 7.962 | 12.494 | 15.639 | 18.418 | 20.756 | 24.184 | 30.342 | 33.897 | 39.249 |  | 71.8%
|  | Всего: | 4.508 | 7.962 | 12.591 | 17.203 | 23.003 | 28.927 | 34.301 | 41.595 | 46.301 | 54.663 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 109.44 | 0-5 | 2.52 | 4.73 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 7.57 | 7.65 | 9.3 | 9.3 | 13.15 |  | 50.4%
|  | 0-20 | 2.52 | 4.73 | 6.6 | 7.7 | 9.04 | 11.09 | 12.27 | 15.33 | 16.46 | 20.7 |  | 79.4%
|  | Всего: | 2.52 | 4.73 | 6.7 | 8.37 | 10.89 | 13.47 | 15.65 | 19.46 | 21.47 | 26.07 | 23.8%
12 | 267.1 | 0-5 | 4.841 | 8.098 | 12.017 | 12.219 | 12.419 | 13.46 | 13.542 | 15.393 | 15.393 | 18.949 |  | 35.1%
|  | 0-20 | 4.841 | 8.098 | 12.286 | 15.367 | 18.089 | 20.546 | 23.975 | 30.333 | 33.51 | 38.896 |  | 72.1%
|  | Всего: | 4.841 | 8.098 | 12.383 | 16.97 | 22.602 | 28.629 | 33.763 | 41.256 | 45.527 | 53.91 | 20.2%
в т.ч. Южный узел | 107.39 | 0-5 | 2.49 | 4.44 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 6.78 | 6.86 | 8.65 | 8.65 | 12.21 |  | 49%
|  | 0-20 | 2.49 | 4.44 | 5.84 | 6.9 | 8.29 | 10.27 | 11.46 | 14.67 | 15.78 | 19.7175 |  | 79.1%
|  | Всего: | 2.49 | 4.44 | 5.94 | 7.56 | 10.21 | 12.78 | 14.75 | 18.73 | 20.64 | 24.92 | 23.2%
13 | 266.7 | 0-5 | 4.214 | 7.818 | 12.169 | 12.397 | 12.563 | 13.747 | 13.821 | 15.4 | 15.4 | 19.336 |  | 35.2%
|  | 0-20 | 4.214 | 7.818 | 12.444 | 15.558 | 18.156 | 20.59 | 23.989 | 30.01 | 33.32 | 38.697 |  | 70.5%
|  | Всего: | 4.214 | 7.818 | 12.542 | 17.257 | 23.061 | 29.525 | 34.483 | 41.727 | 46.226 | 54.887 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 107.52 | 0-5 | 2.16 | 4.26 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 6.96 | 7.03 | 8.61 | 8.61 | 12.55 |  | 49.8%
|  | 0-20 | 2.16 | 4.26 | 5.87 | 6.92 | 8.34 | 10.31 | 11.49 | 14.5 | 15.47 | 19.78 |  | 78.5%
|  | Всего: | 2.16 | 4.26 | 5.97 | 7.6 | 10.28 | 12.86 | 14.89 | 18.65 | 20.53 | 25.2 | 23.4%
14 | 257.6 | 0-5 | 4.388 | 7.737 | 12.458 | 12.635 | 12.855 | 13.8 | 13.863 | 15.402 | 15.402 | 18.829 |  | 35.5%
|  | 0-20 | 4.388 | 7.737 | 12.736 | 15.874 | 18.746 | 21.1 | 24.469 | 30.526 | 33.962 | 39.028 |  | 73.5%
|  | Всего: | 4.388 | 7.737 | 12.833 | 17.339 | 22.977 | 28.573 | 33.612 | 40.819 | 45.35 | 53.113 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 107.79 | 0-5 | 2.42 | 4.37 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 6.62 | 6.69 | 8.17 | 8.17 | 11.6 |  | 47%
|  | 0-20 | 2.42 | 4.37 | 5.77 | 6.91 | 8.34 | 10.23 | 11.38 | 14.35 | 15.46 | 19.27 |  | 78.1%
|  | Всего: | 2.42 | 4.37 | 5.87 | 7.57 | 10.24 | 12.69 | 14.72 | 18.47 | 20.46 | 24.67 | 22.9%
15 | 254.1 | 0-5 | 5.303 | 8.832 | 13.148 | 13.366 | 13.586 | 14.626 | 14.699 | 15.433 | 15.433 | 19.268 |  | 36.2%
|  | 0-20 | 5.303 | 8.832 | 13.417 | 16.567 | 19.439 | 21.848 | 25.192 | 30.319 | 33.616 | 39.08 |  | 73.4%
|  | Всего: | 5.303 | 8.832 | 13.514 | 18.024 | 23.682 | 29.408 | 34.499 | 40.789 | 45.167 | 53.252 | 21%
в т.ч. Южный узел | 105.73 | 0-5 | 2.73 | 4.85 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 7.39 | 7.46 | 8.12 | 8.12 | 11.95 |  | 47.9%
|  | 0-20 | 2.73 | 4.85 | 6.44 | 7.57 | 9.06 | 11.01 | 12.17 | 14.16 | 15.27 | 19.48 |  | 78%
|  | Всего: | 2.73 | 4.85 | 6.54 | 8.24 | 10.97 | 13.53 | 15.64 | 18.43 | 20.41 | 24.97 | 23.6%
16 | 254 | 0-5 | 4.874 | 8.298 | 12.303 | 12.482 | 12.682 | 13.636 | 13.725 | 15.36 | 15.36 | 18.673 |  | 35.5%
|  | 0-20 | 4.874 | 8.298 | 12.566 | 15.861 | 18.631 | 20.781 | 24.415 | 30.53 | 33.899 | 39.071 |  | 74.2%
|  | Всего: | 4.874 | 8.298 | 12.663 | 17.276 | 22.631 | 28.077 | 33.306 | 40.519 | 44.886 | 52.623 | 20.7%
в т.ч. Южный узел | 104.75 | 0-5 | 2.53 | 4.34 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 6.68 | 6.77 | 8.37 | 8.37 | 11.68 |  | 49.3%
|  | 0-20 | 2.53 | 4.34 | 5.84 | 6.94 | 8.29 | 9.94 | 11.14 | 13.95 | 14.88 | 18.55 |  | 78.4%
|  | Всего: | 2.53 | 4.34 | 5.94 | 7.55 | 10.04 | 12.32 | 14.37 | 17.93 | 19.64 | 23.67 | 22.6%
17 | 234.1 | 0-5 | 4.262 | 7.217 | 12.041 | 12.213 | 12.373 | 13.247 | 13.339 | 15.072 | 15.072 | 18.109 |  | 35.6%
|  | 0-20 | 4.262 | 7.217 | 12.244 | 15.372 | 17.981 | 19.996 | 23.721 | 29.927 | 33.32 | 37.987 |  | 74.8%
|  | Всего: | 4.262 | 7.217 | 12.341 | 16.729 | 21.661 | 26.811 | 31.89 | 39.165 | 43.644 | 50.814 | 21.7%
в т.ч. Южный узел | 99.36 | 0-5 | 2.31 | 4.07 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 6.37 | 6.46 | 8.18 | 8.18 | 11.22 |  | 48.3%
|  | 0-20 | 2.31 | 4.07 | 5.63 | 6.72 | 8.12 | 9.68 | 11.03 | 13.99 | 14.97 | 18.36 |  | 79%
|  | Всего: | 2.31 | 4.07 | 5.72 | 7.32 | 9.86 | 11.96 | 13.95 | 17.65 | 19.51 | 23.25 | 23.4%
18 | 229.9 | 0-5 | 4.66 | 7.595 | 11.537 | 11.739 | 11.855 | 12.612 | 12.724 | 14.269 | 14.269 | 17.172 |  | 35.7%
|  | 0-20 | 4.66 | 7.595 | 11.736 | 14.707 | 16.768 | 18.572 | 22.237 | 27.916 | 31.164 | 35.75 |  | 74.2%
|  | Всего: | 4.66 | 7.595 | 11.833 | 16.02 | 20.275 | 25.041 | 29.897 | 36.651 | 41.099 | 48.161 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 99.56 | 0-5 | 2.37 | 4.08 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 6.14 | 6.25 | 7.79 | 7.79 | 10.7 |  | 48%
|  | 0-20 | 2.37 | 4.08 | 5.53 | 6.49 | 7.62 | 8.96 | 10.28 | 12.98 | 13.92 | 17.15 |  | 77%
|  | Всего: | 2.37 | 4.08 | 5.63 | 7.08 | 9.35 | 11.24 | 13.11 | 16.52 | 18.47 | 22.27 | 22.4%
19 | 221.2 | 0-5 | 4.704 | 7.594 | 11.316 | 11.543 | 11.634 | 12.381 | 12.482 | 13.808 | 13.808 | 16.685 |  | 36.1%
|  | 0-20 | 4.704 | 7.594 | 11.513 | 14.332 | 16.35 | 18.128 | 21.648 | 26.945 | 29.934 | 34.286 |  | 74.1%
|  | Всего: | 4.704 | 7.594 | 11.61 | 15.642 | 19.729 | 24.371 | 29.035 | 35.368 | 39.422 | 46.243 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 98.78 | 0-5 | 2.28 | 4.02 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 6.01 | 6.11 | 7.44 | 7.44 | 10.31 |  | 48.5%
|  | 0-20 | 2.28 | 4.02 | 5.4 | 6.21 | 7.31 | 8.64 | 9.92 | 12.3 | 13.2 | 16.39 |  | 77.1%
|  | Всего: | 2.28 | 4.02 | 5.5 | 6.8 | 9.01 | 10.87 | 12.66 | 15.72 | 17.52 | 21.25 | 21.5%
20 | 235.4 | 0-5 | 4.899 | 7.827 | 11.522 | 11.775 | 11.853 | 12.689 | 12.804 | 14.001 | 14.001 | 17.153 |  | 35.5%
|  | 0-20 | 4.899 | 7.827 | 11.709 | 14.557 | 16.473 | 18.379 | 21.832 | 26.968 | 29.856 | 34.203 |  | 70.9%
|  | Всего: | 4.899 | 7.827 | 11.817 | 16.095 | 20.345 | 25.838 | 30.548 | 36.907 | 40.809 | 48.257 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 96.61 | 0-5 | 2.47 | 4.21 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 6.3 | 6.42 | 7.61 | 7.61 | 10.76 |  | 48.4%
|  | 0-20 | 2.47 | 4.21 | 5.59 | 6.42 | 7.62 | 9.1 | 10.38 | 12.75 | 13.76 | 17.26 |  | 77.6%
|  | Всего: | 2.47 | 4.21 | 5.7 | 7.07 | 9.45 | 11.51 | 13.28 | 16.44 | 18.26 | 22.23 | 23%
21 | 236.2 | 0-5 | 5.023 | 7.972 | 11.586 | 11.833 | 11.888 | 12.663 | 12.775 | 14.286 | 14.286 | 17.437 |  | 36.3%
|  | 0-20 | 5.023 | 7.972 | 11.722 | 14.477 | 16.449 | 18.189 | 21.837 | 27.334 | 30.122 | 34.366 |  | 71.6%
|  | Всего: | 5.023 | 7.972 | 11.83 | 16.042 | 19.945 | 25.258 | 30.13 | 36.92 | 40.78 | 48.029 | 20.3%
в т.ч. Южный узел | 97.48 | 0-5 | 2.28 | 4.12 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 6.06 | 6.17 | 7.68 | 7.68 | 10.83 |  | 49.7%
|  | 0-20 | 2.28 | 4.12 | 5.38 | 6.13 | 7.42 | 8.72 | 10 | 12.75 | 13.68 | 17.16 |  | 78.7%
|  | Всего: | 2.28 | 4.12 | 5.48 | 6.78 | 9.09 | 10.95 | 12.69 | 16.23 | 18.01 | 21.8 | 22.4%
22 | 236 | 0-5 | 4.482 | 7.44 | 11.186 | 11.418 | 11.473 | 12.31 | 12.423 | 14.3 | 14.3 | 17.534 |  | 36.1%
|  | 0-20 | 4.482 | 7.44 | 11.336 | 13.973 | 16.299 | 18.13 | 21.923 | 28.136 | 30.874 | 35.312 |  | 72.7%
|  | Всего: | 4.482 | 7.44 | 11.444 | 15.437 | 19.573 | 24.862 | 29.886 | 37.379 | 41.142 | 48.589 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 97.83 | 0-5 | 2.4 | 4.27 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 6.45 | 6.56 | 8.44 | 8.44 | 11.67 |  | 53.1%
|  | 0-20 | 2.4 | 4.27 | 5.7 | 6.35 | 7.46 | 8.81 | 10.03 | 13.1 | 14.04 | 17.61 |  | 80.2%
|  | Всего: | 2.4 | 4.27 | 5.81 | 6.86 | 8.99 | 10.85 | 12.51 | 16.35 | 18.08 | 21.96 | 22.4%
23 | 230 | 0-5 | 4.599 | 7.278 | 10.498 | 10.695 | 10.74 | 11.561 | 11.691 | 13.547 | 13.547 | 16.766 |  | 35.7%
|  | 0-20 | 4.599 | 7.278 | 10.649 | 13.197 | 15.426 | 17.187 | 20.854 | 27.185 | 29.742 | 34.357 |  | 73.1%
|  | Всего: | 4.599 | 7.278 | 10.757 | 14.5 | 18.329 | 23.53 | 28.415 | 35.97 | 39.459 | 47.028 | 20.4%
в т.ч. Южный узел | 94 | 0-5 | 2.42 | 4.27 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 6.35 | 6.48 | 8.34 | 8.34 | 11.56 |  | 53.6%
|  | 0-20 | 2.42 | 4.27 | 5.59 | 6.25 | 7.29 | 8.6 | 9.79 | 12.82 | 13.76 | 17.32 |  | 80.3%
|  | Всего: | 2.42 | 4.27 | 5.7 | 6.66 | 8.55 | 10.43 | 12.04 | 15.82 | 17.49 | 21.57 | 22.9%
24 | 190.9 | 0-5 | 4.022 | 6.332 | 9.093 | 9.264 | 9.304 | 10.054 | 10.183 | 11.923 | 11.923 | 14.52 |  | 36%
|  | 0-20 | 4.022 | 6.332 | 9.225 | 11.443 | 13.302 | 15.018 | 18.225 | 23.898 | 26.036 | 29.888 |  | 74.1%
|  | Всего: | 4.022 | 6.332 | 9.297 | 12.407 | 15.56 | 20.188 | 24.468 | 31.137 | 34.051 | 40.34 | 21.1%
в т.ч. Южный узел | 81.2 | 0-5 | 2.03 | 3.65 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 5.44 | 5.57 | 7.31 | 7.31 | 9.91 |  | 53.6%
|  | 0-20 | 2.03 | 3.65 | 4.74 | 5.32 | 6.27 | 7.44 | 8.51 | 11.35 | 12.2 | 15.1 |  | 81.7%
|  | Всего: | 2.03 | 3.65 | 4.81 | 5.63 | 7.2 | 8.77 | 10.2 | 13.7 | 15.16 | 18.49 | 22.8%

## Лист1
ИТОГО(Мвт)
1 | Сумм до 5мин. | 3.2495 | 5.4368 | 7.9158 | 8.0878 | 8.1318 | 8.7828 | 8.8728 | 10.4858 | 10.4858 | 12.6118
| Сумм до 20мин. | 3.2495 | 5.4368 | 8.0808 | 10.5783 | 12.8213 | 14.3533 | 17.5273 | 24.2183 | 26.9578 | 30.4848
| ИТОГО(Мвт) | 3.2495 | 5.4388 | 8.1628 | 11.6223 | 15.5133 | 20.4273 | 24.8553 | 32.5289 | 35.9344 | 42.0258
| Сумм до 5мин. | 1.5755 | 3.0448 | 3.9528 | 3.9528 | 3.9528 | 4.5708 | 4.6608 | 6.2738 | 6.2738 | 8.3998
| Сумм до 20мин. | 1.5755 | 3.0448 | 3.9628 | 4.5133 | 5.6553 | 6.7263 | 7.8263 | 10.6593 | 11.6488 | 14.1068
| ИТОГО(Мвт) | 1.5755 | 3.0448 | 4.0428 | 4.8653 | 6.8753 | 8.3363 | 9.8433 | 13.3219 | 14.8014 | 17.4898
2 | Сумм до 5мин. | 3.2775 | 5.4098 | 7.7458 | 7.8988 | 7.9438 | 8.5708 | 8.6698 | 10.1928 | 10.1928 | 12.3368
| Сумм до 20мин. | 3.2775 | 5.4098 | 7.8988 | 10.3908 | 12.5728 | 14.0448 | 17.6058 | 23.7608 | 26.6978 | 30.2038
| ИТОГО(Мвт) | 3.2775 | 5.4118 | 7.9808 | 11.3288 | 15.1308 | 19.7288 | 24.4758 | 31.5606 | 35.0446 | 40.9038
| Сумм до 5мин. | 1.5425 | 3.0068 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 4.4808 | 4.5798 | 6.1028 | 6.1028 | 8.0598
| Сумм до 20мин. | 1.5425 | 3.0068 | 3.8928 | 4.4388 | 5.4948 | 6.5238 | 7.6108 | 10.3478 | 11.3258 | 13.6138
| ИТОГО(Мвт) | 1.5425 | 3.0068 | 3.9728 | 4.7898 | 6.6598 | 8.0658 | 9.4928 | 12.8606 | 14.2186 | 16.9098
3 | Сумм до 5мин. | 3.0895 | 5.2968 | 7.4698 | 7.6088 | 7.6518 | 8.2658 | 8.3598 | 9.7388 | 9.7388 | 11.7688
| Сумм до 20мин. | 3.0895 | 5.2968 | 7.6078 | 10.0808 | 12.2878 | 13.7198 | 17.4168 | 23.2348 | 25.7438 | 29.0998
| ИТОГО(Мвт) | 3.0895 | 5.2988 | 7.6898 | 10.9828 | 14.7438 | 19.2778 | 24.1458 | 30.8746 | 33.8386 | 39.4488
| Сумм до 5мин. | 1.5275 | 3.0388 | 3.8368 | 3.8368 | 3.8368 | 4.4158 | 4.5098 | 5.8888 | 5.8888 | 7.9188
| Сумм до 20мин. | 1.5275 | 3.0388 | 3.8468 | 4.3738 | 5.4478 | 6.4468 | 7.5198 | 10.0528 | 10.9788 | 13.4838
| ИТОГО(Мвт) | 1.5275 | 3.0388 | 3.9268 | 4.7158 | 6.6248 | 8.0408 | 9.4298 | 12.5886 | 13.8146 | 16.5308
4 | Сумм до 5мин. | 2.8325 | 4.8068 | 6.8528 | 6.9908 | 7.0288 | 7.5448 | 7.6378 | 9.0388 | 9.0388 | 10.9848
| Сумм до 20мин. | 2.8325 | 4.8068 | 6.9888 | 9.4818 | 11.3588 | 12.6928 | 16.3478 | 22.0698 | 24.5828 | 28.0028
| ИТОГО(Мвт) | 2.8325 | 4.8088 | 7.0708 | 10.3428 | 13.6428 | 17.8898 | 22.6768 | 29.2934 | 32.2934 | 37.8788
| Сумм до 5мин. | 1.4055 | 2.7018 | 3.4178 | 3.4178 | 3.4178 | 3.8968 | 3.9898 | 5.3908 | 5.3908 | 7.3368
| Сумм до 20мин. | 1.4055 | 2.7018 | 3.4278 | 3.9788 | 4.9168 | 5.8178 | 6.8798 | 9.3448 | 10.2748 | 12.5508
| ИТОГО(Мвт) | 1.4055 | 2.7018 | 3.5078 | 4.3248 | 6.0278 | 7.3058 | 8.6858 | 11.7554 | 12.9934 | 15.4858
5 | Сумм до 5мин. | 2.6815 | 4.8278 | 6.9408 | 7.0778 | 7.1168 | 7.9998 | 8.0758 | 9.4058 | 9.4058 | 11.2498
| Сумм до 20мин. | 2.6815 | 4.8278 | 7.0858 | 9.5438 | 11.3378 | 13.0298 | 16.6238 | 22.2378 | 24.5838 | 27.8248
| ИТОГО(Мвт) | 2.6815 | 4.8298 | 7.1678 | 10.3498 | 13.5498 | 18.0648 | 22.8438 | 29.3836 | 32.2446 | 37.5988
| Сумм до 5мин. | 1.3175 | 2.7628 | 3.5768 | 3.5768 | 3.5768 | 4.4248 | 4.5008 | 5.8308 | 5.8308 | 7.6748
| Сумм до 20мин. | 1.3175 | 2.7628 | 3.5868 | 4.1158 | 4.9768 | 6.2278 | 7.2548 | 9.6778 | 10.5768 | 12.7548
| ИТОГО(Мвт) | 1.3175 | 2.7628 | 3.6668 | 4.4558 | 6.0988 | 7.7068 | 9.1458 | 12.1816 | 13.4036 | 15.8168
6 | Сумм до 5мин. | 2.6105 | 4.7718 | 6.9408 | 7.0788 | 7.1188 | 8.1108 | 8.1748 | 9.3118 | 9.3118 | 11.1438
| Сумм до 20мин. | 2.6105 | 4.7718 | 7.1378 | 9.6013 | 11.5253 | 13.4083 | 16.8033 | 22.3523 | 24.7688 | 27.7158
| ИТОГО(Мвт) | 2.6105 | 4.7738 | 7.2198 | 10.4473 | 13.9073 | 18.7563 | 23.4273 | 29.9791 | 33.1346 | 38.2378
| Сумм до 5мин. | 1.2365 | 2.7128 | 3.5028 | 3.5028 | 3.5028 | 4.4428 | 4.5068 | 5.6438 | 5.6438 | 7.4758
| Сумм до 20мин. | 1.2365 | 2.7128 | 3.5128 | 4.0473 | 4.9743 | 6.3453 | 7.1703 | 9.4173 | 10.3318 | 12.4918
| ИТОГО(Мвт) | 1.2365 | 2.7128 | 3.5928 | 4.3883 | 6.0923 | 7.8343 | 9.1013 | 12.0021 | 13.4486 | 15.8628
7 | Сумм до 5мин. | 2.9555 | 5.2378 | 7.6198 | 7.7668 | 7.8098 | 8.7838 | 8.8788 | 9.8618 | 9.8618 | 12.0158
| Сумм до 20мин. | 2.9555 | 5.2378 | 7.8738 | 10.4168 | 12.5418 | 14.5948 | 18.0688 | 23.5158 | 25.9018 | 29.4628
| ИТОГО(Мвт) | 2.9555 | 5.2398 | 7.9558 | 11.4018 | 15.4942 | 21.2152 | 26.0312 | 32.55 | 35.871 | 41.9062
| Сумм до 5мин. | 1.6035 | 3.1408 | 3.9558 | 3.9558 | 3.9558 | 4.8268 | 4.9218 | 5.9048 | 5.9048 | 8.0588
| Сумм до 20мин. | 1.6035 | 3.1408 | 3.9658 | 4.5758 | 5.5738 | 7.0038 | 7.7848 | 9.5828 | 10.4988 | 12.9858
| ИТОГО(Мвт) | 1.6035 | 3.1408 | 4.0458 | 4.9428 | 6.7492 | 8.5862 | 9.8342 | 12.315 | 13.917 | 16.6762
8 | Сумм до 5мин. | 3.2085 | 6.0838 | 9.1208 | 9.2768 | 9.3428 | 10.3278 | 10.4278 | 11.3778 | 11.3778 | 14.6238
| Сумм до 20мин. | 3.2085 | 6.0838 | 9.4158 | 12.2368 | 14.5358 | 16.8538 | 20.6998 | 26.4948 | 29.2588 | 33.9228
| ИТОГО(Мвт) | 3.2085 | 6.0878 | 9.5278 | 13.5358 | 18.3458 | 24.6208 | 30.1998 | 37.0918 | 41.0358 | 48.5998
| Сумм до 5мин. | 1.7485 | 3.6818 | 4.9268 | 4.9268 | 4.9268 | 5.8418 | 5.9418 | 6.8918 | 6.8918 | 10.1378
| Сумм до 20мин. | 1.7485 | 3.6818 | 4.9368 | 5.6788 | 6.8168 | 8.4988 | 9.3168 | 11.2568 | 12.2448 | 15.8328
| ИТОГО(Мвт) | 1.7485 | 3.6818 | 5.0448 | 6.1268 | 8.3728 | 10.5208 | 12.1158 | 14.7688 | 16.6758 | 20.5598
9 | Сумм до 5мин. | 4.1715 | 7.6118 | 11.8528 | 12.0248 | 12.2248 | 13.2728 | 13.3358 | 14.5028 | 14.5028 | 18.2008
| Сумм до 20мин. | 4.1715 | 7.6118 | 12.2538 | 15.8083 | 18.7357 | 21.4487 | 25.8741 | 32.7631 | 36.3358 | 41.7558
| ИТОГО(Мвт) | 4.1715 | 7.6378 | 12.3878 | 17.5073 | 23.4097 | 30.3967 | 37.0171 | 45.1681 | 50.0308 | 58.8578
| Сумм до 5мин. | 2.2875 | 4.4768 | 6.2128 | 6.2128 | 6.2128 | 7.1938 | 7.2568 | 8.3918 | 8.3918 | 12.0898
| Сумм до 20мин. | 2.2875 | 4.4768 | 6.2728 | 7.3133 | 8.7713 | 10.7893 | 11.9343 | 14.5303 | 15.7228 | 19.8328
| ИТОГО(Мвт) | 2.2875 | 4.4768 | 6.3808 | 7.9353 | 10.5563 | 13.1273 | 15.3003 | 18.7013 | 20.8838 | 25.3808
10 | Сумм до 5мин. | 5.1721 | 8.7828 | 13.2878 | 13.4978 | 13.6978 | 14.6708 | 14.7558 | 16.1488 | 16.1488 | 19.9418
| Сумм до 20мин. | 5.1721 | 8.7828 | 13.6808 | 17.5483 | 20.9195 | 23.6578 | 28.1073 | 35.4649 | 39.6803 | 45.3754
| ИТОГО(Мвт) | 5.1721 | 8.8088 | 13.8148 | 19.2901 | 26.1486 | 33.2829 | 39.9874 | 48.6766 | 54.166 | 61.7241
| Сумм до 5мин. | 2.8861 | 5.1118 | 6.8948 | 6.8948 | 6.8948 | 7.7948 | 7.8798 | 9.2208 | 9.2208 | 13.0138
| Сумм до 20мин. | 2.8861 | 5.1118 | 6.9548 | 8.0963 | 9.5939 | 11.6342 | 12.8952 | 15.8488 | 17.0643 | 21.2984
| ИТОГО(Мвт) | 2.8861 | 5.1118 | 7.0628 | 8.7681 | 11.667 | 14.3133 | 16.6503 | 20.4445 | 22.615 | 27.2575
11 | Сумм до 5мин. | 4.7295 | 8.2938 | 12.8088 | 13.0108 | 13.2108 | 14.2938 | 14.3798 | 16.0908 | 16.0908 | 19.9438
| Сумм до 20мин. | 4.7295 | 8.2938 | 13.2018 | 17.2873 | 20.7758 | 23.3322 | 27.8447 | 35.472 | 40.1916 | 46.0618
| ИТОГО(Мвт) | 4.7295 | 8.3208 | 13.3368 | 19.1773 | 26.2768 | 33.2422 | 40.0497 | 48.9916 | 55.0272 | 64.6118
| Сумм до 5мин. | 2.5175 | 4.7308 | 6.5478 | 6.5478 | 6.5478 | 7.5658 | 7.6518 | 9.3008 | 9.3008 | 13.1538
| Сумм до 20мин. | 2.5175 | 4.7308 | 6.6078 | 7.8323 | 9.3173 | 11.4837 | 12.7877 | 15.9981 | 17.2526 | 21.5428
| ИТОГО(Мвт) | 2.5175 | 4.7308 | 6.7158 | 8.5693 | 11.3763 | 14.1307 | 16.5357 | 20.5847 | 22.8192 | 27.5038
12 | Сумм до 5мин. | 4.8405 | 8.0718 | 11.9908 | 12.1928 | 12.3928 | 13.4338 | 13.5158 | 15.3668 | 15.3668 | 18.9228
| Сумм до 20мин. | 4.8405 | 8.0718 | 12.3578 | 16.3378 | 19.6995 | 22.4471 | 26.9598 | 34.8004 | 38.985 | 45.0358
| ИТОГО(Мвт) | 4.8405 | 8.0978 | 12.4918 | 18.2758 | 25.1015 | 32.2291 | 38.7628 | 47.9162 | 53.3588 | 63.1068
| Сумм до 5мин. | 2.4885 | 4.4368 | 5.7908 | 5.7908 | 5.7908 | 6.7758 | 6.8578 | 8.6528 | 8.6528 | 12.2088
| Сумм до 20мин. | 2.4885 | 4.4368 | 5.8508 | 7.0258 | 8.5658 | 10.6604 | 11.9684 | 15.336 | 16.573 | 20.5518
| ИТОГО(Мвт) | 2.4885 | 4.4368 | 5.9588 | 7.7558 | 10.6968 | 13.4424 | 15.6314 | 19.8468 | 21.9688 | 26.3328
13 | Сумм до 5мин. | 3.8718 | 7.2171 | 11.1031 | 11.2931 | 11.4311 | 12.6081 | 12.6821 | 14.2611 | 14.2611 | 18.1971
| Сумм до 20мин. | 3.8718 | 7.2171 | 11.4791 | 15.4571 | 18.6197 | 21.3205 | 25.7921 | 33.2633 | 37.6852 | 43.5591
| ИТОГО(Мвт) | 3.8718 | 7.2241 | 11.5941 | 17.3521 | 24.0767 | 31.2555 | 37.4591 | 46.2895 | 52.0314 | 61.5551
| Сумм до 5мин. | 2.1588 | 4.2571 | 5.8151 | 5.8151 | 5.8151 | 6.9581 | 7.0321 | 8.6111 | 8.6111 | 12.5471
| Сумм до 20мин. | 2.1588 | 4.2571 | 5.8751 | 7.0431 | 8.6191 | 10.681 | 11.988 | 15.1562 | 16.2312 | 20.5881
| ИТОГО(Мвт) | 2.1588 | 4.2571 | 5.9831 | 7.7951 | 10.7721 | 13.521 | 15.763 | 19.7664 | 21.8574 | 26.6051
14 | Сумм до 5мин. | 4.4785 | 7.9068 | 12.4718 | 12.6328 | 12.8328 | 13.8738 | 13.9438 | 15.6438 | 15.6438 | 19.4518
| Сумм до 20мин. | 4.4785 | 7.9068 | 12.8518 | 16.8828 | 20.4155 | 23.1581 | 27.6058 | 35.2894 | 39.844 | 45.8718
| ИТОГО(Мвт) | 4.4785 | 7.9158 | 12.9688 | 18.7738 | 25.8645 | 33.0601 | 39.6168 | 48.6962 | 54.5348 | 64.2908
| Сумм до 5мин. | 2.6895 | 4.8518 | 6.3538 | 6.3538 | 6.3538 | 7.3578 | 7.4278 | 9.0818 | 9.0818 | 12.8898
| Сумм до 20мин. | 2.6895 | 4.8518 | 6.4138 | 7.6748 | 9.2698 | 11.3664 | 12.6434 | 15.942 | 17.182 | 21.4138
| ИТОГО(Мвт) | 2.6895 | 4.8518 | 6.5218 | 8.4108 | 11.3828 | 14.1044 | 16.3514 | 20.5178 | 22.7378 | 27.4058
15 | Сумм до 5мин. | 5.0685 | 8.4518 | 12.5158 | 12.7138 | 12.9138 | 13.9498 | 14.0228 | 14.7498 | 14.7498 | 18.5848
| Сумм до 20мин. | 5.0685 | 8.4518 | 12.8818 | 16.9118 | 20.4268 | 23.1165 | 27.5174 | 34.0993 | 38.4554 | 44.5008
| ИТОГО(Мвт) | 5.0685 | 8.4698 | 13.0078 | 18.7968 | 25.9008 | 33.1365 | 39.7314 | 47.7173 | 53.3424 | 63.0208
| Сумм до 5мин. | 2.7285 | 4.8468 | 6.3878 | 6.3878 | 6.3878 | 7.3878 | 7.4608 | 8.1198 | 8.1198 | 11.9548
| Сумм до 20мин. | 2.7285 | 4.8468 | 6.4478 | 7.6978 | 9.3548 | 11.4145 | 12.6975 | 14.8274 | 16.0654 | 20.3128
| ИТОГО(Мвт) | 2.7285 | 4.8468 | 6.5558 | 8.4488 | 11.4778 | 14.2095 | 16.5465 | 19.5804 | 21.7794 | 26.4158
16 | Сумм до 5мин. | 4.8735 | 8.2788 | 12.2838 | 12.4628 | 12.6628 | 13.6168 | 13.7058 | 15.3408 | 15.3408 | 18.6538
| Сумм до 20мин. | 4.8735 | 8.2788 | 12.6048 | 16.5263 | 19.7531 | 22.0967 | 26.4615 | 33.5276 | 37.6105 | 43.1978
| ИТОГО(Мвт) | 4.8735 | 8.2978 | 12.7318 | 18.3743 | 24.9291 | 31.7817 | 38.1565 | 46.553 | 51.8139 | 60.9508
| Сумм до 5мин. | 2.5295 | 4.3418 | 5.7898 | 5.7898 | 5.7898 | 6.6828 | 6.7718 | 8.3658 | 8.3658 | 11.6788
| Сумм до 20мин. | 2.5295 | 4.3418 | 5.8498 | 7.0693 | 8.5633 | 10.2979 | 11.6269 | 14.571 | 15.6035 | 19.3118
| ИТОГО(Мвт) | 2.5295 | 4.3418 | 5.9578 | 7.7453 | 10.5133 | 12.9439 | 15.2159 | 18.9964 | 20.8919 | 24.9998
17 | Сумм до 5мин. | 4.2615 | 7.2038 | 12.0278 | 12.1998 | 12.8818 | 13.7558 | 13.8478 | 15.5808 | 15.5808 | 18.6178
| Сумм до 20мин. | 4.2615 | 7.2038 | 12.2738 | 15.9898 | 19.5381 | 21.7315 | 26.1918 | 33.3432 | 37.4476 | 42.4738
| ИТОГО(Мвт) | 4.2615 | 7.2168 | 12.3948 | 17.7498 | 24.2571 | 30.7585 | 36.9458 | 45.3926 | 50.771 | 59.2588
| Сумм до 5мин. | 2.3075 | 4.0708 | 5.5718 | 5.5718 | 5.5718 | 6.3698 | 6.4618 | 8.1818 | 8.1818 | 11.2188
| Сумм до 20мин. | 2.3075 | 4.0708 | 5.6318 | 6.8478 | 8.4068 | 10.0532 | 11.5342 | 14.6376 | 15.7296 | 19.1538
| ИТОГО(Мвт) | 2.3075 | 4.0708 | 5.7398 | 7.5178 | 10.3318 | 12.5822 | 14.7822 | 18.697 | 20.764 | 24.5848
18 | Сумм до 5мин. | 4.2775 | 7.0058 | 10.5238 | 10.6918 | 10.7888 | 11.5296 | 11.6416 | 13.1866 | 13.1866 | 16.0896
| Сумм до 20мин. | 4.2775 | 7.0058 | 10.7648 | 14.2623 | 16.6321 | 18.5879 | 22.9736 | 29.5256 | 33.4546 | 38.3916
| ИТОГО(Мвт) | 4.2775 | 7.0088 | 10.8758 | 15.9533 | 21.0951 | 27.1079 | 33.0216 | 40.882 | 46.206 | 54.5546
| Сумм до 5мин. | 2.3675 | 4.0788 | 5.4758 | 5.4758 | 5.4758 | 6.1366 | 6.2486 | 7.7936 | 7.7936 | 10.6966
| Сумм до 20мин. | 2.3675 | 4.0788 | 5.5358 | 6.6003 | 7.8583 | 9.2701 | 10.7281 | 13.5551 | 14.6006 | 18.0656
| ИТОГО(Мвт) | 2.3675 | 4.0788 | 5.6438 | 7.2543 | 9.7823 | 11.8091 | 13.8701 | 17.4915 | 19.656 | 23.5586
19 | Сумм до 5мин. | 4.2995 | 6.9968 | 10.3198 | 10.5088 | 10.5848 | 11.3178 | 11.4188 | 12.7448 | 12.7448 | 15.6218
| Сумм до 20мин. | 4.2995 | 6.9968 | 10.5578 | 13.8748 | 16.2068 | 18.1368 | 22.3478 | 28.4908 | 32.1028 | 36.7588
| ИТОГО(Мвт) | 4.2995 | 6.9978 | 10.6668 | 15.5598 | 20.4958 | 26.3488 | 32.0328 | 39.4394 | 44.2864 | 52.3468
| Сумм до 5мин. | 2.2775 | 4.0168 | 5.3438 | 5.3438 | 5.3438 | 6.0098 | 6.1108 | 7.4368 | 7.4368 | 10.3138
| Сумм до 20мин. | 2.2775 | 4.0168 | 5.4038 | 6.3028 | 7.5298 | 8.9308 | 10.3438 | 12.8448 | 13.8388 | 17.2338
| ИТОГО(Мвт) | 2.2775 | 4.0168 | 5.5118 | 6.9578 | 9.4148 | 11.4088 | 13.3828 | 16.6414 | 18.6384 | 22.4638
20 | Сумм до 5мин. | 4.1135 | 6.6078 | 9.6358 | 9.8308 | 9.8908 | 10.6408 | 10.7458 | 11.8338 | 11.8338 | 14.6988
| Сумм до 20мин. | 4.1135 | 6.6078 | 9.8548 | 13.0848 | 15.1438 | 17.0528 | 21.0408 | 26.7578 | 30.1158 | 34.3748
| ИТОГО(Мвт) | 4.1135 | 6.6088 | 9.9638 | 14.7238 | 19.2428 | 25.0738 | 30.4038 | 37.392 | 41.787 | 49.4448
| Сумм до 5мин. | 2.2445 | 3.8228 | 5.0298 | 5.0298 | 5.0298 | 5.7278 | 5.8328 | 6.9208 | 6.9208 | 9.7858
| Сумм до 20мин. | 2.2445 | 3.8228 | 5.0898 | 5.9198 | 7.1158 | 8.5288 | 9.7918 | 12.0618 | 13.0678 | 16.3338
| ИТОГО(Мвт) | 2.2445 | 3.8228 | 5.1978 | 6.5638 | 8.9518 | 10.9388 | 12.6968 | 15.751 | 17.569 | 21.2548
21 | Сумм до 5мин. | 4.1825 | 6.7068 | 9.6618 | 9.8518 | 9.8938 | 10.5868 | 10.6888 | 12.0628 | 12.0628 | 14.9268
| Сумм до 20мин. | 4.1825 | 6.7068 | 9.8288 | 12.9658 | 15.0818 | 16.8298 | 21.0598 | 27.1058 | 30.3588 | 34.5078
| ИТОГО(Мвт) | 4.1825 | 6.7078 | 9.9378 | 14.6328 | 18.7818 | 24.4378 | 29.9758 | 37.371 | 41.721 | 49.1738
| Сумм до 5мин. | 2.0725 | 3.7418 | 4.8778 | 4.8778 | 4.8778 | 5.5078 | 5.6098 | 6.9838 | 6.9838 | 9.8478
| Сумм до 20мин. | 2.0725 | 3.7418 | 4.8878 | 5.6428 | 6.9308 | 8.1688 | 9.4358 | 12.0508 | 12.9808 | 16.1768
| ИТОГО(Мвт) | 2.0725 | 3.7418 | 4.9958 | 6.2958 | 8.6028 | 10.3958 | 12.1328 | 15.53 | 17.308 | 20.8178
22 | Сумм до 5мин. | 3.7835 | 6.3188 | 9.3988 | 9.5778 | 9.6198 | 10.3688 | 10.4718 | 12.1778 | 12.1778 | 15.1178
| Сумм до 20мин. | 3.7835 | 6.3188 | 9.5648 | 12.3433 | 14.7863 | 16.5733 | 20.6423 | 27.0333 | 29.9718 | 34.2118
| ИТОГО(Мвт) | 3.7835 | 6.3208 | 9.6748 | 13.9153 | 18.2553 | 23.8283 | 29.2163 | 36.9443 | 40.9328 | 48.4828
| Сумм до 5мин. | 2.1815 | 3.8838 | 5.1768 | 5.1768 | 5.1768 | 5.8618 | 5.9648 | 7.6708 | 7.6708 | 10.6108
| Сумм до 20мин. | 2.1815 | 3.8838 | 5.1868 | 5.8313 | 6.9433 | 8.2233 | 9.4293 | 12.3373 | 13.2708 | 16.5508
| ИТОГО(Мвт) | 2.1815 | 3.8838 | 5.2948 | 6.3463 | 8.4753 | 10.2633 | 11.9093 | 15.5803 | 17.3178 | 20.8998
23 | Сумм до 5мин. | 4.1805 | 6.6158 | 9.5428 | 9.7218 | 9.7628 | 10.5088 | 10.6268 | 12.3148 | 12.3148 | 15.2408
| Сумм до 20мин. | 4.1805 | 6.6158 | 9.7088 | 12.4273 | 14.7803 | 16.5103 | 20.4413 | 26.9703 | 29.7068 | 34.1258
| ИТОГО(Мвт) | 4.1805 | 6.6168 | 9.8178 | 13.8303 | 17.8663 | 23.3553 | 28.5933 | 36.3983 | 40.0898 | 47.7538
| Сумм до 5мин. | 2.2025 | 3.8848 | 5.0768 | 5.0768 | 5.0768 | 5.7758 | 5.8938 | 7.5818 | 7.5818 | 10.5078
| Сумм до 20мин. | 2.2025 | 3.8848 | 5.0868 | 5.7443 | 6.7823 | 8.0263 | 9.2003 | 12.0613 | 13.0038 | 16.4508
| ИТОГО(Мвт) | 2.2025 | 3.8848 | 5.1948 | 6.1553 | 8.0463 | 9.8573 | 11.4503 | 15.0613 | 16.7328 | 20.5228
24 | Сумм до 5мин. | 4.0221 | 6.3314 | 9.0924 | 9.2634 | 9.3034 | 10.0534 | 10.1824 | 11.9224 | 11.9224 | 14.5194
| Сумм до 20мин. | 4.0221 | 6.3314 | 9.2554 | 11.9049 | 14.0869 | 15.9809 | 19.8259 | 26.3299 | 28.8844 | 32.9864
| ИТОГО(Мвт) | 4.0221 | 6.3324 | 9.3364 | 13.0689 | 16.7819 | 22.2589 | 27.3959 | 35.0529 | 38.4924 | 45.6024
| Сумм до 5мин. | 2.0281 | 3.6534 | 4.7324 | 4.7324 | 4.7324 | 5.4424 | 5.5714 | 7.3114 | 7.3114 | 9.9084
| Сумм до 20мин. | 2.0281 | 3.6534 | 4.7424 | 5.3839 | 6.4379 | 7.6609 | 8.8359 | 11.8019 | 12.7384 | 15.8524
| ИТОГО(Мвт) | 2.0281 | 3.6534 | 4.8224 | 5.7249 | 7.4719 | 9.1449 | 10.7149 | 14.4079 | 16.0304 | 19.4434